Kutno, dn.28.10.2015r.

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i  deratyzacyjnych. Nr postępowania: ZP/29/15

Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że:

na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

W Rozdziale II pkt. 9a SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Należy dostarczyć próbki w ilości:

Dla Pakietu Nr 1, 2  – nie mniej niż 0,5 kg 

Dla Pakietu Nr 3 – nie mniej niż 300g

Dla Pakietu Nr 5 poz. 1 i 2 – nie mniej niż 200ml z każdej pozycji 

Dla Pakietu Nr 9 poz. 4 i 6 - nie mniej niż 200ml z każdej pozycji 

Dla Pakietu Nr 10, 11 – nie mniej niż 50ml 

W Rozdziale IV pkt. A SIWZ otrzymuje brzmienie: 

Rozdział IV

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem – dotyczy Pakietu Nr 9.

W Rozdziale V. II  pkt. 10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

10. W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, które są wymienione w Pakiecie Nr 9 poz. 1,2 i 7 – zgłoszenie do portalu CPNP o wprowadzeniu preparatu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE) do obrotu Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. aktualny na dzień składania ofert.

W Rozdziale XI SIWZ pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. 
Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 06.11.2015 r.  do godz. 12 00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2015r.  o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.”

W Rozdziale XIII SIWZ wykreśla się słowo: „powyżej”.

W Załączniku Nr 1 – Formularz Cenowy - otrzymuje brzmienie: 

Informacja o preparacie:  „ Nazwa i numer katalogowy”.

W Pakiecie Nr 1 – dopisać: „ stężenie do 0,5%”.

W Pakiecie Nr 5 – otrzymuje brzmienie: „Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia  (wymagane do poz. 1  paski testowe wliczone w cenę preparatu).

W Pakiecie Nr 6 pkt.1. – wykreśla się słowa: „Wymagane jest, aby każdy preparat był w opakowaniu z urządzeniem rozpylającym”.

Pkt.1 otrzymuje brzmienie: „Na bazie alkoholi bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny. Zakres działania B,Tbc,F,V(,Novo,Rota, Adeno,HBV,HCV,HIV max do 2min, preparat szybkoschnący nie pozostawiający plam i zacieków, dobra tolerancja materiałowa. Zamawiający wymaga spryskiwaczy w ilości 30% dostawy.

Wyrób medyczny  kl II a”.
W Pakiecie Nr 9 pkt. 5 i 6 -  dopisać: „żel”.

W Pakiecie Nr 18 – w rubryce – wielkość opakowania koncentr. – zmienia się na „400 ml”.

W ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego:

pkt. 6 A. otrzymuje brzmienie:

„A.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem – dotyczy Pakietu Nr 9”.

pkt. 7.10. otrzymuje brzmienie:

„10. W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, które są wymienione w Pakiecie Nr 9 poz. 1,2 i 7 – zgłoszenie do portalu CPNP o wprowadzeniu preparatu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE) do obrotu Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. aktualny na dzień składania ofert”.

pkt.  19  wykreśla się słowo: „powyżej”.

pkt. 20 otrzymuje brzmienie:

 „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do dnia 06.11.2015r. do godz. 12 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  06.11.2015r. o godz. 1230 w siedzibie Zmawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.”
Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Sekcja III.5)

Zamiast:

5. Zgłoszenie do krajowego systemu informowania o kosmetykach, w zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, zgodnie z ustawą z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 475) - dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1, 2 i 7.

Powinno być:

5. W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, które są wymienione w Pakiecie Nr 9 poz. 1,2 i 7 – zgłoszenie do portalu CPNP o wprowadzeniu preparatu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE) do obrotu Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. aktualny na dzień składania ofert.

Sekcja IV.2.1)

Zamiast:

1. - Cena – 95

2. – Termin płatności powyżej 90 dni - 5

Powinno być:

1. - Cena – 95

1. – Termin płatności 90 dni – 5

Sekcja IV.4.4)

ZAMIAST:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  

06.11.2015r. Godzina 10:00. miejsce: Kancelaria Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, 

ul. Kościuszki 52

POWINNO BYĆ:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  

06.11.2015r. Godzina 12:00. miejsce: Kancelaria Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie, 

ul. Kościuszki 52

Załącznik I – Informacje dotyczące ofert częściowych

4) Kryteria oceny ofert - wykreśla się słowo: „powyżej”.

Na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp w związku ze zmianą treści SIWZ prowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu,  Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 3 umieści informację o zmianie na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.
Pytanie dot. Pakietu nr 7 poz. 3  - Proszę o wyjaśnienie, czy zaszła omyłka pisarska i w pakiecie nr 7 pozycji 3 Zamawiający wymaga preparatu medycznego klasy II b spełniający pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?
Odp. W Pakiecie Nr 7 poz.3 – wyrób medyczny kl. II b.

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do Wiadomości:

Informacja umieszczona zostaje 

na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

w dniu  28.10.2015r.

                   W Załączniku Nr 1 – Formularz Cenowy - otrzymuje następujące brzmienie: 

	Pakiet nr 1 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi  (wskazane jest aby opakowania zaopatrzone były w miarkę kalibracyjną)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr. w PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa,  Nr katalogowy. 

	1


	Preparat w postaci proszku do dezynfekcji i mycia narzędzi,endoskopów i innych wyrobów medycznych zawierający,nadwęglan sodu TAED, związki powierzchniowo - czynne,   substancje antykorozyjne.

Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V ( HBV,HCV,Noro,Rota,S ( C. difficile) w czasie do 15 min., stężenie do 0,5%

z możliwością rozszerzenia dezynfekcji wysokiego poziomu w czasie - 90 min.

Wyrób medyczny kl II b


	16 szt.

 
	5 kg

 
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 2 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi  (wskazane jest aby op. były zaopatrzone w miarkę kalibracyjną)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa, Nr katalogowy. 

	1
	Preparat na bazie aktywnego tlenu bez aldehydów, pochodnych benzenu, fenolu i nadboranu sodu. Spektrum działania-B, Tbc ( m Tuberculosis),F,V (HBV,HIV,Polio)  w czasie do 30 min, 

działanie sporobójcze 

- 6 godz.

Jeśli preparat wymaga aktywatora to jego cenę należy wliczyć w cenę preparatu

Wyrób  medyczny kl II b
	19 op.
	do 20 kg
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 3 - Preparat do dezynfekcji inkubatorów

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebowanie koncentratuna 1 rok
	Wielkość opakowaniakoncent.
	Cena jedn. netto koncentr.w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa,  Nr katalogowy. 

	1.
	Preparat tlenowy do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego ( w tym inkubatorów), z możliwością zastosowania na oddziałach noworodkowych.

Bez zawartości związków amoniowych, aldehydów, chloru, fenolu,

zawierający nadsiarczan, związki powierzchniowo- czynne.

Wykazujący działanie B,Tbc, F,V

 ( HIV,HBV,HCV, Noro,Rota,Adeno,Polio).

Działający  w czasie do 15 min. Wyrób medyczny kl II a
	11 op 


	900 g
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                                                              OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 4  - Preparaty do myjni maszynowej (kompatybilne - pochodzące od jednego producenta)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo

wanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania

koncentr.
	Cena jedn. netto koncent.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto

koncent.

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa, 

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat  do mycia w myjniach ultradźwiękowych typu Ultramatic U 550 .
Preparat powinien mieć dobre właściwości myjące i posiadać różne wzmacniacze czyszczące, nie wytwarzać piany, ph. alkaliczne 12-13 

Wyrób medyczny kl I
	3 szt. 

op. 2l


	op.2l
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat do mycia w myjniach typ NEWMATIC HO2-25 firmy NETZSCH o dobrych właściwościach czyszcząco - myjących, pH: 5,5-7 aby nie wytwarzał piany, nie wywoływał podrażnień, aby była możliwość pracy w temp. 60° C i 93 ° C, nie zawierające soli kwasów organicznych.

Wyrób medyczny kl I
	52szt.


	op. 5l
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 5. Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia  (wymagane do poz. 1 paski testowe wliczone w cenę preparatu).
 (Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzającego możliwość użycia preparatu wykonawcy w myjni ETD2 oraz oświadczenia ,że ponosi odpowiedzialność za powstanie nieprawidłowości występujących w procesie mycia/dezynfekcji endoskopów ,wynikających z zastosowania preparatów oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni  pod oferowane preparaty. - pkt. 3,4)

	L.p


	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	zapotrzebowanie koncentratu na  1rok
	wielkość opakowania

(koncentratu)
	cena jedn. netto

koncent. w PLN
	VAT

w %

         
	Cena jedn brutto

koncentrat.w PLN
	Wartość netto w PLN


	Wartość brutto w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa, Nr katalogowy. 

	1.


	Preparat do dezynfekcji manualnej wysokiego poziomu endoskopów na bazie 2% aldehydu glutarowego,zachowujący aktywność biobóczą do 30 dni.

Wykazujący działanie :

B,Tbc,F,V(HIV,HBV,HCV,Herpes, Adeno,Polio)- 10 min. 

S - 60 min.

Wyrób  medyczny Kl II b.
	 24 op. 


	5l

	

	

	
            
	
	

	

	2.
	Preparat w koncentracie do manualnego mycia endoskopów  zawierający kompleks enzymów  i niejonowe związki powierzchniowo czynne, skutecznie myjący w niskim stężeniu

Wyrób medyczny kl I


	8  op po 5l 


	5 l
	
	
	
	
	
	

	3
	Preparat w koncentracie do maszynowego mycia endoskopów giętkich typu Olimpus i Fujinon w myjni automatycznej ETD 2 na bazie niejonowych i anionowych związków powierzchniowo czynnych,skutecznie myjący w niskim stężeniu ,

kompatybilny z preparatem z poz.4

Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni ETD 2.

Wyrób  medyczny kl I
	12 szt

op

 
	op.5 l.
	
	
	
	
	
	

	4
	Preparat w koncentracie do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich typu Olimpus i Fujinon w myjce ETD2 zawierający aldehyd glutarowy , bez zawartości aldehydu mrókowego i IV rzędowych związków amoniowych. Wykazujący działanie B (MRSA),F,Tbc,V,S

 ( Clostidium difficile)

Kompatybilny z preparatem myjącym z poz 3.

Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni ETD 2. 

Wyrób  medyczny kl II b


	19 op
	op.5 l.
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 6 - Preparat do  szybkiej dezynfekcji powierzchni 

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego

	Zapotrzebo

wanie koncentratu na 1 rok

	Wielkość opakowania

koncentr.
	Cena jedn. netto koncent.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto

koncent.

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa, 

Nr katalogowy.

	1
	Na bazie alkoholi bez aldehydów, związków amoniowych i pochodnych chlorheksydyny

Zakres działania B,Tbc,F,V(,Novo,Rota, Adeno,HBV,HCV,HIV max do 2min, preparat szybkoschnący nie pozostawiający plam i zacieków, dobra tolerancja materiałowa.

Zamawiający wymaga spryskiwaczy w ilości 30% dostawy.

Wyrób medyczny  kl II a
	250  szt. 


	op.1 l.


	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 7 – preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

	Lp.

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego

	Zapotrzebo

wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania

koncentr.

	Cena jedn. netto koncent.

w PLN

	VAT 

w %

	Cena jedn. brutto

koncent.

w PLN

	Wartość 

netto

w PLN

	Wartość brutto

w PLN

	Informacja o preparacie: 

Nazwa, 

Nr katalogowy.

	1


	Preparat w koncentracie do dezynfekcji i mycia  powierzchni,wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów,fenoli,zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, z możliwością zastosowania na oddziałach noworodkowych oraz w obecności pacjenta.

Wykazujący działanie:

B,( Salmonella),Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV)  w niskim stężeniu 

 czas działania  do 15 min. 

Wyrób medyczny kl IIa
	31 op


	5 l

wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania

(5szt)


	
	
	
	
	
	

	2
	Preparat w postaci tabletek o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni zawierający tenzydy myjące ,do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, wykazujący działanie B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV,Polio,Adeno,S/Clostridium difficile -15 min

Produkt biobójczy
	50 op.
	200 tabl
	
	
	
	
	
	

	3


	Preparat myjąco - dezynfekujacy do powierzchni i sprzętów,substancja aktywwna poliamina,związki powierzchniowo czynne, nie zawiera chloru ,aldehydów,wykazujący działanie: B,Tbc,F,V (HCV,HBV,HIV,Polio,Adeno),S ,czas działania  do 10 min.

Wyrób medyczny kl II a
	23 op


	op 5 l

wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania

(5szt)
	
	
	
	
	
	

	   OGÓŁEM:
	
	
	

	Pakiet nr 8 - Preparat do dezynfekcji powierzchni 

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo

wanie 

koncentru na 1 rok 
	Wielkość opakowania

koncentr.
	Cena jedn. netto koncentr. 

w PLN
	VAT 

w %

	Cena jedn. brutto

koncentr.

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa, 

Nr katalogowy.



	1.
	Substancja czynna - związki chlorowe w preparatach ciekłych - zakres działania – B, V, F, Tbc,S do sporządzania roztworów roboczych.

Opakowania wyposażone w kraniki do przelewania 

Produkt biobójczy
	220 szt. 


	op. 15 l
	
	
	
	
	
	

	Pakiet nr 9 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i  skóry oraz do pielęgnacji rąk 

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego

	Zapotrzebo

wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowa-nia

koncentr.
	Cena jedn. netto 

koncentr. 

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto

koncentr.

w PLN
	Wartość 

netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa

Nr katalogowy

	1.
	Preparat do  pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną

pH 5 –6, preparat  kompatybilny z prep z poz 3,4, kosmetyk
	100 op.


	op 1 l.

	
	

	
	
	

	

	2.
	Preparat do pielęgnacyjnego mycia  zniszczonej i wrażliwej skóry,nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną,pH 5-6.Preparat kompatybilny  z prep. z poz.3,4. Kosmetyk
	 101 szt.

op. 5 l


	op 5 l
	
	
	
	
	
	

	3.
	Preparat w płynie  do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych  bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujacych związków tj. barwniki,środki zapachowe,pochodne fenolowe i chlorheksydyny,kwasy organiczne,   

 Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV )Herpes Simpleks,Vaccinia,Rota,Noro,Adeno - 30 sek. oraz Polio  60 sek.

Czas dezynfekcji:  hig.30 s, 

chir.  - 90 s.

Produkt Leczniczy
	50 szt.


	
op.1l.


	

	
	
	
	

	

	4.


	Preparat w płynie  do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych  bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujacych związków tj. barwniki,środki zapachowe,pochodne fenolowe i chlorheksydyny.

 Wykazujący działanie: B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV )Herpes Simpleks,Vaccinia,Rota,Noro,,Adeno w czasie 30 sek oraz Poli - 60sek.

Czas dezynfekcji: 

 hig.30 sek.

chir.  - 90 s. Produkt Leczniczy
	260szt.

op. 5 l.


	op.5l


	
	
	
	
	
	

	5.
	Preparat do higienicznej  i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie alkoholi na bazie min 2  alkoholi. Wykazujący działanie B,Tbc,F,V,(Polio,Adeno ) w czasie do 30 sek.

chir. 1,5 min, hig. - 30 sek . Żel

Produkt biobójczy

Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w wieszaki na łóżko (na środki dezynfekcyjne do rąk) w ilości 100 szt.
	50 szt. 

op. 0,5 l


	op.0,5 l


	
	
	
	
	
	

	6


	Preparat  do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie min.2 alkoholi .Wykazujący działanie B,Tbc,F,V(Polio,Adeno) 

w czasie do 30 sek. chir.- 90 sek. Żel

Produkt biobójczy
	122  szt. 


	op.5l


	
	
	
	
	
	

	7
	Preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk  na bazie wosku pszczelego,zawierający kwas hialuronowy,kolagen,elastynę, kompleks witamin.

kosmetyk
	50 op
	500 ml 
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	


Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w wieszaki na łóżko (na środki dezynfekcyjne do rąk) w ilości 50 szt. na op. 0,5l oraz w ilości 20 szt. na op.1 l. Zamawiający wymaga zaopatrzenia w pompki do prep. 0,5 l - 50 szt., pompek, 1 l - 50 szt. pompek.
	Pakiet nr 10 - Preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentrw PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentrw PLN
	Wartość nettow PLN
	Wartość brutto  w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa,  Nr katalogowy. 
	

	Gotowy do użycia preparat do czyszczenia i dezynfekcji urządzeń medycznych wrażliwych na działanie alkoholu np,głowic USG,monitorów, klawiatur,nie pozostawiający śladów na zdezynfekowanych powierzchniach,Działający na B,Tbc,F,V,(HIV,HBV,HCV,Rota, Vaccinia,Noro,Polioma)

 Wyrób medyczny kl II a
	 5 szt.

1op.

 
	750 ml.
5 l


	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 11 - Preparat do prania i dezynfekcji butów operacyjnych

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratuna 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentrw PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa, Nr katalogowy. 
	

	Koncentrat preparatu do prania i dezynfekcji     butów operacyjnych

wyrób medyczny
	2 litry/kg


	10 op


	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 12 Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentrw PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentrw PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa, Nr katalogowy. 
	

	Preparat do dezynsekcji zawierający bendiokarb
	2 op.


	500 g


	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 13 - Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentrw PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentrw PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa,  Nr katalogowy. 
	

	Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę
	1000 ml


	2 op.
	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 14 Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.w PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa, Nr katalogowy. 
	

	Preparat do dezynsekcji zawierający d- fenotrynę, piperonyl
	400 ml


	10
	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 15- Preparat do dezynsekcji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.w PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentr. w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa, Nr katalogowy. 
	

	Preparat do dezynsekcji zawierający deltametrynę, tetrametrynę, piperonyl
	300 ml


	20


	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 16 - Środek do uzdatniania wody

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentrw PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentrw PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa, Nr katalogowy. 
	

	Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typB12 A- PT model ITT Neo Dyn 100 T 45 C3
	40 worków 


	25 kg 
	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 17 - Preparat do deratyzacji

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentrw PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentrw PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa,  Nr katalogowy. 
	

	Preparat do deratyzacji zawierający brodifakum
	 2 op.


	10 kg


	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	


	Pakiet nr 18 - Preparat do konserwacji narzędzi

	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratuna 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr. w PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto koncentrw PLN
	Wartość nettow PLN
	Wartość brutto w PLN
	Informacja o preparacie: Nazwa, Nr katalogowy. 
	

	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi,  sterylny na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji. Wyrób medyczny
	30 szt.

 
	400 ml 

 
	
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	
	
	
	


