Kutno, dn. 02.11.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i  deratyzacyjnych. Nr postępowania: ZP/29/15

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pakiet nr 4 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat o bardzo dużej sile mycia na bazie trzech enzymów o pH neutralnym nie wytwarzającym piany szczególnie zalecany do myjni ultradźwiękowej w stężeniu o,25% w czasie 5 min.?
Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków Zamówienia.

2. Pakiet nr 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu działający na B,F w czasie 1 min Tbc w czasie 30 sek. , V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Rota 30 sek.) i wirus Noro w czasie 1 min., dopuszczony także do powierzchni które maja kontakt z żywnością?
Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków Zamówienia.

3. Dotyczy Pakietu Nr 2 -  w  rubryce:  „wielkość opakowania koncent.  wykreśla się słowo „do”.
4. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ? 

Zamawiający dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych ?

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

Zamawiający dopuszcza.

7. W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach powinien być przewożony , magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

Zamawiający dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Zamawiający dopuszcza.

9. Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Zamawiający dopuszcza.

10. Dot. Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 dopuści do oceny preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie jednego alkoholu etanolu o stężeniu 70 – 72g na 100ml, nie sklasyfikowany jako substancja drażniąca (nie posiada oznakowania Xi),  o szerokim spektrum biobójczym: B,F,Tbc,V(BVDV,HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota i Adenowirus) i krótkim czasie działania maksymalnie do 30 sekund. Badania skuteczności mikrobójczej potwierdzone badaniami zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 14885 (obszar medyczny) co najmniej faza II. Możliwość użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością (dokument potwierdzający wydany przez niezależną instytucję). Opakowanie 1L ze spryskiwaczem.

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków Zamówienia.

11. Dot. Pakietu Nr 7 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 7 poz. 2 do oceny preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza: bakterie, grzyby, prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro oraz Adeno. Przebadany zgodnie z obowiązującą zbiorczą normą europejską dla obszaru medycznego tj. EN 14 885 lub metodą zaakceptowaną przez Prezesa URPL,WM,PL; skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta ). Preparat bezpieczny dla ultra-włókien i mikrowłókien, możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających jak i nie mających bezpośredniego kontaktu z żywnością ( atest PZH). Przyjemny zapach, nie postawia smug, nie ma konieczności płukania mytych powierzchni. Status klasyfikacyjny – produkt biobójczy. Skład czwartorzędowe związki amoniowe, chlorki, aminoetanol, niejonowe środki powierzchniowo czynne. Kanistry 5 l. 

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków Zamówienia.

12. Pakiet 1 poz. 1 - Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, zawierającego nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, spektrum działania: B, drożdże (Candida albicans) F (Aspergilius niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut lub, w stężeniu 1% i czasie działania do 60 minut. Opakowania a 6 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny klasy II b.

Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 2 poz. 1- Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, zawierającego nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, spektrum działania: B, drożdże (Candida albicans) F (Aspergilius niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis, Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile) w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut lub, w stężeniu 1% i czasie działania do 60 minut. Opakowania a 6 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny klasy II b.

Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet 7 poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie płynnego koncentratu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych, na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, nie zawiera aldehydów, szeroka tolerancja materiałowa, także pleksiglas, aktywny wobec bakterii(EN 13727, EN 14561), grzybów (EN 13624, EN 14562), prątków (EN 14348) oraz wirusów (HIV, HBV, HVC, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 minut, stężenie roztworu do 0,5% , możliwość stosowania w obecności pacjentów. Preparat odpowiedni do codziennej dezynfekcji we wszystkich dziedzinach zdrowia (w obecności pacjentów – chirurgia, oddziały położnicze, neonatologiczne, diagnostyczne, okulistyka, OIOM, ER, i urządzenia do dializy, fizykoterapia, hydroterapia, fizjoterapia) i powszechnej praktyce. Preparat może być stosowany do wszystkich wodoodpornych i zmywalnych powierzchni, przedmiotów. Opakowanie a 1L.

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków Zamówienia.

15. Prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 

Zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)? 

16. Dot. Pakietu nr 7- Zamawiający w zakresie Pakietu Nr.7 – preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wymaga złożenia oferty na trzy preparaty; w tym poz. 1 i 2 to preparaty tego samego importera, natomiast pozycja 3 to preparat innej korporacji dezynfekcyjnej. Połączenie tych trzech pozycji w jeden Pakiet /tzn. pochodzących od różnych importerów/ powoduje, że ofertę będą mogli złożyć wyłącznie dystrybutorzy środków dezynfekcyjnych, którzy zaoferują wymagane preparaty w zdecydowanie wyższej cenie aniżeli importerzy tych środków. W związku z powyższym, mając na uwadze możliwość uzyskania przez Zamawiającego dużych oszczędności finansowych, zwracamy się z prośbą o utworzenie dwóch odrębnych Pakietów tj. Pakiet Nr. 7 obejmujący 1 i 2 pozycje oraz Pakiet Nr. 7 a –obejmujący pozycję 3
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 7 pozycji 3 i tworzy dodatkowy Pakiet  Nr 7A o następującej treści: 

Pakiet Nr 7

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebowanie 

koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncentr.
	Cena jedn. netto  koncentr. W PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacja o preparacie:

Nazwa, Nr katalogowy

	1.
	Preparat w koncentracie do dezynfekcji i mycia  powierzchni, wyrobów medycznych, nie zawierający aldehydów, fenoli, zawierający niejonowe związki powierzchniowo czynne, z możliwością zastosowania na oddziałach noworodkowych oraz w obecności pacjenta.

Wykazujący działanie:

B,( Salmonella),Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV)  w niskim stężeniu 

 czas działania  do 15 min. 

Wyrób medyczny kl IIa
	31 op


	5 l

wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania

(5szt)


	 
	 
	 
	
	 
	 

	2.
	Preparat w postaci tabletek o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni zawierający tenzydy myjące ,do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, wykazujący działanie B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV, Polio,Adeno, S/Clostridium difficile -15 min

Produkt biobójczy
	50 op.
	200 tabl
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM:
	 
	
	 
	 


Pakiet Nr 7A

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebowanie 

koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania koncentr.
	Cena jedn. netto  koncentr. W PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacja o preparacie:

Nazwa, Nr katalogowy

	1.
	Preparat myjąco - dezynfekujacy do powierzchni i sprzętów,substancja aktywwna poliamina,związki powierzchniowo czynne, nie zawiera chloru ,aldehydów,wykazujący działanie: B,Tbc,F,V (HCV,HBV,HIV,Polio,Adeno),S ,czas działania  do 10 min.

Wyrób medyczny kl II b
	23 op


	op 5 l

wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania

(5szt)
	 
	 
	 
	
	 
	 


W związku utworzeniem dodatkowych Pakietów  Nr 7 i 7A dokonuje się zmiany w Rozdziale VIII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet nr 7

           -  202 PLN

Pakiet  nr 7 A 

-  362 PLN

Kryterium oceny ofert dla dodatkowego Pakietu Nr 7A jest takie samo jak dla Pakietu Nr 7.

17.Pakiet 1 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% 
wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. 
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) 
oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości. 

Zamawiający dopuszcza, z uwzględnieniem ilości preparatu wymaganej przez Zamawiającego na cały rok, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy stężeniem % preparatu wykazanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
18.Pakiet 2 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku do manualnego mycia i dezynfekcji 
termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. 
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości. 
Zamawiający dopuszcza, z uwzględnieniem ilości preparatu wymaganej przez Zamawiającego na cały rok, biorąc pod uwagę różnice pomiędzy stężeniem % preparatu wykazanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

19.Pakiet 3 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku  do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych w tym inkubatorów zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficiele, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. 
Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami –faza 2, etap 2-wedlug obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) 
oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości. 
Zamawiający dopuszcza
20.Pakiet 6 
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc i żrąca w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa. 
Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga spryskiwaczy w ilości 30% dostawy.

21. Pakiet I – Preparaty do dezynfekcji narzędzi:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu w proszku do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i powierzchni na bazie nadwęglanu sodu o szerokim spektrum działania: B,F,Tbc,V (Polio i Adeno), S(B.Subtilis, B.Cereus,C.Sporogenes) i niskim stężeniu roboczym. Opakowanie 1kg

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków Zamówienia.

Pakiet 6 – Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni:
Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudno dostępnych i małych powierzchni na bazie mieszaniny alkoholi etanolu i propanolu oraz czwartorzędowych związków amoniowych o szerokim spektrum biobójczym: B (PN-EN 14561), F(PN-EN 14562), Tbc(PN-EN 14563),V(Polio i Adeno – PN-EN 14476) w czasie do 5 minut, wykonane w warunkach brudnych. Opakowanie do 1L ze spryskiwaczem.

Zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków Zamówienia.

                 Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
