Kutno, dn. 05.11.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.
Nr postępowania ZP/26/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakietu Nr 1 – Czy zamawiający dopuści szew syntetyczny, poliestrowy, pleciony, powlekana cała struktura nici?

         Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Pakiet nr 2, wszystkie pozycje - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany,  wchłanialny z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po trzech tygodniach 50%?

          Zamawiający dopuszcza.
2. Pakiet nr 2, pozycja 8 -Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny   z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po trzech tygodniach 50%, o długości nitki 90 cm, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją?  
Zamawiający dopuszcza.

4.Pakiet nr 2, pozycja 17- Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny  z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po trzech tygodniach 50%, na igle o długości 75 mm, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Pakiet nr 2, pozycja 17- Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany, wchłanialny  z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego, okres wchłaniania 56-70 dni, podtrzymywanie tkankowe po trzech tygodniach 50%, o grubości nitki 1 oraz długości nitki 70 cm, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6.Pakiet nr 4, pozycja 1 i 2 - Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, niewchłanialny, wykonany z polimeru poliamidu 6/6, powlekany woskiem, igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonane ze stopu stali odpornego na odkształcenie, igła okrągło-tnąca, długość nitki 100cm? Zamawiający dopuszcza.

7.Proszę o wyjaśnienie, jakie terminy realizacji zamówień przewiduje Zamawiający? 

Zamawiający przewiduje termin realizacji zamówień do 4 dni roboczych od złożenia danego zamówienia.

8.Siwz, Rozdział II, pkt. 12, 13

Czy Zamawiający pod pojęciem „oryginalnego opakowania”  oraz „po jednej sztuce z 3 pozycji” 

lub „po 1  sztuce” ma na myśli pojedyncze saszetki czy oryginalne opakowania handlowe? 
       Pojedyncze saszetki.

9.Pakiet 2, poz. 1-17

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów  (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

     Zamawiający dopuszcza.
10.Pakiet 2, poz. 1-17

Czy Zamawiający oczekuje szwów syntetycznych, wchłanianych, plecionych, wykonanych z kwasu poliglikolowego powleczonych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 2 tygodniach, ok. 50% po 3 tygodniach, ok. 20% po 4 tygodniach o czasie wchłaniania 60-90 dni, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce? 

     Zamawiający dopuszcza.
11.Pakiet 2, poz.6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą ½ koła? 

     Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

12.Pakiet 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

     Zamawiający dopuszcza.
13.Pakiet 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 90cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?
     Zamawiający dopuszcza.
14.   Czy Zamawiający w pakiecie 2 dopuści nici o podtrzymywaniu tkankowym 24-42% po 21 dniach, pozostałe parametry bez zmian. Jest to materiał szewny, którego właściwości w równym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego, zastosowanie, przeznaczenie medyczne ma identyczne jak materiał opisany w SIWZ.

      Zamawiający dopuszcza.
15.   Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz. 6 dopuści nitkę o dł. 70cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu? 
        Dopuszczenie takiej modyfikacji jest niezbędne w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości, jest neutralna w tym zakresie. Do Pakietu będzie mogła przystąpić większa liczba wykonawców, których w obecnym pakiecie ta pozycja blokuje.
     Zamawiający dopuszcza.
           Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
