Kutno, dn. 06.11.2015r.

O G Ł O S Z E N I E  

o przetargu na dostawę łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii

Nr postępowania ZP/31/15
Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 207 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę:

Łóżko z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii.
Kod CPV:  33192130-2, 39143112-4

UWAGA!!!

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych i ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47. 

4. Okres realizacji zamówienia: dostawa w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
5. Nie jest wymagane wniesienie wadium. 
6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 

      o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa     nakładają obowiązek ich posiadania. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

5. Katalogi/materiały firmowe zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
6. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
9. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 90%, jakość - 10% (pełna zgodność z SIWZ). 1).„Cena” – 90%, maksymalną ilość punktów (90) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Jakość” 10% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie wymagań określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ – Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1A.

          Ocena wg reguły: spełnia – 10 pkt / nie spełnia – 0 pkt.

10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 16.11.2015 r. do godz. 1200. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2015 r.  godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

12. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13. W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl 
 Podpisał: 
 Prezes Zarządu

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 Robert Wilanowski

 Członek Zarządu

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 Joanna Trawińska - Zabłocka
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: 

- w Biuletynie ZP pod nr 300624–2015 w dniu 06.11.2015r.

- na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 06.11.2015r.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH    WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

	ŁÓŻKO Z MATERACEM PRZECIWODLEŻYNOWYM DLA INTENSYWNEJ TERAPII




Zamawiający:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., 

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, 

tel. - Centrala 24-388-02-00 

tel./fax – Sekretariat 24-388-02-01 

adres strony internetowej: www.szpital.kutno.pl 

---------------------------------------------------------------------------------

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia -  tel./fax 24-388-02-47

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony
Szacunkowa wartość zamówienia: poniżej 207 000 EURO
Nr postępowania: ZP/31/15
Data 06.11.2015r.

    Zatwierdził:
 Prezes Zarządu

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 Robert Wilanowski

 Członek Zarządu

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 
Joanna Trawińska - Zabłocka
Rozdział I
Informacje ogólne. 

1.  Postępowanie  prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez ustawę z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” oraz w przepisach wykonawczych do niej.

2.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4.   W postępowaniu: 

- nie można składać ofert częściowych 

- nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- nie ma możliwości składania ofert wariantowych, 

- nie jest wymagane wniesienie wadium

5. W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii.
Kod CPV:  33192130-2, 39143112-4
UWAGA!!!

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie jako przedmiot zamówienia produkty powinny posiadać aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniać inne wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w załączniku nr 1  do SIWZ. Wykonawca winien złożyć w swojej ofercie stosowną pisemną deklarację/oświadczenie dotyczącą oferowanego przez niego przedmiotu zamówienia, tożsamą w treści z powyższym wymogiem oraz posiadać na jej potwierdzenie stosowne, aktualne dokumenty.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy -Załącznik nr 1 i Specyfikacja techniczna – Załącznik nr 1A do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia były dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107 poz. 679/2010).

4. Zamawiający wymaga aby oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymagane parametry i warunki opisane w Załączniku nr 1A do SIWZ. Na potwierdzenie zadeklarowanych parametrów ze stanem faktycznym Wykonawca musi załączyć do oferty katalogi/ materiały firmowe dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia (z zaznaczonymi wymaganymi parametrami przez Zamawiającego). Nie spełnienie tego warunku będzie skutkować odrzuceniem oferty.
5. Wykonawca zapewnia nieodpłatny serwis gwarancyjny.
6. Okres gwarancji minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.
7. Po upływie okresu gwarancji strony dopuszczają możliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

8. Zamawiający zastrzega, że w przypadku uszkodzenia/awarii czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godzin od chwili zgłoszenia usterki do momentu rozpoczęcia naprawy.

9. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych na czas naprawy dłuższy niż 3 dni robocze.

10. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy: 3 naprawy tego samego elementu.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotu zamówienia w przypadku stwierdzenia wad ukrytych w dostarczonym towarze.

12. Wykonawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

13. Wykonawca musi posiadać siedzibę serwisu na terenie Polski.

14. Wraz z urządzeniem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową (DTR) oraz instrukcję mycia, konserwacji i dezynfekcji elementów urządzenia.

15. Wykonawca dostarczy oraz zainstaluje przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko.
16. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję obsługi w języku polskim i przeszkoli personel medyczny w zakresie obsługi sprzętu.

17. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania, nieodpłatnie, przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia, raz na rok lub częściej, jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez okres obowiązywania gwarancji, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.

18. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy.

19. Wymagane jest, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia zgodny z przedstawioną ofertą w oryginalnym opakowaniu oraz poniósł ewentualne konsekwencje z tytułu nienależytego transportu i powstałych strat.
Rozdział III

Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
Rozdział IV

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

A.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

B.   Posiadania wiedzy i doświadczenia. 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

C.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

D.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia , zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

UWAGA !!! Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z uprawnieniem wynikającym z dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dołączenia do oferty, w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (sytuacja ekonomiczna i finansowa) - dokumentów, o których mowa w §1 ust. 1 pkt 9-11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r. Nr 231).
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

Rozdział V

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

I. Informacja o formach w jakich wymagane dokumenty mają być składane:

1.  Dokumenty winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 

2.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

4.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 

5.  Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. 

II. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy PZP oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

5. Katalogi/materiały firmowe zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
6. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 
Zamawiający korzystając z przysługujących mu, w ramach dyspozycji zawartej w art. 24 ust. 2a ustawy Pzp, uprawnień niniejszym postanawia i informuje wykonawców, że wykluczy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Rozdział VI

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Na mocy swoich uprawnień wynikających z art. 27 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający postanawia, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz inne dokumenty, jak i odpowiedzi na nie, przekazywane Zamawiającemu przez Wykonawców jak i Wykonawcom przez Zamawiającego, winny dla swej ważności mieć formę pisemną lub faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz innych informacji, w formie faksu lub via e-mail.

Nr faksu Zamawiającego: (24) 388 - 02 - 47.

E-mail Zamawiającego: a.piatek@szpital.kutno.pl
Rozdział VII

Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania) oraz modyfikacja treści SIWZ.

W kwestiach budzących wątpliwości co do treści SIWZ Wykonawcom przysługuje prawo do wnoszenia pytań pod adresem Zamawiającego w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust.1, 1a i 1b ustawy Pzp.

Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest w tym zakresie neutralna.

Rozdział VIII

Wymagania dotyczące wadium.

1. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Rozdział IX

Termin związania ofertą. 

1. Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawcy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Zgodnie z art. 182 ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Rozdział X

Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Wymaga się aby oferta była sporządzona na Formularzu cenowym oraz Formularzu oferty – załączniki nr 1 i 2 do SIWZ, a także należy wypełnić załącznik nr 1A – Specyfikację techniczną przedmiotu zamówienia, a wszystkie wymagane dokumenty z Rozdziału V SIWZ muszą stanowić załączniki do oferty.

2. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zapewniającej pełną czytelność jej treści, w języku polskim. Wszystkie zapisane strony oferty winny być ponumerowane. 

3. Oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną w dokumencie rejestracji firmy uprawnioną do reprezentacji lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo.

4. Wymagane jest aby wszystkie zapisane strony oferty i miejsca z ewentualnymi poprawkami były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych „PRZETARG - oferta na dostawę łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii”, Nr ZP/31/15”. Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy oraz opatrzyć ją pieczęcią Wykonawcy.

6. Wykonawca zgodnie z przepisami art. 84 ust 1 ustawy Pzp, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

Rozdział XI

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 16.11.2015 r.  do godz. 1200. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2015 r.  o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

3. Termin składania ofert może być przedłużony w wyniku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych  – zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

4. Zgodnie z art. 182 ust. 5 ustawy Pzp termin składania ofert może być przedłużony w wyniku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.

Rozdział XII

Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Ceny należy wpisywać zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu cenowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ  

2. Cena jednostkowa i wartość: netto i brutto przedmiotu zamówienia muszą być podane w PLN, powinny być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku (do 1 grosza).
3. Wartość brutto powinna stanowić kwota ceny jednostkowej netto powiększona o stosowną stawkę VAT.
4. Zamawiający informuje, że rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w PLN.

Rozdział XIII

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Cena – 90%

Ceny w ofercie przetargowej wpisane do Formularza cenowego i ofertowego (Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ) muszą obejmować wszystkie koszty (w tym transportu, ubezpieczenia itp.) oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty i upusty finansowe. Powinny być podana jako wartości brutto i netto, ceny należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli Wykonawca zaproponuje w ofercie rabaty lub upusty nie uwzględnione w cenie wpisanej do formularza ofertowego Zamawiający nie będzie ich brał pod uwagę przy ocenie oferty.

Ocena punktowa kryterium będzie obliczana wg następującej formuły:




 Wartość  brutto oferty najtańszej

Ocena oferty X = 
 Wartość brutto oferty ocenianej         x 90 % x 100

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 90. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
Jakość – 10%
Oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie wymagań określonych przez Zamawiającego w treści SIWZ – Specyfikacja techniczna – załącznik nr 1A. 

Jakość – 10% = 10 pkt. 
Ogólna ocena oferty = ocena oferty X + jakość

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, tj. uzyskała w sumie najwyższą ilość punktów (100 pkt.). 

UWAGA: Jeżeli zaoferowana przez danego wykonawcę cena oferty wydawać się będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez niego w treści SIWZ i ogłoszenia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, a w szczególności będzie niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w trybie i na zasadach określonych w art. 90 ustawy PZP, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XIV

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający informuje, że wybranemu Wykonawcy zostanie przesłana do podpisu umowa, której treść  przedstawia Załącznik nr 5. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni, od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2, jeżeli łącznie:

      - złożono na daną pozycję tylko jedną ofertę,

      - nie odrzucono w tej pozycji żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy,

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Rozdział XV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający informuje, iż nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Rozdział XVI

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, której treść zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.

Rozdział XVII

Pouczenie o środkach odwoławczych. 

Środki ochrony prawnej (odwołanie i skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie    art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

            1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

            2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

            3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

            4) odrzucenia oferty odwołującego.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

17. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.

UWAGA: W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 ustawy PZP uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości  zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości. W/w informacji nie będą ujawniane, jeżeli wykonawca, który je zastrzega dokona tego nie później niż w terminie składania ofert, oświadczając, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Ustawy PZP.
Integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią :

1) Formularz cenowy







- Załącznik Nr 1

2) Specyfikacja techniczna







- Załącznik Nr 1A

3) Formularz oferty








- Załącznik Nr 2

4) Oświadczenie z zakresu art. 22 ust. 1 ustawy Pzp



- Załącznik Nr 3
5) Oświadczenie z zakresu art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp
- Załącznik Nr 4

6) Projekt umowy/Istotne postanowienia





- Załącznik Nr 5 

Załącznik nr 1

Formularz cenowy

	Przedmiot zamówienia
	Ilość
	VAT w %
	Cena netto
	Cena brutto

	Łóżko z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii


	1 szt.
	
	
	

	Okres gwarancji .......... miesięcy




Załącznik nr 1A 

Specyfikacja techniczna

Łóżko szpitalne – 1 szt.

	Lp.
	Parametry Wymagane
	Warunek
	Opisać

	1.
	Model
	Podać
	

	2.
	Producent 
	Podać
	

	3.
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4.
	Rok produkcji 2015
	Podać
	

	5.
	Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Szczyty blokowane za pomocą dwóch pokręteł z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane.
	Tak


	

	6.
	Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą.
	Tak
	

	7.
	Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C.
	Tak
	

	8.
	Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Barierki boczne składające się z min trzech metalowych poprzeczek.
	Tak
	

	9.
	Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach.
	Tak
	

	10.
	Leże łóżka  4 – sekcyjne o nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . 
Nie dopuszcza się rozwiązań konstrukcyjnych opartych na pantografie, mechanizmach korbowych czy też kolumnach niecylindrycznych niezabezpieczonych przed wnikaniem zanieczyszczeń – posiadających wiele trudnodostępnych miejsc – utrudniających lub tez uniemożliwiających skuteczną dezynfekcje/czyszczenie łóżka/ i zwiększających ryzyko powstawania infekcji a co za tym idzie narażające na niebezpieczeństwo pacjenta i powodujące powstawanie kolejnych kosztów dla szpitala (dodatkowa terapia, dodatkowe koszty)
	Tak
	

	11.
	Segmenty leża pokryte odejmowanymi osłonami z tworzywa ABS, łatwe w dezynfekcji 
	Tak
	

	12.
	Cztery pojedyncze koła z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Pojedyncza dźwignia hamulca zlokalizowana od strony szczytu nóg. Dźwignia metalowa w kształcie litery C
	Tak
	

	13.
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :

panelu sterowniczego, pozwalającego na regulację wszystkich funkcji elektrycznych, montowanego na szczycie od strony nóg z możliwością swobodnego wyjmowania i umieszczania na szczycie czy też półce na pościel. Panel wyposażony w 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji,

pilota przewodowego dla pacjenta (sterowanie wysokości, kąta nachylenia segmentu pleców i uda oraz funkcji autokontur), pilot zabezpieczony przyciskiem aktywacyjnym,

paneli nożnych do sterowania przechyłami bocznymi z obu stron łóżka

paneli nożnych do sterowania regulacją wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej z obu stron łóżka
	Tak
	

	14.
	Osobne sterowanie nożne dla regulacji wysokości i przechyłów bocznych
	Tak
	

	15.
	Długość zewnętrzna 2190mm (+/-10mm) z możliwością przedłużania min 100mm
	Tak, podać
	

	16.
	Szerokość zewnętrzna łóżka – 985mm (+/-10mm)
	Tak, podać
	

	17.
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 380 mm do 760 mm (+/- 50 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków 
	Tak, podać
	

	18.
	Możliwość uzyskania minimalnej wysokości krawędzi leża dla opuszczającego łóżko pacjenta poniżej 390mm dzięki funkcji przechyłów bocznych
	Tak
	

	19.
	regulacja elektryczna części plecowej w zakresie  65( +/- 5(
	Tak, podać


	

	20.
	regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 45( +/- 5(
	Tak, Podać
	

	21.
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych 
	Tak
	

	22.
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu wraz z diodowym wskaźnikiem naładowania akumulatora zlokalizowanym na panelu sterowania montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. Wskaźnik informujący również o konieczności wymiany akumulatora.
	Tak
	

	23.
	regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20( (+/- 4() – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak, podać
	

	24.
	regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga  20( (+/- 4()   – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. 
	Tak, podać
	

	25.
	Pełna regulacja przechyłów bocznych  10((+/-5o). Z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego
	Tak, podać
	

	26.
	Funkcja przechyłów bocznych uruchamia się od razu po naciśnięciu przycisku bez względu na wysokość leża, nawet w najniższym położeniu. Nie dopuszcza się rozwiązań, które wymagają podniesienia leża aby wykonać przechył boczny.
	Tak, Podać
	

	27.
	Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej. Nie dopuszcza się sterowania przechyłami bocznymi tylko za pomocą panelu sterowania
	Tak
	

	28.
	Panel sterowania nożnego służący do regulacji przechyłów bocznych zabezpieczony przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego) . Nie dopuszcza się rozwiązań narażających na nieświadomą regulację i zmniejszającą bezpieczeństwo pacjenta
	Tak
	

	29.
	Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami.
	Tak
	

	30.
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak


	

	31.
	Elektryczna funkcja CPR (pozycja ratująca życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	32.
	Elektryczna, natychmiastowa pozycja antyszokowa (pozycja ratującej życie)– sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	33.
	elektryczna, natychmiastowa pozycja mobilizacyjna – sterowana przy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak


	

	34.
	elektryczna, natychmiastowa pozycja egzaminacyjna – sterowana przy pomocy przycisków nożnych i dodatkowo jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	35.
	Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk do obsługi pilota (np. Ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję /konieczność wymiany rękawic /
	Tak
	

	36.
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej
	Tak


	

	37.
	Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór):

- regulacji wysokości

- regulacji części plecowej 

- regulacji części nożnej 

- regulacji pozycji Trendelenburga i anty-

 Trendelenburga 
- regulacji przechyłów bocznych

- sterowań nożnych

-krzesła kardiologicznego
	Tak
	

	38.
	Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowana jednym przyciskiem przy pomocy pilota  i panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	Tak
	

	39.
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk świadomego uruchomienia systemu elektrycznego łóżka znajdujący się w pilocie dla pacjenta, panelu sterowania dla personelu oraz sterowaniu nożnym przechyłów bocznych
	Tak
	

	40.
	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie) regulacji z pilota , sterowań nożnych i panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	Tak
	

	41.
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie)  funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu, działający również w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. 
	Tak
	

	42.
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	Tak
	

	43.
	4 tworzywowe odbojniki  chroniące łóżko oraz ściany przed uszkodzeniami
	Tak
	

	44.
	Funkcja autoregresji zmniejszająca ryzyko powstawania odleżyn. Funkcja autoregresji działająca na zasadzie odsuwania się dolnej krawędzi segmentu minimalizująca nacisk w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4
	Tak
	

	45.
	Podstawa łóżka osłonięta tworzywową pokrywą
	Tak


	

	46.
	Wysuwana półka na pościel zlokalizowana od strony szczytu nóg
	Tak
	

	47.
	Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 200kg.
	Tak, podać
	

	48.
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia.
	Tak
	

	49.
	wyposażenie:

Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka

Dodatkowy kpl barierek bocznych zapewniających ochronę pacjenta na całej długości leża, barierki odejmowalne, odchylane,

Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180o. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta,


	Tak
	


Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy -   1 szt.

	Lp.
	Parametry Wymagane
	Warunek
	Opisać

	1.
	Modułowa konstrukcja komór materaca zapobiegająca ich rozsuwaniu się i stykaniu ciała pacjenta z podłożem. Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami narażającymi pacjenta na zbędne ryzyko zmniejszonej terapii antyodleżynowej na skutek zapadnięcia się jednej lub kilku komór (szczególnie ważne przy konfigurowaniu siedzącej pozycji pacjenta). Nie dopuszcza się rozwiązania z indywidualnymi komorami wydłużającymi znacznie (konieczność demontażu każdej komory indywidualnie) czas czyszczenia materaca.
	Tak
	

	2.
	Materac składający się z minimum 20 poprzecznych komór oraz dwóch komór wzdłużnych dla stabilizacji materaca
	Tak, podać
	

	3.
	Bezpieczne obciążenie robocze min 160 kg
	Tak, podać
	

	4.
	Materac wyposażony w centralną pompę zasilającą zawieszaną na ramie łóżka z możliwością ustawienia na podłodze, zaopatrzony w:

wskaźniki sygnalizujące pracę materaca, tryb: statyczny, symulacyjny, zmiennociśnieniowy, 

tryb symulacyjny polegający 

wskaźnik pozycji siedzącej i automatycznego dostosowania się zmiany ciśnienia w odcinku lędźwiowo krzyżowym pacjenta

wskaźnik podłączenia poduszki antyodleżynowej

wskaźnik konieczności wezwania serwisu

przycisk aktywowania i deaktywowania akustycznych alarmów materaca

przycisk bezpieczeństwa aktywujący możliwość wykonywania regulacji funkcji pompy – świadomego wyboru wybieranych funkcji

wskaźnik CPR
	Tak,
	

	5.
	Trzy tryby pracy materaca:

na włączeniu stałego niskiego ciśnienia w komorach materaca, symulacja materaca pasywnego w celu sprawdzenia stanu pacjenta, np. czy można już zmienić materac na zwykły

tryb statyczny polegający na maksymalnym napełnieniu komór oraz wyłączeniu trybu zmiennociśnieniowego na czas pielęgnacji pacjenta,

tryb zmiennociśnieniowy 3:1, polegający na stałym cyklu 7,5minutowym, w którym co trzecia komora pozostaje bez powietrza na czas 2,5 minuty,
	Tak
	

	6.
	Mechaniczna Funkcja CPR - Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (np. w celu resuscytacji)
Funkcja transportowa
	Tak
	

	7.
	Akustyczny alarm spadku ciśnienia 
	Tak
	

	8.
	Funkcja zmiany ciśnienia w komorach w zależności od wagi pacjenta 
	Tak
	

	9.
	Tryb statyczny wyposażony w system bezpieczeństwa – przełączania się automatycznie po 30 minutach w tryb zmiennociśnieniowy – rozwiązania chroniące przed nieumyślnym pozostawieniem pacjenta na materacu w trybie statycznym
	Tak
	

	10.
	Możliwość pozostawienia w trybie transportowym (napełnionych komór) do 24 godzin bez zasilania zewnętrznego (na akumulatorze)
	Tak
	

	11.
	Wysokość materaca 17cm (+/-2cm)
	Tak, podać
	

	12.
	Wymiary materaca: 200cm x 86cm
	Tak, podać
	

	13.
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę łóżka nie wymagający dodatkowego podkładu w formie standardowego materaca piankowego 
	Tak
	

	14.
	Materac pokryty w półprzepuszczalnym pokrowcu przepuszczającym parę wodną i powietrze, a zatrzymującym ciecze. 
	Tak
	

	15.
	Przewody powietrzne, łączące materac z pompą zabezpieczone pokrowce
	Tak
	

	16.
	Materac połączony z pompą szybko złączką 
	Tak
	

	17.
	Pompa wyposażona w mechaniczny filtr powietrza 
	Tak
	

	18.
	Możliwość mycia i dezynfekcji. Zamek materaca chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. Nie dopuszcza się rozwiązań nie zakrytego zamka.
	Tak
	

	19.
	Zamek odpinany dookoła materaca (360o). Możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca
	Tak
	

	20.
	Maksymalna waga materaca wraz z pompą do 12 kg. Masa zapewniająca łatwą obsługę personelowi medycznemu. Nie dopuszcza się rozwiązań narażających personel na dodatkowy wysiłek fizyczny
	Tak
	


................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
Załącznik Nr 2

FORMULARZ  OFERTY

Nazwa Wykonawcy :.....................................................................................................................................

Siedziba Wykonawcy : ........................................................................ woj. .................................................

REGON: ........................................................  NIP: .....................................................................................  

Wykonawca  wpisany do Rejestru .................................................................................................................

w dniu ................................................... pod Nr ............................................................................................  

Telefon kontaktowy ................................................. faks:  ............................................................................

Osoba podpisująca umowę:............................................................................................................................

Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno. 

Nr postępowania ZP/31/15.

Przystępując do ww. przetargu nieograniczonego na dostawę łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii, oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

Ogólna wartość oferty brutto wynosi: .......................................................................................... PLN, 

(słownie : .............................................................................................................................     zł … gr.) 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze treścią SIWZ przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

2. Uważamy się związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. 30 dni.

3. Wyrażamy zgodę na termin płatności: przelewem w terminie 60 dni od dnia przedłożenia prawidłowej  pod względem księgowym i finansowym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego.

4. Informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach nr ........................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503  ze zm. i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione oraz wykazujemy na stronach nr ……………. Naszej oferty, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

5. Zadeklarowane przez nas w ofercie jako przedmiot zamówienia produkty posiadają (i posiadać będą przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym) aktualne dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej, a także spełniają w pełni inne wymagania (normy, parametry), określone  przez Zamawiającego w załączniku nr 1A  do SIWZ. 

6. Oświadczamy, że zawarty w treści SIWZ projekt warunków umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako  najkorzystniejszej do zawarcia umowy z Zamawiającym na wymienionych w projekcie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Oferta liczy ................................................... kolejno ponumerowanych stron.

Załącznikami do oferty są : 

1. ..................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................

4. ..................................................................................................................................

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania przetargowego w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę 

łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii,  Nr postępowania ZP/31/15,
ja niżej podpisany .......................................................................................................................................................................

prezentujący  ( nazwa i siedziba  firmy)1: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy oświadczam, że: 
w/w firma spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp :

1. Posiada uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności.

2. Posiada wiedzę i doświadczenie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
1   W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2a oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

Przystępując do postępowania przetargowego w sprawie realizacji zamówienia publicznego na dostawę 

łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii,  Nr postępowania ZP/31/15,
ja niżej podpisany:

 .......................................................................................................................................................................

reprezentujący  (nazwa i siedziba  firmy)1:

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze do reprezentowania w/w firmy oświadczam, że: 

a/ brak jest podstaw do wykluczenia w/w firmy z powodu przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
b/ w/w firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,

na potwierdzenie powyższego przedkładamy informację o:

- przynależności do grupy kapitałowej: * 

- braku przynależności do grupy kapitałowej *

................................                           ...................                         .................................

    miejscowość                                     data                                     pieczęć i podpis
1 W przypadku oferty wspólnej każdy Wykonawca składa i podpisuje oświadczenie w swoim imieniu.

2 * niepotrzebne skreślić

Uwaga !!!

W przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest do wskazania podmiotów należących do grupy kapitałowej do której przynależy.

Załącznik Nr 5
UMOWA
Projekt

zawarta w dniu  .............................. w Kutnie pomiędzy „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., 

ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, NIP: 775-26-31-681 , REGON: 100 974 785 – reprezentowanym przez: 

1) Prezesa Zarządu – Roberta Wilanowskiego,

2) Członka Zarządu – Joannę Trawińską-Zabłocką,

zwanym dalej Zamawiającym
a
Firmą........................................................................................................................................................... 

z siedzibą: ................................................................................................................................................ , wpisaną w dniu ..................... do ..........................................................  pod nr ......................................... 

NIP: .....................................................................  REGON: ...................................................................... reprezentowaną przez: ......................................................................................., zwanym dalej Wykonawcą
§ 1
1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego, nr postępowania ZP/31/15, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2013, poz. 907 j.t.).

2. Wartość brutto umowy wynosi :   ..................................................................................................PLN.


słownie: .................................................................................................................................................
§ 2
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostawą łóżka z materacem przeciwodleżynowym dla intensywnej terapii, którego parametry techniczne zostały szczegółowo określonego w załączniku nr 1A do umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć przedmiot umowy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ceny.
§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. dostarczenia przedmiotu umowy w terminie 14 dni roboczych od podpisania niniejszej umowy,

2. uzgodnienia z Zamawiającym terminu dostawy,

3. dostarczenia przedmiot zamówienia w oryginalnym opakowaniu,

4. dostarczenia wraz z przedmiotem umowy dokumentacji technicznej (DTR) oraz instrukcji mycia, konserwacji i dezynfekcji elementów urządzenia.

2. Dokumenty, o których mowa  w ust. 1 pkt d powinny być sporządzone w języku polskim.
§ 4
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów:

1) dostawy sprzętu do Zamawiającego,

2) montażu i uruchomienia sprzętu u Zamawiającego,

3) przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia,

4) ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu dokonania odbioru przez Zamawiającego.

§ 5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za zamówiony i dostarczony przedmiot zamówienia cenę brutto w wysokości…………….. PLN

2. Zapłata nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, potwierdzającej dostawę towaru, w ciągu 60 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, licząc od daty wystawienia faktury potwierdzającej dostawę oraz uruchomienie urządzenia.

2. Udzielenie gwarancji zostanie potwierdzone kartą gwarancyjną. 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatny serwis gwarancyjny.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nieodpłatnie przez okres obowiązywania gwarancji przeglądów technicznych przedmiotu zamówienia (raz na rok, lub częściej - jeśli wymaga tego zalecenie dostawcy/producenta). Ostatni przegląd zostanie przeprowadzony w miesiącu kończącym okres gwarancji.

5. Po upływie okresu gwarancji strony dopuszczają możliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

6. Trzykrotna napraw gwarancyjnych tego samego elementu przedmiotu zamówienia uprawnia Zamawiającego do wymiany sprzętu na nowy.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu przedmiotu umowy w przypadku stwierdzenia wad ukrytych w dostarczonym towarze.

§ 7 
1. W przypadku uszkodzenia/awarii przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć naprawę w terminie 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego.

2. W przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 3 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż przedmiot umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 5 lat od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać siedzibę serwisu na terenie Polski.
§ 8
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c.

2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zachowania procedur wynikających z ustawy z dn. 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112/11 poz. 654 ze zm.). 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Odbiorcy (w rozumieniu art. 9211-9215 KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie nie wywiązanie się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do nie zawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
5. W razie nie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które stanowiło przedmiot w/w cesji, przelewu, poręczenia.
§ 9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
a) za niezrealizowanie umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 2  w wysokości 1% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji umowy, 

b) za każdy przypadek opóźnienia w rozpoczęciu naprawy przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1  w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub niezasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości umowy.
2. Jeżeli szkoda Zamawiającego, spowodowana okolicznościami stanowiącymi podstawę naliczenia kar umownych, przewyższa wysokość naliczonych kar, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego.
§ 10
Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o istotnej zmianie okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy.
§ 11
1. W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym dla rozpatrzenia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak obowiązywanie art. 552 k.c.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
WYKONAWCA






ZAMAWIAJĄCY










