Kutno, dn. 04.12.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę produktów farmaceutycznych.

Nr postępowania: ZP/33/15

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy Pakiet 15:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

	PARAMETRY
	 

	 
	PASKI TESTOWE

	METODA POMIARU
	biosensoryczna

	ENZYM
	dehydrogenaza glukozy

	WIELKOŚĆ PRÓBKI
	0,6 µl

	TYP KRWI
	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa

	JEDNOSTA MIARY
	mg/dl

	ZAKRES POMIARU
	20-500 mg/dl

	CZAS POMIARU
	5 sek

	ZAKRES HEMATOKTYTU
	15-65 %

	CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI
	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki

	MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA
	nie

	PAKOWANIE PASKÓW
	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.

	TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
	4-30 stopni

	TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU
	15-40 STOPNI

	WSKAZANIA DO STOSOWANIA
	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

	ISO 15197-2013
	Wskazana norma nie dotyczy pasków  do stosowania szpitalnego 


współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

	PARAMETRY
	 

	 
	GLUKOMETR

	PROCEDURA TESTOWA
	amperometria

	KALIBRACJA
	osocze

	TECHNIKA KALIBRACJI 
w celu zwiększenia dokładności pomiaru
	mechaniczna (pasek kalibrujący)

	WYŚWIETLACZ
	CYFRY 1,9 CM

	PAMIĘĆ
	1000 wyników

	ZASILANIE
	2 baterie CR 2032

	ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII
	3000

	AUTOMATYCZNE WYŁACZENIE
	po 120 sek

	WAGA
	33-37 gramów

	TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA
	OD -20 DO 60 STOPNI

	TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU
	10-50 STOPNI

	KOMUNIKATY
	LO, HI, KETONES

	WSKAZANIA DO STOSOWANIA
	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym

	ISO 15197-2013
	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

	Brak automatycznego wyrzutu paska
	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru


Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, aby paski do glukometru pakowane były w opakowaniu zbiorczym po 50 szt. Jednocześnie oczekujemy, aby paski posiadały kapilarę samozasysającą krew oraz usuwalnych z glukometru za pomocą przycisku do automatycznego wyrzutu paska. Oczekujemy pasków nie wymagających kodowania, bez kluczy, chipów, ręcznego używania kodu, sprawdzania zgodności numeru autokodu na wyświetlaczu glukometru z numerem autokodu na opakowaniu pasków.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie dla pakietu nr 15, zapisu SIWZ - Rozdział II, pkt. 8. - dotyczącego terminu dostaw „na cito”, z uwagi na fakt, że paski do glukometru nie są produktami dostarczanymi na ratunek?
Zamawiający wyraża zgodę.
3. Czy Zamawiający wymaga, aby MIDAZOLAM w Pakiecie Nr 3 pozycja 1,2,3 posiadał w swoim składzie edetynian sodu, który zapobiega powstawaniu niewielkich ilości osadów spowodowanych wytrącaniem się produktów interakcji szkła z płynem ampułkowym, dzięki  czemu okres trwałości do użycia wynosi 5 lat?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

4. Czy Zamawiający  w pakiecie Nr 10 poz. 1 (MEROPENEM 1g) wymaga, aby meropenem posiadał zarejestrowane wskazania: do leczenia pacjentów z bakteriemią, która występuje w związku z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego lub podejrzewana jest o taki związek tj. ciężkie zapalenie płuc, w tym szpitalne tzw. respiratorowe zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli i płuc w porzebiegu mukowiscydozy, powikłane zakażenia układu moczowego i jamy brzusznej, zakażenia śródporodowe i poporodowe, powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich i ostre bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub podejrzewana jest o taki związek?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

5. Czy Zamawiający  w pakiecie Nr 10 poz. 1 (MEROPENEM 1g) wymaga, aby trwałość roztworu preparatu meropenemu po przygotowaniu wynosiła ponad 1 godzinę?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

6. Czy w pakiecie Nr 5 poz. 7 (BUDEZONID 0,5 mg/ml) Zamawiający wymaga produktu, po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

7. Czy Zamawiający w pakiecie Nr 5 poz. 5 (BETALOC ZOK 25) wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykardie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków? 

TAK.

8. Pakiet Nr 15 - Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu paski do glukometrów spełniające następujące parametry: autokodowanie, kapilara do automatycznego zasysania próbki krwi, metoda pomiaru biosensoryczna, zastosowany enzym GOD, możliwość alternatywnych miejsc nakłucia – dłoń, przedramię, standard ISO 15197:2013, o dokładności 95% indywidualnych wyników glukozy w zakresie ± 15 mg/dl przy stężeniu glukozy ˂ 100 mg/dl i ± 15% przy stężeniu glukozy ≥ 100 mg/dl, temperatura przechowywania pasków 4-30oC, temperatura wykonania pomiaru 10-40oC, ostrzeżenie ketonowe pow. 240 mg/dl, zakres wyników 20-600 mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, kalibracja do osocza krwi, pomiar z krwi kapilarnej, próbka krwi 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5 sekund, brak kontaktu krwi z glukometrem, pobieranie krwi przez zasysanie, pamięć 500 pomiarów, bezkontaktowy i automatyczny wyrzut paska, zasilanie z ogólnodostępnych baterii typu AAA, paski i płyny kontrolne stabilne 3 miesiące po otwarciu opakowania? 

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne były dostarczane na prośbę Zamawiającego prze okres trwania umowy.

9. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 17 poz. 1 do oddzielnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, a tym samym ofert korzystniejszych cenowo? 
Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z Pakietu Nr 17 pozycji 1 i tworzy dodatkowy Pakiet  Nr 17A o następującej treści: 

	L.p.
	Nazwa leku
	Postać
	Dawka
	 Ilość w opak.
	Zapot. na 12 m-cy
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	VAT w %
	Wartość brutto
	Nazwa handlowa leku/Nr świad, rej.

	1
	Clopidogrel
	tabl
	300mg
	30
	10
	
	
	
	
	


Pakiet Nr 17A

	L.p.
	Nazwa leku
	Postać
	Dawka
	 Ilość w opak.
	Zapot. na 12 m-cy
	Cena jedn. netto
	Wartość netto
	VAT w %
	Wartość brutto
	Nazwa handlowa leku/Nr świad, rej.

	1
	Tramadol+

Paracetamol
	tabl
	37,5mg+

325mg


	30
	50
	
	
	
	
	


W związku utworzeniem dodatkowych Pakietów  Nr 17 i 17A dokonuje się zmiany w Rozdziale VIII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - 

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet nr 17

           -  15 PLN

Pakiet  nr 17 A 

-  15 PLN

Kryterium oceny ofert dla dodatkowego Pakietu Nr 17A jest takie samo jak dla Pakietu Nr 17.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 19 leku w postaci fiolki?
Zamawiający wyraża zgodę. 
11. Czy Zamawiający dopisze w par. 2.14, iż zakup zastępczy wadliwych towarów może zostać zrealizowany dopiero po upływie terminu do rozpatrzenia reklamacji? Obecny zapis można odczytać w ten sposób, że równolegle trwa postępowanie reklamacyjne oraz dokonywany jest zakup zastępczy.
Stosowany jest z  § 2 ust.12  lub z  § 2  ust.14.
12. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 8.1.a z 1% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Zamawiający nie wyraża zgody
13. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 8.1.b z 1% do wartości max. 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Zamawiający nie wyraża zgody
14. Czy Zamawiający zmieni wartość kary umownej określonej w par. 7.1.c z 10% do wartości max. 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.
Zamawiający nie wyraża zgody
15. Proszę o  wyjaśnienie:  TERMIN PŁATNOŚCI – KRYTERIUM WYBORU OFERT - Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w transakcjach handlowych termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni (60 dni dla publicznych ZOZ), liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi. Zaproponowana w SIWZ zasada (maksymalna liczba punktów za 90-dniowy termin płatności) prowadzi w praktyce do wydłużenia ustawowego terminu wskazanego w przepisach, który jest zgodnie z przepisami terminem maksymalnym. 
Przepisy Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, określają terminy zapłaty w tych transakcjach i mają na celu głównie określenie terminu od którego Wierzycielowi przysługuje prawo dochodzenia odsetek za zwłokę. W związku z tym bez względu na określenie terminu płatności w umowie Wierzycielowi będzie przysługiwało prawo żądania odsetek po upływie odpowiednio 30 lub 60 dni od dnia doręczenia Dłużnikowi faktury.
16. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy”.

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie we wzorze umowy zapisu, na mocy którego za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Proponowany zapis jest mniej korzystny dla Zamawiającego. Może się bowiem okazać, że środki finansowe przekazywane przez Zamawiającego za należność wynikającą z wystawionej faktury znajdą się na rachunku Wykonawcy po umownym terminie płatności, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, a tym samym Zamawiający pozostanie w opóźnieniu z zapłatą należności, co będzie skutkowało dla niego ujemnymi konsekwencjami.
       18. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a. w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonej części towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej części towaru.
b. za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami;
c. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia);
Zamawiający nie wyraża zgody na miarkowanie kar umownych  zaproponowanych przez Wykonawcę. Jest to propozycja niekorzystna dla Zamawiającego. Kara umowna ma za zadanie zdyscyplinować Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie. Zatem jej wysokość winna pozostać na poziomie zaproponowanym przez Zamawiającego.

19.Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 15 w przedmiotowym postępowaniu:

19.1. Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga złożenia oferty w postaci pasków testowych do glukometrów GlucoDr. auto, charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włośniczkowej z opuszek palców, a także krwi żylnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie pasków zawiera 2 fiolki x 25 szt. pasków; i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie; 

Zamawiający dopuszcza.

19.2. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów o parametrach pomiarowych i zakresie zastosowań przynajmniej równoważnych w stosunku do opisanych powyżej?

Zamawiający dopuszcza.

19.3. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z enzymem dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, eliminującym zafałszowania pomiaru niezależnie od stężenia tlenu rozpuszczonego we krwi?

Zamawiający dopuszcza.

19.4. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z funkcją automatycznego wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku – taka funkcja istotnie obniża możliwość kontaktu personelu z materiałem biologicznym pacjenta?

Zamawiający wymaga.
19.5. Czy Zamawiający wymaga aby zgodnie z instrukcjami maksymalny błąd pomiarowy pasków testowych nie przekraczał ±15mg/dl dla stężeń glukozy <100mg/dl i ±15% dla stężeń glukozy >100mg/dl, tj. zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego? 

Zamawiający dopuszcza.
19.6. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były zgodnie z instrukcjami przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi żylnej i kapilarnej?

Zamawiający dopuszcza.
19.7. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych do glukometrów, wymagających sprawdzania poprawności uzyskania wyników za pomocą płynu kontrolnego za każdym razem gdy wynik testu poziomu glukozy jest wyższy lub niższy od normalnego?

Zamawiający dopuszcza.
19.8. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z sygnalizacją pobrania zbyt małej próbki krwi za pomocą specjalnego komunikatu na wyświetlaczu?

Zamawiający dopuszcza. 

19.9. Czy Zamawiający dopuści paski testowe z enzymem GDH-PQQ, interferującym z maltozą? Pomiar wykonany za pomocą takich pasków jest obarczony bardzo dużym błędem u pacjentów dializowanych lub przyjmujących leki, których składnikiem bądź metabolitem jest maltoza - co stwarza bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia pacjentów w rezultacie podjęcia nieprawidłowego leczenia na skutek odczytania zawyżonego wyniku stężenia glukozy we krwi?

Zamawiający dopuszcza.
19.10. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych kodowanych za pomocą paska kalibrującego (tzw. kalibratora) chipa, przycisku lub klucza kodującego? Kodowanie wydłuża pracę i może być źródłem błędów wynikających z wprowadzenia lub wybrania nieprawidłowego kodu dla danej serii pasków.

Zamawiający nie wyraża zgody.
19.11. Czy Zamawiający dopuści paski testowe z możliwością podawania wyników liczbowych pomiaru w wąskim zakresie 20-500mg/dl lub 20-525mg/dl – ze względu na swój błąd pomiarowy takie paski mogą nie wskazać żadnego wyniku już przy stężeniu glukozy od 450 mg/dl w górę?

Zamawiający dopuszcza.
19.12. Czy Zamawiający dopuści ofertę pasków testowych zapakowanych indywidualnie? Konieczność odpakowywania każdego paska z osobna wydłuży i utrudni pracę personelu Zamawiającego, wykonującego rutynowo pomiary glikemii u wielu pacjentów w tym samym czasie.

Zamawiający nie wyraża zgody.
19.13. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z pomiarem wykonywanym nie później niż 5 sekund od chwili wprowadzenia próbki, co znacząco oszczędzi czas rutynowej pracy personelu?

Zamawiający dopuszcza.
19.14. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków do siedziby Zamawiającego?

Zamawiający dopuszcza.
19.15. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych, w których zgodnie z instrukcją obsługi glukometru mogą potencjalnie wystąpić problemy z napełnieniem paska testowego krwią?

Zamawiający będzie postępował zgodnie z instrukcją obsługi.
19.16. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych z enzymem interferującym z tlenem cząsteczkowym?

Zamawiający dopuszcza.
19.17. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych z zakresem hematokrytu 20-60%, standardowym dla nowszych rodzajów pasków?

Zamawiający dopuszcza.
19.18. Czy Zamawiający wymaga aby oferentem w pakiecie nr 15 w przedmiotowym postępowaniu była hurtownia farmaceutyczna, co zapewni transport i dostarczenie towaru w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Zamawiający dopuszcza.
19.19. Czy Zamawiający dopuści paski testowe, które na opakowaniu zewnętrznym nie posiadają żadnej informacji dotyczącej daty ważności pasków po otwarciu fiolki? 

Zamawiający dopuszcza.
20. Dotyczy Pakietu Nr 15 – Czy Zamawiający wymaga, aby paski testowe do glukometrów spełniały wymagania normy ISO 15197:2013 zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Zamawiający dopuszcza.

21.Czy Zamawiający w Pakiecie 15 wyrazi zgodę i będzie wymagał, aby system charakteryzował się następującymi parametrami:

· Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa
· Test paskowy po pierwszym otwarciu fiolki posiada przydatność do użycia do daty ważności podanej na opakowaniu
· Zakres hematokrytu min. 10-65%
· Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl
· Czas pomiaru 5 sekund
· Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl
· Zakres temperatury badania 8-44 oC 
· Brak konieczności kodowania
Zamawiający dopuszcza.
22. Prosimy o potwierdzenie, że termin dostawy na cito w ciągu 24 godzin nie dotyczy glukometrów i pasków do glukometrów, które nie są dostarczane na ratunek.
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 2.

22. Czy w Pakiecie nr 5 poz. 20 (MACROGOL SASZ. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu Moviprep x 4 sasz. i po przeliczeniu zaoferowanie 200 opakowań?

Informujemy, że jeden zestaw czterech saszetek Moviprep zawiera (Pr. do p.rozt.doust. 1 zestaw: 2 torebki A + 2 torebki B. Saszetka A: Makrogol 100g, Sodu siarczan bezwodny 7,5g, Sodu chlorek 2,691, Potasu chlorek 1,015g. Saszetka B: Kwas ascorbowy 4,7g, Sodu ascorbinian 5,9g.) i pozwala na przygotowanie do zabiegu jednego pacjenta. Skuteczne oczyszczanie jelita uzyskuje się już przy użyciu 2 litrów leku MOVIPREP®  dzięki połączeniu makrogolu 3350 z komponentą askorbinową i elektrolitami. Dodatek askorbinianu powoduje nasilenie efektu przeczyszczającego poprzez zwiększenie objętości stolca o 25% w porównaniu do efektu wywoływanego przez roztwór niezawierający tego składnika.Badania wykazały, że w porównaniu do 4 litrów innego, badanego roztworu z makrogolem: 

- MOVIPREP® (2 l) ma zdecydowanie lepiej akceptowaną objętość, dzięki czemu jest łatwiejszy do wypicia dla pacjentów,  - MOVIPREP® (2 l) jest oceniany przez pacjentów jako zdecydowanie smaczniejszy(o smaku cytrynowym), - MOVIPREP® (2 l) posiada zbliżony profil bezpieczeństwa.

.Zamawiający wyraża zgodę.
Na podstawie art. 12a ust.1. ustawy Pzp  Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

W Rozdziale XI SIWZ pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„

„1. 
Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  do dnia 10.12.2015 r.  do godz. 10 00. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2015r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.”

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego

