Kutno, dn. 22.01.2016

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i produktów farmaceutycznych,  Nr postępowania ZP/2/16,

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Punkt 11 a SIWZ

Czy Zamawiający  w pakiecie nr 13 oczekuje dostarczenia Gazy hemostatycznej po 1 szt. z każdej pozycji w celu potwierdzenia że oferowane wyroby medyczne odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ.
Tak, po 1 szt. z każdej pozycji.

2. Pakiet nr 13

POZ. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gaza hemostatyczna pochodzenia roślinnego o właściwościach bakteriobójczych, zapewniająca hemostazę w ciągu 1-2 minut, wchłaniająca się całkowicie między 7-14 dniem. 
Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pakietu nr 25 poz. 4
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’2szt?
W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o określenie czy należy przeliczać ilości czy zaoferować produkt a’2szt bez przeliczania.

Zamawiający wyraża zgodę i prosi o przeliczenie: 

1000 szt. po 1 szt.

500 op. po 2 szt.
4. Pakiet nr 5, poz. 1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 5 x 7,5 cm zamiast 5 x 7,2 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet nr 5, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 10 x 10 cm zamiast 8 x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
6. Pakiet nr 5, poz. 6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków w rozmiarze 30 x 10 cm zamiast 35 x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.

7. Pakiet nr 5, poz. 1-6

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunków poliuretanowych, z wkładem chłonnym powleczonym siateczką z polietylenu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zgodnie z SIWZ.

8. Pakiet nr 23, poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji ma na myśli opatrunek z wkładem chłonnym z folii poliuretanowej, chroniący ranę przed zakażeniem, wodoodporny z klejem hipoalergicznym, w opakowaniach jałowych po 1 szt. ?

Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet nr 27, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny gazik do dezynfekcji, po rozłożeniu 16 x 10 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna z pakietu nr 13 pozycja 1- 2 charakteryzowała się wartością pH w przedziale 2,5-2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii.  Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Zamawiający dopuszcza.

11.  Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna z pakietu nr 13 pozycja 1-2 posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu oraz w badaniach?

Zamawiający dopuszcza.

12. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 3 ustęp 6 umowy, będącej częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej, na którą opiewa umowa. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającymi jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy?
§ 3 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 30% wartości tejże umowy”.
13. Czy Zamawiający w celu zmniejszenia kosztów przygotowania oferty wyrazi zgodę, w stosunku do asortymentu z pakietu nr 13 (gaza hemostatyczna),  na zmniejszenie ilości próbek, które należy załączyć do każdej z pozycji z jednego opakowania do  3 sztuk do każdej z pozycji? W naszym wypadku jedno opakowanie handlowe zawiera aż 12 sztuk.

Zamawiający wyraża zgodę.

14. Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej w rozmiarze 8 x 2 x 1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zamawiający dopuszcza.

15. Czy Zamawiający w pakiecie nr 30 pozycja 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbki hemostatycznej w rozmiarze 7 x 5 x 1 cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zgodnie z SIWZ.
16. Dotyczy pakietu 26 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie opatrunku o wymiarach  6 x 7 cm.

Zgodnie z SIWZ.

17.  Pakiet nr 3.

Pozycja 1 – 3.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego o zawartości gipsu naturalnego min. 94 % oraz nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury.
Zamawiający dopuszcza.

18. Pakiet nr 5.

Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku z centralnie umieszczoną warstwą chłonną o wymiarach 15cm x 8 cm.
Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet nr 10.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowej serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowej 45cm x 45 cm (+/-10%) z tasiemką i znacznikiem RTG w postaci (pvc chipa) wszytego w brzeg serwety.
Zamawiający dopuszcza.

20. Pakiet nr 15.

Pozycja 1,2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na tkaninie wiskozowej pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, pozostałe parametry spełnione.                
Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 16.

Pozycja 1,2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na jedwabiu pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o długości 9,20m, pozostałe parametry spełnione.                
Zamawiający dopuszcza.

22. Pakiet nr 18.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tej pozycji z całości pakietu i utworzenia z niej odrębnego przedmiotu zamówienia.

Zgodnie z SIWZ.

23. Pakiet nr 20.

Pozycja 2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hydrożelowego o wymiarach 20cm x 20cm pakowanego a ‘ 3 szt. bez krawędzi samoprzylepnej.

Zgodnie z SIWZ.

24. Pakiet nr 25.

Pozycja 4. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 30g 6-w z nacięciem Y pakowanych a ‘ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Zamawiający dopuszcza.
25. Pakiet nr 26.

Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku do mocowania kaniul wykonanego z włókniny pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o wymiarach 6cm x 8cm.

Zamawiający dopuszcza.

26. Pakiet 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień (krzyżak), o czasie wiązania 5-6 minut?
Zamawiający dopuszcza.
27. Pakiet 13, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o czasie hemostazy 4-6 minut, oraz czasie wchłonięcie 5-8dni?

Zamawiający dopuszcza.

28. Pakiet 15, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a’6sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę w celach porównawczych?
Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 16, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a’12sztuk, z podaniem ceny za 1 sztukę w celach porównawczych?
Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 18, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy impregnowanej białą parafiną?
Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 23
Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

33. Pakiet 25, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 40g pakowane a’5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

34. Pakiet 25, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6x7cm?

Zamawiający dopuszcza.

35. Pakiet 3                           
Poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku? 

Zamawiający dopuszcza.
Poz. 1-3 – Czy można zaoferować opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 5 min.?

Zamawiający dopuszcza.

36. Pakiet 8

Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.

Poz. 3 – Czy można zaoferować plaster na tkaninie bawełnianej?

W Pakiecie nie ma pozycji 3.

Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Tak.
37. Pakiet 9

Poz. 1 - 3 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający nie wymaga.

Poz. 3 – Czy można zaoferować plaster na tkaninie bawełnianej?

Pakiet ten dotyczy kompresów, a nie plastrów.

Poz. 1- 3  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Tak.
38. Pakiet 10

Poz. 1 -  Czy należy zaoferować serwety zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.

39. Pakiet 11

Poz. 1 -  Czy należy zaoferować gazę zaklasyfikowaną do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający nie wymaga.

40. Pakiet 12

Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający nie wymaga.

Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

Tak.
41. Pakiet 25

Poz. 1-4 - Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający nie wymaga.
Pytania dot. treści umowy
42. Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

§ 3 ust. 6 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, pod warunkiem, że niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie będzie większa niż 30% wartości tejże umowy”.
43. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust.  wzoru umowy został dopisany ust. 7 o następującej (lub podobnej) treści: „Strony mogą jednak wyjątkowo podwyższyć ceny  w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy”?
Dopisanie powyższego zdania nie zagraża interesom Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Dostawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Zamawiający wyraża zgodę. § 9 ust. 2 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnieniach w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w skali miesiąca kalendarzowego) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w skali miesiąca kalendarzowego). Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”

45. Pakiet nr 5 poz. 2,3, 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunki bez zaokrąglonych rogów spełniających pozostałe zapisy SIWZ, co pozwoli nam na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zgodnie z SIWZ.

46. Pakiet 19 poz.1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepnego opatrunku obramowanego(2,5cm) w rozmiarze 10x13cm, trójkąt, konfekcjonowanego a 5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Zamawiający dopuszcza.

47. Pakiet nr 19 poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 14x16cm konfekcjonowanego a 5 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. 

Zamawiający dopuszcza.
48. Pakiet 21 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 7,5cmx12cm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
49. Pakiet 24 poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania opatrunku posiadającego wielowarstwową cześć chłonną zawierająca warstwę pianki poliuretanowej oraz warstwę kontaktową wykonaną w Technologii Hydrofiber (karboksymetyloceluloza sodowa). 

Zamawiający dopuszcza.
50. Pakiet 26
Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków do mocowania kaniul za op. = 100 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych opakowań. 

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby 1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaoferowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu przetargowym.

Zamawiający wyraża zgodę.
51. Pakiet nr 22 poz. 1, 2, 3 – Czy można zaoferować opatrunek alginianowy ze srebrem?

Zgodnie z SIWZ.

52. Pakiet nr 22 poz. 1 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 10cmx10cm?

Zgodnie z SIWZ.
53. Pakiet nr 23 poz.1 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 10cm x 12cm?

Zgodnie z SIWZ.
54. Pakiet nr 24 poz. 2 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 15cmx20cm?

Zamawiający dopuszcza.
55. Pakiet nr 25 poz. 4 –Czy można zaoferować opatrunek pakowany w opakowania po 2 sztuki?

Zamawiający dopuszcza.
56. Pakiet nr 26 poz. 1 – Czy można zaoferować opatrunek w rozmiarach 9cm x 6cm?

Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet 13, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 13 – Gaza hemostatyczna pochodzenia roślinnego zapewniająca hemostazę w ciągu 3-4 minut? 

Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

58. Pakiet 30, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 30 poz. 2 gąbkę żelatynową o wymiarach 6 x 2 x 0,7 mm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.
59. Pakiet 3, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na krzyżak z tworzywa?

Zamawiający dopuszcza.

60. Pakiet 5, poz. 1-6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opatrunków z wkładem chłonnym powleczonym siateczką poliestrową. Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

61. Pakiet 8, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kompresów gazowych 12-warstwowych.

Zgodnie z SIWZ.
62. Pakiet 14, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu posiadania przez plaster włókninowy podziałki metrycznej. Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania przez plaster włókninowy podziałki metrycznej.

63. Pakiet 15, poz. 1,2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra tkaninowego na podłożu wiskozowym bez ząbkowanych brzegów.

Zamawiający dopuszcza.

64. Pakiet 23, poz. 1


Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cm x 12cm lub 15cm x 20cm? 

Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 15cm x 20cm.

                    Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

    

   Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.



                                                            Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego
