## Blok operacyjny
ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.		VAT	Cena jedn.	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Producent,
				Netto w PLN		w %	Brutto w PLN			Nr katalogowy
1.	Wkręty do kości korowej samogwintujące, gniazdo hexagonalne Ø 4,5; x 1,75	szt.	1 000
	od L-12 do L-70
2	Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, gniazdo hexagonalne ,Ø 6,5 całe gwintowane od L-40 do L-140	szt.	235
3.	Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, hexagonalne Ø6,5z gwintem w połowie długości od L-30 do L-140	szt.	235
4.	Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące,hexagonalne Ø6,5z gwintem w 1/31 długości od L-30 do L-140Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące,hexagonalne Ø6,5z gwintem w 1/31 długości od L-30 do L-140Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące,hexagonalne Ø6,5z gwintem w 1/31 długości od L-30 do L-140	szt.	235
5.	Wkręt kaniulowany Ø 7,0pełnogwintowany	szt.	100
	L 25-130 mm					0,00	0,00	0,00
6.	Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=16 mm od L-35 do L-130	szt.	100
7.	Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=32 mm od L-35 do L-130	szt.	100
8.	Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości ,samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości ,samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości ,samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80	szt.	200
					0,00	0,00	0,00
9.	Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany na całej długości,samogwintujący,do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-80	szt.	200
10.	Śrubokręt do śrub kaniulowanychØ 4,5 do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6	szt.	2
11.	Śrubokręt do śrub kaniulowanych Ø6,5 Ø7,0Śrubokręt do śrub kaniulowanych Ø6,5 Ø7,0	szt	4
12.	Podkładka pod wkręty kaniulowane Ø6,5 ; Ø7,0 od D-10 do D-15Podkładka pod wkręty kaniulowane Ø6,5 ; Ø7,0 od D-10 do D-15	szt.	30
13.	Wiertło do wiertarki typ złącza AO	Szt.	25
	R2; 2,7; 2,8; 3,2; 3,5; 3,7; 45
15.	Rozwiertak do wiertarki typ złącza AO R6,5; 4,5; 3,5; dł. 150mmRozwiertak do wiertarki typ złącza AO R6,5; 4,5; 3,5; dł. 150mm	szt.	30
16.	Rozwiertaki ręczne R 4,5;3,5; dł.150-180mmRozwiertaki ręczne R 4,5;3,5; dł.150-180mm	szt.	20
17.	Rozwiertaki ręczne R 6,5 dł.180-210mmRozwiertaki ręczne R 6,5 dł.180-210mm	szt.	2
18	Podajnik automatyczny do śrub hexagonalnych typ złącza AO dł. 150mm	szt.	10
19	Wiertło kaniulowane dł 150-300mm R 3,2; 3,7; 4,5; 4,7Wiertło kaniulowane dł 150-300mm R 3,2; 3,7; 4,5; 4,7		10
20.	Wiertło dł 150-300 mmŘ 2; 27; 2,8;3,2;3,5	Szt.	30
	3,7;4,5; 6,7
21	Druty Kirschnera
	Ř – 1 ( L-310 mm)	szt.	100
	Ř – 1,2 (L-310 mm)	szt.	110
	Ř – 1,6 (L-310 mm)	szt.	200
	Ř - 1,8 (L-310 mm)	szt.	200
	Ř - 2 (L-310 mm)	szt.	200
	Ř – 1 (L-150 mm)	szt.	100
	Ř - 1,2 (L-150 mm)	szt.	200
	Ř - 1,6 (L-150 mm)	szt.	200
	Ř – 1,8 (L-150 mm)	szt.	200
	Ř – 2 (L-150 mm)	szt.	200
22.	Grot Steinmann`a
	L-170 -210 mmmm ;Ø4,0mm	szt.	25
	L-180-210 mm ;Ø4,5 mm	szt.	25
	L-180-210mm ;Ø5,0	szt.	25
23	Grotowkręt Schanz’a	szt.	20
	L-180mm ;Ø=5,0mm gwintowany po środku
	OGÓŁEM:

PAKIET NR 2 +/- 10%

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość netto w	Wartość brutto	Producent,
				Netto w PLN	w %	Brutto w PLN	PLN	w PLN	Nr katalogowy

1.	Płytka do kości udowej 950 (szyny typu H płytek kątowych)
	7 – otw. ; L-50	szt.	2
	7 – otw. ;L-60	szt.	2
	7 – otw. ;L-70	szt.	2
	7 – otw. ;L-80	szt.	2
	9 – otw. ;L-50	szt.	2
	9 – otw. ;L-60	szt.	2
	9 – otw. ;L-70	szt.	2
	9 – otw.; L-80	szt.	2
	12 – otw. ;L-50	szt.	2
	12 – otw. ;L-60	szt.	2
	12 – otw. ;L-70	szt.	2
	12 – otw. ;L-80	szt.	2
2.	Płytka przezkrętarzowa 130o (szyny typu H płytek kątowych)
	4 – otw. ;L-70	szt.	2
	4 – otw. ;L-80	szt.	2
	4 – otw. ;L-90	szt.	2
	6 – otw. ;L-70	szt.	2
	6 – otw. ;L-80	szt.	2
	6 – otw. ;L-90	szt.	2
	9 – otw.; L-70	szt.	2
	9 – otw.; L-80	szt.	2
	9 – otw.; L-90	szt.	2
	12 – otw. ;L-70	szt.	2
	12 – otw.;L-80	szt.	2
	12 – otw. ;L-90	szt.	2
3.	Drut kostny( miękki) - (rolka 10 m.) od R-0,8 do R-1,0	rolka	12
	OGÓŁEM:

PAKIET NR 3 +/- 10%

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość netto	Wartość brutto	Producent
				Netto w PLN	w %	Brutto w PLN	PLN	w PLN	Nr katalogowy

1.	Płytka samodociskowa ZESPOL
	5 – otw. L-114 A-48	szt.	15
	6 – otw. L-114 A-32	szt.	15
	6 – otw.L-130 A-48	szt.	30
	6 – otw. L-146 A-64	szt.	15
	6 –otw. L-162 A-80	szt.	30
	8 –otw. L-146 A-64	szt.	20
	8 –otw. L-162 A-48	szt.	15
	8 –otw. L-178 A-64	szt.	25
	8 –otw. L-194 A-80	szt.	40
2.	Wkręty do kości korowej ZESPOL Ø5 od L-30 do	szt.	300
	L-80
3.	Wkręty do kości korowej ZESPOL Ø4,5 od L-24 do	szt.	200
	L-50
4.	Wkręty do kości gąbczastej ZESPOL Ø6,5 od L-30 do L-100	szt.	30
5.	Nakrętki do wkrętów ZESPOL
	Ř 4,5	szt.	100
	Ř 5	szt.	300
	Ř 6,5	szt.	10
6.	Łączniki płyt	szt.	30
	ZESPOL
	OGÓŁĘM:

PAKIET NR 4
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT w %	Cena jedn.	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Producent,
				Netto w PLN		Brutto w PLN			Nr katalogowy
1.	Piły oscylacyjne do posiadanej wiertarki wahadłowej firmy Stryker/ TPS Sagitlal Saw	szt.	50

PAKIET NR 5 +/- 10% komis

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT w %	Cena jedn.	Wartość netto w	Wartość brutto w PLN	Producent,
				Netto w PLN		Brutto w PLN	PLN		Nr katalogowy

1.	Śruby DHS 12,5 od L-55 do L-115	szt.	100
2.	Płytka kątowa klasyczna DHS L-38 135o	Szt.	80
	blokowana za pomocą śruby doszyjkowej i pinu derotacyjnego od 2 otw. Do 12 otw.
3.	Śruby kompresyjne DSK/DSB	szt.	50

4.	Szpilki gwintowane prowadzące śrubę DHS	szt.	30
5.	Piny derotacyjne	szt.	245
6.	Płyty 95o - kolanowe od 6 otw. Do 12 otw.		20
	0gółem:
Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.

PAKIET NR 6 +/- 10% SYSTEM ZESPOLEŃ ZŁAMAŃ OKOŁOPROTEZOWYCH (STAWU BIODROWEGO)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT w %	Cena jedn.	Wartość netto w	Wartość brutto w PLN	Producent,
				Netto w PLN		Brutto w PLN	PLN		Nr katalogowy

1	PŁYTA PROSTA W 1/2 Z OTWORAMIO L 175-207	szt.	25
2	OBEJMY O SYMETRYCZNYCH RAMIONACH L40-58	szt.	50
3	WKRĘTY DOCISKOWEL10-25	szt.	50
	OGÓŁEM:

PAKIET NR 7 +/- 10% ( komis) WKRĘTY TYTANOWE DO KOREKCJI DEFORMACJI STOPY
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość	Wartość	Producent,
				netto w PLN	w %	brutto w PLN	netto w PLN	brutto w PLN	Nr katalogowy
1	Wkręt kaniulowany samogwintujący Ø2,5mm pod drut prowadzący 0,8mm ;długość wkrętów 10 do 28mm	szt.	80
Oferent zobowiązuje się wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej.

PAKIET NR 8 +/- 10%( komis)
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.netto w PLN	VATw %	Cena jedn.brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość	Producent,
					brutto w PLN	Nr katalogowy
1	Gwóźdź śródszpikowy udowy blokowany poprzecznie z możliwością kompresji i z możliwością blokowania rekonstrukcyjnego – kaniulowany, z otworem owalnym w części dalszej pozwalającym na dynamizację zespolenia, Ø 9-14 mm o długości 200-480 mm+ do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu		14
	Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu		14
2	Gwóźdź śródszpikowy blokowany, -kaniulowany do kości piszczelowej, Ø 8-12 mmo dlugości 270-390 mm do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu		14
	Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu		14
3	Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej z kompresją Ø6-9mm o długości 180-320mm + do każdego rozm. Komplet śrub blokujących, stop tytanu		14
	Śruba kompresyjna lub śruba zasklepiająca, stop tytanu		14
4	Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy do złamań przekrętarzowych, blokowany w rozmiarze 180 o kątach 125,130,135 stopni, blokowany śrubą do szyjki kości udowej z możliwością stosowania pina derotacyjnego, blokowany dystalnie System wykonany z tytanu. Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna pin derotacyjny), stop tytanu		14
Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas
obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia.

PAKIET NR 9
Dystraktor zewnetrzny duży do sródoperacyjnej stabilizacji i repozycji kosci uda i podudzia.
Dystraktor wyposażony w ruchome uchwyty, regulowane w trzech płaszczyznach,blokowane wstepnie przy pomocy zabkowanych połaczen. Tulejki prowadzace groty Schanza, mocowane do gwintowanego preta stalowego o srednicy 14mm. Płynna regulacja kompresji/dystrakcji. Długosc preta głównego 480mm lub 330mm. Długosc tulejki prowadzacej groty Schanza 55mm i 105mm.

L.p	Nazwa towaru/usługi	Ilość/komplet	Cena netto	VAT	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	Duży dystraktor, komplet wraz z grotami Schanza	1

PAKIET NR 10
ZESTAW EKSTRAKCYJNY DO ŚRUB
lp	Nazwa	Ilość	Cena netto	VAT	Wartość brutto	Nr kotalogowy
1	Rozwiertak otworu kompletny, cięcie lewoskrętny 4,5mm	1
2	Śruba do ekstrakcji do śr Ø 3,5	1
3	Śruba do ekstrakcji stożkowa do śr Ø 2,7 + 3	1
4	Śruba do ekstrakcji stożkowa do śr Ø 4,5 + 6	1
5	Rękojeść T z/szybkozłączką	1
6	Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewos 3,5/4,0	1
7	Rozwiertak otworu kompletny cięcie lewos do śrub Ø 5,0; 6,0; 6,5; 7mm	1
8	Rękojeść z/szybkozłączką	1
9	Wiertło węglowe Ø 4,0 mm do stali nierdzewnej do narzędzi i tytanu	1
10	Wiertło węglowe Ø 6,0 mm do stali nierdzewnej do narzędzi i tytanu	1
11	Pojemnik duży zamykany b/zawart 64x29x205 mm	1

Pakiet nr 11(komis)
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn	Ilość	Cena jedn.netto w PLN	VAT w %VAT w %VAT w %	Cena jedn. brutto w PLNCena jedn. brutto w PLNCena jedn. brutto w PLN	Wartość netto w PLNWartość netto w PLNWartość netto w PLN	Wartość brutto w PLNWartość brutto w PLNWartość brutto w PLN	Producent,
					Nr katalogowy
I. Endoproteza stawu biodrowego (wszystkie elementy kompatybilne do wymiennego stosowania )I. Endoproteza stawu biodrowego (wszystkie elementy kompatybilne do wymiennego stosowania )I. Endoproteza stawu biodrowego (wszystkie elementy kompatybilne do wymiennego stosowania )
1	Trzpień rewizyjny bezcementowy monoblok	Szt.	10
	Stożek 12/ 14..Wykonany ze stopu tytanu, w 1/ 3 części bliższej napylony czystym tytanem o porowatej strukturze. Kształt prostokątny zwężający się w części dalszej. Trzpienie od długości powyżej 340mm- anatomiczne: inne dla prawej i lewej kończyny.
	Trzpień ryglowany śrubami w części dalszej za pomocą specjalnego celownika.
	Skrzydełko derotacyjne zapobiegające przemieszczaniu się protezy.
	Rozmiary: 11-19, długości: 220 do 380mm.
2	Śruba ryglująca	Szt.	40
	średnica 5mm, dł. 24 do 60mm co 4 do trzpienia rewizyjnego
	( śruby kompatybilne z trzpieniem monoblok i modularnym)
3	Trzpień przynasadowy bezcementowy modularny składający się z 2 części :
A	Trzpień wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia. Dostępny w 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm.	Szt.	50
B	Część szyjkowa modularna wykonana ze stopu CoCrMo z konusem 12/14 dostępna w 3 kątach szyjkowo- trzonowych 130°, 135° i 140° oraz dla każdego z nich w 3 różnych ante i retro nachyleniach (nachylenie szyjki endoprotezy) +7,5° ante, 0°, -7,5°retro.	Szt.	50
C	w opcji; trzpień przynasadowy typu monoblok wykonany z litego stopu tytanu w 2/3 części bliższej pokryty czystym tytanem o porowatej strukturze i dodatkowo fosforanem wapnia, konus 12/14 o 2 kątach szyjkowo- trzonowych 130° i 135° . Dostępny w 8 rozmiarach i 6 długościach od 9,75mm do 12,25mm. Co 0,5cm.	Szt.	5
	instrumentarium wyposażone w uchwyty umożliwiające implantację z małego dostępu oraz zestaw umożliwiający ewentualne usunięcie trzpienia
4	Trzpień bezcementowy	Szt.	220
	Endoproteza bezcementowa, ze stopu tytanu , w 1/3 bliższej pokryta napyleniem porowatym z czystego tytanu, trzpień prosty, w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność rotacyjną i otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo- trzonowy trzpienia 135 stopni. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru od 39,1 mm do 50,1 mm włącznie. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych . Trzpień min. W 11 rozmiarach.
5	Trzpień cementowany Trzpień cementowany	Szt.	20
	Endoproteza cementowana , trzpień prosty, bezkołnierzowy, wymagający centralizera, w min. 6-u rozmiarach . System oferujący trzpień w wersji „długiej „ do zastosowań rewizyjnych.
6	Panewka bezcementowa
A	wkręcana (gwintowana.) –	Szt.	220
	Materiał: stop tytanu. Kształt sferyczny, gwint na całej wysokości; część centralna zaślepiana talerzykiem wykonanym ze stopu tytanu i napylanym czystym tytanem o porowatej strukturze. Uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary: Ø44mm do 60mm co 2mm oraz 64 i 68mm.
B	bezcementowa typu press-fit Panewka ze stopu tytanu, powierzchnia zewnętrzna napylona tytanem o porowatej strukturze, bez otworów lub z otworami (3 i 7) do dodatkowej stabilizacji wkrętami, uniwersalna dla zastosowania wkładki polietylenowej i ceramicznej. Rozmiary od 40 – 68mm.	Szt.	50
7	Śruby do mocowania panewki oraz koszyka pod panewkę rewizyjną. Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 68mm zmienna co 4mm.	Szt.	100
8	Wkład polietylenowy:	Szt.	220
	Kształt: symetryczny, asymetryczny lub posterior wall Materiał: wzmocniony polietylen typu, odporny na ścieranie. Rozmiary: Ø wewnętrzna: 22,2mm, 28mm i 32mm
9	Wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 32mm, rozmiary 48-68 co 2mm;	Szt.	35
10	Wkład ceramiczny – symetryczny wykonany z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, średnica wewnętrzna 36mm, rozmiary 56-68 co 2mm	Szt.	15
11	Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym.Panewka cementowana - wykonana z polietylenu o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie, wyposażona w podwójny stalowy pierścień widoczny na zdjęciu RTG. Rozmiary: średnica wewnętrzna: 22,2 mm, 28 mm i 32 mm; średnica zewnętrzna od 40 do 64 mm co 2mm; opcjonalnie panewka zatrzaskowa; panewka mogąca być stosowana razem z koszykiem rewizyjnym.	Szt.	20
12	Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki; opcjonalnie głowa metalowa na konus 14/16 Głowa metalowa – na konus 12/14, średnica fi.22.2 w 2 długościach szyjki oraz 28 i 32mm w 5 długościach szyjki; opcjonalnie głowa metalowa na konus 14/16	Szt.	250
13	Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej azotkiem cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 28 i 32 mm w 3 długościach szyjki.	Szt.	35
14	Głowa ceramiczna – wykonana z ceramiki wzmocnionej tlenku cyrkonu, na stożek 12/14, średnica zewnętrzna 36mm w 4 długościach szyjki	Szt.	15
15	Centralizery do trzpieni cementowanych	Szt.	20
16	Korek żelatynowo-glicerynowy (ulegający rozpuszczeniu) – do blokowania jamy szpikowej kości udowej , o średnicach w zakresie 8-18 mm (włącznie), w minimum 6-u rozmiarach.	Szt.	15
17	Głowa bipolarna - o średnicy zewnętrznej 39 do 55mm co 1mm zaopatrzona w pierścień zapobiegający zwichnięciom.	Szt.	60
18	Koszyki tytanowe pod panewkę rewizyjną	Szt.	5
	Wykonane z tytanu, anatomiczne ( prawe, lewe) średnice 52- 64, z możliwością ryglowania śrubami.
	Uwaga: śruby kompatybilne z panewkami bezcementowymi press- fit.

Pakiet nr 12 (komis)
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	VAT	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Producent,
					w %				Nr katalogowy
Endoproteza bezcementowa, rewizyjna ze stopu tytanu, modularna- trzpień składający się z dwóch oddzielnych części.
Część bliższa napylana porowatą okładziną z czystego tytanu oraz CaHPO4 *2H2O.Część bliższa w min. dziewięciu rozmiarach (trzech średnicach proksymalnych : 17mm,19mm,21mm i min trzech długościach dla każdej ze średnic). Stożek konusa 12/14. Komponent dalszy w 28 rozmiarach, podłużnie karbowany o średnicy dalszej w przedziale 12-24 mm (włącznie). Minimum po trzy długości dla każdej ze średnic. Możliwość płynnego wyboru kąta ante lub retrotorsji podczas zestawienia komponentów. System musi umożliwiać zestawienie dowolnej kombinacji rozmiarów komponentu bliższego i dalszego oraz ich zestawienie w ciele pacjenta (wcześniejszą implantację części dalszej) lub też poza- w zależności od potrzeb. Endoproteza podwójnie ryglowana w części dalszej – pokryta celownikiem. Śruby ryglujące w rozmiarach 24mm-60mm (włącznie).
1	Część bliższa (krętarzowa)	Szt.	30
2	Cześć dalsza (trzonowa)	Szt.	30

Pakiet nr 13(komis)
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość	Wartość	Producent,
				netto w PLN	w %	brutto w PLN	netto w PLN	brutto w PLN	Nr katalogowy
Endoproteza połowicza stawu biodrowego typu Austin Moore.
Endoprotezy połowicze stawu biodrowego Austin Moor’a wykonane ze stopu tytanu. Trzpień w wersji standardowej i wąskiej, średnice zewnętrzne głów od 38- 55mm. Każda endoproteza musi być fabrycznie sterylnie zapakowana oraz posiadać metryczkę do wklejenia do dokumentacji szpitalnej.
1	Endoproteza połowicza stawu biodrowego typu Austin Moore	Szt.	20

Oferent wypożyczy nieodpłatnie na czas trwania umowy instrumentarium niezbędne do zaimplantowania endoprotez biodra,dotyczy pakietów nr 11,12,13. Instrumentarium do panewki bezcementowej musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT ). Oferent na czas trwania umowy wypożyczy nieodpłatnie kompatybilne z instrumentarium napędy ortopedyczne.

Pakiet nr 14 – Ostrza do piły oscylacyjnej do użyczonego napędu
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.netto w PLN	VAT	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Producent
					w %				Nr katalogowy
	Ostrza jednorazowego użytku w dł. od 75mm do 100mm	Szt.	150

Opis wymagań dotyczący napędów (do umowy)
Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia,dla pakietów11,12,13 W skład zestawu wchodzi: wiertarka, piła oscylacyjna, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4 mm, nasadka trójszczękowa „Jakobs” o średnicy 0,6 – 7,4mm z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadka „Harris”, adapter DIN, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, bezobsługowy kontener i kosz do sterylizacji napędu wraz z filtrami na min. 5000 cykli sterylizacji.

Pakiet nr 15 – Ostrza do piły oscylacyjnej do posiadanych napędów Stryker system 5
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.netto w PLN	VAT	Cena jedn. brutto w PLN	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Producent
					w %				Nr katalogow
1		Szt.	50
	Ostrza jednorazowego użytku w dł. od 75mm do 100mm

Pakiet nr 16 Tytanowa śrubopłytka dynamiczna do zespoleń kości udowej(komis)Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia		Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość netto w PLN	Wartość brutto	Nr katalogowy
				netto w PLN	w %	brutto w PLN		w PLN
Śrubopłytka dynamiczna tytanowa do zespolenia złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130o.		szt	50

PAKIET NR 17(komis)Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas
obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia
Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość	Wartość	Numer katalogowy
				netto w PLN	w %	brutto w PLN	netto w PLN	brutto w PLN
1	Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,3 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T,L, dwubiegunowe 6-oczkowe oraz trapezoidalne. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt.	15
2	Płyty do zespoleń złamań w obrębie kości palców, profil 1,0 mm; tytanowe; pod śruby korowe i blokowane; śruby 2,0 oraz 2,3 mm; wielootworowe, proste, w kształcie litery T,Y,L. Płytki z otworami pod śruby korowe oraz śruby blokowane zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni.	szt.	5
3	Śruby tytanowe blokowane bezgwintowo o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm	szt.	50
4	Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.0mm, długość od 6 mm do 30 mm	szt.	50
5	Śruby tytanowe korowe o średnicy 2.3mm, długość od 6 mm do 34 mm	szt.	30
6	Płytki tytanowe blokowane, proste, kształtu Y oraz dwubiegunowe 6 oczkowa z przeskokiem 1,2,3 otworowym. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Płytki kodowane kolorystyczne. Profil 1.6 mm.	szt.	15
7	Śruby korowe o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm.	szt.	30
8	Śruby blokowane bezgwintowo o średnicy 2.8 mm i długościach od 8 - 45mm.	szt.	30

PAKIET NR18 (komis) Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czasobowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia
Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość	Wartość
				netto w PLN	w %	brutto w PLN	netto w PLN	brutto w PLN
1	Płytka tytanowa anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Długość od 37 do 50 mm, od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne.	szt.	10
2	Płytka tytanowa anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12.	szt.	10
3	Śruby tytanowe blokowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm	szt.	120
4	Śruby korowe tytanowe	szt.	20

PAKIET NR 19	PAKIET NR 19

Pozycja Nr 1 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa dwukłykciowa
Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm, oraz śrub obturacjnych. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. W komponencie piszczelowym śruba obturacyjna. Dostępna przedłużka piszczelowa, podkładka augmentacyjna i implant rzepki.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Numer katalogowy
				netto w PLN	w %	brutto w PLN
1.	Komponent udowy	szt.	100
2.	Komponent piszczelowy	szt.	100
3.	Wkładka polietylenowa	szt.	100
4.	Element piszczelowy wraz z wkładką polietylenową tworzący jedną całość ( monoblok) wykonany w całości z polietylenu. Powierzchnia artykulacji elementu piszczelowego musi być kompatybilna z powierzchnią artykulacji komponentu udowego	szt.	15
5	Centralizer umożliwiający prawidłowe ustawienie komponentu	szt.	15
6	Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego	szt.	100
7	Przedłużka piszczelowa	szt.	5
8	Podkładka augmentacyjna	szt.	5
9	Rzepka	szt.	5
10	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem	szt.	100
	Razem:

Pozycja Nr2 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego bezcementowa dwukłykciowa
Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość netto w PLN	Wartość brutto w PLN	Numer katalogowy
				netto w PLN	w %	brutto w PLN
1.	Komponent udowy	szt.	5
2.	Komponent piszczelowy	szt.	5
3.	Wkładka polietylenowa	szt.	5
4.	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem	szt.	5
	Razem:

Pozycja Nr 3 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego cementowa dwukłykciowa hypoalergicza
Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu, pokryta azotanem cyrkonu, przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, pokryta azotanem cyrkonu, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm, oraz śrub obturacjnych. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. W komponencie piszczelowym śruba obturacyjna. Dostępna przedłużka piszczelowa, podkładka augmentacyjna i implant rzepki.

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość	Wartość	Numer katalogowy
				netto w PLN	w %	brutto w PLN	netto w PLN	brutto w PLN
1.	Komponent udowy	szt.	5
2.	Komponent piszczelowy	szt.	5
3.	Wkładka polietylenowa	szt.	5
4.	Śruba obturacyjna dla komponentu piszczelowego	szt.	5
5.	Przedłużka piszczelowa	szt.	1
6.	Podkładka augmentacyjna	szt.	2
7.	Rzepka	szt.	5
8.	Brzeszczot do piły oscylacyjnej lub posuwisto zwrotnej kompatybilny z użyczonym sprzętem	szt.	5
	Razem:

Pozycja Nr 4 Spacery kolanowe

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto w PL	VAT w %	Cena jedn. Brutto w PL	Wartość netto w PL	Wartość brutto w PL	Numer katalogowy

1.	Spacery kolanowe z gentamycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem ( od 0,9g do 1,8g)	szt	1
2.	Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną– fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 ( od 0,9g do 2,7g).	szt	1

Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL.
Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT).
Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny system pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu.
Jedno instrumentarium do wszystkich rodzajów endoprotez użyczone nieodpłatnie na czas trwania umowy.

1.Dotyczy Pakietu Nr19 -Zamawiający wymaga, aby na czas obowiązywania umowy Wykonawca wypożyczył Zamawiającemu zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem, umożliwiający implantację zaoferowanego przedmiotu zamówienia. Zestaw powinien zawierać: wiertarkę, piłę oscylacyjną, uchwyt do drutów Kirshnera o średnicy od 0,6 – 4,0 mm, nasadkę trójszczękową „Jakobs” z kluczykiem, imadło bezkluczowe „AO”, nasadkę „Harris”, ładowarka do baterii, 2 szt. baterii, kontener do sterylizacji napędu.
2.Po zakończeniu umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odkupienia zestaw napędów ortopedycznych z osprzętem.

PAKIET NR 20
Cement kostny i mieszalniki próżniowe do cementu

Lp	Przedmiot zamówienia	Ilość w opak.	Ilość opakowań/ szt.	Cena jednostkowa netto w PLN	VAT w %	Cena jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN	Wartość brutto w PLN	Numer katalogowy
1.	Cement kostny z antybiotykiem. Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5% substancji sproszkowanej. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.	40	90
2.	Cement kostny do protez rewizyjnych z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymagane jest aby obydwa komponenty były barwione.	40	10
3.	Mieszalniki próżniowe do cementu. Zestaw pojedynczy zawierający 1 mieszalniko / strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza, 2 dysze o 2 długościach (długa i krótka) umożliwiającą łatwą aplikację cementu. Wskaźnik próżni w systemie. Filtr próżniowy wyposażony w filtr węglowy.		100
	Razem:

Wykonawca na czas obowiązywania umowy będzie zobowiązany do wypożyczenia Zamawiającemu niesterylnego mechanizmu mieszania cementu
i mechanizmu do podawania cementu, który posiada możliwość sterylizacji.

PAKIET NR 21
Markery sterylne PAKOWANE W PAPIER - FOLIĘ

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość	Wartość	Nr katalogowy
				netto w PLN	w %	brutto w PLN	netto w PLN	brutto w PLN
1	Markery sterylne pakowane pojedynczo	szt.	100

Pakiet nr 22 Tytanowe płyty do operacji haluksów(komis).Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć instrumentarium niezbędne do implantacji produktu zamówienia na czas obowiązywania umowy przetargowej. Oferent zobowiązuje się nieodpłatnie wypożyczyć kontener do sterylizacji przedmiotu zamówienia

Lp	Przedmiot zamówienia	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	VAT	Cena jedn.	Wartość	Wartość	Nr katalogowy
				netto w PLN	w %	brutto w PLN	netto w PLN	brutto w PLN
1	Płyta tytanowa ,,x'' do osteotomii paluch koślawego, blokująco- kompresyjna zaopatrzona w otwory nawigacyjne w kształcie stożka.Płyty w rozmiarach12x18 i 14x24i30. W skład kompletu wchodzą śruby blokowane w płycie z siłą 0,8Nm w rozmiarach 6-60mm ośrednicy 2,4-2,7mm	kom	30