PAKIET Nr 25 -  Elektrody, ostrza shavera, dreny, nici.

POZYCJA 1  Elektrody artroskopowe  ablacyjno – koagulacyjne  :

Dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie. Dostępna w wersji ze ssaniem lub bez. Długość części roboczej elektrody 142 mm lub 150 mm. Średnica końcówki pracującej 3,2 mm lub 4, 5 mm ( końcówka zagięta pod kątem 90* ).

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Zakres pracy w Watt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	140
	1
	Bez ssania 

 ablacja  50 – 70 

Koagulacja 30–50 
	
	
	
	
	

	10
	1
	Z ssaniem 

ablacja 50 – 200 koagulacja 30–50 
	
	
	
	
	


POZYCJA 2 Ostrza - wielorazowego użytku do posiadanego przez szpital shavera artroskopowego firmy Linvatec. Długość części roboczej ostrza 13 cm, ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo, oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji, ostrza nie wymagające stosowania adapterów łączących ostrze z rękojeścią shavera, kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości i użyć/ sterylizacji.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Rozmiary
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Nr katalogowy

	150
	1
	3,5;4,2;4,5;5,5
	
	
	
	
	


POZYCJA 3  - Sterylne, jednorazowego użycia jednokasetowe dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej typu 10K. Dreny pakowane zbiorczo po 10 sztuk. Dreny wyposażone w dwie końcówki do podłączenia drenu do worka z płynem, końcówkę z mocowaniem typu luer oraz dodatkowy przewód służący do podłączenia odpływu shavera do ssaka aktywnego
	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	200
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 4  - Polietylenowa, super mocna, nić chirurgiczna. Niewchłanialna, sterylna, jednorazowego użytku o spłaszczonym profilu, składającą się z wysokocząsteczkowej  polietyleny. Pleciona, niebarwiona (biała) o długościach 40” w komplecie wraz z półokrągłą, stożkową igłą. Nić pakowana jest  w pudełka w ilościach 12 pakowane pojedyńczo (tylko białe)   lub 12 pakowane podwójnie (białe i białe z niebieskim paskiem). 

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	300
	1
	
	
	
	
	


POZYCJA 5 - Sterylnie, pojedynczo pakowane w opakowaniach zbiorczych po 8 sztuk wzmacniane nici wyposażone w 3 odrębne oczka służące do mocowania w nich nici do szycia tkanek miękkich znajdujących się na oryginalnym  wyposażeniu  implantów artroskopowych. Nici z trzema oczkami do użycia z systemem do szycia tkanek miękkich typu Spectrum II.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	300
	1
	
	
	
	
	


Pakiet Nr 25 – Wartość brutto ................................w PLN.

Pakiet Nr 26 - Membrany

Membrana do leczenia ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno- kostnych  stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego, czas biodegradacji do 24 tygodni. Brak określonej lewej prawej strony. Przy leczeniu ubytków ogniskowych (ubytków otoczonych granicą zdrowej chrząstki) nie wymaga dodatkowej fiksacjii.

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Wymiary


	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	10
	1
	2x2cmx2mm
	
	
	
	
	

	10
	1
	5x5cmx2mm
	
	
	
	
	


Pakiet Nr 26 – Wartość brutto ................................w PLN.

Pakiet nr 27 – 0,9% NaCl

Fizjologiczny roztwór soli

	Ilość 24 miesiące
	Ilość/szt
	Rozmiary
	Cena netto za sztukę PLN
	VAT


	Cena za sztukę brutto
	Wartość brutto PLN
	Numer katalogowy

	500
	1
	3litry
	
	
	
	
	

	300
	2
	5litrów
	
	
	
	
	


Pakiet Nr 27 – Wartość brutto ................................w PLN.

