Kutno, dn. 5.04.2016r.
WYJAŚNIENIA NR 2 

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych,                 Nr postępowania ZP/5/16
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu nr 1 - 

POZ. 5,6,7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany Ø 7,0 od L-50 do L-120  z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

                            Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości:
Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego
