Kutno, dn. 21.04.2016r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę  wraz z zainstalowaniem sterylizatora gazowego.

Nr postępowania ZP/7/16.


„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pyt. 1 - Czy Zamawiający uzna jako spełniające warunki zamówienia urządzenie certyfikowane przed 2012r, jeśli jego certyfikacja pozostaje nadal aktualna? Uzasadnienie: Producent urządzenia nie wprowadził żadnych zmian technologicznych w urządzeniu po 2012r stąd nie wystąpiła potrzeba ponownego certyfikowania urządzenia.

W razie odmownej odpowiedzi Zamawiającego, Wykonawca prosi o zmianę formularza cenowego, kolumna I wiersz II przez dopisanie sformułowania: „Zamawiający dopuszcza urządzenie Certyfikowane wcześniej niż w 2012 r. pod warunkiem, że certyfikacja urządzenia pozostaje ważna w dniu zawarcia Umowy”.

Pyt.2. Analogicznie Wykonawca wnosi również o zmianę §2 ust. 2 Załącznika nr 8 do SIWZ Umowa aby przybrał następujące brzmienie: Przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015r., a jego certyfikacja pozostaje ważna w dniu zawarcia Umowy.

Uzasadnienie: Producent urządzenia po 2012r nie wprowadził żadnych zmian technologicznych w urządzeniu stąd nie wystąpiła potrzeba ponownego certyfikowania urządzenia. Należy jednak wskazać, że certyfikacja pozostaje nadal aktualna i urządzenie posiada uznane i zaakceptowane parametry. 

Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał wszystkie aktualne dokumenty (deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat CE) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 poz. 876 j.t.)

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – informuje o sprostowaniu: punktu 9 w ogłoszeniu o zamówieniu i w Rozdziale XIII SIWZ - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o  zapewnieniu,  że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji o 1 rok – 5%, o 2 lata – 20%  – 20 pkt., brak w/w oświadczenia – 0 pkt.) . Ocena wg reguły: spełnia – 20 pkt / nie spełnia – 

0 pkt.) .

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego

