FORMULARZ CENOWY                                                                             Załącznik Nr 2

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	j.m.

     
	Zapotrzebowanie na 12 m-cy


	Cena jednostkowa

netto w PLN


	VAT %   
	Cena jednostkowa

brutto w PLN
	Wartość 

netto 


	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Kleszczyki wielorazowego użytku do biopsji, łyżeczki owalne z okienkiem, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona ze spiralą kleszczy za pomocą gumowego przegubu; pełny szlif na odcinku 20 cm od końca dystalnego, śr. 2,1mm, 2,3mm, 2,5mm, długość robocza 180 cm i 230 cm.
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	2.
	Pętla do polipektomii wielorazowa (autoklawowalna), na stałe połączona z rączką i osłonką, z portem do płukania, owalna, śr. pętli 35 mm, śr.osłonki 2,3 mm, dł. 230 cm.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	3.
	Sfinkterotom łukowy, wielorazowy, na prowadnik 0,035 cala, dwukanałowy z funkcjonalnością trójkanałowego (możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem), długość cięciwy 25 mm, końcówka dystalna temperowana ze srednicy 2,2 mm do 1,8 mm. Narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie.
	szt.
	10
	
	
	
	
	
	

	4.
	3-kanałowy balon ekstrakcyjny progresywny, jednorazowy, bezlateksowy, 7 Fr, śr. balonu 9 –13-16mm, 3 różne strzykawki dedykowane do uzyskania żądanej średnicy balonu, z markerem RTG, na prowadnik, 0,035 cala, dł.200 cm
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	5.
	Pompka do balonów, zakres ciśnień 0-440 PSI, zawór trójdrożny z portami L-L
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	6.
	Prowadnica wielorazowego użytku 0,025 cala, giętka końcówka 5mm, dł. 400cm, pakowany w okrągłe, plastikowe opakowanie z portem do płukania
	szt.
	2
	
	
	
	
	
	

	7.
	Protezy polietylenowe jednorazowe proste, śr. 10Fr, dl. 15 cm, w sterylnym opakowaniu wraz z protezą plastikowy pozycjoner ułatwiający wkładanie protezy do kanału roboczego
	szt.
	15
	
	
	
	
	
	

	8.
	Balon ciśnieniowy doposzerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, śr. cewnika 7 Fr, min. kanał roboczy 2,8mm. Posiadający markery RTG na obu końcach balona oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Współpracujący z prowadnikiem 0,035, dł. cewnika 200cm, dł. balona 30mm, średnice balonów:

1)6mm;7mm;8mm

2)8mm;9mm;10mm

3)10mm’11mm;12mm4)12mm;13,5mm;

15mm

Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice.
	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	9.
	Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem.


	szt.
	3
	
	
	
	
	
	

	OGÓŁEM : 


	
	
	


