Kutno, dn. 13.07.2016r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopii. 

Nr postępowania: ZP/12/16
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie kleszczyków nie zawierających elementów gumowych, pełny szlif na całej długości, śr. 2,3 mm, długość robocza 160 cm i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli z uchwytem odłączanym, osłonka bez portu do płukania, śr. osłonki 2,5 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie sfinkterotomu o średnicy 2,55, temperowana do średnicy 2,05 mm, długość cięciwy 30 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie balonu o średnicy 7,5Fr, pozostałe parametry zgodne z opisem.
Zamawiający dopuszcza.
5. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie prowadnicy o długości 450 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Zamawiający dopuszcza.
6. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie protez z pozycjonerem w osobnym sterylnym opakowaniu.
Zamawiający dopuszcza.
7. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie balonu o długości 20 mm dla średnic: 6 mm, 7 mm, 8 mm, długość cewnika 240 cm pozostałe parametry balonu i pozostałych balonów zgodne z opisem.
Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy zapisów SIWZ, Rozdział II, punkt 5 w powiązaniu z zapisami SIWZ Rozdział V, punkt 5 oraz zapisami wzoru umowy, § 2 ust. 12

Prosimy o ujednolicenie zapisów w zakresie wymogu dostarczenia Katalogów zawierających opis przedmiotu zamówienia i zgodę na dostarczenie 1 egz. wraz z ofertą.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie 1 egz. katalogu w języku polskim wraz z ofertą.

9. Dotyczy zapisów SIWZ, Rozdział II, punkt 4 w powiązaniu z zapisami wzoru umowy, § 2 ust.11
Z uwagi na niewielkie ilości produktów, a tym samym wysokie prawdopodobieństwo wykorzystania ich w krótkim okresie, prosimy o dopuszczenie produktów z terminem ważności 24 miesiące od dnia dostawy.
Zamawiający dopuszcza produkty z terminem ważności 24 miesiące od dnia dostawy.
10. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 5 w powiązaniu z zapisami SIWZ Rozdział II pkt 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 48h do 3 dni roboczych od dnia złożenia danego zamówienia?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych od dnia złożenia danego zamówienia.

11. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8
Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego?

Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia w/w dokumentów wraz z ofertą przetargową.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie w/w dokumentów wraz z ofertą przetargową.

12. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji za zasadną”.

Zamawiający nie wyraża zgody.
13. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 15
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 13 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, do nabycia niedostarczonych zgodnie z umową produktów u osoby trzeciej,…”

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego 
na fakturze.”

Zapis zbędny. Prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w zapłacie należności przysługuje na mocy ustawy. 

17. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 1% na 0,5%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 10% na 5%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem, 
po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy, w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności 
w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w skali miesiąca kalendarzowego) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w skali miesiąca kalendarzowego).

Zamawiający wyraża zgodę.

21. Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 4, 8 
Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ i dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne pozycje, ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
i dopuści:
Poz. 4
3-kanałowy balon ekstrakcyjny progresywny, jednorazowy, śr. balonu 9/12/15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. – Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8
Balon ciśnieniowy do poszerzania zwężeń, trójstopniowy, jednorazowy o dł. cewnika 230cm, na cewniku umieszczona etykieta opisująca wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. - Zamawiający dopuszcza.

22. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycję nr 4 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne pozycje, ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

i dopuści trójkanałowy balon do ekstrakcji złogów, o zmiennej średnicy, w komplecie ze skalibrowaną strzykawką do inflacji,  dostępne trzy rozmiary: 9 – 12, 12 – 15 i 15 – 18 mm, bez konieczności wymiany drugiej strzykawki do uzysknia żądanej średnicy balonu, pozostałe parametry jak w siwz.

Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu pozycję nr 9 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne pozycje, ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ.
i dopuści  zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; podwiązki zamontowane w sposób nieograniczający pola widzenia, wyposażony w giętki dren, przeznaczony do irygacji miejsca obliteracji, przyłączany do głowicy, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia podwiązki, w opakowaniach po 2 i 4 zestawy.
Zamawiający dopuszcza.








Podpisał:









Prezes Zarządu









„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.









Marek Piotr Kiełczewski
Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego
