Kutno, dnia 13.07.2016r.

INFORMACJA

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu w przetargu na dostawę narzędzi i zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopii. 

Nr postępowania: ZP/12/16
Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W Rozdziale I pkt.4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pozycje ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ”
W ogłoszeniu o zamówieniu umieszczonym w siedzibie i na stronie internetowej Zamawiającego:

Punkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„W postępowaniu  można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pozycje ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ, nie można składać ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.”

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

Sekcja II.1.7)
Zamiast:

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Powinno być:

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9

Dodaje się Załącznik I – Informacje dotyczące ofert częściowych o następującej treści:
„Pozycja nr 1 - Kleszczyki wielorazowego użytku do biopsji, łyżeczki owalne z okienkiem, rękojeść z tworzywa sztucznego trwale połączona ze spiralą kleszczy za pomocą gumowego przegubu; pełny szlif na odcinku 20 cm od końca dystalnego, śr. 2,1mm, 2,3mm, 2,5mm, długość robocza 180 cm i 230 cm., CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.

Pozycja nr 2 - Pętla do polipektomii wielorazowa (autoklawowalna), na stałe połączona z rączką i osłonką, z portem do płukania, owalna, śr. pętli 35 mm, śr.osłonki 2,3 mm, dł. 230 cm., CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.

Pozycja nr 3 - Sfinkterotom łukowy, wielorazowy, na prowadnik 0,035 cala, dwukanałowy z funkcjonalnością trójkanałowego (możliwość podania kontrastu podczas pracy z prowadnikiem), długość cięciwy 25 mm, końcówka dystalna temperowana ze srednicy 2,2 mm do 1,8 mm. Narzędzie zdatne do sterylizacji w autoklawie., CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.

Pozycja nr 4 - 3-kanałowy balon ekstrakcyjny progresywny, jednorazowy, bezlateksowy, 7 Fr, śr. balonu 9 –13-16mm, 3 różne strzykawki dedykowane do uzyskania żądanej średnicy balonu, z markerem RTG, na prowadnik, 0,035 cala, dł.200 cm, CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.

Pozycja nr 5 - Pompka do balonów, zakres ciśnień 0-440 PSI, zawór trójdrożny z portami L -L, CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.

Pozycja nr 6 - Prowadnica wielorazowego użytku 0,025 cala, giętka końcówka 5mm, dł. 400cm, pakowany w okrągłe, plastikowe opakowanie z portem do płukania., CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.

Pozycja nr 7 – Protezy polietylenowe jednorazowe proste, śr. 10Fr, dl. 15 cm, w sterylnym opakowaniu wraz z protezą plastikowy pozycjoner ułatwiający wkładanie protezy do kanału roboczego, CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.

Pozycja nr 8 - Balon ciśnieniowy doposzerzania zwężeń: progresywny, trójstopniowy, jednorazowy, śr. cewnika 7 Fr, min. kanał roboczy 2,8mm. Posiadający markery RTG na obu końcach balona oraz jeden marker RTG na dystalnym końcu osłonki. Współpracujący z prowadnikiem 0,035, dł. cewnika 200cm, dł. balona 30mm, średnice balonów: 1) 6mm;7mm;8mm 2) 8mm;9mm;10mm 3)10mm;11mm;12mm 4) 12mm;13,5mm;15mm

Na cewniku umieszczona fluorescencyjna etykieta opisująca wartości ciśnień oraz zależne od nich średnice., CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.
Pozycja nr 9 - Jednorazowy zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6-gumowy, wstępnie złożony (nić przewleczona przez teflonowy cewnik, nawinięta na szpulę), przedostatnia gumka odróżniająca się kolorem od pozostałych, część dystalna przeźroczysta, potwierdzeniem zrzucenia gumki jest jedno słyszalne kliknięcie, rękojeść wyposażona w port Luer z kapturkiem., CPV: 33.16.80.00-5, Czas trwania: okres w miesiącach:12, Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 95, 2. Logistyka - 5.”








Podpisał:








Prezes Zarządu








„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.






Marek Piotr Kiełczewski

Do Wiadomości:

Informacja umieszczona zostaje 

na stronie internetowej Zamawiającego 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 

w dniu  13.07.2016r.

