Kutno, dn.  26.07.2016r.

WYJAŚNIENIA Nr 3

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę  implantów ortopedycznych.

Nr postępowania ZP/13/16

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.1: Płytka piszczelowa dalsza boczna o grubości 4.0 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 21, długość płytki od 80 do 288 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan ?
2.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.2:
Płytka piszczelowa dalsza przyśrodkowa o grubości 4mm, lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 14, długość płytki od 117 do 252 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.
3.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.3:
Płytka piszczelowa bliższa boczna o grubości 2,9 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 10, długość płytki od 101 do 191 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.
4.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.3:
Płytka piszczelowa bliższa boczna o grubości 2,9 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 3/5 do 3/13, długość płytki od 115 do 235 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.
5.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.4:
Płytka piszczelowa bliższa przyśrodkowa o grubości 2,5 lewa i prawa, ilości otworów od 4 do 8, długość płytki od 85 do 149 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan.
6.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.5:
Płytka strzałkowa dalsza boczna o grubości 3,0 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 3 do 7, długość płytki od 73 do 125 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan ?

7.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.6:
Płytka prosta ograniczonego kontaktu o grubości 3,0 mm oraz szerokości 11 mm, ilość otworów od 4 do 12, długość płytki od 59 do 163mm. Materiał tytan.
8.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.7:
Śruba korowa 3,5 mm blokowana samogwintująca o długości od 12 do 65 mm, zakres zmiany długości śruby od 10 do 40mm, co 2 mm, od 40 do 65 co 5mm. Dodatkowo dostępne śruby o długości 45mm. Materiał tytan 

9.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.9:
Płyta piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,0 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 140 do 300 mm, szerokość płytki 16mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan
10.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.10:
Płyta piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,7 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 165 do 324 mm, szerokość płytki 16mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan
11.Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz.11:
Śruba korowa 5,0 mm blokowana samogwintująca, gniazdo T25, o długości od 18 do 100mm, zakres zmiany długości śruby od 18 do 60 mm, co 2 mm, od 60 do 100 co 5mm. Materiał tytan

Odpowiedzi na pytania od nr 1 do nr 11 – 

Zgodnie  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

                      Podpisał:

                                                                                                                  Z upoważnienia

                                                                                                                  PREZESA ZARZĄDU

                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                  ds. Pielęgniarstwa

                                                                                                                  Irena Dałek

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
