Ogłoszenie nr 309632 - 2016 z dnia 2016-09-16 r. 
Kutno: SZWY CHIRURGICZNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie 


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 100974785, ul. Kościuszki  52, 99-300  Kutno, woj. łódzkie, państwo , tel. +48(24)3880202, e-mail a.piatek@szpital.kutno.pl, faks +48(24)3880201. 
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.kutno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
www.szpital.kuno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
tak 
www.szital.kutno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej 
Adres: 
Kutnowski Szpital Samorządowy 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52, Kancelaria


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SZWY CHIRURGICZNE
Numer referencyjny: ZP/15/16
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie 


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: szwów wchłanialnych z igłą, szwów niewchłanialnych z igłą do szycia skóry, drutów stalowych z igłą tnącą, drutów stalowych z dwoma igłami, wchłanialnych taśm, taśm retrakcyjnych, nici chirurgicznych dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ - pakiety z wykazem zamawianych wyrobów w podziale na części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 33141121-4
Dodatkowe kody CPV:33141128-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12


II.9) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
Katalogi zawierające szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia, umożliwiające Zamawiającemu zweryfikowanie parametrów oferowanych wyrobów i potwierdzenie spełnienia wymagań, z oznaczeniem, której części zamówienia dokumenty dotyczą.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1.Wykonawca składa Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, przekazuje Zamawiającemu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 3.Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. 4.Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23 5.Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ. 6.Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi. 7.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ). 8.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców. 9.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 10.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju. 11.W celu potwierdzenia, że oferowane materiały szewne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w treści SIWZ, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

	etap nr
	czas trwania etapu

	
	



Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40



IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

	etap nr
	czas trwania etapu

	
	



Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany w treści zawartej umowie w następujących okolicznościach i na następujących zasadach: 1)wprowadzenia produktu nowego lub udoskonalonego, spełniającego parametry wymagane w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej netto na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktu może być dokonana na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego, poprzez zawarcie aneksu, w którym dotychczasowy produkt zostanie wykreślony i zastąpiony produktem zmodyfikowanym lub udoskonalonym, 2)wycofania produktu z produkcji (lub obrotu) przez producenta – Wykonawca ma obowiązek zapewnić dostarczenie produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, zgodnych z tymi minimalnymi opisanymi w SIWZ, pod warunkiem zachowania ceny jednostkowej na poziomie nie wyższym, niż produkt objęty zamówieniem początkowym. Ewentualna zmiana produktów może być dokonana na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, poprzez zawarcie aneksu, mocą którego nastąpi wykreślenie z umowy produktu wycofanego z produkcji i zastąpienie go produktem zamiennym, 3)wzrost ustawowej stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 4)obniżenia stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego, 5)w przypadku niewyczerpania całości asortymentu określonego w Załączniku nr 2 do umowy w okresie, na jaki umowa została zawarta, okres ten może ulec przedłużeniu na wniosek Zamawiającego. 6)Zgodnie z art.144 ust.1 pkt.5 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e z art.144. 7)łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 27/09/2016, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Część nr: 1    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 1 – SZWY WCHŁANIALNE Szwy wchłanialne,plecione, syntetyczne, poliglikolowe, powlekane glikonatem podtrzymywanie tkankowe 50% - 5 dni i wchłaniane ok. 42 dni Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1 3/0 75 okrągła 22 1/2 koła 36 2 3/0 75 odwrotnie tnąca 51-60 prosta 360 3 2/0 75 odwrotnie tnąca 51-60 prosta 360 4 2/0 70 okrągła 32 ½ koła 144 5 2/0 90 okrągła-zaostrzona 37 ½ koła 36 6 2/0 90 okrągła -zaostrzona 48 ½ koła 432 7 1 90 okrągła 48 ½ koła 468 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 2    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 2 – SZWY NIEWCHŁANIALNE DO SZYCIA SKÓRY Szew syntetyczny, monofilamentowy inny niż biały Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1 5/0 45 ostra 16 3/8 koła 180 2 4/0 45 ostra 19-20 3/8koła 480 3 4/0 75 ostra 19-20 3/8 koła 480 4 3/0 45 ostra 24-25 3/8 koła 1200 5 3/0 75 ostra 24-25 3/8 koła 840 6 2/0 75 ostra 30 3/8 koła 1000 7 2/0 75 ostra 39 3/8 koła 700 8 2/0 45 ostra 39-40 3/8 koła 1200 9 0 90 ostra 39 3/8 koła 144 10 1 100 ostra 90 3/8 koła 108 11 1 90 ostra 39 3/8 koła 144 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 3    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 3 – SZWY NIEWCHŁANIALNE DO SZYCIA SKÓRY Szew syntetyczny, monofilamentowy inny niż biały Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1 2 100 ostra 90 3/8 koła 144 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 4    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 4 – SZWY NIEWCHŁANIALNE Szew syntetyczny poliestrowy, pleciony, powlekana cała struktura nici i każde włókno z osobna Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1. 5 70 2x igła ostra 2x77 3/8 koła 192 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 5    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 5 – SZWY WCHŁANIALNE Szew wchłanialny, pleciony, powlekany wchłaniający się w przedziale 56 - 70 dni, antybakteryjny-zawierający Triclosan Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1. 3/0 70 okrągła 26 ½ koła 36 2. 2/0 70 okrągła 26 1/2koła 36 3. 2/0 70 okrągła 36 1/2 koła 36 4. 0 70 okrągła 40 ½ koła 36 5. 0 70 okrągła 30 ½ koła 36 6. 1 70 okrągła 40 1/2 koła 108 7. 1 70 okrągła 48 1/2 koła 108 8. 2 90 okrągła 48 1/2 koła 108 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 6    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 6– SZWY WCHŁANIALNE Szew wchłanialny, monofilamentowy wykonany z polidwuoksanonu, wchłaniający się w przedziale 180 - 240dni, 35%-50% podtrzymywania po 42 dniach,antybakteryjny-zawierający Triclosan Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1 1 90 okrągła 48 ½ koła 324 2 0 90 okrągła 40 ½ koła 216 3 2/0 75 okrągła 30 ½ koła 144 4 2/0 75 okrągła 26 ½ koła 96 5 3/0 75 okrągła 26 ½ koła 72 6 4/0 75 okrągła 17 ½ koła 72 7 5/0 75 okrągła 17 ½ koła 72 8 0 150 pętla okrągła 40 ½ koła 108 9 1 150 pętla okrągła 40 ½ koła 216 10 0 150 pętla okrągła 48 ½ koła 108 11 1 150 pętla okrągła 48 ½ koła 216 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 7    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 7 – SZWY WCHŁANIALNE Szew wchłanialny, monofilamentowy wchłaniający się ok. 180 - 210 dni, około 35%-50% podtrzymywania po 40 dniach Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1. 2 90 okrągła 48 ½ koła 96 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 8    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 8 – SZWY WCHŁANIALNE Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane, wchłaniające się 60-90 dni, o średniej minimalnej wytrzymałości węzła na zerwanie wynoszącej 70-80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach. Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1 4/0 70-75 okrągła 20 ½ koła 108 2 3/0 70-75 okrągła 22 ½ koła 360 3 3/0 70-75 okrągła 26 ½ koła 300 4 2/0 70-75 okrągła 26 ½ koła 480 5 2/0 70-75 okrągła 30 ½ koła 360 6 0 90 okrągła 26-27 5/8 koła 180 7 0 70-75 okrągła 37 ½ koła 720 8 0 70-75 okrągła 43 ½ koła 144 9 0 70-75 okrągła 76 ½ koła 540 10 1 70-75 okrągła 37 ½ koła 720 11 1 90 okrągła 48-50 ½ koła 1440 12 2 90 okrągła 40-43 ½ koła 600 13 2 90 okrągła 48-50 ½ koła 600 14 3/0 150 - - - 360 15 2/0 150 - - - 720 16 0 150 - - - 240 17 2 90 okrągła 65 1/2 koła 360 18 1 70 okrągła zaostrzona, pogrubiona 30 typu haczyk 216 19 2 240 cm pętla okrągła 65 mm 1/2 koła 72 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 9    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szew niewchłanialny, wykonany z plecionki polietylenowej powlekanej o zwiększonej wytrzymałości nie mniej niż 30kg. (+/-10%) Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1 2 75cm okrągła 48mm 1/2 koła 30 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 10    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 10 – SZWY WCHŁANIALNE Szew syntetyczny, monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym 50-60% w 5 dniu, 20-30% w 10 dniu, wchłaniający się całkowicie do 56 dnia Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1. 3/0 75 ostra 24 3/8 koła 144 2. 3/0 75 okrągła 22 1/2koła 252 3. 2/0 75 ostra 26 3/8koła 504 4. 2/0 75 okrągła 37 1/2 koła 252 5. 2/0 75 okrągła 48 ½ koła 576 6. 0 75 ostra 30 3/8 koła 36 7. 0 90 okrągła 48 ½ koła 36 8. 0 90 okrągła 37 ½ koła 36 9. 1 90 okrągła 48 ½ koła 36 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jaość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 11    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 11 – SZWY NIEWCHŁANIALNE Szew niewchłanialny, syntetyczny, poliestrowy, pleciony, niepowlekany Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1 6 75 2x igła okrągła zaostrzona 2x48 mm 2x1/2 koła 24 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 12    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 12 – SZWY NIEWCHŁANIALNE Szwy syntetyczne, monofilamentowe polipropylenowy Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1. 6/0 45 Ostra kosmetyczna 13 3/8 koła 36 2. 6/0 60 okrągła 2x10 ½ koła 36 3. 5/0 75 okrągła 2x13 ½ koła 36 4. 4/0 90 okrągła 2x17 ½ koła 36 5. 3/0 75 okrągła 2x22 ½ koła 36 6. 2/0 75 okrągła 26 ½ koła 180 7. 0 75 okrągła 26 ½ koła 180 8. 1 75 okrągła 48 ½ koła 36 9. 2 150 okrągła 65 ½ koła 36 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 13    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 13 – SZWY NIEWCHŁANIALNE Szwy naturalny, jedwabny, pleciony, powlekany: woskiem (W) / silikonem (S) Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1. 3/0 75 okrągła 20 ½ koła 36 2. 2/0 75 okrągła 26 1/2koła 36 3. 0 75 okrągła 26 1/2koła 36 4. 1 75 okrągła 37 ½ koła 36 5. 2 100 okrągła 37 ½ koła 36 6. 2 75 okrągła 40 ½ koła 36 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 14    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 14 – SZWY WCHŁANIALNE inny niż biały Szew wchłanialny, monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach 60%(+/- 10%) wchłanianiu 194dni(+/- 10%) Lp. Grubość nitki Długość nitki Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość nitek na rok 1. 1 90 okrągła 48 ½ koła 72 2. 1 90 okrągła pogrubiona 43 1/2koła 24 3. 1 90 okrągła 37 1/2koła 24 4. 1 90 okrągła 40 ½ koła 24 5. 0 90 okrągła 40 ½ koła 72 6. 2/0 70 okrągła 37 ½ koła 360 7. 0 90 okrągła 37 1/2 koła 108 8. 0 90 okrągła pogrubiona 43 ½ koła 360 9.09.2016 0 70 okrągła 40 ½ koła 360 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 15    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 15 Drut stalowy z jedną igłą tnącą Lp. Grubość drutu Długość drutu w cm Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość drutów na rok 1. 7 60 tnąca 120 ½ koła 36 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 16    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 16 Drut stalowy z 2x igła tnąca Lp. Grubość drutu Długość drutu w cm Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość drutów na rok 1. 6 90 ostra 2x100 3/8koła 50 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 17    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 17 Wchłanialna taśma poliglikolowa, niepowlekana. Czas wchłaniana 60-90dni Lp. Grubość taśmy w cm Długość i szerokość taśmy w cm Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość taśmy na rok 1. 0,4 75 tępa 85 ½ koła 12 2. 0,4 75 tępa 65 ½ koła 12 3. 0,4 75 tępa 45 ½ koła 12 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 18    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:PAKIET 18 Taśma retrakcyjna silikonowa (inna niż biała) Lp. Grubość taśmy w mm Długość taśmy w cm Ilość taśm na rok 1. 1,5 75 168 2. 2,5 75 360 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
Część nr: 19    Nazwa: Pakiet

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szew pleciony niewchłanialny, poliamidowy, powlekany Lp. Grubość nici Długość nici w cm Rodzaj igły Długość igły w mm Krzywizna igły Ilość na rok 2 0 75 okrągła 37 1/2 koła 144 3 1 75 okrągła 37 1/2 koła 144 
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141121-4, 33141128-3
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12
5) Kryteria oceny ofert: 
	Kryteria
	Znaczenie

	Cena
	60

	Jakość
	40


6) INFORMACJE DODATKOWE: 
