Kutno, dn. 22.09.2016r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

Nr postępowania ZP/15/16

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.Dot. Pakietu 1
Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok.14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%), pozostałe parametry bez zmian? 
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Dot. Pakietu 1, poz. 5, 6
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian? 
Uzasadnienie: jest to ten sam rodzaj igły a różnica przeważnie polega jedynie na różnej nomenklaturze. 
TAK. Zamawiający dopuszcza.

3.Dot. Pakietu 1, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
4.Dot. Pakietu 1, poz. 4
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm oraz długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
5.Dot. Pakietu 4
Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem cała nić, bez udokumentowanego powleczenia każdego włókna z osobna, pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
6.Dot. Pakietu 4, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
TAK. Zamawiający dopuszcza.
7.Dot. Pakietu 5
Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, wchłanialny, pleciony, z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?  
Uzasadnienie:. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających ticlosan. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing. 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
8.Dot. Pakietu 5, poz. 1-7
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
TAK. Zamawiający dopuszcza.
9.Dot. Pakietu 6
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach, bez zawartości środka antybakteryjnego?
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających ticlosan. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing. 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
10.Dot. Pakietu 7
Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach? 
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większe parametry podtrzymywania tkankowego nie zmieniają Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewniają to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta.  Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
11.Dot. Pakietu 8
Czy Zamawiający dopuści szew o podtrzymywaniu tkankowym 14 dniach 80%, po 21 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian? 
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większy parametr podtrzymywania tkankowego po 21 dniach nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewnia to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta.  Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
12.Dot. Pakietu 8, poz. 8
Czy Zamawiający dopuści długość igły 40 mm lub 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
13.Dot. Pakietu 8, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian? 
Uzasadnienie: jest to ten sam rodzaj igły a różnica przeważnie polega jedynie na różnej nomenklaturze. 
TAK. Zamawiający dopuszcza.
14.Dot. Pakietu 13
Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem lub woskiem,  pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
15.Dot. Pakietu 14, poz. 6, 9
Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
TAK. Zamawiający dopuszcza.

16.Dot. Pakietu 14, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści długość igły 40 mm lub 45 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
17. Stosownie do art. 8, art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Komisja Przetargowa: Irena Dałek, Maciej Nerowski, Anna Żukowska, Beata Oset, Anna Piątek, Agnieszka Tomalak, Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania: Radca Prawny: Renata Moziakowska

18. Dotyczy projektu umowy: zmienia się § 9 ust.2, który otrzymuje brzmienie: 

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w kwartale) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w  kwartale).

19.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również na igłę kosmetyczną najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300, pozostałe parametry bez zmian?

      TAK.Zamawiający wyraża zgodę.

20.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.1 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
21.Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.8, 9 i 11 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian?  

      Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
22. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 dopuści szew z poliglaktyny 910 powlekany poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia pozostałe parametry bez zmian?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

23. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w poz.6 dopuści igłę 43mm (z tolerancji 43,2mm) lub 48mm bez dodatkowego zaostrzenia?

      Zamawiający dopuszcza igłę 48mm. 
24. Czy Zamawiający w Pakiecie Nr 1 w poz. 5 dopuści igłę pogrubioną/wzmocnioną?

Tak. Zamawiający dopuszcza.

25. Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści nitkę o następujących parametrach:

        Szew syntetyczny, monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 6-7 dniach od zaimplantowania, 20-30% po 10 dniach, wchłaniający się całkowicie w 56 dni. Jest to materiał szewny, którego właściwości w równym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego,
zastosowanie, przeznaczenie medyczne ma identyczne jak materiał opisany w SIWZ. Nitka ma identyczne parametry jak wymaga Zamawiający tylko inne czasy pomiaru siły podtrzymywania w zakresie 5 dnia i po 5 dniu. Dopuszczenie nitki o parametrach przez nas opisanych rozszerzy grono potencjalnych wykonawców i przyczyni się do równego traktowania oferentów posiadających materiały szewne tego typu.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

26. Czy Zamawiający w pakiecie 10 poz. 4 i poz. 8 dopuści igłe pogrubioną/wzmocnioną z zachowaniem pozostałych parametrów? – są to igły mocniejsze, odporniejsze na zginanie, łatwiej przechodzą przez tkanki dopuszczenie tych igieł polepszy jakość szwu, dodatkowo jest zasadne również ze względów prawnych i ekonomicznych, gdyż tego typu materiał szewny – opisany w SIWZ posiada wyłącznie 1 producent, dopuszczenie naszego materiału szewnego stworzy konkurencje cenową, tym samym w przypadku odp. odmownej proszę o wydzielenie tych pozycji z pakietu.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

27. Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 2 dopuści dł. nici 75cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?  TAK. Zamawiający dopuszcza.

28. Czy Zamawiający w pakiecie 12 poz. 5 dopuści dł. nici 90cm lub wyłączy tę pozycje z pakietu?TAK. Zamawiający dopuszcza.

29.Dot. wzoru umowy. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.  
Zamawiający nie wyraża zgody.

30.Dot. wzoru umowy. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 .
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru
Zamawiający nie wyraża zgody.

b) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźniania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości;
Zamawiający nie wyraża zgody.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia);
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

31.Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
32. Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę za zaoferowanie szwów z igłą najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną ze stali 300 z opisem katalogowym „igła kosmetyczna”, pozostałe parametry bez zmian?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

33.Pakiet 2, poz. 8, 9, 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
34.Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 18-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

35.Pakiet 8

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym jednostkowym opakowaniu szwów  (saszetce) znajdował się oryginalnie nadrukowany kod kreskowy lub kod matrycowy?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

36.Pakiet 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
37.Pakiet 8, poz.6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z igłą ½ koła?

Zamawiający nie wyraża zgody.

38.Pakiet 8, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 70cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
39.Pakiet 8, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 90cm, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

40.Pakiet 8, poz.18

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły okrągłej zaostrzonej wykonanej z najwyższej jakości stali chirurgicznej serii 300 odpornej na odkształcenia, nie posiadającej opisu katalogowego „pogrubiona”?

Zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
41.Pakiet 13, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

42.Pakiet nr 6
Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, wchłanialny, monofilamentowy, wykonany z polidwuoksanonu, antybakteryjny, zawierający Triclosan, wchłaniający się w przedziale 182-238 dni, 35%-60% podtrzymywania tkankowego po 42 dniach? 

TAK. Zamawiający dopuszcza.

43. Proszę o wyjaśnienie, jakie terminy realizacji zamówień przewiduje Zamawiający?

Wykonawca będzie dostarczał towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do Apteki Szpitalnej Zamawiającego w Kutnie zlokalizowanej w budynku głównym szpitala przy ul. Kościuszki 52, oryginalnie zapakowany, w terminie do 2 dni roboczych od złożenia danego zamówienia. 

      Podpisał:

Prezes 

„Kutnowski Szpital Samorządowy” 

Spółka z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski
Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” 

Spółka z o.o.

Maciej Nerowski
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
