Kutno, dn. 2.11.2016r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego,  
 Nr postępowania ZP/16/16

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakiet nr 1  - Płyny do hemodializy
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie płynów w Pakiecie 1 z terminem ważności 18 miesięcy od dnia dostawy, a nie jak to jest podane w &2 punkt 11 – 24 miesiące od daty dostawy.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz.  3: zestawów do zabiegów ciągłych nerkozastępczych (hemofiltr z liniami do aparatu typu Prismaflex) o powierzchni 1,0 m 2 (zamiast 0,9 m 2)   lub  1,5 m 2.
Zamawiający dopuszcza.

3. Pytanie nr 1. dotyczy Pakiet nr 2  - poz. 6 - 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 w poz. 6 dopuści i wymaga worków z dolnym zaworem spustowym także o pojemności 5 litrów?

Zamawiający dopuszcza.

1. Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

    „Rozdział XVI pkt.1 i 2 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

    1. Oferty należy składać w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno do dnia 07.11. 2016r.  do godz. 1000. Dla ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego – Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r. o godz.1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter”.

2. Na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

    Sekcja IV.6.2) – otrzymuje brzmienie: 

    „Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.11.2016r. do godziny 1000”.
3. Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu umieszczonego na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie i stronie internetowej: w pkt. 9 otrzymuje brzmienie:  
„Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 07.11.2016r. do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

                                                  Podpis

                             Prezes 

                             „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

                              Spółka z o.o.

                              Marek Piotr Kiełczewski

                                                                              CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                                                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

                                                                 Spółka z o.o.

                                                                     Macej Nerowski
Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego
