FORMULARZ CENOWY

	Pakiet nr 1 – Preparaty do dezynfekcji narzędzi  (Zamawiający wymaga by aby opakowania zaopatrzone były w miarkę kalibracyjną lub kranik)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat płynny  zawierający dwuaminę kokospropylenu i związki powierzchniowo czynne - do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, osprzętu anestezjologicznego, nie zawierający aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu, biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu.

Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych.

Wykazujący działanie: B, Tbc, F, V w czasie 15 min z możliwością rozszerzenia o Adenowirusy w czasie 60 min. 2%.

Wyrób medyczny kl. II b
	90 op 

35 op.
	5 l

1 l
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 2 – Preparat do konserwacji narzędzi

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi, sterylny, na bazie oleju parafinowego ze środkiem konserwującym bez węglowodorów fluorowanych, stosowany przed procesem sterylizacji. 

Wyrób medyczny 
	15 szt.


	5 l
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 3 – Preparat do dezynfekcji inkubatorów

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat oparty o 1-propanol (do 17g) do dezynfekcji małych powierzchni i urządzeń z aplikatorem pianowym bez zawartości aldehydów i alkiloamin o dobrej tolerancji materiałowej, przebadany dermatologicznie możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych do inkubatorów i pionie żywieniowym. Spektrum: B, F, V (HIV HCV,HBV, Rota, Vaccinia)  2 min,

Tbc –1 min, Polioma – do 5 min.

Wyrób medyczny kl. II a
	100 op. 

10 op.

	750 ml z

pompką

5 l


	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 4  - Preparaty do dezynfekcji maszynowej (kompatybilne - pochodzące od jednego producenta)

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat do mycia w myjniach ultradźwiękowych typu Ultramatic U 550. Preparat powinien mieć dobre właściwości myjące i posiadać różne wzmacniacze czyszczące, nie wytwarzać piany, pH alkaliczne 12-13. 

Wyrób medyczny kl. II b
	2 szt.

	op. 2l


	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat do mycia w myjniach typ NEWMATIC HO2-25 firmy NETZSCH o dobrych właściwościach czyszcząco – myjących, pH: 5,5-7 aby nie wytwarzał piany, nie wywoływał podrażnień, aby była możliwość pracy w temp. 60°C i 93°C, nie zawierające soli kwasów organicznych.

Wyrób medyczny kl. I
	30 szt.
	op. 5l
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 5. Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia 

(Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzającego możliwość użycia preparatu wykonawcy w myjni ETD2  oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni  pod oferowane preparaty. - pkt. 3, 4). Do poz.1 wymagane paski testowe wliczone w cenę preparatu )

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat do dezynfekcji manualnej wysokiego poziomu endoskopów na bazie 2% aldehydu glutarowego, zachowujący aktywność biobójczą do 30 dni. Wykazujący działanie: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) - 10 min. S - 60 min.

Możliwość użycia preparatu w myjni CHoyang

CYW 100.

Wyrób  medyczny kl. II b.
	52  op.

	5 l.


	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat w koncentracie do manualnego mycia endoskopów zawierający kompleks enzymów i niejonowe związki powierzchniowo czynne, skutecznie myjący w niskim stężeniu

Wyrób medyczny kl. I
	17 op.
	5 l.
	
	
	
	
	
	

	3.
	Preparat w koncentracie do maszynowego mycia endoskopów giętkich typu Olimpus i Fujinon w myjni automatycznej ETD 2 na bazie niejonowych i anionowych związków powierzchniowo czynnych, skutecznie myjący w niskim stężeniu , kompatybilny z preparatem z poz. 4

Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni ETD 2.

Wyrób medyczny kl I
	18 op.
	5 l.
	
	

	
	
	
	

	4.
	Preparat w koncentracie do maszynowej dezynfekcji endoskopów giętkich typu Olimpus i Fujinon w myjce ETD2 zawierający aldehyd glutarowy , bez zawartości aldehydu mrówkowego i IV rzędowych związków amoniowych. Wykazujący działanie B (MRSA), F, Tbc, V, S (Clostidium difficile)

Kompatybilny z preparatem myjącym z poz. 3.

Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni ETD 2. 

Wyrób  medyczny kl. II b
	30 op.
	op. 5 l.
	
	

	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 6 - Preparat do  szybkiej dezynfekcji powierzchni

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie jednego alkoholu  etanolu. Spektrum B,F,V,(BDV,HIV,HBV,HCV, Vaccinia, Rota, Adenowirus) - krótki czas działania do 30 sek. Możliwość użycia preparatu w pionie żywieniowym. Zamawiający wymaga spryskiwaczy w ilości 20% dostawy.

Wyrób medyczny kl. II a
	2000 szt. 


	op.  1 l.


	
	
	
	
	
	


	Pakiet 7 – Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji    powierzchni i sprzętu medycznego o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni metalowych gumowych drewnianych, szkła akrylowego. 

Nie pozostawiający plam, smug, osadów na dezynfekowanych powierzchniach .Możliwość stosowania w obecności pacjenta, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Na bazie chlorku benzalkonium. Bez zawartości aldehydów, biguanidyny i alkoholu. Wykazujący działanie:

B, (Salmonella), Tbc, F/C. albicans, A. niger/ Tbc, V (HIV,HBV,HCV), w czasie do 15 min, i niskim stężeniu  ok. 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Adeno i Polio. Skuteczność bójcza  potwierdzona w warunkach brudnych.

Produkt biobójczy lub wyrób medyczny kl. I a
	34 op.

45  op.

	5 l. (wymagane jest aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania -5szt)

1 l.  (do op. litrowych wymagana pompka w ilości 30 szt.)
	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat w postaci tabletek  oparty o dichloroizocjanouransodu , przeznaczony do dezynfekcji powierzchni zmywalnych, wyrobów medycznych  obciążonych materiałem organicznym. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Adeno, Polio) czas działania do 15 min. Posiadający potwierdzone działanie na Clostridium difficile  (w warunkach brudnych ) w max stężeniu 6000 ppm. Produkt biobójczy.
	36 szt.
	300 tabl.
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 8 - Preparaty do mycia i  dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat myjąco - dezynfekujący do powierzchni i sprzętów ,substancja aktywna poliamina ,związki powierzchniowo- czynne, nie zawiera chloru, aldehydów, wykazujący działanie: B, F, Tbc, V (HCV, HBV, HIV, Polio, Adeno), S, czas działania do 10 min.

Wyrób medyczny kl. II b
	17 op.
35 op.
	op. 5 l. (wymagane aby preparat był wyposażony w kranik do przelewania - 10 kraników)

1 l.
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 9 - Preparat do dezynfekcji powierzchni

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni. Substancja czynna: związki chlorowe w preparatach ciekłych. Wykazujący działanie – B, V, F, Tbc, S  w stężeniu ok.  3% w czasie do 60 min. Produkt biobójczy.
	220 szt.

	op. 15 l / kg

+ kraniki do przelewania w ilości 10 szt.
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 10 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i  skóry

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie koncentratu

na 1 rok
	Wielkość opakowania koncent.
	Cena jedn. netto koncentr.

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto koncentr. 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat do  pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną, pH 5 -6 

preparat  kompatybilny z prep. z poz. 3, 4. Kosmetyk.
	100 op.

	Op. 1 l.



	
	
	
	
	
	

	2.
	Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry, nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną, pH 5-6. Preparat kompatybilny  z prep. z poz.3, 4. Kosmetyk
	55 szt.
	Op. 5 l
	
	
	
	
	
	

	3.
	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych  bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków tj. barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne. Wykazujący działanie: B, Tbc, F, V (HIV,HBV,HCV) Herpes Simpleks, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno - 30 sek. oraz Polio  60 sek. Czas dezynfekcji:  hig.30 s, chir.  - 90 s

Produkt Leczniczy.

Zamawiający wymaga aby oferent w cenie preparatu  zaopatrzył zamawiającego w koszyki /wieszaki  na łóżko do preparatu dezynfekcyjnego w ilości 20 szt. na op. 1l. oraz zaopatrzenie w pompki do w/w preparatu.
	100 szt.
	op.1 l.
	
	

	
	
	
	

	4.
	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych  bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków tj. barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny. Wykazujący działanie: B, Tbc, F, V (HIV,HBV,HCV) Herpes Simpleks, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno w czasie 30 sek. oraz Poli - 60sek. Czas dezynfekcji: hig.30 sek., chir.-90 s. Produkt Leczniczy.
	200 szt.
	op.5l.
	
	

	
	
	
	

	5.
	Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze na bazie min.2 alkoholi. Wykazujący działanie B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) w czasie do 30 sek., dez.chir.-1,5 min, dez. hig.- 30 sek.

Produkt biobójczy.
Zamawiający wymaga aby oferent zaopatrzył zamawiającego w wieszaki na łóżko (na środki dezynfekcyjne do rąk) w ilości 30 szt. (w cenie preparatu) , 10 szt. na op.0,5 l. oraz  zaopatrzenie w pompki do preparatu dezynfekcyjnego.
	100 szt.
	op. 0,5 l
	
	
	
	
	
	

	6.
	Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie min.2 alkoholi. Wykazujący  działanie B, Tbc, F, V (Polio, Adeno), w czasie do 30 sek., dez. Chir. 90sek.,

dez.Hig.30 sek. Produkt biobójczy.
Zamawiający wymaga aby oferent w cenie preparatu  zaopatrzył zamawiającego w koszyki/wieszaki na łóżko do preparatu dezynfekcyjnego w ilości 10 szt. na op. 1l oraz zaopatrzenie w pompki do w/w preparatu.
	105  szt.

50 szt
	op. 5 l

op. 1 l.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Preparat w postaci emulsji do pielęgnacji rąk  na bazie wosku pszczelego, zawierający kwas hialuronowy, kolagen, elastynę, kompleks witamin. Kosmetyk
	90 op.
	500 ml, op. z pompką dozującą
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


	Pakiet nr 11 - Preparaty do mycia i wykonania procesów dezynfekcji

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie

na 1 rok
	Wielkość opakowania 
	Cena jedn. netto

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Suche chusteczki w rolkach do nasączania środkiem dezynfekcyjnym dowolnym, przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy, poliestru i wiskozy o gramaturze 70g/m².  Produkt nie pylący, nie pozostawia smug po użyciu
	16 szt.

op. (pakowane po 100 szt. w rolce)

	rozm.30x34

	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 12 - Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie 

na 1 rok
	Wielkość opakowania 
	Cena jedn. netto 

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia, do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Na bazie poliaminy, tenzydów, aminoetanolu.

Nie zawiera chloru, etanolu, propanolu. Możliwość zastosowania do głowic USG, inkubatorów, powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych. Spektrum: B, F, Tbc, V HBV, HCv, HIV, Polio, Adeno, S (Clostridium difficile) w czasie do 5 min. 

Wymiary min. ok.19 cm. x 21cm.

Wyrób medyczny kl. II b
	15 op.

	200 szt. 

op. w flow-pack

	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 13 - Preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie 

na 1 rok
	Wielkość opakowania 
	Cena jedn. netto 

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni i wyposażenia medycznego o gramaturze 45 g /l , o wymiarach 18 cm x 20 cm

Opakowanie: 100 szt. typu flow- pack

Wyrób medyczny kl. II a
	70 op.


	100 szt.

	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 14 - Środek do uzdatniania wody

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie 

na 1 rok
	Wielkość opakowania 
	Cena jedn. netto 

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto 

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typ B12 A- PT model  ITT Neo Dyn 100 T 45 C3
	40 worków


	25 kg


	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 15 – Ręczniki  - czyściwo papierowe

	Lp.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrze-bowanie

na 1 rok
	Wielkość opakowania 
	Cena jedn. netto 

w PLN
	VAT 

w %
	Cena jedn. brutto  

w PLN
	Wartość netto

w PLN
	Wartość brutto

w PLN
	Informacja o preparacie: 

Nazwa handlowa,

Nr katalogowy.

	1.
	Ręczniki papierowe w rolkach, chłonne i wytrzymałe, do stosowania w różnych warunkach, elastyczne, nie rozrywają się. Bezpieczne dla skóry, do czyszczenia powierzchni i przedmiotów. Można stosować w połączeniu z wodą, detergentami, środkami dezynfekcyjnymi. Nie powodują uczuleń. Czyściwo tworzy celuloza w kolorze białym. Podzielone na równe odcinki (perforowane) o gramaturze 20g/m, dwuwarstwowy. Szerokość: min. 28cm, długość: min. 260m. Bezzapachowe, wysoka absorpcja.
	450 rolek


	rolka


	
	
	
	
	
	

	2.
	Stojak do czyściwa podłogowy
	15 szt.
	sztuka
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


