Kutno, dn. 08.11.2016r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych.
Nr postępowania ZP/17/16
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pakiet nr 3
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia bezalkoholowego preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, nie zawierającego alkoholi i z związku z tym szczególnie bezpiecznego w stosowaniu przy dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu, opartego o mieszaninę rożnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, MRSA, F i V (HIV, HBV, HCV,  Rota, Vaccinia, Papova SV40) w czasie do 1min, prątki gruźlicy w czasie do 15min, opakowania 1L ze spryskiwaczem spieniającym, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, oraz 5L?Wyrób medyczny.

Zgodnie  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet nr 6
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych,  również na oddziałach noworodkowych oraz w pionie żywieniowym, na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania: B, Tbc (M.tuberculossis, M.terrae), MRSA, F, V (HIV, HBV, HCV, HSV, Noro, Vaccinia, Rota) w czasie do 1 min., Adeno w czasie do 2 min. opakowania 1L ze spryskiwaczem, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Wyrób medyczny.
Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6
Czy Zamawiający dopuści alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych na bazie dwóch alkoholi i QAV odpowiedni do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni metodą spryskiwania,  gotowy do użycia o dobrej tolerancji materiałowej. Posiada pozytywną opinie IMiD o spektrum: B - MRSA, F (C.ALBICANS, A.NIGER)- 30 sek. ,V (Adeno, Polio) BVDV, Rota – 30 sek. w opakowaniach a 1 L?

Zgodnie  ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                  Podpisał:

                                                                                          Prezes 

                                                                                         „Kutnowski Szpital Samorządowy”

                                                                                         Spółka z o.o.

                                                                                         Marek Piotr Kiełczewski

                                                 CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

                                    Spółka z o.o.

                                         Macej Nerowski

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
