Kutno, dn. 17.01.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury 

i sprzętu medycznego,  Nr postępowania ZP/1/17
„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający wydzieli z pakietu nr 18 urządzenia Medima?

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy Pakietu Nr 34 – Inny sprzęt medyczny

      Prosimy o podanie nazwy producenta dla zgrzewarek o nr s/n: 546/82 ZL 500B rok produkcji 1982, s/n: 960226 rok produkcji 1997, s/n: 545/82 rok produkcji 1997 oraz s/n: 960197 rok produkcji 1997, znajdujących się na wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni.

Brak danych.

3. Dotyczy Pakietu Nr 34 – Inny sprzęt medyczny

      Prosimy o wydzielenie z pakietu 34 zgrzewarek o nr s/n: 546/82 ZL 500B rok produkcji 1982, s/n: 960226 rok produkcji 1997, s/n: 545/82 rok produkcji 1997 oraz s/n: 960197 rok produkcji 1997, znajdujących się na wyposażeniu Centralnej Sterylizatorni i utworzenie nowego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty firmom, które specjalizują się m. in. w serwisie i naprawach zgrzewarek.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4.   Dotyczy Pakietu Nr 26 , paszport nr 460a - Aparat do Elektrochirurgii z kompatybilnym oprzyrządowaniem SPECTRUM -  Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 26 aparatu o numerze paszportu 460a - Aparat do Elektrochirurgii z kompatybilnym oprzyrządowaniem SPECTRUM i stworzenie pakietu składającego się tylko z tej pozycji. 
Zamawiający nie wyraża zgody.

5.   Dotyczy Pakietu Nr 14 - Czy Zamawiający wydzieli łózka produkcji Stolter Sp. z o.o. (obecnie Stiegelmeyer Sp. z o.o.) do odrębnego pakietu?   

Zamawiający nie wyraża zgody.

6.   Dotyczy Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatorów LIFEPAK (numer paszportu 3,4 oraz 395 wg załącznika nr 1 do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis.

Zamawiający nie wyraża zgody.

7    Dotyczy Pakietów Nr 4,6,10,17-19,23 pkt.17 do SIWZ : Zamawiający zawarł w SIWZ informację o wymianie akumulatorów, wg zaleceń producenta wymiana akumulatorów nie następuje co roku, zależne jest to od wielu czynników, m.in. warunków eksploatacji, dlatego po odpowiedniej diagnozie serwisant może stwierdzić taką konieczność. Jeżeli mamy wymienić akumulatory, prosimy o informację w których urządzeniach w przeciągu 3 lat nastąpiła taka wymiana?
Należy przewidzieć wymianę.

1. Dotyczy Pakietu Nr 5 – Aparaty USG – Z uwagi na fakt, że  nasza firma specjalizuje się wyłącznie w serwisowaniu echokardiografów i aparatów USG firmy General Electric a w pakiecie 5 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatów USG w oddzielnym pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców, a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert? Brak wydzielenia ograniczy możliwość złożenia ofert przez firmy o wąskiej specjalizacji, które gwarantują wykonanie obsługi serwisowej na wysokim poziomie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy SIWZ rozdz. II: Formularz oferty zał.1 punkt 10: Z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania jest usługa okresowych przeglądów technicznych a nie dostawa produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów. Obowiązek uzyskania dopuszczenia do obrotu tkwi na Wykonawcy dostarczającego przedmiot umowy. Przedmiotem tego postępowania jest przegląd okresowy aparatury elektromedycznej, której właścicielem jest Zamawiający.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

10.Czy punkt 10 formularza ofertowego powinien być dedykowany do niniejszego postępowania? Przedmiotem jest usługa  serwisowa wyrobów medycznych a nie dostawa sprzętu medycznego.

    Prosimy o wykreślenie.

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

11.Czy paragraf 10 umowy (dotyczy kar umownych)  może zostać zmieniony w punkcie 1 a na następującą treść:

    “a/ za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu okresowego, w wysokości 1% wartości brutto części  umowy, której opóźnienie dotyczy?”

 Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

12.W formularzu cenowym podane są różne terminy wykonania przeglądu w odniesieniu do różnych pozycji tego samego pakietu. W związku z niniejszym jeśli wystąpi jakieś opóźnienie nie musi ono dotyczyć wszystkich pozycji, które obejmuje umowa.

    Taka zmiana treści paragrafu będzie sprawiedliwa względem Oferenta/ Wykonawcy

 Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Dotyczy Pakietu Nr 7,11 (numer paszportu 18,191)

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 1 z pakietu 7 i pozycji 1 z pakietu 11 do osobnego  zadania. Pozwoli to na stworzenie pakietu, na który Oferent specjalizujący się w serwisowaniu sprzętu producenta Brael  będzie mógł złożyć ofertę. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

14. Dotyczy Pakietu Nr 7 Czy Zamawiający w pozycjach składających się na ten pakiet  określi jedn terminu przeglądu? Pozwoliłoby to ograniczyć koszty dojazdu. Przy opcji wyłączenia pozycji 1 z pakietu w ogóle będzie to łatwiejsze gdyż przeglądy z pozycji 2,3,4 (numery paszportu: 193,243, 490) planowane są w okresie marzec, maj, lipiec. Pozycja 1 na listopad

Zamawiający nie wyraża zgody. 

15. Dotyczy Pakietu Nr 11 Czy Zamawiający w pozycjach składających się na ten pakiet nie wolałby określić jednego terminu przeglądu? 

      Pozwoliłoby to ograniczyć koszty dojazdu. Przy opcji wyłączenia pozycji 1 (paszport 191) z pakietu w ogóle będzie to łatwiejsze ,gdyż przeglądy z pozycji 2,4,5,6(numery paszportu:192,317,318,320) planowane są w lutym,
      pozycja 6 (paszport 446A) - w maju, pozycja 3 (paszport 197) we wrześniu  a pozycja 1 , o której wydzielenie prosiliśmy-  w czerwcu.

      Prosimy o podanie jednego lub dwóch miesięcy , które by pasowały Zamawiającemu na dokonanie przeglądów, co pozwoli wycenić korzystniejszą dla Zamawiającego ofertę.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

16. Czy Zamawiający dopuszcza określenie terminu płatności za usługę  na 30 dni? W zapisach SIWZ nie możemy znaleźć informacji czy jest jakiś sugerowany termin zapłaty, co do którego zobowiązuje się Zamawiający? Prosimy o wyjaśnienie.

Zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ.

17. Ze względu na punktowane kryterium – autoryzacja , łatwiej będzie złożyć dokument jeśli pakiety będą zawierały pozycje jednego producenta. 

      Jeśli więc byłaby możliwość wydzielenia z pakietu 4 do osobnego zadania wyrobów, którego producentem jest M4Medical to jest większa szansa, że autoryzowany przedstawiciel producenta będzie mógł wziąć udział w niniejszym postępowaniu i złożyć ofertę.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Dotyczy Pakietu Nr 21:Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyłączenie do osobnego pakietu poniższych dwóch myjni endoskopowych firmy OLYMPUS co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty:

	528
	myjnia automatyczna
	miniETD2 GA
	Olympus
	09726092
	2009
	Prac. Endoskopii
	10.2017

	529
	myjnia automatyczna
	miniETD2 GA
	Olympus
	09726096
	2009
	Prac.Endoskopii
	04.2017


Zamawiający nie wyraża zgody. 

4. Dotyczy Pakietu nr 3

      Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z powyższego pakietu aparatów do znieczulenia o numerach paszportu 43, 134.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

21.Dotyczy Pakietu nr 20

     Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyodrębnienie z powyższego pakietu respiratorów o numerach paszportu 44, 147,148,149. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

22.Dotyczy Pakietu nr 3, 20

     Czy podczas przeglądu Zamawiający wymagał od każdego Wykonawca wymieniany części serwisowych w zaoferowanej cenie zgodnie z wymaganiami producenta? 

TAK

23.Dotyczy Pakietu nr 3,20

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o informację, kiedy w aparaturze z powyższych pakietów były wymieniane akumulatory. 

Należy przewidzieć wymianę.

24. Dotyczy Pakietu nr 3,20

       Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o informację czy przeglądy aparatury medycznej z powyższych pakietów będą wykonywane w jednym terminie. Informacja ta jest niezbędna do ustalenia ilości dojazdów do Zamawiającego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

25. Dotyczy zapisów SIWZ

      Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu składania ofert o 5 dni. 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

26. Dotyczy Pakietu nr 6 (defibrylatory)
      Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji o nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 (defibrylator DefiMax biphasic) i przeniesienie ich do nowo utworzonego (odrębnego) pakietu.

      Wykonawca, jako producent i jedyny uprawniony  (autoryzowany) podmiot posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia usług serwisowych w/w defibrylatorów. Wydzielenie wskazanych urządzeń umożliwi Wykonawcy złożenie ważnej oferty przetargowej i wpłynie na zwiększenie konkurencyjności przedmiotowego postępowania przetargowego.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

27. Dotyczy pakietu nr 10 (kardiomonitory)

      Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji o nr: 1, 2, 10-18 (kardiomonitory FX 2000, FX 3000MD, FX 3000C) i przeniesienie ich do nowo utworzonego (odrębnego) pakietu.

      Wykonawca, jako producent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia usług serwisowych w/w kardiomonitorów. Wydzielenie wskazanych urządzeń umożliwi Wykonawcy złożenie ważnej oferty przetargowej i wpłynie na zwiększenie konkurencyjności przedmiotowego postępowania przetargowego.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

28. Dotyczy Pakietu Nr 26 paszport nr 460 a – Aparat do Elektrochirurgii z kompatybilnym oprzyrządowaniem SPECTRUM – Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 26 aparatu o numerze paszportu 460a – Aparat do Elektrochirurgii z kompatybilnym oprzyrządowaniem SPECTRUM i stworzenie pakietu składającego się tylko z tej pozycji.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

     29. Dotyczy Pakietu Nr 13 Wnioskujemy o wydzielenie z pakietu nr 13 diatermii chirurgicznych firmy ERBE (tj. ERBE T400C, T400C, Erbe Erbotom ICC 200, Erbe Erbotom VIO 300D) tworząc dla nich oddzielny pakiet. Zmiana umożliwi przedstawienie oferty serwisowi autoryzowanemu, a tym samym pozwoli dochować zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Umożliwienie przedstawienia oferty serwisowi autoryzowanemu nie powoduje zmian prawnych, ekonomicznych i medycznych, a z pewnością przyczyni się do zwiększenia standardu jakości wykonanych usług. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta firmy ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy zobowiązani jesteśmy stosować procedury serwisowe wytwórcy, posiadamy pełen dostęp do informacji i części zamiennych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów i napraw aparatury ERBE. Większość serwisów autoryzowanych nie może świadczyć usług serwisu dla aparatów konkurencyjnych.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

30. Dot. SIWZ rozdział II pkt.4 – pakiet 13 lub nowoutworzony z diatermiami ERBE
      Dla diatermii ERBE wytwórca wymaga, aby czynności serwisowe przeprowadzane były przez producenta lub personel upoważniony przez niego (instrukcja obsługi). 
      Mając na uwadze powyższe oraz zapisy SIWZ rozdział II pkt.4 prosimy o potwierdzenie, że dla diatermii wyprodukowanych przez firmę ERBE Elektromedizin GmbH Niemcy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujące czynności serwisowe w ramach realizacji Umowy były przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadały zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacji.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

31. Dot. SIWZ rozdział II pkt.12
      Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby osoby wykonujące czynności serwisowe w ramach realizacji Umowy posiadały stosowną wiedzę i uprawnienia do wykonywania napraw aparatury, a Wykonawca posiadał dostęp do procedur serwisowych i części zamiennych niezbędnych do wspomnianych napraw.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

32. Dot. SIWZ
Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:
     „W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”
      Wskazany zapis nie ma wpływa na względy ekonomiczne, prawne i medyczne, nie powoduje obniżenia standardu jakości wykonywanych przez Wykonawcę usług. W przypadku braku oryginalnych części zamiennych niemożliwe będzie wykonanie naprawy zgodnie z wytycznymi producenta, a Wykonawca nie może ponosić za to odpowiedzialności. 
Wyrażamy zgodę na zapis:” Wykonawca zapewni części zamienne o ile będą one dostępne              u producenta”.

33. Zamawiający wymaga posiadania autoryzacji producenta. Polskie prawo nie wymaga spełniania takiego warunku. Jednocześnie Zamawiający ogranicza konkurencyjność i w konsekwencji naraża się na wyższe koszty obsługi serwisowej .Poza tym autoryzacja producenta w żaden sposób nie ogranicza dostępu do części czy procedur serwisowych. Nasi Inżynierowie posiadają wieloletnie doświadczenie w naprawach i przeglądach aparatury medycznej potwierdzone wieloma referencjami. Przeglądy dokonujemy z pomocą certyfikowanej aparatury medyczne, posiadamy dostęp do wszelkich wymaganych części zamiennych oraz aktualnych procedur producenta. Swoją wiedzę i doświadczenie możemy wykazać licznymi referencjami wystawionymi przez jednostki ochrony zdrowia (szpitale), w których zostały przeprowadzone przeglądy i naprawy zgodnie z SIWZ i procedurami producentów. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu o konieczności autoryzacji producenta?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wymaga posiadania autoryzacji producenta przez dany serwis. Posiadane autoryzacje będą miały jedynie wpływ na ocenę oferty.

     34. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. 1,6,7,8 do osobnego zadania?

Zamawiający nie wyraża zgody. 

35. Dotyczy Pakietu Nr 19 Kapnometry Emma – Informujemy Zamawiającego iż kapnometry firmy Phasein zostały przejęte przez producenta, firmę Massimo. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści wykonawcę, który jest autoryzowanym dystrybutorem producenta Massimo? Prosimy również o wydzielenie kapnometrów Emma, poz. 301, 302, 303, 304, do osobnego pakietu.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

36. Dotyczy Pakietu Nr 20 – respiratory – jako autoryzowany serwis produktów Weinmann zwracamy się z prośbą o wydzielenie do osobnego pakietu respiratora Medumat Standard z poz. 11. Tylko autoryzowany serwis może dokonywać przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wymianą zestawów przeglądowych.

Zamawiający nie wyraża zgody. 

37. Dotyczy zapisów umowy § 2 pkt.3 Zwracamy się o zmianę zapisy § 2 pkt.3 na poniższy zapis:

     „Przedmiot zamówienia mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń medycznych, będące autoryzowanym dystrybutorem sprzętu na który Wykonawca składa ofertę.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

38. Dotyczy Pakietu Nr 21 Czy zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie sprzętu na pakiety wg poniższego:

Pakiet Nr 21 a

	169
	Żródło światła
	LH-150
	Pentax
	EA01837

	170
	Endoskop
	FB 18X
	Pentax
	BO11560


Pakiet nr 21 b

	171
	Video Bronchoskop
	BF-1T160
	Olympus
	2512886

	172
	Monitor
	OEV-202
	Olympus
	1600390

	173
	Videoprocesor
	CV140
	Olympus
	7712652

	174
	Żródło światła
	CLV-U40
	Olympus
	7703309

	175
	Wózek
	WM-30
	Olympus
	7706816


Pakiet Nr 21c

	527
	Video - gastroskop
	EG-530F
	FUJIFILM
	1g374k649


Pakiet Nr 21 d

	528
	Myjnia automatyczna
	MiniETD2 GA
	Olympus
	09726092

	529
	Myjnia automatyczna
	MiniETD2 GA
	Olympus
	09726096


Zamawiający nie wyraża zgody. 

39. Dotyczy § 3 pkt.11 zapisów umowy:

      Dotyczy Pakietu Nr 21 - Czy zamawiający wyraża zgodę na modyfikację pkt. Na Wykonawca zapewni części zamienne o ile będą one dostępne u producenta

Zamawiający wyraża zgodę.
      Podpisał:

Prezes 

„Kutnowski Szpital Samorządowy” 

Spółka z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
