Kutno, dn. 10.02.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych.
Nr postępowania ZP/5/17
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 opasek gipsowych szybkowiążących 3-4 min, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy Pakietu nr 4 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 4 opasek podgipsowych w opakowaniu zawierającym 6 szt?
Zamawiający wyraża zgodę.
3. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 2 sterylnego plastra z opatrunkiem w rozmiarze 10x10cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Zamawiający wyraża zgodę.
4. Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 5 poz. 6 sterylnego plastra z opatrunkiem w rozmiarze 30x10cm, spełniającego pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Zamawiający wyraża zgodę.
5. Dotyczy Pakietu Nr  13 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie hemostatyku powierzchniowego w formie gazy o działaniu bakteriobójczym, potwierdzonym w instrukcji użytkowania. Pozostałe parametry bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.
6. Dotyczy Pakietu Nr  13 -Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy E.Coli udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu?

Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy Pakietu Nr  13 -Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała informacje o czasie wchłaniania udokumentowane w instrukcji użytkowania produktu?

Zamawiający dopuszcza.
8. Dotyczy Pakietu Nr  13 -Czy w celu zapobiegania zakażeniom pola operowanego, a tym samym w trosce o dobro i zdrowie pacjentów Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała właściwości bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP udokumentowane w instrukcji użytkowania?

Zamawiający dopuszcza.
9. Dotyczy Pakietu Nr  13 -Czy Zamawiający dodatkowo wymaga, aby gaza hemostatyczna charakteryzowała się wartością pH w przedziale 2,5-2,8? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Zamawiający dopuszcza.
10. Dotyczy Pakietu Nr  13 -Czy Zamawiający na potwierdzenie wymaganych parametrów oczekuje dołączenia instrukcji użytkowania produktu do oferty? Gwarantuje to możliwość zweryfikowania parametrów wymaganych przez Zamawiającego oraz otrzymanie produktów o oczekiwanej jakości.  

Zamawiający dopuszcza.
11. Dotyczy Pakietu Nr  24 - Poz. 1 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru gąbki 7x5x1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Zgodnie z SIWZ.
12. Poz. 2 Czy nie nastąpiła pomyłka w rozmiarze gąbki hemostatycznej? Z naszej wiedzy wynika, że na rynku polskim nie ma takiego rozmiaru gąbki.

Zgodnie z SIWZ.
13. Poz. 2 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru gąbki 8x5x1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Zgodnie z SIWZ.
14. Poz. 2 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru gąbki 7x5x1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Zgodnie z SIWZ.
15. Poz. 2 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru gąbki 7x5x0,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Zgodnie z SIWZ.
16. Poz. 2 Zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru gąbki 8x5x0,1 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Zgodnie z SIWZ.
17. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 1,2 -Czy Zamawiający ma na myśli wchłanialny powierzchniowy materiał hemostatyczny wykonany ze 100 % utlenionej regenerowanej celulozy pochodzenia roślinnego?
Zgodnie z SIWZ.
18. Dotyczy Pakietu Nr 13, poz. 2 -Czy Zamawiający dopuści rozmiar 5x7,5 cm?
Zgodnie z SIWZ.
19. Dotyczy Pakietu  Nr 24, poz. 2 -Czy Zamawiający dopuści rozmiar 7x5x1 cm lub 7x5x01 cm?
Zamawiający dopuszcza rozmiar 7x5x1.
20. Dotyczy Pakietu Nr 20 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 20 pozycji 4?

Zgodnie z SIWZ.
21. Dotyczy Pakietu Nr 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 sterylnego plastra z centr. opatrunkiem rozmiar: 5 cmx 7 cm.?

Zamawiający dopuszcza.
22.  Dotyczy Pakietu Nr 3 - Pozycja 1 – 3.  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych z gipsem naniesionym po obu stronach materiału nośnego o zawartości gipsu naturalnego min. 94 % oraz nawiniętych na rolkę z ekologicznej tektury.

Zgodnie z SIWZ.
23. Dotyczy Pakietu Nr 5 - Pozycja 3 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnego opatrunku z centralnie umieszczoną warstwą chłonną o wymiarach 15cm x 8 cm.

Zgodnie z SIWZ.
24. Dotyczy Pakietu Nr 10 - Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowej serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowej 45cm x 45 cm (+/- 10%) z tasiemką i znacznikiem RTG w postaci (pvc chipa) wszytego w brzeg serwety.

Zamawiający dopuszcza.

25.  Dotyczy Pakietu Nr 16 - Pozycja 1,2. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca na jedwabiu pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku, pozostałe parametry spełnione. 
Zamawiający dopuszcza.              
26. Dotyczy Pakietu Nr 20 - Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 6 warstwowych z nacięciem Y pakowanych a ‘ 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Zamawiający dopuszcza.
27. Dotyczy Pakietu Nr 21 - Pozycja 1. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku do mocowania kaniul wykonanego z włókniny pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku o wymiarach 6cm x 8cm.

Zamawiający dopuszcza.
28. Dotyczy Pakietu Nr 13 - POZ.1,2  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Gaza hemostatyczna pochodzenia roślinnego o właściwościach bakteriobójczych, zapewniająca hemostazę w ciągu 1-2 minut, wchłaniająca się całkowicie między 7-14 dniem. Proponowany opatrunek zapewnia szybką i efektywną miejscową hemostazę w ciągu 1-2 minut, w zależności od rodzaju operacji oraz intensywności krwawienia. Wysoka zdolność absorpcji, jak również duża powierzchnia własna naturalnej utlenionej celulozy mają duże znaczenie w procesie hemostazy. Utleniona celuloza w kontakcie z krwią zmienia się w adhezyjny żel, który zapobiega wymywaniu trombocytów z rany, co prowadzi do szybszego zatrzymania krwawienia. Zmniejsza utratę krwi, komplikacje okołooperacyjne oraz komplikacje we wczesnym etapie pooperacyjnym. Eliminuje ryzyko krwawienia, ma istotne działanie przeciwbakteryjne, przyspiesza biochemiczne procesy krzepnięcia oraz usprawnia proces gojenia. Wartość pH wody w nasączonym produkcie wynosi od 2,7 do 3,5. Produkt jest bezurazowy i ulega całkowitej biodegradacji w ciągu maksymalnie 8 dni. O ile oksydowana celuloza jest stosowana zgodnie z instrukcją i w minimalnych ilościach, wchłania się z miejsca implantacji, nie powodując żadnych istotnych klinicznie reakcji tkankowych.

Zamawiający dopuszcza.
29. POZ.  2  Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie rozmiaru podając 5 x 7,05  natomiast oczekuje zaoferowania rozmiaru 5 x 7,50 cm. 
Zamawiający oczekuje rozmiaru 5 x 7,50 cm.
30. Pakiet 3, pozycja 1-3 -Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień (krzyżak), o czasie wiązania 5-6 minut?

Zgodnie z SIWZ.

31. Pakiet 13, pozycja 1-2 -Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o czasie hemostazy 4-6 minut, oraz czasie wchłonięcie 5-8dni?

Zamawiający dopuszcza.
32. Pakiet 15, pozycja 1-2 -Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy o długości 5m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.
33. Pakiet 15, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.
34. Pakiet 15, pozycja 2-Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.
35. Pakiet 16, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający nie określił ilości sztuk w opakowaniu.

36. Pakiet 16, pozycja 2-Czy Zamawiający dopuści plaster jedwabny pakowany a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający nie określił ilości sztuk w opakowaniu.
37. Pakiet 18, pozycja 1-Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy impregnowanej białą parafiną?

Zamawiający dopuszcza.
38. Pakiet 18, pozycja 2-Czy Zamawiający dopuści opatrunek z gazy impregnowanej białą parafiną i chlorheksydyną?

Zamawiający dopuszcza.
39. Pakiet 19-Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.
40. Pakiet 20, pozycja 4 -Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe 40g pakowane a’5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zgodnie z SIWZ.
41. Pakiet 21-Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.
42. Pakiet 28, pozycja 4- Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

Zamawiający dopuszcza.
43. Pakiet 2 - Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z 1 zapinką?
Zgodnie z SIWZ.
44. Pakiet 3 - Poz. 1-3 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku? 

Zamawiający dopuszcza.
45. Pakiet 3 Poz. 1-3 – Czy można zaoferować opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 5 min.?
Zamawiający dopuszcza.
46. Pakiet 8 -Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.

47. Pakiet 8 Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK

48. Pakiet 9 -Poz. 1 - 3 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.
49. Pakiet 9 Poz. 1- 3  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK
50. Pakiet 10 -Poz. 1 -  Czy należy zaoferować serwety zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.
51. Pakiet 11 -Poz. 1 -  Czy należy zaoferować gazę zaklasyfikowaną do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.
52. Pakiet 12 -Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.
53. Pakiet 12 Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK

54.  Pakiet 20 -Poz. 1-4 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 
Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.

55. Pakiet 28 -Poz. 1-4 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. 

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami UE.
56. Pakiet 28 Poz. 1-4  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK

57. Pytania dot. treści umowy -Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

TAK

58. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5, dopuści złożenie oferty z opatrunkami samoprzylepnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych SIWZ, tj. 9x10cm dla poz. 2, 9x15cm dla poz. 3, 9x20cm dla poz. 4, 9x25cm dla poz. 5, 9x35cm dla poz. 6, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ? 
Zgodnie z SIWZ.
59. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 19, dopuści złożenie oferty z opatrunkami o wymiarach 9x15cm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ? 
Zgodnie z SIWZ.
60. Pakiet nr 5 - Czy Zamawiający dopuści opatrunki jałowe, paroprzepuszczalne, transparentne z folii poliuretanowej?
Zgodnie z SIWZ.
61. Pakiet nr 5, poz. 1  - Zwracam się z prośba o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5x7,5 zamiast 5x7,2 cm.
Zgodnie z SIWZ.
62. Pakiet nr 5, poz. 2 - Zwracam się z prośba o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10x10 zamiast 8x10 cm.
Zgodnie z SIWZ.
63. Pakiet nr 5, poz. 6 - Zwracam się z prośba o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 30x10, zamiast 35x10 cm.
Zgodnie z SIWZ.
64. Pakiet nr 23 - Zwracam się z prośbą o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników centralnych – wzmocniony włókniną, okienko z folii poliuretanowej, z nacięciem, pokryty hipoalergicznym klejem, o zaokrąglonych rogach, Rozmiar: 9 x 11 cm, wyposażony w trzy dodatkowe paski włókninowe do mocowania i opisania opatrunku.
Zamawiający dopuszcza.
65. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 5 w pozycji 3 opatrunek o wymiarach 15cm x 8 cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Zgodnie z SIWZ.

66. Pakiet 3, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na krzyżak z tworzywa sztucznego, pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.
Zgodnie z SIWZ.
67. Pakiet 14, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca o wysokiej przylepności wykonany z białej, miękkiej, elastycznej, mikroporowatej włókniny z nacięciem na papierze zabezpieczającym bez podziałki metrycznej w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego.

Zgodnie z SIWZ.

68. Pakiet 15, poz. 1, 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra tkaninowego na podłożu wiskozowym, z hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez ząbkowanych brzegów, w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego.
Zgodnie z SIWZ.

69. Pakiet 20, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 4 z pakietu 20, w celu zaoferowania korzystnej cenowo oferty na pozostały asortyment.
Zgodnie z SIWZ.

70. Pakiet nr 19 poz. 1 - Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii poliuretanowej w rozmiarze 10x12cm?

Zgodnie z SIWZ.







Podpisał:








Prezes Zarządu 

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
