Kutno, dn. 14.04.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

Nr postępowania ZP/11/17

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakietu nr 61, pozycja 1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niesterylnych, z uwagi na fakt, iż szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną środkiem dezynfekcyjnym (4% glukonianem chlorheksydyny) nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są sterylne.

Zamawiający dopuszcza, ale wymaga, aby były czyste mikrobiologicznie.

2. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Komisja Przetargowa: Irena Dałek, Hanna Karwasik, Anna Żukowska, Magdalena Kaczorowska, Małgorzata Skalska, Anna Piątek, Agnieszka Tomalak.

Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania: Radca Prawny: Renata Moziakowska.

3. Dot. Pakietu nr 45 - Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy 14 Fr o długości  20cm (nr katalogowy: EF- 8713) i 24cm (nr katalogowy: EF- 8813)  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.  

Zgodnie z SIWZ.

4. Dot. Pakietu nr 13 poz. 1-9 - Czy Zamawiający dopuści cewniki, maski i dreny mikrobiologicznie czyste?
Zamawiający dopuszcza.
5. Dot. Pakietu nr 14 poz. 2-3 - Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci niepełnego półksiężyca, spełniający pozostałe wymagania?

Zgodnie z SIWZ.

6. Dot. Pakietu nr 14 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści filtr o filtracji mechaniczno-elektrostatycznej, spełniający pozostałe wymagania?

Zamawiający dopuszcza.
7. Dotyczy Pakietu nr 14 poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci bez warstwy celulozowej o masie 30 g, spełniający pozostałe wymagania?

Zgodnie z SIWZ.
8. Dot. Pakietu nr 14 poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści filtr o zakresie objętości 200-1500 ml i masie 38g, spełniający pozostałe wymagania?

Zgodnie z SIWZ.
9. Dot. Pakietu nr 14 poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowego i sterylne prowadnice w rozmiarach: FR6 (2,5-3,5), FR 10 (3,5-6,0), FR 12 (6,0-8,0), FR 14(7,0 -10,0)?

Zamawiający dopuszcza.
10. Dot. Pakietu nr 51 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dodatkową rurą o długości 90 cm, spełniający pozostałe wymagania?
Zgodnie z SIWZ.
11. Dot. Pakietu nr 51 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji maskę krtaniową z samoczynnie pompującym się mankietem oraz z dodatkowym otworem poprawiającym efektywność wentylacji, zapobiegającym możliwości wklinowania nagłośni. Charakteryzuje się: Szkielet maski „ożebrowany” zapobiegający efektowi „wywijania” podczas zakładania. Możliwość wprowadzenia standardowej rurki intubacyjnej przez maskę. Rurka maski wzmocniona. Wykonana z przezroczystego PCV, bez zawartości ftalanów DEHP oraz lateksu. Łącznik maski kodowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru, informacja o rozmiarze i wadze pacjenta umieszczona na rurce. Rozmiary: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg. Sterylna.

Zamawiający dopuszcza.
12. Dot. Pakietu nr 45 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:  20 cm, 25 cm  z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?
Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Zgodnie z SIWZ.
13. Dot. Pakietu nr 13 - Czy Zamawiający dopuści produkty czyste mikrobiologicznie?

Zamawiający dopuszcza.
14. Dot. Pakiet nr 51 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy współosiowy „rura w rurze” z dodatkową rurą do worka rozciągliwą do dł. 150 cm z funkcją wymiennika ciepła min. 6,2 C na 180cm przy 4 l/min ?

Zamawiający dopuszcza.
15. Dot. Pakietu nr 52 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z dodatkową rurą do nawilżacza o dł. 60cm, z zachowaniem pozostałych parametrów. Pragniemy zwrócić uwagę, iż wystarczająca długość do podłączenia nawilżacza  to nawet 40 cm. 

Zgodnie z SIWZ.

16. Dot. Pakietu nr  65  MASKI KRTANIOWE - Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowywania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski.

Zamawiający dopuszcza.
17. Dot. Pakietu nr 65 MASKI KRTANIOWE - Prosimy o zestawu składającego się z maski krtaniowej i żelu (bez strzykawki 30 ml), gdyż strzykawka jest produktem łatwo dostępnym w szpitalu i kupiona oddzielnie pozwoli na znaczne obniżenie kosztów zastosowania maski krtaniowej.

Zamawiający dopuszcza.
18. Dot. Pakietu nr 54 poz. 2 - Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 54 poz. 2 zestawów do wkłuć centralnych dwuświatłowych, kanały cewnika 14G i 18G – pozostałe kryteria zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.
19. Dot. Pakietu nr 45 - Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 45 cewników do terapii nerkozastępczej,  poliuretanowych o odpowiedniej giętkości, atraumatycznych o odpowiednio wysokiej możliwości przepływu krwi do 300ml/min. z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach w rozmiarach: 15 cm, 20 cm i 24 cm.

Zgodnie z SIWZ.
20. Dot. Pakietu nr 74 - Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 74 układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego wyposażony były w aparat kroplowy posiadający w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną igłę  zapobiegającą zapowietrzaniu się 

układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowością powietrznej?

Zamawiający dopuszcza.
21. Dot. Pakietu nr 107, poz. 1,2  - Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?
Zamawiający dopuszcza.
22. Dot. Pakietu nr 107, poz. 1,2 - Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?
Zamawiający dopuszcza.
23. Dot. Pakietu nr 107, poz. 1,2 - Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej.
24. Dot. Pakietu nr 107, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody jednorazowe EKG do badań holterowskich oraz wysiłkowych o wymiarach 36mm x 50mm? Zaznaczamy że elektrody spełniają pozostałe wymagania.

Zgodnie z SIWZ.

25. Dot. Pakietu nr 107, poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli elektrody z żelem ciekłym?

Tak

26. Dot. Pakietu nr 107, poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli elektrody na podłożu z włókniny, pozwalające „oddychać” skórze?

Zamawiający dopuszcza.

27. Dotyczy pakietu nr 4 pozycja 1 - Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej o podanych poniżej parametrach:
Kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym, materiał cewnika PUR. Kaniula z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami . Zabezpieczenie pasywne. Membrana z filtrem hydrofobowym 4 paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie kolorami średnicy i długości kaniul w wersjach krótkich. Na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę, rozmiarach długość i średnica oraz przepływ 0.8-0.9 mm długość 25 mm 1.0-1.1 mm długość 25 i 32 mm, 1.2-1.3 mm długość 32 mm, 45 mm., 1.4-1.5 mm długość 45mm, 1.6-1.7 mm długość 45 mm, 2.1-2.2 mm długość 45mm.
Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, iż podane w SIWZ parametry kaniul dożylnych odpowiadają tylko jednemu producentowi w Polsce tj. firmie BRAUN i nie mają swojego odpowiednika co absolutnie uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej.

W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 października 2013 r., KIO 2407/13 czytamy „Skoro art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustawodawca zakazał takiego opisu przedmiotu zamówienia, który jedynie może utrudniać uczciwą konkurencję, to przy stawianiu zarzutu opartego o tę podstawę prawną nie jest konieczne udowodnienie zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy, że dane istotne postanowienie opisu przedmiotu zamówienia rzeczywiście utrudnia taką konkurencję, ale wystarczające jest uprawdopodobnienie tego faktu." 

Zgodnie z SIWZ

28. Dot. Pakietu nr 77 - Czy Zamawiający w pak 77 wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek niemieckiego producenta niewchłanialnych, syntetycznych, kompozytowych, miękkich, dootrzewnowych składających się z dwóch komponentów: polipropylenu w 12% od strony otrzewnej i PVDF (polifluorek winylidenu) w 88% od strony trzewnej, siatki umożliwiające aplikację na jelita; rozmiar 25 x 20cm?

Zamawiający dopuszcza.

29. Dot. Pakiet nr 98, pozycja nr 1-2 - Czy Zamawiający dopuści testy wieloparametrowe w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Zamawiający dopuszcza.
30. Dot. Pakiet nr 98 - W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?

Zgodnie z zasadami matematyki

31. Dot. Pakiet nr 98, pozycja nr 5 - Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Zamawiający dopuszcza.
32. Dot. Pakiet nr 98, pozycja nr 7 - Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie na jakie parametry mają być kalibrowane oferowane wskaźniki:

- 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.

- 121˚C/15min. i 134˚C/3,5min.

- 121˚C/20min. i 134˚C/7min.

- 134˚C/18min.
121˚C/20min. i 134˚C/7min.
33. Dot. Pakietu nr 98, pozycja nr 8 i 9 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd PCD (pozycja 8), posiadający kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku oraz kompatybilne z nim testy klasy 6 (pozycja 9) skalibrowane na parametry 121˚C/20min. i 134˚C/7min. lub 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.? Testy klasy 6 gwarantują wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji, a zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.
Zgodnie z SIWZ.
34. Dot. Pakietu nr 138, pozycja nr 1 - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga etykiet ze wskaźnikiem czy też etykiety bez wskaźnika.
Ze wskaźnikiem

35. Dot. Pakietu nr 17 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 17 niżej opisanego zestawu?
· 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo
· 4 ręczniki do rąk
· 3 taśmy mocujące 9 x 50 cm
· 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
· 1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 15 x 50 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
· 1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm
· 1 elastyczny bandaż 12cmx6m
· 2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni)
· 1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna)
· 1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
Zgodnie z SIWZ.

36. Dot. Pakietu nr 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 niżej opisanego zestawu?
· 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
· 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
· 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
· 1 serweta dla dziecka 75 x 120 cm
· 1 serweta do cięcia cesarskiego 330 x 230 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z torebką na płyny 72x72cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów 
· 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, wzmocnienie chłonne - laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2.
Materiał serwet głównych 2-warstwowy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. 
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. 
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. 
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. 

Zgodnie z SIWZ.
37. Dot. Pakietu nr 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 19 niżej opisanego zestawu? 
· 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 
· 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
· 1 rzep 2,5 x 30 cm
· 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny 
· 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami
· 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Zgodnie z SIWZ.
38. Dot. Pakietu nr 20 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 20 niżej opisanego zestawu? 
· 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 
· 4 ręczniki do rąk – 100% celuloza
· 2 taśmy mocujące 9 x 50 cm
· 1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
· 1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm wykonana z kratonu
· 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta), z elastycznym otworem o średnicy 7cm, z warstwą chłonną 50 x 100 cm i organizatorami przewodów 
· 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Zgodnie z SIWZ.
39. Dot. Pakietu nr 21 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 21 niżej opisanego zestawu? 
· 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) 
· 2 ręczniki do rąk – 100% celuloza
· 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
· 1 serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany)
· 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
Zamawiający dopuszcza.

40. Dot. Pakietu nr 22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w pakiecie nr 22 zestawów uniwersalnych spełniających wymagania zawarte w SIWZ, ale nie zawierających w składzie kieszeni samoprzylepnej, lub zestawów uniwersalnych w opakowaniu handlowym zawierającym 12 sztuk oraz kieszeni pakowanej oddzielnie po 120 sztuk. 
Zgoda na jedno z wyżej opisanych rozwiązań pozwoli na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców i równocześnie zwiększy konkurencyjność.
Zgodnie z SIWZ.
41. Dot. Pakietu nr 24 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 24 niżej opisanego zestawu?
· 1 serweta do podłożenia pod rodzącą 90 x 150 cm (2-warstwowa na całej powierzchni) 
· 1 serweta do zaszywania 75 x 120 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)
· 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 90 cm
· 1 serwetka dla dziecka 56 x 75 cm
· 6 ręczników do rąk 21 x 25 cm – 100% celuloza
· 1 podkład chłonny nieprzemakalny 60 x 60 cm
Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia spełnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3. 
Materiał serwet głównych 2-warstwy PE+PP - polietylen, polipropylen foliowany, nieprzemakalny (grubość folii 33μ) o min. gramaturze 60 g/m2 w części podstawowej. 
Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. 
Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. 
Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165 cm H2O. 
Zgodnie z SIWZ.
42. Dot. Pakietu nr 28 poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 28 poz. 1 Ściereczki chłonnej o wymiarach 32cm x 32cm?

Zgodnie z SIWZ.
43. Dot. Pakietu nr 28 poz. 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 28 poz. 4 sterylnej serwety o wymiarach 150x240cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Zgodnie z SIWZ.
44. Dot. Pakietu nr 28 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 28 poz. 5 sterylnej serwety o wymiarach 180x180cm, spełniającej pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?
Zgodnie z SIWZ.

45. Dot. Pakietu nr 101 - Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod dzielonych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod o powierzchni 107cm2.
Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych - także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.
Zgodnie z SIWZ.

46. Dot. Pakietu nr 102 - Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod o powierzchni 107cm2
Zgodnie z SIWZ.
47. Dot. Pakietu nr 14 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem w kształcie walca o zaokrąglonych ściankach zapewniających pełne uszczelnienie, posiadającą wbudowany w ściankę rurki przewód do odsysania niezmniejszający jej wewnętrznego światła z przymocowanym kapturkiem, z dodatkowym łącznikiem do podłączenia do urządzeń ssących, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem średnicy rurki, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w 2 miejscach oraz na łączniku 15mm, linia rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm.

Zgodnie z SIWZ.
48. Dot. Pakietu nr 14 pozycja 10 - Czy Zamawiający miała na myśli prowadnicę 6CH (a nie 0,6CH)?

Tak Zamawiający miał na mysli prowadnicę 6CH.

49. Dot. Pakietu nr 44 - Czy Zamawiający dopuści ortopedyczny zestaw do odsysania składający się z trzech końcówek (w tym krótkiej 15cm), obudowy wraz z filtrem, dodatkowego filtra oraz drenu 25CH/210cm?

Zamawiający dopuszcza.

50. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie przyrządu bursztynowego z workiem, który dołączony jest osobno do przyrządu. Oferowany przez nas zestaw z powodzeniem stosowany jest w wielu różnych placówkach na terenie Polski. Worek nie musi być sterylny, gdyż i tak jest zakładany na niesterylną butelkę. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
51. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka w rozmiarze 21 cm x 30 cm zamiast 21cm x 31 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza.
52. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści także przyrządy których komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC, które całkowicie pozbawione są szkodliwych ftalanów zarówno w komorze jak i w drenie? (Podobnie jak Zamawiający nie stawia wymogów komory wolnej od PVC w poz. 3 i 4). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza.

53. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1, 2, 4 - Czy Zamawiający wymaga oznaczenia o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednostkowym w postaci napisu w języku polskim, że przyrząd „nie zawiera ftalanów”?

Zgodnie z SIWZ.
54. Dot. Pakietu nr 2 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?
Zamawiający dopuszcza.
55. Dot. Pakietu nr 4, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści koreczek kombi wykonany z ABS? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.

56. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu, z dwoma paskami RTG których powierzchnia odpowiada czterem paskom. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zgodnie z SIWZ.
57. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1 - Proszę o dopuszczenie kaniul w rozmiarach:
14 G 2,1 x 45
16 G 1,7 x 45
17 G 1,5 x 45
18 G 1,3 x 45
20 G 1,1 x 32
22 G 0,9 x 25
Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zgodnie z SIWZ.
58. Dot. Pakietu nr 36 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuszcza igły w rozmiarze 30G 0,3 x 8 mm i 31G 0,25 x 6 mm, tak jak obecne dostarczane do Państwa placówki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zamawiający dopuszcza.
59. Dot. Pakietu nr 37 poz. 3 - Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.
Zgodnie z SIWZ.
60. Dot. Pakietu nr 37 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę 1,1 x 40 mm długościętą, zaś igłę 1,2 x 40 mm krótkościętą? 
Zamawiający dopuszcza.

61. Dot. Pakietu nr 55 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd bez zastawki? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Zgodnie z SIWZ.
62. Dot. SIWZ - Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody, dla podmiotów nie będących częścią żadnej grupy kapitałowej, na możliwość dołączenia informacji o braku przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą przetargową. 
Zgodnie z ustawą Pzp

63. Dot. SIWZ - W celu terminowej realizacji dostaw wnioskujemy aby do projektu umowy dopisać, że:

„Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”.

Zgodnie z SIWZ.

64. Dot. Pakietu nr 101  Elektrody bierne do elektrokoagulacji - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega  całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2?

Zgodnie z SIWZ.
65. Dot. Pakietu nr 102 Elektrody neutralne do elektrokoagulacji - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, niekierunkową, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, która ściśle przylega  całą powierzchnią do skóry i zapobiega przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności, kształt owalny, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia całkowita 170cm2?

Zgodnie z SIWZ.
66. Dot. Pakietu nr 66 poz. 2

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie nr 66 poz. 2 szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r. oraz wymaganiom PTG dotyczących standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Zgodnie z SIWZ.

67. Dot. Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4 zgodzi się na wydzielenie pozycji 1-3 do oddzielnego pakietu?

Zgodnie z SIWZ.
68. Dot. Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 4, pozycji 1 dopuści: kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym, materiał cewnika PUR. Kaniula z zabezpieczeniem przed przypadkowym zakłuciem, membrana z filtrem hydrofobowym, z 3 dobrze widocznymi paskami kontrastującymi w RTG, rozmiary:

0.9 x 25 mm,

1.0 x 32mm,

1.3 x 32mm, 

1.3 x 45mm,

1.5 x 45mm,

1.75 x 45mm,

2.0 x 45mm ? 

Zgodnie z SIWZ.
69. Dot. Pakietu nr 5 - Czy Zamawiający w pakiecie nr 5, pozycji 1-2, dopuści: kaniule do wlewów dożylnych bez portu bocznego, cewnik z PUR, rozmiary: 0.74 x 19mm; 0.64 x 19mm?

Zgodnie z SIWZ.
70. Dot. Pakietu nr 17 - Czy można zaoferować zestaw do zabiegów stawu biodrowego zawierający serwety główne: górną w rozmiarze 175cm x 260cm, dolną w rozmiarze 200cm x 240cm z wycięciem „U” w rozmiarze 10cm x 80cm, 1 x serwetę na stolik instrumentariuszki w zestawie oraz 1 x serwetę na stolik instrumentariuszki i 1 x foliową kieszeń dwukomorową osobno pakowane. Zestaw dodatkowo zawiera 1 x serwetę operacyjną dwuwarstwową w rozmiarze 150cm x 150cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zgodnie z SIWZ.  
71. Dot. Pakietu nr 19 – Czy można zaoferować zestaw do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym zawierający zamiast taśmy samoprzylepnej serwetę samoprzylepną w rozmiarze 50cm x 50cm, z serwetą na stolik Mayo osobno pakowaną?
Zgodnie z SIWZ.

72. Dot. Pakietu nr 19 – Czy można zaoferować zestaw do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym z dodatkową serwetą samoprzylepną w rozmiarze 50cm x 50cm w zestawie oraz z serwetą na stolik Mayo i taśmę samoprzylepną osobno pakowanymi? Pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Zgodnie z SIWZ.
73. Dot. Pakietu nr 20 – Czy można zaoferować zestaw do zabiegów stawu kolanowego zawierający serwetę do obłożenia kończyny w rozmiarze 225cm x 320cm z dwoma podwójnymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1 taśmę samoprzylepną, 2 ręczniki celulozowe, 1 osłonę na kończynę w rozmiarze 33cm x 55cm? 
Zgodnie z SIWZ.

74. Dot. Pakietu nr 20 – Czy można zaoferować zestaw do zabiegów stawu kolanowego zawierający serwetę do obłożenia kończyny w rozmiarze 225cm x 320cm z dwoma podwójnymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów, 1 taśmę samoprzylepną, 2 ręczniki celulozowe, 1 osłonę na kończynę w rozmiarze 33cm x 55cm oraz osobno pakowane 2 serwety na stół instrumentariuszki i 2 taśmy samoprzylepne? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zgodnie z SIWZ.
75. Dot. Pakietu nr 22 – Czy można zaoferować zestaw uniwersalny zawierający taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9cm x 25cm oraz 1 kieszeń samoprzylepną osobno pakowaną? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z. 
Zgodnie z SIWZ.

76. Dot. Pakietu nr 22 – Czy można zaoferować zestaw uniwersalny zawierający 1 taśmę samoprzylepną oraz 1 kieszeń samoprzylepną osobno pakowane? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zamawiający dopuszcza.

77. Pakiet nr 24 – Czy można zaoferować zestaw do porodu o następującym składzie i rozmiarach:
1 serweta operacyjna pod pośladki 90cm x 92cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegowanym przezroczystym, foliowym workiem, wykonana z laminatu 2-warstwowego (niebiesko-zielonej folii polietylenowej o grubości 20 µm i niebiesko-zielonej hydrofilowej włókniny polipropylenowej spunbond o gramaturze 30 g/m2 
1 serweta 100cm x 150cm (owinięcie zestawu)
10 kompresów włókninowych 10cm x 10cm
1 ręcznik 30cm x 20cm
1 serweta z laminatu 2-warstwowego 75cm x 90cm
1 serweta dla noworodka z miękkiej włókniny spunlace 90cm x 90cm?
Pozostałe parametry zgodnie z siwz.
Zgodnie z SIWZ.
78. Dot. Pakietu nr 27 – Czy można zaoferować osłonę na kończynę w rozmiarach 33cm x 110cm z 2 taśmami samoprzylepnymi? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zgodnie z SIWZ.
79. Dot. Pakietu nr 28 poz. 1 Czy można zaoferować ściereczki pakowane a’ 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zgodnie z SIWZ.
80. Dot. Pakietu nr 28 poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 45cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zgodnie z SIWZ.
81. Dot. Pakietu nr 28 poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 150cm x 240cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zgodnie z SIWZ.
82. Dot. Pakietu nr 28 poz. 5
Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 150cm x 180cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zgodnie z SIWZ.
83. Dot. Pakietu nr 72 poz. 1 i 2 
Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarach M-L-120cm, XL-130cm, XXL-150cm posiadające mankiety o długości min. 6 cm, pakowane z dwoma ręcznikami do rąk?
Zamawiający dopuszcza.

84. Dot. Pakietu nr 72 poz. 1 i 2 Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarach S/M-120cm, L-130cm, XL-150cm? Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Zamawiający dopuszcza.
85. Dot. Pakietu nr 73 poz. 1 Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem 8cm? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.
Zgodnie z SIWZ.
86. Dot. Pakietu nr 73 poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm z otworem 6cm? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.
Zamawiający dopuszcza.
87. Dot. Pakietu nr 73 poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.
Zgodnie z SIWZ.
88. Dot. Pakietu nr 73 poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę lepną na dłuższym boku? 
Zgodnie z SIWZ.
89. Dot. Pakietu nr 41 poz. 3 - Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 41 pozycji nr 3 oraz utworzenie odrębnego Pakietu. Zestaw do punkcji opłucnej o opisanych przez Zamawiającego parametrach posiada w swojej ofercie tylko jedna firma, tj. Covidien (Medtronic). Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu na asortyment z pozycji 1 i 2.

Zgodnie z SIWZ.

90. Dot. Pakietu nr 41 poz. 1 - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 41 poz. nr 1 zestawu do drenażu klatki piersiowej o poniższych parametrach:- sucha zastawka z funkcją wychyłową informująca o prawidłowym umieszczeniu cewnika- płynna regulacja siły ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 45 cm H2O z dodatkowym wskaźnikiem informującym o rzeczywistej sile ssania (wydolności zewnętrznego źródła próżni)- wyskalowana komora na wydzielinę o pojemności 1000 ml z zaworem spustowym z możliwością podłączenia worka o pojemności 1000 ml - automatyczne zawory bezpieczeństwa ciśnienia dodatniego oraz wysokiego ujemnego,- gruszka informująca o stanie rozprężenia płuca i umożliwiająca dodatkową ewakuację płynu,- monitor przecieku powietrza od 1 do 7- port bezigłowy w komorze kolekcyjnej do pobierania próbek- przystosowany do zawieszenia na łóżku- zestaw sterylny, jednorazowego użytku. 

Zgodnie z SIWZ.
91. Dot. Pakietu nr 43 poz. 1 - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 43 poz. nr 1 zestawu z drenem o długości 300 cm, spełniającego wszystkie pozostałe parametry określone przez Zamawiającego.

Zgodnie z SIWZ.
92. Dot. Pakietu nr 67 - Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 67 zestawu do punkcji jamy brzusznej z workiem o pojemności 2000 ml, z zaworem spustowym, z możliwością opróżnienia worka.  

Zgodnie z SIWZ.
93. Dot. Pakietu nr 97 - Wnosimy o wskazanie dla Pakietu nr 97 (w przypadku zaoferowania wkładów innych niż stosowane obecnie przez Zamawiającego), ilości pojemników, uchwytów do mocowania, drenów łączących z systemem próżni, jakich będzie wymagał nieodpłatnie Zamawiający.
pojemników wielorazowych (kanistrów) 1000ml – 40szt, 

pojemników wielorazowych (kanistrów) 2000ml – 80szt.

mocowań – 120szt. 

drenów – 240m

94. Dot. Pakietu nr 97 - Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojemników z możliwością sterylizacji w autoklawie oraz certyfikowanych odpowiednio dla produktów z funkcją pomiarową?
Zamawiający dopuszcza.

95. Dot. Formularza ofertowego i cenowego - Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy?
Wystarczy załączyć tylko wybrane zadania do których Wykonawca przystępuje.
96. Dot. postanowień umownych § 8 ust. 1a)-b)  - W projekcie Umowy paragraf 8 ust. 1a)-b) jest zapis iż Zamawiający może naliczyć wykonawcy kary umowne w wysokości 1% wartości dostaw za każdy dzień zwłoki w dostawie (ust. 1a) oraz 1% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

Ustalona przez zamawiającego kara umowna w wysokości 1% sprawia, że strony umowy nie są równoprawne, ponieważ w wypadku nieterminowości w płatnościach Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej tj. 0,1%. Zapis taki sprzeczny jest z art. 139 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz z art. 5 KC – „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.” i art. 353 KC – tj niezgodności umowy z zasadami współżycia społecznego, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy. Potwierdza to Wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2004 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, który stwierdza, iż wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Wygórowane kary umowne naruszają także jedną z naczelnych zasad PZP zawartą w art. 7 ust. 1 – zasadę uczciwej konkurencji. Wnosimy zatem o zmianę wysokości w/w kar umownych do wysokości 0,1%.


Zgodnie z SIWZ.

97. Dot. postanowień umownych § 8 ust. 2 - Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu na:
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej kolejnych 3 razy) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej kolejnych 3 razy).

Zgodnie z SIWZ.
98. Dot. Pakietu nr 76 - Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 1 szczypczyki biopsyjne jednorazowe do bronchofiberoskopu o średnicy 1.8 oraz 2.2mm? Reszta parametrów bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

99. Dot. siwz Rozdział XIV pkt. 8 e) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby korespondencja i rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
Zamawiający wyraża zgodę.

100. Dot. Pakiet nr 17, poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego o następującym składzie:

- serweta z przylepcem 260x240cm z wycięciem U 20cmx100cm - 1 szt.

- serweta z przylepcem 240x150cm - 1 szt.

- pokrowiec na nogę 120x37cm - 1 szt.

- kieszeń foliowa 1-komorowa 40x30cm - 1 szt.

- taśma samoprzylepna - 6 szt.

- serweta na stół instrumentalny 190x150cm - 2 szt.

- serweta na stolik Mayo 145x80cm - 1 szt.

- włókninowe ręczniki do rąk - 2 szt.

Zamawiający dopuszcza.

101. Dot. Pakietu nr 18 - Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O, wytrzymałość na wypychanie 150 Kpa

Skład zestawu:

- serweta 320x180cm z centralnym prostokątnym  otworem  z workiem wokół otworu, otwór wypełniony folią chirurgiczną poliureatanową - 1 szt.

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm wykonany z folii PE o grubości 50 µm i włókniny o grubości 24 g/ (łączna gramatura  74g/m2) - 1 szt.

- owinięcie noworodka wykonane z pulpy celulozowej 90x60cm - 1 szt.

- ściereczki chłonne 40x20cm - 2 szt.

- serweta, owinięcie, przykrycie na stolik instrumentarium o rozmiarze 190x150cm wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze ok. 84 g/m2 oraz wytrzymałości na rozerwanie powyżej 40kPa - zgodnie z normą - 1 szt.?

Zgodnie z SIWZ.

102. Dot. Pakietu nr 19, poz. 1 – czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym o następującym składzie:

	serweta z otworem i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej
	1
	245x180
	otwór prostokątny
	15x10

	serweta 
przeznaczona pod pośladki
	1
	90x75
	 
	 

	taśma medyczna
	2
	50x9
	 
	 

	serweta na stół instrum.
	1
	190x150
	 
	 

	serweta na stolik Mayo
	1
	145x80
	 
	 

	serwetki do rąk
	4
	40x20
	 
	 


Zgodnie z SIWZ.

103. Dot. Pakietu nr 20, poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłona na kończynę o następującym składzie :

Serweta do obłożenia kończyny rozmiar 320 x 240cm z otworem elastycznym 6cm  i kieszenią zamiast uchwytów do mocowania kabli i drenów – 1 szt.

Pokrowiec na nogę 75 x 37cm – 1 szt.

Serwety do nakrycia stołu instrumentarium – 3 szt.

Pokrowiec na stolik Mayo – 1 szt.

ręcznikami włókninowymi – 2 szt.

taśmy samoprzylepne – 3 szt.,

Zamawiający dopuszcza.

104. Dot. Pakietu nr 21, poz. 1 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie:

- serweta 265x180cm z otworem w kształcie trapezu 28x20x19 z przylepcem, zintegrowanymi nogawicami, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką  - 1 szt.

- serwetka pod pośladki 90x75cm - 1szt

- kieszeń na narzędzia 2-komorowa 42x35cm - 1 szt.

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt.

- serwetki do rąk włókninowe 40x20cm - 2 szt.

Zgodnie z SIWZ.


105. Dot. Pakietu nr 22, poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych zawierający - zamiast ręczników celulozowych, ręczniki wykonane z włókniny kompresowej oraz kieszeń foliową 1 komorową z kształtką w rozmiarze 40 x 30cm? Pozostałe elementy i parametry zgodne ze siwz.

Zamawiający dopuszcza.

106. Dot. Pakietu nr 26, poz. 1 – Czy można  zaoferować zestaw do szycia porodowego zawierający w swoim składzie:

kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm  4W 40g/m2 – 10 szt., 

kompresy włókninowe 10cmx 10cm  4W 40g/m2  - 20 szt., 

pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm,  wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2  - 2 szt.,

serweta włókninowa podfoliowaną 180x90cm – 1 szt.

Zgodnie z SIWZ.

107. Dot. Pakietu nr 28, poz. 1 - Czy można zaoferować sterylną ściereczkę o wymiarach 30x30cm, wykonaną z bardzo chłonnej włókniny kompresowej o gramaturze 40g? Pragniemy poinformować, że włóknina kompresowa, którą oferujemy, charakteryzuję się doskonałą chłonnością.

Zgodnie z SIWZ.

108. Dot. Pakietu nr 28, poz. 2 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 75x45cm?

Zgodnie z SIWZ.

109. Dot. Pakietu nr 28, poz. 2 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 60x40cm?

Zgodnie z SIWZ.

110. Dot. Pakietu nr 28, poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 80x90cm?

Zamawiający dopuszcza.

111. Dot. Pakietu nr 28, poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 240x180cm z przylepcem o długości 180cm na krótszym boku?

Zgodnie z SIWZ.

112. Dot. Pakietu nr 28, poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę sterylna o rozmiarze 200 x 150cm z przylepcem o długości 75cm na krótszym boku?

Zgodnie z SIWZ.

113. Dot. Pakietu nr 28, poz. 2-5 – Czy należy zaoferować serwety nieprzemakalne?

Zgodnie z normą 13795.

114. Dot. Pakietu nr 57, poz. 1 – Czy można zaoferować siatkę przepuklinową w rozmiarze 10 x 16cm, spełniającą wszystkie wymagane parametry?

Zamawiający dopuszcza.
115. Dot. Pakietu nr 57, poz. 1 – Czy można zaoferować siatkę przepuklinową w rozmiarze 8 x 13cm, spełniającą wszystkie wymagane parametry?

Zgodnie z SIWZ.
116. Dot. Pakietu nr 73, poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90 x 80cm z otworem 8cm?

Zgodnie z SIWZ.
117. Dot. Pakietu nr 73, poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45 x 40cm z otworem 5cm?

Zgodnie z SIWZ.
118. Dot. Pakietu nr 73, poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 80 x 60cm?

Zamawiający dopuszcza.
119. Dot. Pakietu nr 75, poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania pakowany opakowanie typu twardy blister które może posłużyć jako opakowanie na odpadki o następującym składzie:

	Serweta z laminatu FB
	50x60cm
	1

	Serweta z laminatu FB O5 i rozcięciem
	50x60cm;Ø5cm
	1

	Rękawice nitrylowe
	M
	2

	Tupfer kula 17N
	20x20cm
	5

	Kompresy z gazy, 17N, 8W
	7,5x7,5cm
	8

	Pęseta plastikowa
	13 cm
	1

	Pean plastikowy
	14 cm 
	1

	Pojemnik plastikowy
	125 ml
	1

	Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną
	10 ml
	1

	Strzykawka wypełniona lubrykantem
	6 ml
	1


Zgodnie z SIWZ.
120. Dot. Pakietu nr 100 - Czy można zaoferować rękawy papierowo – foliowe z nr LOT umieszczonym na lini zgrzewu na części papierowej opakowania, w obrębie zgrzewu poza przestrzenią pakowania?

 
Zgodnie z SIWZ.
121. Dot. Pakietu nr 100, poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 400mm x 200m - Czy można zaoferować rękaw o szer. 380mm 200m?

Zamawiający dopuszcza.

122. Dot. Pakietu nr 100, poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 100mm x 50mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 100mm x 40mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.
123. Dot. Pakietu nr 100, poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 250mm x 65mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 250mm x 60mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.
124. Dot. Pakietu nr 100, poz. 2 - Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 300mm x 65mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 300mm x 60mm x 100m?

Zamawiający dopuszcza.
125. Dot. Pakietu nr 121, poz. 4 - dot. Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe 90/75 cm- Czy można zaoferować serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe o rozmiarze 90/60 cm?

Zgodnie z SIWZ.
126. Dot. Pakietu nr 135, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia , zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

W przypadku braku takiego wymogu zwracam się z prośba o dopuszczenie pieluchomajtek o maksymalnym obwodzie produktu 158cm, które rekomendowane są również dla osób powyżej 100 kg masy ciała. Wymiary techniczne oferowanego produktu odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. Dopuszczenie pieluchomajtek o obwodzie 158cm pozwoli na spełnienie oczekiwań Zamawiającego oraz na realne porównanie ofert.

Zamawiający dopuszcza.

127. Dot. treści umowy - Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Tak.

128. Dot. treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 11 wzoru umowy wyrażenie „nie    krótszym niż 24 m-cy” zostało zastąpione wyrażeniem „nie krótszym niż 12 miesięcy”? 

Spełnienie wymogu 2-letniego terminu przydatności do użycia jest możliwe, ale wymagałoby zorganizowania specjalnej obsługi dostaw specjalnie dla Zamawiającego, co zwiększałoby koszty logistyczne związane z obsługą dostaw i miałoby niekorzystny dla Zamawiającego wpływ na wysokość oferowanej ceny. Nasuwa się wątpliwość czy wymaganie tak długiego terminu przydatności do użycia jest rzeczywiście uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Czy Zamawiający zamierza przechowywać zakupione towary przez 2 lata?


dla sprzętu niesterylnego – termin ważności nie krótszy niż 12 m-cy


dla sprzętu sterylnego - termin ważności nie krótszy niż 24 m-cy
129. Dot. treści umowy - Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki    procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 


70%

130. Dot. treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy został dodany podpunkt    6) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany   średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź   w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych   opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Zgodnie z SIWZ.

131. Dot. treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) wzoru umowy słowa „każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zastąpić słowami „każdy rozpoczęty dzień zwłoki”
Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez Wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez Wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności Wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”
Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) wzoru umowy słowa „każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zastąpić słowami „każdy rozpoczęty dzień zwłoki”
132. Dot. treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane   zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie   wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

§ 9 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w skali kwartału) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w skali kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy”.
133. Dot. treści umowy - Czy Zamawiający zgadza się aby w § 10 ust. 2 wzoru umowy w zdaniu drugim   zostało dodane wyrażenie „ chyba że opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni”? 

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia. W razie zachowania § 10 ust. 2 wzoru umowy w niezmienionym kształcie, skuteczność tego przepisu może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Dlatego uzasadniona jest modyfikacja tego przepisu.  

Zgodnie z SIWZ.

134. Dot. treści umowy - Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez    art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych? 

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r.  KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

Zgodnie z SIWZ.

135. Dot. Pakietu nr 57, Pozycji nr 1 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 57, Pozycji nr 1 siatkę przepuklinową, polipropylenową o grubości 0,4mm, wielkości porów 1,1x1,2mm, pozostałe parametry bez zmian?

Zgodnie z SIWZ.

136. Dot. Pakietu nr 58, Pozycji nr 1 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 57, Pozycji nr 1 siatkę przepuklinową, polipropylenową o grubości 0,32mm, wielkości porów 1,5x1,5mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.
137. Dot. Pakietu nr 17 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia stawu biodrowego bez kieszeni samoprzylepnej, w którego skład wchodzą dwie taśmy i cztery ręczniki, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.
138. Dot. Pakietu nr 18 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym składzie, przy zachowaniu pozostałych parametrów: 

[image: image9.png]Skiad zestawu':
1 x sz plstkowe, 18 om

1% peseta plstiona, 125 e

5 xkompres 2 gazy aweiniane| 7.5 m 7.5 cm

4 tampon = Gany Sawariane Cien, ko Sk

1 xserwets whkinowa, neprayepna £ cm x 75 cm (safieows)

1 xserweta wkinow, iepzyepna 75 x 90 cm

2 otworem 810 c arroua)

" svayiani Loer 20 ml Gapakonans)

1x1ga 12 x40, 18 6 x 1172 otow, Gapakowara)

1 x2e podizgouy wsaszetce 27

1 wod stenina w ampuice 20l

& 1 par ekawiczok dagnostycamyeh,roamiar M
(Gakouane w pspe wywingty mankie)

Opakowarie:

Tack sypu blser 21 weigerien na . podczas pzeprowadzania

procey s poshié ko nerks, 3 po o prasprowadzen ko

pojemic ra odpad

Wyt komponerty sestaun 5 jednorszonsgo s



[image: image2.png]



Zgodnie z SIWZ.
139. Dot. Pakietu nr 19 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym z serwetą główną o wymiarze 240/150x150, z dodatkową kieszenią dwukomorową w składzie, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

Zgodnie z SIWZ.
140. Dot. Pakietu nr 20 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu do zabiegu stawu kolanowego, w którego skład wchodzą dwie serwety na stół instrumentariuszki, dwie taśmy, cztery ręczniki,  a serweta główna ma rozmiar 230x315, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.
141. Dot. Pakietu nr 22 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie obłożenia uniwersalnego bez kieszeni samoprzylepnej, w którego skład wchodzą cztery ręczniki, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.
142. Dot. Pakietu nr 23 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnej osłony na ramię C o wymiarze 100x220 wykonanej z przezroczystej folii PE, zakończonej elastyczną gumką, z dodatkową gumką (łącznie 2szt.) w zestawie do mocowania. 

Zgodnie z SIWZ.
143. Dot. Pakietu nr 72, poz. 1 i 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartuchów dostępnych w rozmiarach: L, LL, XL przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL.   

Zamawiający dopuszcza.

144. Dot. Pakietu nr 102 – Czy Zamawiający dopuści powierzchnię elektrody 140cm2, reszta parametrów bez zmian.

Zamawiający określił +/- 10% dla rozmiarów, ww. produkt mieści się w parametrach określonych w SIWZ.

145. Dot. Pakietu nr 29 i 103 - Zwracamy się z zapytaniem czy na potwierdzenie parametrów technicznych zawartych w formularzu asortymentowo-cenowym Zamawiający będzie wymagał badań producenta?


Zamawiający dopuszcza.

146. Dot. Pakietu nr 29, poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic ginekologicznych o nieznacznie różniącej się grubości na palcu 0,33-0,34mm, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.
147. Dot. Pakietu nr 103, poz. 3 i 4 - Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający oczekuje rękawic przebadanych na przenikanie cytostatyków zgodnie z dedykowaną do badania substancji cytostatycznych normą ASTM D 6978?

Zamawiający dopuszcza.
148. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Tak.

149. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach?

Zgodnie z § 2 ust. 9 wzoru umowy.

150. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Zamawiający dopuszcza.

151. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

152. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej? 
Zamawiający dopuszcza.
153. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?
Zamawiający dopuszcza.
154. Dot. SIWZ - Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.
Zamawiający dopuszcza.
155. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?
Tak.

156. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi.

Zamawiający dopuszcza.
157. Dot. SIWZ - Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi.
Zamawiający dopuszcza.
158. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135): przedłożenie kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
Zamawiający dopuszcza.
159. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: M, L, XL): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrze skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z  falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Zgodnie z SIWZ.

160. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: M, L, XL): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego/daty produkcji/numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki. 

Zamawiający dopuszcza.

161. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: M, L, XL): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Zamawiający dopuszcza.
162. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: XL): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o  obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Zamawiający dopuszcza.
163. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: M): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 110cm?

Zamawiający dopuszcza.
164. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: L): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 140cm? 
Zamawiający dopuszcza.
165. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: XL): pieluchomajtek o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach co najmniej 160cm? 

Zamawiający dopuszcza.
166. Dot. Pakietu nr 135 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie szacunkowego zapotrzebowania (pakiet nr 135) na poszczególne rozmiary pieluchomajtek: L,XL. Informacja pozwoli na przygotowanie konkurencyjnej oferty dla Państwa placówki. 

Zgodnie z SIWZ.

167. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: M): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2400g? 

Zamawiający dopuszcza.
168. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: L): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2700g? 

Zamawiający dopuszcza.
169. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: XL): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomie chłonności co najmniej 2750g? 

Zamawiający dopuszcza.
170. Dot. Pakietu nr 135 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 135; rozmiar: M, L, XL): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszta związane z usługami prania pościeli.Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Zamawiający dopuszcza.
171. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1 poz. 1) dołączenia badania wykonanego przez niezależne laboratorium (nie przez laboratorium producenta oferowanego wyrobu) potwierdzające brak PCV w komorze przyrządu do infuzji?

Zamawiający dopuszcza.
172. Dot. Pakietu nr 1, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1 poz. 1, 2) dołączenia minimum 2 badań wykonanych przez niezależne laboratoria (nie przez laboratorium producenta wyrobu) potwierdzające brak ftalanów oferowanych w tych pozycjach wyrobach?

Zamawiający dopuszcza.
173. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 3 poz. 1, 2 strzykawki do pomp infuzyjnych Luer Lock produkowane przez firmę Margomed takich jak dotychczas dostarczane do państwa Szpitala?

Zgodnie z SIWZ

174. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 4 poz. 1 kaniule do wlewów dożylnych z portem bocznym, materiał cewnika  PUR. Kaniula  z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciom. Zabezpieczenie pasywne. Membrana z filtrem hydrofobowym, 3 paski kontrastujące w RTG. Oznaczenie kolorami średnicy i długości kaniul. Na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniulę, rozmiarach długość i średnica oraz przepływ  0.8-0.9 mm długość 25mm  1.0-1.1 mm długość 32 mm, 1.2-1.3 mm długość 45 mm, 1.4-1.5 mm długość 45mm, 1.6-1.7 mm długość 45mm,  2.0-2.2 mm długość 45mm?

Zgodnie z SIWZ
175. Dot. Pakietu nr 4, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 4 poz. 2 obturatory luer-lock do kaniul innego producenta co oferowana w tym pakiecie kaniula?

Zgodnie z SIWZ
176. Dot. Pakietu nr 4, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 4 poz. 7 koreczek luer-lock Combi wykonany z medycznego PCV?

Zgodnie z SIWZ
177. Dot. Pakietu nr 4, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 4 poz. 7 koreczek luer-lock Combi wykonany z polipropylenu?

Zgodnie z SIWZ
178. Dot. Pakietu nr 9, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 9 poz. 5 worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml /tygodniowy/ z zaworem spustowym typu poprzecznego oraz zastawką antyrefluksyjną, długość drenu min. 90 cm. Pasujący do standaryzowanych wieszaków na worki - sterylny. Pakowane folia-folia?

Zgodnie z SIWZ
179. Dot. Pakietu nr 9, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 9 poz. 7 cewnik Nelaton dł.40 cm. wykonany z medycznego PCV, powierzchnia zmrożona (satynowa)  o rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Pakowane folia -folia, sterylny.

Zgodnie z SIWZ
180. Dot. Pakietu nr 9, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 9 poz. 8 uniwersalną zatyczkę do cewników Foleya o budowie gładkiej (nieschodkowej).

Zgodnie z SIWZ
181. Dot. Pakietu nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 10 poz. 1 ostrza chirurgiczne (do trzonka nr 3 i nr 4)  ze stali węglowej, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki, na opakowaniu jednostkowym wzór, nr ostrza. Nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane na ostrzu. kolorowy kod identyfikujący rodzaj ostrza na opakowaniu  zbiorczym – op. A 100szt. o rozmiarach: 10, 10a, 12, 15,24.

Zgodnie z SIWZ
182. Dot. Pakietu nr 39, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 39 poz. 1 zaciskacz do pępowiny – mikrobiologicznie czysty.

Zgodnie z SIWZ
183. Dot. Pakietu nr 40, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 40 poz. 1 cewnik thorax do drenażu klatki piersiowej, linia widoczna w RTG, z mandrynem, sterylne,. Pakowane w opakowanie folia - papier, który chroni materiał przed utratą sterylności podczas transportu o rozmiarach: 16, 20, 24, 28, 32, 36.

Zgodnie z SIWZ
184. Dot. Pakietu nr 55, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 55 poz. 1 przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków z filtrem bakteryjnym, bez filtra cząsteczkowego, bez zastawki, posiadający zatyczkę zatrzaskową – opakowanie folia/papier. 

Zgodnie z SIWZ
185. Dot. Pakietu nr 82, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 82 poz. 1 dren brzuszny wykonany z medycznego PCV lub tworzywa silikonowego, sterylny, z otworami bocznymi?

Zgodnie z SIWZ
186. Dot. Pakietu nr 107, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 107 poz. 1 elektrody EKG o średnicy 30mm?

Zgodnie z SIWZ
187. Dot. Pakietu nr 107, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 107 poz. 1 elektrody EKG pakowane w opakowania a’50szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości elektrod na ilość opakowań i podaniem ceny jednostkowej netto za 1 op.?

Zamawiający dopuszcza.

188. Dot. Pakietu nr 107, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 107 poz. 2 elektrody EKG o wymiarach 36mm x 48mm?

Zamawiający dopuszcza.
189. Dot. Pakietu nr 127, poz. 1 - Prosimy by Zamawiający wyjaśnił która ilość pojemników odpowiada której ilości w Pakiecie nr 127 poz. 1?

1000ml – 4000 szt.

2000ml – 10000 szt.
190. Dot. Pakietu nr 130, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 130 poz. 1 kieliszki do leków niesterylne?

Zgodnie z SIWZ.

191. Dot. Pakietu Nr  22 poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego zestawu uniwersalnego wielowarstwowego, zgodnego z normą 13795, składającego się z:

· 1 serweta na stolik instrumentariuszki       150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm                            

· 1 serweta na stolik Mayo                             80 x 145cm; warstwa chłonna 60x145 cm

· 1 serweta samoprzylepna                           180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm

· 1 serweta samoprzylepna                           150 x 240cm  warstwa chłonna 150x240 cm

· 2 serwety samoprzylepne                            75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm (przylepiec na dłuższym boku o szerokości 6cm)

· 2 włókninowe  OP taśmy                             
10 x 50

· 2 ręczniki 



      

40 x 40

Do zestawu dodatkowo załączona kieszeń 1 komorowa w rozmiarze 30x40cm, cały zestaw zgrzany w torebkę foliową.

Zgodnie z SIWZ.
192. Dot. Pakietu nr 4 - Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawcy przeprowadzili w trakcie obowiązywania umowy kursy dokształcające dla pielęgniarek z zakresu prawidłowej kaniulizacji żył obwodowych, zarejestrowane w Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych lub Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych lub Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, na wniosek Zamawiającego, co 6 miesięcy? Rejestracja kursu potwierdzona dokumentem.

Zamawiający dopuszcza.
193. Dot. Pakietu nr 54 - Czy zestawy do wkłuć centralnych mają posiadać dodatkowe wewnętrzne opakowanie na drobne elementy zestawu poza cewnikiem i prowadnicą dla ochrony przed rozsypaniem podczas otwierania i użytkowania.
Zamawiający dopuszcza.
194. Dot. Pakietu nr 131 – kołnierz ortopedyczny - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 131 w pozycji 1 oraz 2 kołnierza ortopedycznego, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednoczęściowym. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy   w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. orazo wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna   na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażniani skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI. 

Zamawiający dopuszcza.

195. Dot. Pakietu nr 17, poz. 1 – 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu operację stawu biodrowego wykonanego z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo - polietylenowej zgodnej z normą 13795 o składzie :

[image: image1.png]



Zamawiający dopuszcza.

196. Dot. Pakietu nr 19, poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym wykonanego z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo - polietylenowej zgodnej z normą 13795 o składzie:
[image: image3.wmf] 

Zgodnie z SIWZ.

197. Dot. Pakietu nr 20, poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do artroskopii wykonanego z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo - polietylenowej zgodnej z normą 13795 o składzie:
[image: image4.wmf] 


Zgodnie z SIWZ.
198. Dot. Pakietu nr 21, poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet do laparoskopii wykonanego z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo - polietylenowej zgodnej z normą 13795, o składzie:
[image: image5.png]140x190cm

Zestaw ginekologiczny
z workiem zbierajacym ptyn

Sktad zestawu:

1 serweta na stolik narzedziowy 140 x 190
wzmocniona

1 samoprzylepna serweta ginekolo
giczna z workiem do zbiorki

plynéw i otworem (9 x 12 cm) 290 x 250
1 nieprzylepna serweta do podtozenia

pod posladki 75 x 90
1 tasma samoprzylepna 10 x 50
1 recznik celulozowy 30x33

Opakowanie dodatkowe - papier krepowy





Zgodnie z SIWZ.
199. Dot. Pakietu nr 22, poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wykonanego z dwuwarstwowej włókniny polipropylenowo - polietylenowej zgodnej z normą 13795, o składzie:

[image: image6.png]Zestaw do artroskol

Skiad zestawu:

1 serweta na stolik narzedziowy Protect 100 x 150

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145

1 serweta do operacji korczyny
Z samouszczelniajacym otworem (@ 7 cm) 300 x 200

1 ostona na konczyne 35x55

3 ta$my samoprzylepne 10x50

1 ostona na kamere 13 x 250




Zgodnie z SIWZ.
200. Dot. Pakietu nr 73, poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej w rozmiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm?

Zamawiający dopuszcza.

201. Dot. Pakietu nr 73, poz. 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem o średnicy 5 cm?

Zamawiający dopuszcza.
202. Dot. Pakietu nr 73, poz. 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety chirurgicznej w rozmiarze 75 x 90 cm z przylepcem na dłuższym boku?
Zgodnie z SIWZ.

203. Dot. Pakietu nr 75, poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o składzie:

[image: image7.png]D
s 80x145cm

310x250cm

Zestaw do laparosko
wzmocniony

Skiad zestawu:

1 serweta na stolik narzedziowy

wzmocniona 140x 190
1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145
1 serweta do zabiegow laparoskopii

z padem chionnym (okno 28 x 32 cm)

i torbami na narzedzia chirurgiczne 310 x 250
4 reczniki celulozowe 30x33




Zgodnie z SIWZ.

204. Dot. Pakietu nr 9, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z gumową zastawką?

Zamawiający dopuszcza.

205. Dot. Pakietu nr 9, poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści cewnik z plastikową  zastawką?

Zgodnie z SIWZ.

206. Dot. Pakietu nr 9, poz. 7 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cewnik posiadał zmrożoną powierzchnię?

Zgodnie z SIWZ.
207. Dot. Pakietu nr 11, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową o długości min 70 cm oraz odstąpi od wymogu by sonda posiadała powierzchnię zmrożoną, satynową?

Zgodnie z SIWZ.
208. Dot. Pakietu nr 28, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylne ściereczki chłonne w rozmiarze 40x40cm wykonane z włókniny typu Spunlance?

Zgodnie z SIWZ.
209. Dot. Pakietu nr 28, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Zgodnie z SIWZ.
210. Dot. Pakietu nr 29, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, poziom protein poniżej 137 µg/g, grubość na palcu: 0,21 mm +/-0,02, minimalna długość 270mm?

Zgodnie z SIWZ.
211. Dot. Pakietu nr 29, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein 89 µg/g o grubości na palcu 0,16 mm +/-0,02?
Zgodnie z SIWZ.
212. Dot. Pakietu nr 29, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane na powierzchni dłoni i palców, lepszy AQL 0,65, proteiny poniżej 33 µg/g, grubość na palcu 0,22 mm +/-0,02, długość min. 280?

Zgodnie z SIWZ.
213. Dot. Pakiet nr 29, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, lepszy poziom AQL 0,65, grubość na palcu 0,21 mm +/-0,02, długość min. 280 mm?

Zgodnie z SIWZ.
214. Dot. Pakietu nr 29, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na całej powierzchni dłoni oraz palców o grubości na palcu 0,32-0,44 mm , długość min. 455 mm?

Zgodnie z SIWZ.
215. Dot. Pakietu nr 29, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, nie silikonowane, mankiet rolowany bez opaski samoprzylepnej, specjalna warstwa antypoślizgowa na całej powierzchni, lepszy poziom AQL 0,65, grubość na placu: 0,32 mm +/-0,02, długość min. 283?

Zgodnie z SIWZ.
216. Dot. Pakietu nr 29, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,08 mm +/-0,02 w opakowaniu a’200 sztuk dla S-L oraz a’180 sztuk dla XL?

Zgodnie z SIWZ.
217. Dot. Pakietu nr 29, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,09 +/-0,02 w opakowaniu a’100 sztuk?

Zgodnie z SIWZ.
218. Dot. Pakietu nr 29, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,17 +/-0,02 w opakowaniu a’100 sztuk?

Zgodnie z SIWZ.
219. Dot. Pakietu nr 29, poz. 6 - Czy zamawiający dopuści rękawice ze specjalną wartswą antypoślizgową na całej powierzchni, lepszy poziom AQL 0,65, długość min. 290 mm, grubosć na palcu 0,23 mm +/-0,02, długość min 290 mm  dla rozmiaru 6,5 – pozostałe długości zgodnie z wymaganiami?

Zamawiający dopuszcza.

220. Dot. Pakietu nr 29, poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną warstwą antypoślizgową na rękawicy wierzchniej, rękawica wewnętrzna ultra cienka, gładka, grubości na palcu: rękawica wierzchnia 0,21 +/-0,02, wewnętr4zna 0,18 mm +/-0,03, lepszy poziom AQL 0,65?

Zgodnie z SIWZ.
221. Dot. Pakietu nr 29, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,08 mm +/-0,02, dłoń: 0,07 mm +/-0,02, siła zrywu min. 6N , rękawice w opakowaniu a’200 sztuk?

Zgodnie z SIWZ.
222. Dot. Pakietu nr 29, poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,17 mm +/-0,02 dłoń: 0,11 mm +/-0,02 w opakowaniu a’100 sztuk?

Zgodnie z SIWZ.
223. Dot. Pakietu nr 37, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu by igły posiadały dwa typy ścięcia ostrza, w przypadku pozostawienia wymogu prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu?

Zgodnie z SIWZ.
224. Dot. Pakietu nr 40 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Thora z plastikowym zabezpieczeniem na końcu?

Zamawiający dopuszcza.
225. Dot. Pakietu nr 43, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do odsysania z końcówką CH 23 o średnicy 3,8/7,59 oraz z drenem o długości 300cm?

Zgodnie z SIWZ.
226. Dot. Pakietu nr 43, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania CH24?

Zgodnie z SIWZ.
227. Dot. Pakietu nr 46, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny o pojemności 20 ml?

Zamawiający dopuszcza.
228. Dot. Pakietu nr 46, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji posiadający w zestawie nebulizator, dren, łącznik typu T oraz ustnik?

Zgodnie z SIWZ.
229. Dot. Pakietu nr 49, poz. 1 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by cewnik posiadał zmrożoną powierzchnię?

Zgodnie z SIWZ.
230. Dot. Pakietu nr 61 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by szczotka była sterylna?

Zamawiający dopuszcza niesterylne, ale wymaga, aby były czyste mikrobiologicznie.
231. Dot. Pakietu nr 67 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu możliwości pobrania próbki do badania w trakcie zabiegu?

Zgodnie z SIWZ.
232. Dot. Pakietu nr 71 - Czy Zamawiający dopuści igły o rozmiarach 15Gx60mm i 15Gx43mm?

Zamawiający dopuszcza.
233. Dot. Pakietu nr 75 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 45cm x 45cm z otworem o średnicy 6cm?

Zamawiający dopuszcza.
234. Dot. Pakietu nr 75 - Czy Zamawiający dopuści żel poślizgowy w strzykawce o pojemności 5 ml?

Zamawiający dopuszcza.
235. Dot. Pakietu nr 75 - Czy nie została popełniona omyłka pisarska w „igła 1,2mmx40mm, 18Gx11,2 różowa” i Zamawiający oczekuje tylko igły 18G 1,2x40mm?

Tak została popełniona pomyłka, Zamawiający oczekuje igły 18G 1,2x40mm

236. Dot. Pakietu nr 75 - Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę ?

Zgodnie z SIWZ.
237. Dot. Pakietu nr 82 - Czy Zamawiający dopuści dren kehra wykonany ze 100% silikonu o długości ramion 450x180?

Zgodnie z SIWZ.
238. Dot. Pakietu nr 84, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dren Redon o długości 70cm?

Zgodnie z SIWZ.
239. Dot. Pakietu nr 94 - Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH30 średnica wewnętrzna 7mm?

Zgodnie z SIWZ.
240. Dot. Pakietu nr 106 - Czy Zamawiający dopuści golarki medyczne w opakowaniu a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.
241. Dot. Pakietu nr 109, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne z osłoną na oczy?

Zgodnie z SIWZ.
242. Dot. Pakietu nr 109, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści maski pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.
243. Dot. Pakietu nr 113, poz. 1,2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.
244. Dot. Pakietu nr 120, pozycja 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.
245. Dot. Pakietu nr 121, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z pulpy celulozowej laminowanej folią w rozmiarze 80x210cm wzmocnioną 48 nitkami?

Zgodnie z SIWZ.
246. Dot. Pakietu nr 121, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej podfoliowanej?

Zgodnie z SIWZ.
247. Dot. Pakietu nr 122, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule w rozmiarze uniwersalnym?

Zamawiający dopuszcza.
248. Dot. Pakietu nr 122, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści koszule pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.
249. Dot. Pakietu nr 123 - Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z spodniami ściągniętymi gumką?

Zgodnie z SIWZ.
250. Dot. Pakietu nr 129 - Czy Zamawiający miał na myśli opakowanie a’50 sztuk?

Zamawiający dopuszcza.
251. Dot. Pakietu nr 130 - Czy Zamawiający dopuści możliwość wyceny za opakowanie a’75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości na 1334 opakowania?
Zamawiający dopuszcza.
252. Dot. rozdziału II pkt. 5 SIWZ - Czy w przypadku wyrobów posiadających okres ważności 24 miesiące od daty produkcji, Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie produktów posiadających w momencie dostawy 2/3 nominalnego okresu ważności? 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 128.

253. Dot. Pakietu nr 51 - Czy Zamawiający w pakiecie 51 dopuści układ do stosowania przez 7 dni z jonami srebra, potwierdzony przez producenta, współosiowy  typu rura w rurze, o długości 1,6 m, dodatkowa gałąź 1,5 m, worek 2 l, dodatkowa gałąź 0,5 m, kominek z portem, kapturek zabezpieczający?

Zgodnie z SIWZ.
254. Dot. Pakietu nr 52, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 52 w pozycji 1 obwód oddechowy dla dorosłych, 150-160 cm równoległo ramienny, trójnik Y bez portów, pozostałe parametry BZ oraz w pozycji 2  obwód dla dzieci  o średnicy  15 mm, mikrobiologicznie czysty?

Zgodnie z SIWZ.
255. Dot. Pakietu nr 54 - Czy Zamawiający w Pakiecie 54 dopuści w :

- poz. 1 zestaw do wkłuć centralnych 14G- 16 cm z prowadnicą nitinolową, pozostałe parametry bez zmian, 

- poz. 2  zestaw do wkłuć centralnych dwuświatłowy 7 Fr długość 16 cm, 20 cm  kanały 18,14 z prowadnicą nitinolową,bez skalpela w zestawie, pozostałe parametry bez zmian, 

- poz. 3  zestaw do wkłuć centralnych trójświatłowy 7Fr długość 16 cm, 20 cm  kanały 18,18,16Ga  z prowadnicą nitinolową, bez skalpela w zestawie, pozostałe parametry bez zmian, - poz. 4 zestaw do wkłuć centralnych czteroświatłowy 8,5 Fr długość 16 cm, 20 cm kanały 18,14,18,16 Ga z prowadnicą nitinolową, bez skalpela w zestawie, pozostałe parametry bez zmian, 

- poz. 5  zestaw do wkłuć centralnych trójświatłowy 7Fr z powłoką antybakteryjna składającą się z chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra, długość 16, cm 20 cm, kanały 18,18,16 Ga, prowadnica stalowa, bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian, 

- poz. 6 zestaw do wkłuć centralnych czteroświatłowy 8,5 Fr Fr z powłoką antybakteryjna składającą się z chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra, długość 16, cm 20 cm, kanały 18,14,18,16 Ga, prowadnica stalowa, bez skalpela, pozostałe parametry bez zmian? 

Zgodnie z SIWZ.
256. Dot. Pakietu nr 74 – przetworniki - Czy Zamawiający oczekuje parametrów co najmniej takich, jak w dotychczas używanych przetwornikach, czyli: 

-  nieliniowość i histereza pomiaru poniżej 1,5 %; 

- odchylenie od wyzerowania max 2 mmHg w ciągu 8h 

- Budowa kompletnej linii dającej wysoką częstotliwość własną 49,7Hz +/- 1Hz - zapewniająca wierne odwzorowanie sygnału i niewrażliwość na zakłócenia rezonansowe; 

- Impedancja wejściowa 1800 ÷ 4800 Om; Impedancja wyjściowa 270 ÷ 330 Om 

- Linie ciśnieniowe grubościenne - bez DEHP (szkodliwych ftalanów), 

- dodatkowy komplet koreczków w kontrastowo żółtym kolorze w celu uniknięcia kontaminacji podczas przepłukiwania systemu; kolorowe naklejki dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza). 

- Połączenie z kablem wodoszczelne, bezpinowe. 

- Dł. linii 152 cm (122 + 30 cm); 

- podwójny system przepłukiwania 3 ml/h (skrzydełka i wypustka)?

Odpowiednio w poz. 1  - jednodrożnych i w poz. 2  - dwudrożnych, kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego kablami bezpinowymi typu telefonicznego?

Zamawiający dopuszcza.

257. Dot. umowy § 3 ust. 6 - Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w punktu następującego zdania: „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.”

§ 3 ust. 6 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 30% wartości całego zamówienia.”
258. Dot. treści umowy § 7 ust. 5 - Prosimy o wykreślenie ww. zapisu. Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów. 

Zamawiający wyraża zgodę.

259. Dot. treści umowy § 8 ust. 1a) i b) - Prosimy o zmianę wysokości kar umownych na 0,2% wartości odpowiednio brutto nie dostarczonego towaru lub brutto partii towaru dostarczonego z wadami, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. 
Zgodnie z SIWZ.

260. Dot. Pakietu nr 90 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 90 bloczki kostne o wymiarach:
a/ w poz.1 2 x 2 x 1,0 cm
b/ w poz. 2 12,5 x 12,5 x 10mm?
Zgodnie z SIWZ.

261. Dot. Pakietu nr 91 - Czy ze względu na fakt, iż wymagane zapisami SIWZ w Pakiecie nr 91 ostrza do dermatomu firmy Zimmer pakowane są pojedynczo, sterylnie, ale w 1 niepodzielnym opakowaniu zbiorczym po 10 szt., Zamawiający zechciałby rozważyć zwiększenie zapotrzebowanej ilości ostrzy do 10 szt., czyli 1 opakowania?
Zgodnie z SIWZ.
262. Dot. Pakietu nr 42 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 42 Freka FKJ/FCJ Set CH/FR 9-zestaw do długotrwałego żywienia enteralnego? W skład zestawu wchodzi:

- długa kaniula (biała) ze stalowym mandrynem do nakłucia jelita

- krótka kaniula (niebieska) do nakłucia powłok brzucha

- zgłębnik poliuretanowy Freka


- FR 9, długość 75cm


- otwarty koniec


- wew. śred. 1,9mm


- zew. śred. 2,9mm


- pasek pochłaniający promieniowanie rentgentowskie


- znaczniki długości

- Adapter Freka LuerLock FCJ składający się z:


- połaczenia Luer Lock


- śruby mocującej

- Silikonowa płytka mocująca Freka z zaciskiem do umocowania zgłębnika, 2 otworami, służącymi do przyszycia płytki do powłok

- Zacisk Freka do zamykania zgłębinka

- Łącznik Freka do strzykawek Luer.

Zgodnie z SIWZ.

263. Dot. Pakietu nr 55 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 55 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do/z fiolek i butelek, z filtrem odpowietrzającym (bakteryjnym) 3µm i filtrem cząsteczkowym (płynów) 5 µm, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 

Pragniemy zauważyć, że szpital ma obecnie aktywną umowę na płyny w opakowaniach stojących, do których pasuje proponowany przez nas przyrząd. 

Zgodnie z SIWZ.
264. Dot. Pakietu nr 17, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów stawu biodrowego o poniższym składzie:
	 Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190
	 

	Czerwona osłona na stolik Mayo
	1
	80x145
	 

	Serweta samoprzylepna z wycięciem "U" do zabiegów w chirurgii biodra
	1
	200x260
	7x95

	Serweta
	1
	75x90
	 

	Serweta
	1
	150x150
	 

	Serweta samoprzylepna
	1
	170x300
	 

	Osłona na kończynę
	1
	35x120
	 

	Kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne 
	1
	30x40
	 

	Taśma samoprzylepna
	2
	9x50
	 

	Ręcznik
	4
	30x40
	 



Zgodnie z SIWZ.

265. Dot. Pakietu nr 18, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o poniższym składzie: 
	Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190
	 

	Czerwona osłona na stolik Mayo wykonany z folii PE o grubości min. 0,06mm i warstwy chłonnej o gramaturze 40g/m2
	1
	80x145
	 

	Serweta w kształcie litery T do cesarskiego cięcia, z przylepnym otworem wypełnionym folią chirurgiczną o grubości 0,025mm oraz torbą do zbiórki płynów z sitem i 2. zaworami.
	1
	250x315
	18x28x32

	Serweta dla dziecka
	1
	90x100
	 

	Taśma samoprzylepna
	1
	9x50
	 

	Ręcznik
	2
	30x40
	 



Gramatura serwet, odporność na przenikanie wody oraz wytrzymałości na rozerwanie zgodne z wymogami SIWZ.


Zgodnie z SIWZ.
266. Dot. Pakietu nr 19, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190
	 

	Czerwona osłona na stolik Mayo
	1
	80x145
	 

	 Serweta ginekologiczna ze zintegrowanymi nogawicami z samoprzylepnym oknem
	1
	290x312
	9x12

	Samoprzylepna przeźroczysta serweta do zakrycia okolic odbytu
	1
	50x50
	 

	Serweta pod pośladki
	1
	75x90
	 

	Taśma samoprzylepna
	1
	9x50
	 

	Ręcznik
	2
	30x40
	 



Zamawiający dopuszcza.

267. Dot. Pakietu nr 20, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów stawu kolanowego o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190
	 

	Niebieska osłona na stolik Mayo
	1
	80x145
	 

	Serweta do artroskopii stawu kolanowego, z torbą na płyny z zaworkiem spustowym, uchwytem mocującym i  2. elastycznymi otworami.
	1
	200x320
	φ7, φ5

	Serweta pod kończynę
	1
	150x150
	 

	Osłona na kończynę
	1
	25x80
	 

	Taśma samoprzylepna
	2
	9x50
	 

	Ręcznik
	2
	30x40
	 



Zgodnie z SIWZ.
268. Dot. Pakietu nr 21, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii ginekologicznej o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar
	Otwór/ Wycięcie
	Wzmocnienie

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190
	 
	

	Czerwona osłona na stolik Mayo
	1
	80x145
	 
	

	Serweta do laparoskopii z oknem przylepnym i przeźroczystymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne, oraz otworami na dreny i przewody
	1
	250x310
	24x30x28
	2X16x50 

	Ręcznik
	2
	30x40
	 
	 



Zgodnie z SIWZ.


269. Dot. Pakietu nr 22, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów chirurgicznych o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190

	Czerwona osłona na stolik Mayo
	1
	80x145

	Górna serweta samoprzylepna
	1
	150x240

	Dolna serweta samoprzylepna
	1
	170x175

	Boczna serweta samoprzylepna
	2
	75x90

	Taśma samoprzylepna
	1
	9x50

	Ręcznik
	4
	30x40



Zgodnie z SIWZ.
270. Dot. Pakietu nr 22, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet do zabiegów chirurgicznych o poniższym składzie:
	Skład
	Ilość
	Rozmiar

	Serweta na stolik instrumentariuszki
	1
	140x190

	Czerwona osłona na stolik Mayo
	1
	80x145

	Górna serweta samoprzylepna
	1
	150x240

	Dolna serweta samoprzylepna
	1
	170x175

	Boczna serweta samoprzylepna
	2
	75x90

	Taśma samoprzylepna
	1
	9x50

	Ręcznik
	4
	30x40

	Kieszeń 1-komorowa samoprzylepna

(pakowana oddzielnie)
	1
	30x40



Zamawiający dopuszcza z większą serwetą: 200x175cm.

271. Dot. Pakietu nr 22, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych gdzie w miejsce serwety o rozmiarze 175x180cm chcemy zaoferować serwetę w rozmiarze 200x175cm.

Zamawiający dopuszcza
272. Pakiet 27, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania  sterylnej osłony na kończynę w rozmiarze 35x125cm.

Zamawiający dopuszcza





273. Dot. Pakietu nr 28, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety posiadającej na dłuższym boku taśmę lepną o długości 240cm.


Zamawiający dopuszcza

274. Dot. Pakietu nr 28, poz. 5 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety posiadającej na dłuższym boku taśmę lepną o długości 200cm.


Zamawiający dopuszcza


275. Dot. Pakietu nr 72, poz. 1, 2 - Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający będzie wymagał fartuchów posiadających rękawy typu reglan, ułatwiające zakładanie oraz zapewniające swobodę ruchów użytkowników.


Zgodnie z SIWZ.
276. Dot. Pakietu nr 73, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90cm.


Zgodnie z SIWZ.
277. Dot. Pakietu nr 73, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z nieprzylepnym otworem o średnicy 5cm.


Zamawiający ma na myśli serwetę z otworem przylepnym.

278. Dot. Pakietu nr 73, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z przylepnym otworem.


Zamawiający dopuszcza
279. Dot. Pakietu nr 73, poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 45x75cm.


Zgodnie z SIWZ.





280. Dot. Pakietu nr 73, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety lepne na dłuższym boku.


Zgodnie z SIWZ.
281. Dot. Pakietu nr 120, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania czepka wiązanego bez paska wchłaniającego pot, wiązanego na troki.


Zgodnie z SIWZ.
282. Dot. Pakietu nr 121, poz.1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła polipropylenowego w rozmiarze 80x210cm.


Zgodnie z SIWZ.
283. Dot. Pakietu nr 121, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła polipropylenowego w rozmiarze 80x210cm.


Zgodnie z SIWZ.
284. Dot. Pakietu nr 121, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety po chłonnego laminatu polietylenu i włóknin polipropylenowej jałowej.

Zgodnie z SIWZ.
285. Dot. Pakietu nr 122, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania koszuli w rozmiarze uniwersalnym, pakowanej po 10 sztuk w opakowania foliowe.


Zamawiający dopuszcza.

286. Dot. Pakietu nr 103, poz. 5 - Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający w pozycji nr 5 będzie wymagał koloru rękawic innego niż niebieski lub fioletowy?


Zamawiający dopuszcza rękawice w kolorze innym niż niebieskie, np. fioletowy, zielony.

287. Dot. Pakietu nr 134 - Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic foliowych, które ze względu na swoje przeznaczenie nie są wyrobem medycznym i w związku z tym są objęte podatkiem VAT w wysokości 23%.

Zamawiający dopuszcza.
288. Dot. warunków umowy § 2 ust. 8 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia Zamawiającemu, przy pierwszej dostawie partii przedmiotu umowy dokumentu potwierdzającego, że oferowane wyroby spełniają warunki wprowadzenia do obrotu medycznego?

Wykonawca zobowiązuję się do dostarczenia wraz z ofertą przetargową deklaracji zgodności CE oferowanego sprzętu medycznego. 


Nie

289. Dot. warunków umowy § 2 ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż ……. dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.”
Zgodnie z SIWZ.

290. Dot. warunków umowy § 2 ust. 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy, do nabycia niedostarczonych zgodnie z umową produktów u osoby trzeciej, jeżeli a/ Wykonawca nie dostarczył danego towaru w terminie, lub b/ Wykonawca dostarczył towar wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu. Zamawiający w takim przypadku może zamówić u osoby trzeciej w/w produkty, a Wykonawca  zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz osoby trzeciej. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie towaru bądź z tytułu dostawy towaru wadliwego, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez osobę trzecią - wykonawcę zastępczego.”
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 2 ust. 14 na następujący:

„Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy (faksem lub e-mailem) do należytej realizacji umowy, do nabycia niedostarczonych zgodnie z umową produktów u osoby trzeciej, jeżeli a/ Wykonawca nie dostarczył danego towaru w terminie, lub b/ Wykonawca dostarczył towar wadliwy lub niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zamówieniu. Zamawiający w takim przypadku może zamówić u osoby trzeciej w/w produkty, a Wykonawca  zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz osoby trzeciej. Powyższe uprawnienia nie zamykają Zamawiającemu drogi do żądania kar umownych z tytułu opóźnienia w dostawie towaru bądź z tytułu dostawy towaru wadliwego, przy czym za dzień zrealizowania dostawy przyjmuje się dzień jej zrealizowania przez osobę trzecią - wykonawcę zastępczego.”
291. Dot. warunków umowy § 3 ust. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 257

292. Dot. warunków umowy § 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”
Zgodnie z SIWZ.

293. Dot. warunków umowy § 7 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 k.c.. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”
Zgodnie z SIWZ.

294. Dot. warunków umowy § 8 ust. 1 a, b, c - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Zgodnie z SIWZ.
295. Dot. warunków umowy § 9 ust. 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w skali kwartału) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w skali kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy.”
Zamawiający wyraża zgodę.

296. Dot. Pakietu nr 98, poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli test typu IV? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie do oceny wskaźników w opakowaniach 480 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez zamawiającego?

Zgodnie z SIWZ.

297. Dot. Pakietu nr 98, poz. 1 - Czy Zamawiający ma na myśli test typu VI? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o podanie parametrów procesu tj. czas i temperaturę, które ma kontrolować test. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie do oceny wskaźników w opakowaniach 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez zamawiającego? Prosimy o określenie czy niepełną ilość opakowań po przeliczeniu, zaokrąglić w górę, w dół czy wycenić niepełne opakowanie?

Tak. 121˚C/20min. i 134˚C/7min.
298. Dot. Pakietu nr 98, poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli test typu IV? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie do oceny wskaźników w opakowaniach 500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez zamawiającego? Prosimy o określenie czy niepełną ilość opakowań po przeliczeniu, zaokrąglić w górę, w dół czy wycenić niepełne opakowanie?

Zgodnie z SIWZ.
299. Dot. Pakietu nr 98, poz. 2 - Czy Zamawiający ma na myśli test typu V? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dopuszczenie do oceny wskaźników w opakowaniach 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego? Prosimy o określenie czy niepełną ilość opakowań po przeliczeniu, zaokrąglić w górę, w dół czy wycenić niepełne opakowanie?

Zamawiający dopuszcza. Zaokrąglić zgodnie z zasadami matematyki.

300. Dot. Pakietu nr 98, poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie taśmy zgodnej z opisem SIWZ w rolce o długości 50mb z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego?

Zamawiający dopuszcza
301. Dot. Pakietu nr 98, poz. 7 - Prosimy o podanie parametrów procesu, tj. czas i temperatura, które ma kontrolować opisany test oraz dopuszczenie testów w opakowaniach 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganej przez Zamawiającego?  

121˚C/20min. i 134˚C/7min.
302. Dot. Pakietu nr 98, poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie do oceny równoważnego przyrządu PCD w kolorze granatowym, który służy do przeprowadzania kontroli wsadu ze wskaźnikiem chemicznym, jak również może być stosowany do kontroli biologicznej (tzn. z testem biologicznym).

Zgodnie z SIWZ.
303. Dot. Pakietu nr 98, poz. 9 - Prosimy o dopuszczenie do oceny równoważnych testów zintegrowanych z przesuwającą się substancją wskaźnikową, kompatybilnych z zaoferowanym przyrządem w poz. 8.
Zgodnie z SIWZ.
304. Dot. Pakietu nr 2, poz. 1-4 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.

Zamawiający dopuszcza.

305. Dot. Pakietu nr 2, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60ml z jednostronną skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania  dwustronnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Opis nie do tej pozycji, którą Wykonawca wskazał. 

306. Dot. Pakietu nr 2, poz. 6 - Czy zamawiający dopuści strzykawkę z igła o rozmiarach 0,45 x 10 mm?

Zamawiający dopuszcza.

307. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2 - Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez zapis „kompatybilne z pompami” Zamawiający ma na myśli strzykawki wpisane przez producenta w wyświetlanym menu pompy, tak jak obecnie stosowane?

Zgodnie z SIWZ.
308. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1,2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 ml z jednostronną skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych.

Zamawiający dopuszcza.

309. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, wyposażonych w zastawkę antyzwrotną, posiadających 6 pasków rtg, z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami w postaci plastikowej osłonki, z oznaczeniem kolorami koreczka portu bocznego rozmiaru kaniuli, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniule, rozmiarze, przepływach i długości: 0.9 dł.25mm, 1.1 dł.32mm, 1.3 dł.32mm, 1.3 dł.45mm, 1.5 dł.45mm, 1.8 dł.45mm, 2.0 dł.45mm. Nadmieniamy, iż powszechnie używaną długością w przypadku kaniuli 20G (1.0-1.1) jest długość 32-33 mm,  krótsza kaniula (np. 25 mm)  wiąże się z większym ryzykiem odczynów zapalnych u pacjentów, dlatego większość uznanych  producentów sprzętu terapii dożylnej nie posiada w swojej ofercie tak krótkiego rozmiaru. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji w sposób istotny ogranicza krąg Wykonawców, przez co redukuje ilość ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert w zakresie tego pakietu. 

Zgodnie z SIWZ.
310. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1 - Czy kaniule dożylne mają być sterylizowane radiacyjnie promieniami Beta? Ten typ sterylizacji kaniuli nie wywołuje odczynów alergicznych (co może następować w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu) oraz powoduje wulkanizację warstwy silikonu, którym pokryty jest cewnik, co z kolei ułatwia kaniulację.  
Zamawiający dopuszcza.

311. Dot. Pakietu nr 4, poz. 1 Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  nierozrywalne Tyvec, bez zawartości celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu?

Zamawiający dopuszcza.
312. Dot. Pakietu nr 4, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obturatorów firmy Becton Dickinson - tego samego producenta, co kaniule, kompatybilnych z zakończeniem luer.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że spełniają parametry opisane w poz. 1.
313. Dot. Pakietu nr 4, poz. 4,5 - Prosimy o dopuszczenie bezigłowego systemu do zabezpieczenia linii infuzyjnej z możliwością użycia do 100 aktywacji lub w ciągu 7 dni, co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej, bez zawartości lateksu i DEHP, o potwierdzonej skuteczności obniżenia ryzyka wystąpienia zakażeń od cewnikowych przy zastosowaniu  oferowanego produktu zgodnie z zaleceniami CDC.

Zgodnie z SIWZ.

314. Dot. Pakietu nr 4, poz. 4,5 - Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy system zabezpieczenia linii infuzyjnej ma posiadać jednorodną materiałową membranę powierzchni styku z końcówką luer?

Zamawiający dopuszcza.
315. Dot. Pakietu nr 6 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych bez portu bocznego producenta firmy Becton Dickinson, tak jak obecnie dostarczany, wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE).

Zamawiający dopuszcza.

316. Dot. Pakietu nr 6 Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne bez portu bocznego mają cechować się przepływem 13ml/min, oraz mają być widoczne w USG?
Zamawiający dopuszcza.

317. Dot. Pakietu nr 7, poz. 1,2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wyposażone były w podwójny optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty. Rozwiązanie to optymalizuje czas potrzebny na obsługę, zwiększa bezpieczeństwo pracy i prawidłowość podaży, przy tym gwarantując precyzyjne i pewne ustawienie wartości przepływów. Gwarantuje także przepływ w kraniku bez zmiany ciśnień. Minimializuje także ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

Zgodnie z SIWZ.

318. Dot. Pakietu nr 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 3ml i prowadnicą co ułatwia atraumatyczne wprowadzanie cewnika?

Zamawiający dopuszcza.

319. Dot. Pakietu nr 9, poz. 2,3 - Czy Zamawiający dopuszcza cewniki z balonem 5-10ml, 5-15ml lub 30ml,30-50ml spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Zgodnie z SIWZ.

320. Dot. Pakietu nr 9, poz. 5 i 6 - Czy Zamawiający oczekuje, aby worek posiadał szeroki miękki dren i podwójne wzmocnione zgrzewy na obwodzie worka?

Zamawiający dopuszcza.
321. Dot. Pakietu nr 13, poz. 3,4 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ?

Zamawiający dopuszcza.

322. Dot. Pakietu nr 13, poz. 3,4 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku ? Taka konstrukcja podstawki  dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się  ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji.

Zamawiający dopuszcza.

323. Dot. Pakietu nr 13, poz. 3,4 Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.

Zamawiający dopuszcza.

324. Dot. Pakietu nr 14, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ze znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu dookoła całego obwodu rurki.

Zamawiający dopuszcza.

325. Dot. Pakietu nr 14, poz. 4,5 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców

Zgodnie z SIWZ.

326. Dot. Pakietu nr 14, Pozycja 6 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, którego poziom nawilżania dla VT=500ml wynosi 31,1 mg H2O i utrata wilgotności 5,9 mg H2O przy Vt=500, spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Zamawiający dopuszcza.

327. Dot. Pakietu nr 14, Pozycja 6 Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu odrębnej warstwy ciepła i wilgoci na rzecz filtra mechanicznego, którego wkład spełnia funkcję filtra wymiennika ciepła i wilgoci, a poziom nawilżania dla VT=500 ml wynosi 31,6 mg H20 i jest wyższy od normy ISO dotyczącej poziomu nawilżania dla filtrów, wynoszącej 30,0 mg H20.

Zgodnie z SIWZ.

328. Dot. Pakietu nr 14, Pozycja 6 Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego z wkładem spełniającym funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 31,7 mg H20 przy Vt 250 i całkowitej utracie wilgotności na poziomie 11 mg H20 przy Vt 250, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Zgodnie z SIWZ.

329. Dot. Pakietu nr 14, Pozycja 7 - Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu odrębnej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci na rzecz filtra mechanicznego, którego wkład spełnia funkcję filtra i wymiennika ciepła i wilgoci, a poziom nawilżania  dla VT= 500ml wynosi ponad 31,6mg/l i jest wyższy od normy ISO dotyczącej poziomu nawilżania dla filtrów , wynoszącej 30,0 mg/l, z całkowitą utratą wilgotności na poziomie 9mg H2O przy Vt500. 

Zgodnie z SIWZ.

330. Dot. Pakietu nr 14, Pozycja 7 Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra mechanicznego z wkładem spełniającym funkcję filtra i wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 31,7mg H2O przy Vt250 i całkowitej utracie wilgotności na poziomie 11mg H2O przy Vt250, spełniającego pozostałe wymogi siwz. 

Zgodnie z SIWZ.

331. Dot. Pakietu nr 14, Pozycja 8 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra antywirusowo–bakteryjnego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni wymiennika 900 cm2,  o przestrzeni martwej korzystniejszej niż wymagana 26ml, wadze 21g- dla pacjentów powyżej 20kg z portem kapno, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier. 

Zgodnie z SIWZ.

332. Dot. Pakietu nr 14, Pozycja 8 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra antywirusowo–bakteryjnego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci , o przestrzeni martwej korzystniejszej niż wymagana 35ml, wadze 31g- dla pacjentów powyżej 20kg z portem kapno, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier.
Zgodnie z SIWZ.

333. Dot. Pakietu nr 29, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych lateksowych pudrowanych o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Grubość na palcu min. 0,21 mm, AQL ≤ 1.0. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. 

Zgodnie z SIWZ.

334. Dot. Pakietu nr 29, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,21 ± 0,01 mm. Obniżony poziom protein wynoszący < 37 μg/g. 

Zgodnie z SIWZ.

335. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Powierzchnia mikroteksturowana na całej powierzchni , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie. Poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. 

Zgodnie z SIWZ.

336. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,21 -0,22 mm, korzystnie wpływającej na barierowość materiału, delikatnie chlorowanych z wewnętrzną warstwą polimerową. AQL ≤ 1,0.

Zgodnie z SIWZ.

337. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 284 mm, AQL ≤ 1,0.

Zgodnie z SIWZ.

338. Dot. Pakietu nr 29, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających niski poziom protein < 50 μg/g rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks.

Zgodnie z SIWZ.

339. Dot. Pakietu nr 29, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,18 mm. 

Zgodnie z SIWZ.

340. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic ortopedycznych lateksowych bezpudrowych, o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej, antypoślizgowej, wewnętrzna warstwa CPC - o działaniu bakteriobójczym i przeciwgrzybicznym, silikonowane. Grubość na pojedynczej ścianie palca min. 0,32 mm. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie foliowe podciśnieniowe, hermetyczne. Obniżony poziom AQL wynoszącym po zapakowaniu 0,65. 

Zamawiający dopuszcza.

341. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic lateksowych, bezpudrowych, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana , zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa (poliuretanowa) o strukturze sieci, ułatwiająca nakładanie na suche i wilgotne dłonie, o grubości na palcu 0,27 mm, długość 270 – 285 mm - w zależności od rozmiaru. Mankiet anatomicznie prosty, dodatkowo rolowany, wzmocniony. AQL < 1.0, poziom protein < 10 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta.

Zgodnie z SIWZ.

342. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 5  - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL ≤ 1,5.

Zgodnie z SIWZ.

343. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min.: na palcu 0,13 ± 0,01 mm. 

Zgodnie z SIWZ.

344. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu 0,23 mm, koloru brązowego (antyrefleksyjny). 

Zgodnie z SIWZ.

345. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 6 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawicy wykonanych w 100% z poliizoprenu, tj. z syntetycznego lateksu nie zawierającego białek o właściwościach najbardziej zbliżonych do lateksu, koloru kremowego. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni i mankietem anatomicznie prostym ze wzmocnieniem w postaci rolowania. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Grubość na palcu 0,27 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawicy. Długość min. 270-285 mm dopasowana do rozmiaru. Poziom AQL ≤ 1,0.

Zgodnie z SIWZ.

346. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, koloru kremowego (jasno brązowy). Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, antypoślizgowa. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Grubość mna palcu min. 0,21 mm. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Zgodnie z SIWZ.

347. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie rękawic wykonanych z bardziej komfortowego niż neopren materiału syntetycznego, jakim jest poliizopren, o właściwościach fizycznych najbardziej zbliżonych do naturalnego lateksu. Długość min. 270-285 mm w zależności do rozmiaru. Poziom AQL ≤ 1,0.

Zgodnie z SIWZ.

348. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 270 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 280 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Kształt w pełni anatomiczny z poszerzoną częścią grzbietową dłoni. Powierzchnia mikroteksturowana, zapewniająca dobrą chwytność. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci, ułatwiająca zakładanie. Grubość palca zewnętrznej rękawicy 0,27 mm, rękawica wewnętrzna o grubości na palcu min. 0,17 mm. Poziom protein < 15 μg/g. AQL ≤ 1,0. 

Zgodnie z SIWZ.

349. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 7 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających powierzchnię mikroteksturowaną na całej powierzchni, AQL ≤ 1,5, niski poziom protein < 50 μg/dm2 rękawicy, co zgodnie z dostępną literaturą fachową jest poziomem zapewniającym minimalne ryzyko wystąpienia objawów alergii na lateks. Grubość na palcu min. 0,18 mm.

Zgodnie z SIWZ.

350. Dot. Pakietu nr 29, Poz. 8 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic jałowych nitrylowych posiadających grubość na palcu min. 0,13 ± 0,01 mm, na dłoni 0,10 ± 0,01 mm, przebadanych na przenikanie min. 20 substancji chemicznych. Siła zrywania min. 8 N, poziom AQL ≤ 1,5, pakowane po 50 par( 100 szt.). 

Zgodnie z SIWZ.

351. Dot. Pakietu nr 31, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego typu standard firmy Becton Dickinson o dł.90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Zgodnie z SIWZ.

352. Dot. Pakietu nr 31, poz. 2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 119 mm, pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zgodnie z SIWZ.

353. Dot. Pakietu nr 31, poz. 5 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point firmy Becton Dickinson o dł. 120mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Zgodnie z SIWZ.

354. Dot. Pakietu nr 31, Pozycja 3 - Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zgodnie z SIWZ.

355. Dot. Pakietu nr 31, Pozycja 6 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 119 mm, pozostałe parametry zgodne z siwz.

Zgodnie z SIWZ.

356. Dot. Pakietu nr 31, Pozycja 1-6 - Prosimy o sprecyzowanie czy igły do znieczuleń mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne typu Tyvec, które jest opakowaniem wytrzymalszym od standardowego folia-papier oraz pozwala na bezpieczną sterylizację sprzętu, bezpieczne przechowywanie materiałów medycznych  a specjalne ułożenie włókien gwarantuje wyjątkową łatwość otwierania?

Zgodnie z SIWZ.

357. Dot. Pakietu nr 36, poz. 2 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł do insulin o rozmiarach 30G x 8 mm lub igieł 31G x 5 mm, które istotnie zmniejszają ryzyko wstrzyknięcia domięśniowego.

Zgodnie z SIWZ.

358. Dot. Pakietu nr 37, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tylko z ostrzem dług ościennym – standard.

Zgodnie z SIWZ.

359. Dot. Pakietu nr 43, poz. 1,2 - Prosimy o sprecyzowanie czy zestawy do odsysania pola operacyjnego i dreny mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewni aseptyczne ich użytkowanie?

Zamawiający dopuszcza.

360. Dot. Pakietu nr 43, Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie drenu Ch24, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Zgodnie z SIWZ.

361. Dot. Pakietu nr 44 - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje końcówki do odsysania z filtrem gdzie długość końcówek wynosi 150, 230, 280 mm, jak obecnie stosowane.

Zgodnie z SIWZ.

362. Dot. Pakietu nr 44 - Prosimy o sprecyzowanie czy w/w produkty mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewni aseptyczne ich użytkowanie?

Zgodnie z SIWZ.

363. Dot. Pakietu nr 44 - Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zagiętej końcówki ortopedycznej do odsysania w zestawie razem z drenem dł.270cm oraz dodatkowo dwóch innych końcówek (prostej i zagiętej), w opakowaniu z dodatkowym filtrem?

Zamawiający dopuszcza.

364. Dot. Pakietu nr 49, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników Pezzera wykonanych z lateksu.

Zamawiający dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

365. Dot. Pakietu nr 49, poz. 2 Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają posiadać min.3 lub 4 otwory drenujące gwarantujący prawidłowy drenaż?
Zamawiający dopuszcza

366. Dot. Pakietu nr 47 - Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki maja posiadać dwa otworami naprzeciwległymi o łącznej powierzchni otworów bocznych mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego? Nadmieniamy, iż w/w rozwiązanie pozwala na prawidłowy drenaż atraumatyczny dla śluzówki zapewniając właściwe odsysanie a jednocześnie eliminuje możliwość zablokowania cewnika.

Zamawiający dopuszcza

367. Dot. Pakietu nr 47 - Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu?

Zgodnie z SIWZ.

368. Dot. Pakietu nr 51 - Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego, tak jak obecnie stosowany, jednorurowego dwuświatłowego dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 150 cm i 2 l workiem bezlateksowym o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min, z rurą wydechową do podłączenia do aparatu rozciągliwą do 50 cm. 

Zamawiający dopuszcza

369. Dot. Pakietu nr 51 - Czy obwody mają być pozbawione szkodliwych ftalanów: DEHP?

Zamawiający dopuszcza

370. Dot. Pakietu nr 55 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z samo domykającym i samouszczelniającym się zaworem bezigłowym zabezpieczającym przed wyciekaniem leku po odłączeniu strzykawki, stanowiący stałą osłonę portu przyrządu.

Zamawiający dopuszcza

371. Dot. Pakietu nr 69, poz. 3,4,5 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców

Zgodnie z SIWZ.

372. Dot. Pakietu nr 69, poz. 1 - Prosimy o możliwość zaoferowania rurki tracheotomijnej bez odsysania z nad mankietu.

Zgodnie z SIWZ.

373. Dot. Pakietu nr 69, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rurka  tracheostomijna, z termowrażliwego PVC,  silikonowana, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie  blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia , anatomicznie ukształtowana pod kątem 90 stopni ,  niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią  znacznika RTG, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana na rzep oraz cewnik do odsysania, sterylna, w rozmiarach: : 7.0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 / 11,0

Zgodnie z SIWZ.

374. Dot. Pakietu nr 69, poz. 3 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt 500ml, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu do odsysania, z uniwersalnym portem tlenowym położonym bocznie co zapewnia wygodniejsze podłączenie drenu do tlenu, spełniającego pozostałe wymagania siwz.

Zgodnie z SIWZ.

375. Dot. Pakietu nr 69, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rurka  tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana,  niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią  znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach jak w siwz.

Zgodnie z SIWZ.

376. Dot. Pakietu nr 103, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na min. 12 substancji chemicznych na min. 1 poziomie w tym 8 substancji chemicznych na min. 4 poziomie, pakowanych po max 100 szt. 

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zgodnie z SIWZ. 

377. Dot. Pakietu nr 103, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających poziom protein < 34,6 μg/g. 

Zgodnie z SIWZ.

378. Dot. Pakietu nr 103, poz. 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic przebadanych na przenikanie min. 3 substancji chemicznych najczęściej używanych w placówkach medycznych.

Zgodnie z SIWZ.

379. Dot. Pakietu nr 103, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, o grubości na pojedynczej ścianie palca min. 0,15 ± 0,01 mm, siła zrywania min. 8,7 N, opakowanie max 100 szt.

Zgodnie z SIWZ.

380. Dot. Pakietu nr 103, poz. 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic nitrylowych do procedur o podwyższonym ryzyku z wewnętrzną powłoką nawilżająco-natłuszczającą z aloesem dodatkowo wzbogaconym witaminą E. Siła zrywania przed starzeniem min. 10,2 N. Rozmiary S-XL, pakowane po 50 sztuk.

Zgodnie z SIWZ.

381. Dot. Pakietu nr 103, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych / chlorowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami.

Zgodnie z SIWZ.

382. Dot. Pakietu nr 103, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic posiadających siłę zrywania min. 7N.

Zgodnie z SIWZ.

383. Dot. Pakietu nr 103, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Zgodnie z SIWZ.

384. Dot. Pakietu nr 103, poz. 3 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej min. na palcu 0,11 – 0,13 mm, wpływająca korzystnie na barierowość rękawicy. Siła zrywania min. 6N. 

Zgodnie z SIWZ.

385. Dot. Pakietu nr 103, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Zgodnie z SIWZ.
386. Dot. Pakietu nr 103, poz. 4 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, koloru białego, o średniej grubości na palcu min. 0,1 ± 0,02mm, długość min. 265 mm, o wysokiej barierowości dla substancji chemicznych i cytostatycznych, potwierdzonych badaniami niezależnymi od producenta. Rozmiary XS-XL, pakowane w opakowanie z otworem dozującym ograniczonym folią ograniczającą otwór dozujący po max 150 sztuk. 

Zgodnie z SIWZ.

387. Dot. Pakietu nr 103, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka, o średniej grubości na palcu min. 0,1 ± 0,02mm. Siła zrywania min. 6N. Pakowane po max 150 sztuk.

Zgodnie z SIWZ.
388. Dot. Pakietu nr 103, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu min. 0,13 ± 0,01 mm. 

Zgodnie z SIWZ.
389. Dot. Pakietu nr 103, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pakowanych po 100 szt. (90 szt. dla rozm. XL).

Zgodnie z SIWZ.
390. Dot. Pakietu nr 103, poz. 5 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubość na palcu min. 0,11 mm. AQL<1,5. Zgodne z normami EN 455, EN 374-1 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2), -2, -3, EN 420 – informacja na opakowaniu. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty), informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji oraz min. 15 cytostatyków wg. ASTM D 6978-05 (raport załączony do oferty).Opakowanie max 100 sztuk. 

Zgodnie z SIWZ.
391. Dot. Pakietu nr 17 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestaw do operacji biodra. Skład zestawu:
-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 
-1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo min. 80x145 cm, 
-1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x116 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm , zintegrowane 2 podwójne organizatory przewodów
-1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów
-1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa
-1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa
-2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 3-warstwoego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, gramatura laminatu w obszarze wzmocnienia min. 140 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze wzmocnień min. 500 kPa. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Zgodnie z SIWZ.
392. Dot. Pakietu nr 18 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm
-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm z dodatkowymi przylepcami do fiksacji serwety, wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne 52x67cm wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 43x57 cm . Część główna serwety osłaniająca pacjentkę wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m2, boki wykonane z pełnobarierowej folii, ekran anestezjologiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen). Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Zgodnie z SIWZ.
393. Dot. Pakietu nr 18 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do cięcia cesarskiego. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm
-1 x kocyk dla noworodka 76x86 cm
-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307cmz obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym 33x38cm wypełnionym folią chirurgiczną z wycięciem w kształcie gruszki 18x18 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny 360⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem zapobiegającym rozerwaniu serwety lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, z 2 portami do ssaka, ze wzmocnieniem chłonnym 38x51cm poniżej otworu, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2, wzmocnienie chłonne wykonane z włókniny i laminatu o gramaturze min.115 g/m2, serweta dobrze układające się na pacjentce, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, zawiera min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Zgodnie z SIWZ.
394. Dot. Pakietu nr 18 - Prosimy o odstąpienie od podania parametrów grubości i paroprzepuszczalności dla folii poliuretanowej, norma EN13795 nie określa takich wymogów.
Zgodnie z SIWZ.
395. Dot. Pakiet 19 - Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm
- 1 x serweta na stolik May 75x141 cm, 
- 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 9x11cm ze wzmocnieniem chłonnym 45x90 cm wokół otworu, dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety
- 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej
- 1 x ręcznik chłonny 34x36cm
Zgodnie z SIWZ.
396. Dot. Pakietu nr 20 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:
-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)
-1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142cm,
-1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetracje płynów min. 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/mokro min. 200 kPa, odporność na rozciąganie wzdłużne na sucho/mokro min. 110 N, boki serwety wykonane z pełnobarierowej folii. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Zgodnie z SIWZ.
397. Dot. Pakietu nr 20 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do artroskopii. Skład zestawu:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm 
- 1 x osłona  na stolik Mayo  ortopedyczna 80x142 cm (gramatura części chłonnej 117g/m2)
-  1 x osłona na kończynę 37,5 x 55 cm 2-warstwowa, 
-  2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 30x20 cm
- 1 x osłona na kamerę video 13x240 cm  składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem ułatwiającym  aplikację, z  taśmą samoprzylepną, 
-1 x serweta do artroskopii w 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu,  z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze  zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką,  z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach  usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta  wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy( wskaźnik pylenia 1,9 Log10) . Odporność na przenikanie płynów powyżej 200cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho powyżej 195kPa.  Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy,  numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.
Zgodnie z SIWZ.
398. Dot. Pakietu nr 20 - Prosimy o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, Skład zestawu:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 152 x 190 cm –wzmocnienie 74x190 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo  142x80 cm ortopedyczna - wzmocnienie 88x55cm 
- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm,  ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego  o gramaturze 58g/m2 i odporności na penetrację płynów powyżej 200 cmH2O, odporności na penetrację mikrobiologiczną na mokro IB 6,0. Obszar krytyczny: gramatura  110 g/m2,odporność na rozerwanie na mokro/sucho min. 280 kPa, odporność na rozciąganie  wzdłużne na sucho/mokro powyżej 150 N. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795  pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. 
Zgodnie z SIWZ.
399. Dot. Pakietu nr 21 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do laparoskopii ginekologicznej gdzie serweta okrywające pacjenta wykonana jest z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 x serweta do laparoskopii 98/248x246cm z osłoną ramion stołu, z przylepnym, trapezowym otworem brzusznym 18x23x23cm i nieprzylepnym otworem kroczowym 7x15cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworów operacyjnych, oraz zintegrowaną osłoną do zakrycia otworu brzusznego, 2 podwójne uchwyty na przewody.
- 2 x nogawice 79x140cm SMS
- 1 x ręcznik chłonny 58x39
- 1x serweta na stolik Mayo min.77x142cm (sterylna, pakowana oddzielnie)
- 1x kieszeń dwukomorowa 33x41cm (13x25, 28x25cm) (sterylna , pakowana oddzielnie)
Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.
Zgodnie z SIWZ.
400. Dot. Pakietu nr 21 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do laparoskopii o następującym składzie:
- 1 osłona na stolik narzędziowy 140x190cm 
- 1 serweta z bilaminatu do laparoskopii 255x306cm z przylepnym oknem brzusznym 
26x32cm oraz przylepnym oknem kroczowym 15x18xm z klapką, nogawice 
- 1 przezroczysta przylepną torbę na narzędzia 61x42,5cm, 2 komory 
- 1 taśma lepna 9x50cm 
- 2 ręczniki do rąk 58x39 cm rozłożone
Zgodnie z SIWZ.
401. Dot. Pakietu nr 22 - Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego zestawu do zabiegów chirurgicznych o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm 
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm.
Zamawiający dopuszcza.

402. Dot. Pakietu nr 22 - Prosimy o dopuszczenie zestawu w którym sterylna samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa w rozmiarze 33x41cm będzie pakowana oddzielnie.
Natomiast całość będzie pakowana w jeden torbę/worek zaopatrzoną w etykietę zawierającą nazwę producenta, nazwę dystrybutora, nazwę zestawu, symbole elementów zestawu. Pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
Zamawiający dopuszcza.
403. Dot. Pakietu nr 25 - Prosimy o dopuszczenie osłony na kończynę - stokinetka 36,5 x 72 cm z taśmą 9 x 50 cm 
Zgodnie z SIWZ.
404. Dot. Pakietu nr 61 - Prosimy Zamawiającego wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niesterylnych, z uwagi na fakt że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną 4% środkiem dezynfekcyjnym nie są poddawane procesowi sterylizacji czyli nie są jałowe. 
Zamawiający dopuszcza niesterylne, ale wymaga, aby były czyste mikrobiologicznie.
405. Dot. Pakietu nr 75 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:
5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm 
1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm 
1 Strzykawka 20 ml, L/S 
1 Woda sterylna w ampułce 20 ml 
1 Żel poślizgowy 5 gr 
1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm 
1 Serweta 75 x 90 cm 
Taca dwukomorowa, rozmiar średni
Zgodnie z SIWZ.
406. Dot. Pakietu nr 75 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o następującym składzie:
5 Tupferów (kule), rozmiar średni 
1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna 
1 Miska plastikowa 150 ml 
1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm 
1 Miska nerka 1 
Serweta 45 x 75 cm 
Miękkie opakowanie
Zgodnie z SIWZ.
407. Dot. Pakietu nr 75 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do cewnikowania o składzie:
1 wodoodporna papierowa serweta, o.k. 76 x 46 cm
1 tacka „nerka”
1 para winylowych rękawic rozmiar XL
1 rękawica z polietylenu rozmiar XL
1 pojemnik plastikowy z 6 tamponami gazowymi
2 kompresy z gazy 8 x 7,5 cm
1 wodoodporna serweta z rozcięciem, o.k. 76 x 46 cm
1 plastikowa pęseta
1 x saszetka z 5 g środka poślizgowego na bazie wodnej
sterylny, do jednorazowego użytku
nie zawiera lateksu
Zgodnie z SIWZ.
408. Dot. Pakiet 109 poz.1 - Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i Zamawiający miał na myśli maskę Typu II.
Tak, Zamawiający miał na myśli maskę Typu II.








Podpisał:








Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.









Maciej Nerowski
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
� EMBED Word.Picture.8  ���








[image: image8.png]80x1450m

200x175cm

75x90cm

Zestaw pediatryczny
(cienszy przylepiec dla ochrony skoéry)
Skiad zestawu:

1 serweta na stolik narzedziowy

wzmocniona 140 x 190
1 serweta na stolik Mayo
wzmocniona 80 x 145

1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 x 175

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90

1 ta$ma samoprzylepna 10 x 50

4 reczniki celulozowe 30x33



_1553588139.doc
[image: image1.png]D 150x200cm
75x90cm @
10x50cm

280x245cm

Zestaw do zabiegoéw w chirurgii
biodra Il wzmocniony

Skiad zestawu:

1 serweta na stolik narzedziowy

wzmocniona 140x 190

T70x3000m 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300

1 samoprzylepna serweta operacyjna typu

,,U” z padem chtonnym (10 x 95 cm) 245 x 280
1 serweta nieprzylepna 150 x 200

1 serweta nieprzylepna 75x90

35x120cm 1 osfona na konczyne 35x 120

2 taSmy samoprzylepne 10x 50

roinforoed ;- 4 reczniki celulozowe 30x33







