Kutno, dn. 11.07.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych.

Nr postępowania ZP/13/17

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakietu nr 7, poz. 5, 6, 7, 8 - Prosimy o wydzielenie poz. 5-8 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

Zamawiający informuje, że zmienia treść SIWZ i dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na poszczególne pozycje, tworząc Pakiety Nr: 7 A, 7 B, 7 C, 7 D, 7 E, 7 F, 7 G, 7 H, 7 I, 7 J, 7 K, 7 L o następującej treści: 

	
	Pakiet Nr 7 A - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Jednorazowe elektrody do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania, z warstwą żelu eliminującą ryzyko poparzeń, kompatybilne z defibrylatorem typu Lifepak20. Na elektrodach umieszczone proste instrukcje zapewniajace łatwość użycia
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 B - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Jednorazowa elektroda do defibrylacji, kardiowersji One Step CPR Complete kompatybilne z defibrylatorem ZOLL R Series ALS
	szt.
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 C - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Czujnik do kapnografii kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel typ FX3000
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 D - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Adapter kapnografii kompatybilny kardiomonitorami Firmy Emtel typ FX3000
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 E - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Czujniki skórne do pomiaru temperatury ciała kompatybilne z kardiomonitorami Firmy Emtel typu FX 3000
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 F - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Kable do EKG (do monitora) 3-żyłowy złącze zielono-pomarańczowe kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel Typ FX3000
	szt.
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 G - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Kabel do EKG (do monitora) -przewód z wtyczką do monitora trójodprowadzeniowy kompatybilny z moniteorami Firmy Mindray Typ MEC1200. Benewiew T5, T8
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 H - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Przedłużacz do SpO2 (kabel do monitora) kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel typ FX 3000
	szt.
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 I- OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Kabel przyłączeniowy IBP (do pomiarów inwazyjnych) kompatybilny z kardiomonitorami Firmy Emtel Typu FX 3000
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 J- OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Pułapka wodna do pomiaru kapnografii.
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 K - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Linia próbkująca do pomiaru kapnografii
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pakiet Nr 7 L - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Jednorazowe elektrody pediatryczne do defibrylacji, kardiowersji oraz monitorowania, z warstwą żelu eliminującą ryzyko poparzeń, kompatybilne z defibrylatorem typu Lifepak20. Na elektrodach umieszczone proste instrukcje zapewniajace łatwość użycia
	szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	*niepotrzebne skreślić
	
	
	
	
	


W związku z wydzieleniem ww. Pakietów dokonuje się zmiany w Rozdziale XII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet Nr 7 A 
-     90 PLN

Pakiet Nr 7 B 
-     54 PLN

Pakiet Nr 7 C 
-   160 PLN

Pakiet Nr 7 D 
-     20 PLN

Pakiet Nr 7 E 
-   120 PLN

Pakiet Nr 7 F 
-     69 PLN

Pakiet Nr 7 G 
-     46 PLN

Pakiet Nr 7 H 
-     57 PLN

Pakiet Nr 7 I  
-     52 PLN

Pakiet Nr 7 J 
-   26 PLN

Pakiet Nr 7 K 
-   38 PLN

Pakiet Nr 7 L 
- 125 PLN
Kryterium oceny ofert dla ww. Pakietów pozostaje bez zmian.
2. Dot. Pakietu nr 8, poz. 1, 2, 3 - Prosimy o wydzielenie poz. 1-3 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 8 pozycji 1-3 i tworzy dodatkowy Pakiet  Nr 8A o następującej treści: 

	
	Pakiet Nr 8 - OPRZYRZĄDOWANIE DO URZĄDZEŃ W PRACOWNI EKG
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Kabel pacjenta z odprowadzeniami do rejestratora Aspect 702
	szt.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Pokrowiec do rejestratora Aspect 702
	szt.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Kabel pacjenta z odprowadzeniami do rejestratora Aspect 812
	szt.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Pokrowiec do rejestratora Aspect 812
	szt.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.
	Spirety do spirometru Easy One TM
	szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ustniki do spirometru Easy One TM
	szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.
	Mankiet ciśnieniowy do rejestratora  ABPM Holcard Cr-07, mały,
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Mankiet ciśnieniowy do rejestratora  ABPM Holcard Cr-07, średni
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9.
	Mankiet ciśnieniowy do rejestratora  ABPM Holcard Cr-07, duży
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Kabel pacjenta oraz pas do kabla do zestawu do próby wysiłkowej kompatybilne z aparatem Amedtec ECG pro CardioPart 12
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11.
	Kabel pacjenta oraz pokrowiec do rejestratora do zestawu do rehabilitacji kardiologicznej kompatybilne z aparatem Full Vision Inc. TMX 425-bieżnia
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Kabel pacjenta oraz pokrowiec do rejestratora do zestawu do rehabilitacji kardiologicznej kompatybilne z rejestratorem SmartScript BT SN: 00204 Dr Gerarhard Schmidt GmbH-rejestrator pracy serca.
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ogółem:
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	*niepotrzebne skreślić
	
	
	
	
	


	
	Pakiet Nr 8A - OPRZYRZĄDOWANIE DO URZĄDZEŃ W PRACOWNI EKG
	
	
	
	
	

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jednostka
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1.
	Kabel pacjenta z odprowadzeniami do aparatu EKG Hellige EK-53
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Kabel pacjenta z odprowadzeniami do aparatu EKG Delta 3 Plus
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Kabel pacjenta z odpprowadzeniami do aparatu EKG Mr Blue
	szt.
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ogółem:
	 
	 
	 

	
	Okres gwarancji/Termin ważności* .......
	*niepotrzebne skreślić
	
	
	
	
	


W związku utworzeniem dodatkowych Pakietów Nr 8 i 8A dokonuje się zmiany w Rozdziale XII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet nr 8

-  444 PLN

Pakiet nr 8A 

-    56 PLN

Kryterium oceny ofert dla dodatkowego Pakietu Nr 8A jest takie samo jak dla Pakietu Nr 8.
3. Dot. Pakietu Nr 7, poz. 3, 4, 5, 6, 8, 9 - Prosimy o wydzielenie z pakietu nr 7 pozycji o nr: 3, 4, 5, 6, 8, 9 (oprzyrządowanie do kardiomonitorów FX 3000) i przeniesienie ich do nowo utworzonego (odrębnego) pakietu.

Wydzielenie wskazanych części umożliwi Wykonawcy złożenie ważnej oferty przetargowej i wpłynie na zwiększenie konkurencyjności przedmiotowego postępowania przetargowego.

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 1.
4. Dot. Pakietu Nr 7, poz. 2, 3, 4, 6, 10, 11 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 7 - OPRZYRZĄDOWANIE DO KARDIOMONITORÓW pozycji: 2, 3, 4, 6, 10 i 11. Umożliwi to złożenie bardziej konkurencyjnej oferty, odpowiadającej Państwa potrzebom.

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. nr 1.
W związku z tym, że dokonana zmiana jest istotna, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 19.07.2017r. do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2017r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter . 










Podpisał:








Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.








Maciej Nerowski
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
