Kutno, dn. 14.07.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

Nr postępowania ZP/14/17

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. Pakietu Nr 13, poz. 3 - Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji nr 3 i utworzenie nowego pakietu?
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 13 pozycji 3 i tworzy oddzielny Pakiet Nr 13A dla tej pozycji o następującej treści: 

	 
	Pakiet Nr 13 - Dreny do żywienia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L.p
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn
	Zapotrzebowanie 
	Cena jednostkowa netto 
	VAT w % 
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy, Producent

	1
	Dreny do żywienia pozajelitowego pompy perystaltycznej typu Ascor AP31
	szt
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dreny do żywienia pozajelitowego pompy perystaltycznej typu Medima
	szt
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RAZEM:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	Pakiet Nr 13A - Dreny do żywienia
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L.p
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn
	Zapotrzebowanie 
	Cena jednostkowa netto 
	VAT w % 
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość netto 
	Wartość brutto
	Numer katalogowy, Producent

	1
	Dreny do żywienia pozajelitowego pompy perystaltycznej Agilla
	szt.
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	 


W związku utworzeniem dodatkowych Pakietów Nr 13 i 13A dokonuje się zmiany w Rozdziale XII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet nr 13

-   63 PLN

Pakiet nr 13A 
- 240 PLN

Kryterium oceny ofert dla dodatkowego Pakietu Nr 13A jest takie samo jak dla Pakietu Nr 13.
2. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 6, 7, 8 – W celu poprawnego użytkowania akcesoriów zawartych w pakiecie nr 1 w pozycji 6,7,8 niezbędny jest generator, przyłącze pacjenta, którego brakuję w szczegółowym opisie zamówienia. 

W związku z tym czy zamawiający wymaga również dołączenia do szczegółowego opisu zamówienia generatora kompatybilnego z posiadanym respiratorem i utworzenie odrębnego pakietu zawierającego generator oraz pozycje 4,6,7,8 składających się z akcesoriów jednorazowych do współpracy z posiadanym respiratorem?

Zamawiający nie wymaga.
3. Dot. Pakietu Nr 1 – Czy Zamawiający wymaga, aby przyłącze do pacjenta Generator, posiadało karbowane rurki doprowadzające gazy medyczne? Takie rozwiązanie zdecydowanie minimalizuje przesuwanie się układu oddechowego na główce pacjenta co w znacznym stopniu redukuje pojawianie się nieszczelności w układzie oddechowym.
Zamawiający nie wymaga.
4. Dot. Pakietu nr 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 3 niżej opisanego zestawu? Zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z chłonnego wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu. Skład zestawu: A) serweta 230x330cm, z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze min. 60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) =>100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa z centralnym otworem 36x36cm wypełniony folią chirurgiczną poliuretanową o grubości od 0,025mm do 0,040mm i przepuszczalność dla pary wodnej powyżej 300g/m2/24h, B) pokrowiec na stolik Mayo 78x145cm wykonany z folii PE o minimalnej grubości min o,06mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2 – 1 szt. C) ściereczka chłonna –4 szt. D) owinięcie noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarze 75x120cm, E) serweta owinięcie 150x190cm- przykrycie na stolik instrumentalny wykonane z folii PE o minimalnej grubości min o,06mm i warstwy chłonnej wykonanej z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze min. 60g/m2, minimalnej odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność): => 100cm oraz wytrzymałości na rozerwanie min. 100 Kpa – 1 szt., F) taśma przylepna 9x50cm – 1szt.

Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.

5. Dot. zapisów SIWZ - Prosimy o potwierdzenie, iż w rozdziale XII SIWZ doszło do omyłki w wysokości wadium – kwot cząstkowych i Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwotach, zgodnych z pkt.5 Ogłoszenia.

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:


Pakiet nr     1 - 249 PLN  Pakiet nr     2 -     39 PLN  Pakiet nr     3 - 690 PLN  Pakiet nr     4 - 108 PLN


Pakiet nr     5 -   15 PLN  Pakiet nr     6 -   400 PLN  Pakiet nr     7 -   36 PLN  Pakiet nr     8 -   32 PLN


Pakiet nr     9 -     3 PLN  Pakiet nr   10 -     50 PLN  Pakiet nr   11 -   96 PLN  Pakiet nr   12 - 780 PLN


Pakiet nr   13 -   63 PLN  Pakiet nr   13A - 240 PLN  Pakiet nr   14 -   96 PLN  Pakiet nr   15 - 150 PLN  


Pakiet nr   16 -   30 PLN  Pakiet nr   17 -     32 PLN  Pakiet nr   18 - 400 PLN  Pakiet nr   19 - 130 PLN


Pakiet nr   20 - 860 PLN  Pakiet nr   21 -       9 PLN  Pakiet nr   22 -   80 PLN  Pakiet nr   23 -   12 PLN


Pakiet nr   24 -   15 PLN  Pakiet nr   25 -   346 PLN  Pakiet nr   26 - 189 PLN  Pakiet nr   27 - 151 PLN  


Pakiet nr   28 -   18 PLN  Pakiet nr   29 -   199 PLN  Pakiet nr   30 - 355 PLN  Pakiet nr   30A - 559 PLN  


Pakiet nr   31 -   74 PLN  Pakiet nr   32 -     90 PLN  Pakiet nr   33 -   29 PLN  Pakiet nr   34 -   60 PLN  


Pakiet nr   35 -   34 PLN  Pakiet nr   36 -     31 PLN  Pakiet nr   37 - 134 PLN  Pakiet nr   38 -   24 PLN  


Pakiet nr   39 -   30 PLN  Pakiet nr   40 -     70 PLN  Pakiet nr   41 -    60 PLN  Pakiet nr   42 -     9 PLN  


Pakiet nr   43 -    7  PLN  Pakiet nr   44 -       9 PLN  Pakiet nr   45 -    24 PLN  Pakiet nr   46 - 520 PLN  


Pakiet nr   47 -   30 PLN  Pakiet nr   48 -     53 PLN Pakiet nr   48A -   82 PLN  Pakiet nr   49 -   18 PLN  

Pakiet nr   50 -   46 PLN  Pakiet nr   51 - 394 PLN  
6. Dot. Pakietu Nr 26, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 25 mm? 

Zamawiający dopuszcza.

7. Dot. Pakietu Nr 26,  poz. 2 - Czy zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 55x41mm?
Zgodnie z SIWZ.

8. Dot. Pakietu Nr 26, poz.1 - Proszę o dopuszczenie ww elektrody pediatrycznej o średnicy ok. 25 mm w kształcie „kwiatka”, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.
9. Dot. Pakietu Nr 26, poz.1 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej o średnicy 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.
10. Dot. Pakietu Nr 26, poz.2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozm. 55 x 40 mm ze specjalnym wycięciem umożliwiającym przełożenie kabla podczas badań holterowskich i wysiłkowych (dzięki wycięciu w elektrodzie kabel podczas ruchu pacjenta pozostaje na swoim miejscu), pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.
11. Dot. Pakietu Nr 26, poz.2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy 50 mm, okrągłej, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Zgodnie z SIWZ.

12. Dot. Pakietu Nr 26, poz.1, 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Zamawiający dopuszcza.
13. Dot. Pakietu Nr 29, poz.1 - Prosimy Zamawiającego informację czy ww pozycji oczekuje papieru z nadrukiem czy bez nadruku.

Z nadrukiem.

14. Dot. Pakietu Nr 29, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 112 mm x 25 m, ponieważ jest to właściwy rozmiar papieru do aparatu Ascard.

Zamawiający dopuszcza.
15. Dot. Pakietu Nr 29, poz.2 - Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować 700 szt. papieru o rozm. 112 mm x 25 m czy 1120 szt. papieru o rozm. 112 mm x 25 m (przeliczenie wymaganych ilości).

1120 szt. o rozm. 112 mm x 25 m

16. Dot. Pakietu Nr 29, poz.5 - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru KTG Corometrics 4305BAO o rozmiarze 152 mm x 90 mm x 160 kartek, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 313 bloczków.

Zamawiający dopuszcza.
17. Dot. Pakietu Nr 29, poz.6 - Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający miał na myśli papier Delta 3 Plus? 

TAK

18. Dot. zapisów SIWZ, Rozdział XVII - Ze względu na kryterium, którym Zamawiającego będzie się kierował przy wyborze oferty dotyczące terminu dostaw tj 1 dzień , zwracamy się z prośbą o dopisanie do &2 pkt 5 projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art.  7 ust. 1 Pzp i  jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak zakreślenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż  dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.  Należy mieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1  kc.

Zamawiający w kryterium „Termin dostawy – 1 dzień” ma na myśli realizację zamówienia w ciągu 24 godzin od momentu jego złożenia. 

19. Dot. Projektu umowy – par. 58ust. 1 ppkt. a) - Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 ppkt..a) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych. Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Zgodnie z SIWZ.

20. Dot. Projektu umowy – par. 58ust. 1 ppkt. b) - Prosimy o zmianę kary umownej na 0,5% wartości brutto opóźnionej wadliwej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 5 ust. 1 ppkt.b) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Zgodnie z SIWZ.
21. Dot. Pakietu Nr 32, poz. 1 - Czy Zamawiający oczekuje wyceny Elektrod za sztukę czy za parę elektrod? W standardzie elektrody pakowane są jako komplet (a’2 sztuki).
Cena za jedną sztukę.

22. Dot. Pakietu Nr 18, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości w postaci granulek o objętości 5 cm3?
Zgodnie z SIWZ.

23. Dot. Pakietu Nr 18, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości w postaci granulek o objętości 10 cm3?
Zgodnie z SIWZ.
24. Dot. Pakietu Nr 18 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gruzu w innej wielkości opakoaniu, z odpowiednim przeliczeniem w górę?
Zamawiający dopuszcza.

25. Dot. Pakietu Nr 19 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania gruzu w innej wielkości opakoaniu, z odpowiednim przeliczeniem w górę?
Zamawiający dopuszcza.
26. Dot. Pakietu Nr 19 - Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości w postaci granulek o objętości 10 ml?
Zgodnie z SIWZ.
27. Dot. Pakietu Nr 19 - Czy Zamawiający dopuści syntetyczny substytut kości w postaci granulek o objętości 15 ml?
Zgodnie z SIWZ.
28. Dot. Pakietu Nr 20, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci bloczku kostnego o wymiarach 3.8 x 3 x 1.5 cm?
Zgodnie z SIWZ.
29. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Komisja Przetargowa: Irena Dałek, Hanna Karwasik, Anna Żukowska, Magdalena Kaczorowska, Małgorzata Skalska, Anna Piątek, Agnieszka Tomalak.

Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania: Radca Prawny: Sylwester Szymański.
30. Dot. Pakietu Nr 25, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści testy wieloparametrowe w opakowaniu po 250 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Zamawiający dopuszcza.
31. Dot. Pakietu Nr 25 - W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o podanie, czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a od 0,5 w górę)?

Zgodnie z zasadami matematyki
32. Dot. Pakietu Nr 25, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści taśmę w rolkach po 50mb? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Zamawiający dopuszcza.
33. Dot. Pakietu Nr 25, poz. 7 - Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie na jakie parametry mają być kalibrowane oferowane wskaźniki:
- 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.

- 121˚C/15min. i 134˚C/3,5min.

- 121˚C/20min. i 134˚C/7min.

- 134˚C/18min.

121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.
32. Dot. Pakietu Nr 25, poz. 8 i 9 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd PCD (pozycja 8), posiadający kapsułę wykonaną ze stali kwasoodpornej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku oraz kompatybilne z nim testy klasy 6 (pozycja 9) skalibrowane na parametry 121˚C/20min. i 134˚C/7min. lub 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.? Testy klasy 6 gwarantują wyższy poziom kontroli procesu sterylizacji, a zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Zamawiający dopuszcza testy skalibrowane na parametry - 121˚C/15min. i 134˚C/5,3min.
34. Dot. Pakietu Nr 26, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o wymiarach 45x31 mm pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.
35. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę niesterylną na leżankę o rozmiarach 210/130 cm?
Zamawiający dopuszcza.
36. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 3 - Czy Zamawiający wymaga fartuch włókninowy o gramaturze 20g/m2 wykończony mankietem?
37. Zamawiający dopuszcza.
38. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 3-5 - Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu poz. 3-5 i stworzy z nich pakiet na fartuchy? Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 30 pozycji 3-5 i tworzy oddzielny Pakiet Nr 30A dla tych pozycji o następującej treści:

	Pakiet Nr 30 -  PRZEŚCIERADŁA


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	 Wartość 

netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
 Producent
    

	1
	Prześcieradła jednorazowe niesterylne na leżankę rozm.  ok. 200/80cm
	szt. 
	30000
	
	
	
	
	

	2
	Prześcieradła jednorazowe niesterylne, podfoliowane, rozm. ok.80/210
	szt.
	5000
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	


	Pakiet Nr 30A -  FARTUCHY, SERWETY


	LP
	Przedmiot  zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 
	 Wartość 

netto
	VAT

  w %  
	Wartość brutto
	Numer katalogowy
Producent
    

	1
	Fartuchy jednorazowe higieniczne niejałowe 
	szt.
	20000
	
	
	
	
	

	2
	Serwety z włókniny celulozowej laminowanej folią – niejałowe  90/75cm
	szt.
	15000
	
	
	
	
	

	3
	Fartuchy foliowe
	szt.
	3000
	
	
	
	
	

	RAZEM:  
	
	
	
	


W związku utworzeniem dodatkowych Pakietów Nr 30 i 30A dokonuje się zmiany w Rozdziale XII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet nr 30

-  355 PLN

Pakiet nr 30A 

-  559 PLN

Kryterium oceny ofert dla dodatkowego Pakietu Nr 30A jest takie samo jak dla Pakietu Nr 30.
39. Dot. Pakietu Nr 3, poz. 1 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, Pozycji 1 Obłożenia do cięcia cesarskiego tkanina do obłożenia pola operacyjnego zgodna z normą 13795.
Skład zestawu: 

- 1 x serweta zabiegowa 200x300 cm, wykonana wielowarstwowej włókniny typu SMS/SMMS paroprzepuszczalna, oddychająca o gramaturze min. 51 g/m2, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 25x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną, z workiem do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem oraz odpływem na płyny o wymiarach 70-80x100 cm, (tolerancja serwety +/- 5cm), 

- 1 x osłona na stolik Mayo, wzmocniona, 80x140 cm, 

- 1 x Serweta do owinięcia noworodka, min. 70x80 cm,

- 1 x taśma lepna 10x50 cm,

- 4 x ściereczki chłonne 

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190-200 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzemakalności min. 960 cm H2O.?
Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.

40. Dot. Pakietu nr 3, poz. 1 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 3, Pozycji 1 Obłożenia do cięcia cesarskiego tkanina do obłożenia pola operacyjnego zgodna z normą 13795.

Skład zestawu: 

Zestaw do cięcia cesarskiego z torbą na płyny. skład zestawu: 

- 1 x serweta o wymiarach 200x300 cm (+/-10cm), wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 61 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 960 cm H2O, w części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach 25-30x30 cm, wypełniony folią chirurgiczną, z workiem do przechwytywania płynów z usztywnionym brzegiem przechwytującym płyny oraz kranikiem do odprowadzania płynów,

- 1 x osłona na stolik Mayo, wzmocniona, rozmiar 80x140 cm, 

- 1 x Serweta do owinięcia noworodka, rozmiar 70x80 cm,

- 2 x ściereczki wysokochłonne celulozowe min. 30x30 cm,

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O.

Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.

41. Dot. Pakietu Nr 4, poz. 1 - Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 4, Pozycji 1 obłożenia do szycia poporodowego - Tkanina do obłożenia pola operacyjnego zgodna z normą 13795.

Zestaw do szycia poporodowego jałowy o składzie: 

10 x kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm 4W, 

20 x kompresy włókninowe 10cmx 10cm 4W, 

2 x pokrowiec na nogi o wym. 75x120cm, (zamiast 80x120 cm) wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 43g/m2, 

1 x serweta włókninowa podfoliowana 100x150 cm (zamiast 90x150cm). Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z podwójnie perforowaną etykietą (2x TAG) ułatwiającą prowadzenie dokumentacji medycznej. Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu sterylizacji.?

Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.
42. Dot. zapisów SIWZ - Zwracam się z prośbą do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ (rozdz. XVII - opis kryteriów). Czy zamawiający pisząc „ogólna ocena oferty = ocena oferty X + jakość” miał na myśli pod pojęciem „jakość” kryterium terminu dostawy łącznie z terminem reakcji na reklamację?! Jeżeli termin” jakość” ma inne znaczenie prosimy o doprecyzowanie tego sformułowania. 

Zamawiający miał na myśli: 

Ogólna ocena oferty = ocena oferty X + termin dostawy + termin reakcji na reklamację 



43. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 1 -  Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety o wymiarze 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm?

Zamawiający dopuszcza.
44. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 5 cm?
Zamawiający dopuszcza.
45. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 45 x 75 cm?    
Zamawiający dopuszcza.
46. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 75 x 90cm  taśmą lepną na dłuższym boku?
Zamawiający dopuszcza.
47. Dot. Pakietu Nr 12, poz. 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania o składzie:
1. 1 x serweta, nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE w rozmiarze 45 cm x 75 cm, stanowiąca  owinięcie zestawu

2. 4 x tupfery gazowe 

3. 1 x żel nawilżający 2,7 g

4. 1 x ampułka ze sterylną wodą 20 ml; destylowana, sterylna woda, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego

5. 1 x igła podskórna różowa 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) ( zapakowana)

6. 5 x kompresy gazowe 7,5 cm x 7,5 cm, 

7. 1 x serweta nieprzylepna, barierowa z włókniny PP+PE  w rozmiarze 75 cm x 90 cm z centralnym otworem 10 cm 

8. 1 x strzykawka Luer 20 ml ( zapakowana)

9. 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm

10. 1 x plastikowa pęseta do opatrunków 

11. 1 x para lateksowych rękawic diagnostycznych, bezpudrowych, rozmiar M – zapakowane, z wywiniętym mankietem

Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem (o przybliżonej pojemności 750 ml), która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta.

Zamawiający dopuszcza.
48. Dot. Pakietu Nr 26, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści elektrody spełniające wymagania określone w SIWZ w rozmiarze 22x33mm lub 22x22mm?
Zgodnie z SIWZ.

49. Dot. Pakietu Nr 26, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody typowe dla badań wysiłkowych i holterowskich, spełniające wymagania określone w SIWZ o średnicy: 35mm lub 50mm, lub 54mm?
Zgodnie z SIWZ.
50. Dot. Pakietu Nr 3 - Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna  o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2
4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace  o gramaturze 45 g/m2
1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2
1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm  wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2
1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2?

Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.
51. Dot. Pakietu Nr 4 - Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia raportu walidacji?
Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia raportu walidacji.

52. Dot. Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający dopuści zestaw z pokrowcem na nogi w rozmiarze 70x120cm wykonanym z włókniny 3 warstwowej o gramaturze 51g/m2?

Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.
53. Dot. Pakietu Nr 4 i Pakietu Nr 12 - Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę?
Zamawiający dopuszcza.
54. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Zamawiający dopuszcza.
55. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Zamawiający dopuszcza.
56. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem ma dłuższym boku?

Zamawiający dopuszcza.
57. Dot. Pakietu Nr 12 - Czy Zamawiający dopuści serwetę 45cm x 45cm z otworem o średnicy 6cm?
Zamawiający dopuszcza.
58. Dot. Pakietu Nr 12 - Czy Zamawiający dopuści żel poślizgowy w strzykawce o pojemności 5 ml?

59. Zamawiający dopuszcza.
60. Dot. Pakietu Nr 12 - Czy nie została popełniona omyłka pisarska w „igła 1,2mmx40mm, 18Gx11,2 różowa” i Zamawiający oczekuje tylko igły 18G 1,2x40mm?

Zamawiający oczekuje igły 18G 1,2x40mm

61. Dot. Pakietu Nr 15 - Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny wykonany z 100% silikon

Zamawiający dopuszcza.
62. Dot. Pakietu Nr 26, poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 45x31cm?

Zgodnie z SIWZ.
63. Dot. Pakietu Nr 26, poz. 1-2 - Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.
64. Dot. Pakietu Nr 29, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści papier 152x90x150 z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.
65. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 90x200cm z gumką?

Zgodnie z SIWZ.
66. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny polipropylenowej laminowaną folią?

Zamawiający dopuszcza.
67. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminowanej celulozy w rozmiarze 80x210cm?

Zgodnie z SIWZ.
68. Dot. Pakietu Nr 39 - Czy Zamawiający dopuści taśmę w rozmiarze 10x50cm?
Zamawiający dopuszcza.
69. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 1 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75cm x 90cm z otworem 8cm umieszczonym centralnie? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.
Zamawiający dopuszcza.
70. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 2 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm z otworem 6cm umieszczonym centralnie? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.
Zamawiający dopuszcza.
71. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 3 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.

Zamawiający dopuszcza.
72. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę lepną na dłuższym boku? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.

Zamawiający dopuszcza.
73. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 75cm x 75cm? Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.

Zgodnie z SIWZ.

74. Dot. SIWZ, Rozdział XIV, pkt 8c) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby korespondencja i rozliczenia dokonywane były z członkiem konsorcjum?  W przypadku braku zgody na powyższe pytanie prosimy o uzasadnienie swojej decyzji. Składając ofertę w konsorcjum wszyscy jego członkowie ponoszą wspólną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia.
75. Zamawiający wyraża zgodę.

76. Dot. Pakietu Nr 3, poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O, wytrzymałość na wypychanie 150 Kpa

Skład zestawu:

- serweta 320x180cm z centralnym prostokątnym  otworem  z workiem wokół otworu, otwór wypełniony folią chirurgiczną poliureatanową - 1 szt.

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm wykonany z folii PE o grubości 50 µm i włókniny o grubości 24 g/ (łączna gramatura  74g/m2) - 1 szt.

- owinięcie noworodka wykonane z pulpy celulozowej 90x60cm - 1 szt.

- ściereczki chłonne 40x20cm - 2 szt.

- serweta, owinięcie, przykrycie na stolik instrumentarium o rozmiarze 190x150cm wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze ok. 84 g/m2 oraz wytrzymałości na rozerwanie powyżej 40kPa - zgodnie z normą - 1 szt.?
Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.
77. Dot. Pakietu Nr 4, poz. 1 – Czy można  zaoferować zestaw do szycia porodowego zawierający w swoim składzie: 

kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm  4W 40g/m2 – 10 szt., 

kompresy włókninowe 10cmx 10cm  4W 40g/m2  - 20 szt., 

pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm,  wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2  - 2 szt.,

serweta włókninowa podfoliowaną 180x90cm – 1 szt.
Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.
78. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90 x 80cm z otworem 8cm?
Zamawiający dopuszcza.
79. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45 x 40cm z otworem 5cm?
Zamawiający dopuszcza.
80. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 80 x 60cm?
Zamawiający dopuszcza.
81. Dot. Pakietu Nr 12, poz. 1 – Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania pakowany opakowanie typu twardy blister które może posłużyć jako opakowanie na odpadki o następującym składzie:
	Serweta z laminatu FB
	50x60cm
	1

	Serweta z laminatu FB O5 i rozcięciem
	50x60cm;Ø5cm
	1

	Rękawice nitrylowe
	M
	2

	Tupfer kula 17N
	20x20cm
	5

	Kompresy z gazy, 17N, 8W
	7,5x7,5cm
	8

	Pęseta plastikowa
	13 cm
	1

	Pean plastikowy
	14 cm 
	1

	Pojemnik plastikowy
	125 ml
	1

	Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną
	10 ml
	1

	Strzykawka wypełniona lubrykantem
	6 ml
	1


Zamawiający dopuszcza.
82. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 80 x 210cm?
Zamawiający dopuszcza.
83. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90 x 200cm?
Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z SIWZ.
84. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 60 x 50cm?
Zgodnie z SIWZ.
85. Dot. Projektu umowy – Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?
TAK

86. Dot. Projektu umowy – Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.
70%
87. Dot. Projektu umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy został dodany podpunkt 7) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

Zgodnie z SIWZ.
88. Dot. Projektu umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 pkt. a) i b) wzoru umowy słowa „każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” zastąpić słowami „każdy rozpoczęty zwłoki”
Zgodnie z SIWZ.
89. Dot. Projektu umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

§ 9 ust. 2 wzoru umowy brzmi:

„Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w skali kwartału) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w skali kwartału), po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy”.
90. Dot. Projektu umowy – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy w zdaniu drugim zostały dodane słowa „, chyba że opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni”? 

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia. W razie zachowania § 9 ust. 2 wzoru umowy w niezmienionym kształcie, skuteczność tego przepisu może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Dlatego uzasadniona jest modyfikacja tego przepisu.  
Zgodnie z SIWZ.
91. Dot. Pakietu Nr 3, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonany z wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu, o składzie:

A) serweta w kształcie litery T do cesarskiego cięcia w rozmiarze, z przylepnym otworem w rozmiarze 18x28x32cm wypełnionym folią oraz torbą do zbiórki płynów w rozmiarze 80x80cm z sitem i dwoma zaworami, o minimalnej odporności na penetrację płynów 200 cm H2O, wytrzymałości na rozrywanie min. 100 kPa – 1 szt.

B) Czerwona osłona na stolik Mayo w rozmiarze 80x145cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,065mm i warstwy chłonnej o gramaturze 40g/m2 – 1 szt.



C) ściereczka chłonna – 2 szt.

D) owinięcie noworodka z miękkiej białej włókniny typu Spunlace o gramaturze 50 g/m², w rozmiarze 90x100cm – 1 szt.

E) serweta owinięcie – 140x190cm, wykonane z folii PE o grubości 0,050mm oraz wzmocnieniu w rozmiarze 75x190cm o gramaturze 30g, 


F) taśma samoprzylepna 9x50cm – 1 szt.


Zamawiający dopuszcza, ale pod warunkiem, że jest zgodny z normą 13795.
92. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 75x90cm z otworem 10cm


Zamawiający dopuszcza.
93. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x60cm z otworem 5cm


Zamawiający dopuszcza.
94. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 45x75cm 


Zamawiający dopuszcza.
95. Dot. Pakietu Nr 11, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety z taśmą lepną na dłuższym boku


Zgodnie z SIWZ.
96. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła w rozmiarze 210 x 160cm


Zgodnie z SIWZ.
97. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania prześcieradła podfoliowanego w rozmiarze 200x150cm


Zamawiający dopuszcza.
98. Dot. Pakietu Nr 30, poz. 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety polipropylenowej laminowanej folią w rozmiarze 140x90cm

Zamawiający dopuszcza.
99. Dot. projektu umowy - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: 

a. w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;
b. za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźniania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości.

Zgodnie z SIWZ.

100. Dot. Pakietu Nr 36, poz. 1 - Prosimy o dopuszczenie pasa do mocowania pacjenta na stole operacyjnym, o długości całkowitej 2,5 m, z możliwością regulacji długości, zapinanego na klamrę, posiadającego żelową nakładkę przeciwodleżynową o wymiarach 50,5 x 8,5cm, jak na zdjęciu poniżej

[image: image1.png]



Zamawiający dopuszcza.
101. Dot. Pakietu Nr 36, poz. 2 - Prosimy o dopuszczenie pasa do mocowania kończyn, o długości całkowitej 1 m, z możliwością regulacji długości, zapinanego na klamrę, posiadającego żelową nakładkę przeciwodleżynową o wymiarach 31,5 x 4,5cm, jak na zdjęciu poniżej:

[image: image2.png]



Zamawiający dopuszcza.
102. Dot. Pakietu Nr 48, poz. 1 - Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania, co umożliwi złożenie ofert większej ilości wykonawców i wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 48 pozycji 1 i tworzy oddzielny Pakiet Nr 48A dla tej pozycji o następującej treści:

	Pakiet Nr 48 -  PASY DO UNIERUCHOMIENIA-temblak, klin



	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 

 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość 

brutto
	Numer katalogowy
Producent


	1
	Temblak na kończynę górną z pasem rozm. M, L.
	szt.
	50
	
	
	
	
	

	2
	Klin p/obrzękowy wymiary 48cmx38cmx25cm z pokrowcem PCV, umożliwiający mycie i dezynfekcje.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	
	Ogółem:
	
	
	
	


	Pakiet Nr 48A -  PASY DO UNIERUCHOMIENIA



	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebo

wanie

na 22 m-ce
	 Cena

 jednostkowa 

netto 

 
	 Wartość 

netto

   
	VAT

  w %  
	Wartość 

brutto
	Numer katalogowy
Producent


	1
	Pasy do unieruchomienia pacjenta na nadgarstki i kostki z taśmą do ramy łóżka, odporne na uszkodzenia z wyściółką od wew. strony, wzmocnione na długości, elementy metalowe nie ulegające korozji, z możliwością czyszczenia środkami chemicznymi.
	szt.
	10
	
	
	
	
	


W związku utworzeniem dodatkowych Pakietów Nr 48 i 48A dokonuje się zmiany w Rozdziale XII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

Pakiet nr 48

-  53 PLN

Pakiet nr 48A 

-  82 PLN

Kryterium oceny ofert dla dodatkowego Pakietu Nr 48A jest takie samo jak dla Pakietu Nr 48.
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający oczekuje pasów zapinanych na zamek magnetyczny?

NIE

Prosimy o dopuszczenie pasów przeznaczonych do prania w temperaturze 90°C i sterylizacji za pomocą następujących procedur sterylizacyjnych: procedur sterylizacyjnych:

· tlenek etylenu
· nasycona para, 120˚, w krótkim cyklu
· promieniowanie gamma
Zamawiający dopuszcza.
Prosimy o podanie, czy Zamawiający oczekuje 10 sztuk pojedynczych pasów czy 10 par pasów czy też 10 kompletów pasów (2 pasy na ręce i 2 pasy na nogi)?

Jeśli Zamawiający oczekuje 10 sztuk pasów to prosimy o podanie czy Zamawiający oczekuje 6 pojedynczych pasów na ręce i 4 na nogi, czy odwrotnie?

Zamawiający oczekuje 10 kompletów pasów (2 pasy na ręce i 2 pasy na nogi)
Prosimy o podanie oczekiwanej wielkości pasów (S, M, L).

5 szt. – rozmiar M i 5 szt. – rozmiar L

103. Dot. Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający w pakiecie 5 dopuści zestaw do jejunostomii zawierający: silikonowy cewnik, całkowicie kontrastujący w Rtg – 60 cm o średnicy 2,0 x 3,2 mm, wprowadzacz typu desilet, igła typu Alene 10 Fr, końcówka uciskowa, igła punkcyjną 17 G 98mm i dwa łączniki żeńsko –żeńskie?
Zamawiający dopuszcza.

101. Dot. Pakietu Nr 51, poz. 5 - Czy Zamawiający nie dokonał omyłki pisarskiej i w poz. nr 5 będzie wymagać worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta dorosłego o pojemności 1700ml?
Zamawiający miał na myśli worek samorozprężalny o pojemności 1600ml. 

Zamawiający dopuszcza worek samorozprężalny o pojemności 1700ml. 

W związku z tym, że dokonana zmiana jest istotna, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 21.07.2017r. do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.07.2017r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter .










Podpisał:










Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.











Maciej Nerowski
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
