Załącznik Nr 2

	PAKIET NR 2 –  Sprzęt i implanty artroskopowe

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Zestaw do szycia łąkotki techniką all-.inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzyimplantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany z poziomu rękojeści ogranicznik 

zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pieścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dżwiękowym
	 szt.
	100 
	               
	
	
	
	
	

	2
	Śruby tytanowe, kaniulowane z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep o rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm
	szt.
	25
	               
	
	
	
	
	

	3
	Kaniule jednorazowe ( 10 szt. w opakowaniu), sztywne lub giętkie, posiadające skręt na całej długości, zaopatrzone w zawór oraz posiadające system podtrzymywania nitek, o rozmiarach od 4,5 mm do 8,5 mm (4,5; 5,5; 6; 7; 8; 8,5) i długościach od 45 mm do 90 mm (45; 55; 72; 90)
	 op
	5 
	
	
	
	
	
	

	4
	Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintujaca (wkręcana) o średnicy 2,8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz jednorazowy aplikator
	 szt
	30 
	
	
	
	
	
	

	5
	Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm lub 6,5mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zoapatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator
	szt
	75 
	
	
	
	
	
	

	6
	Sterylna igła z oczkiem do szycia łąkotki, kompatybilna z zestawem dwururek do szycia łąkotki, 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym
	 op
	 2
	
	
	
	
	
	

	7
	Końcówki robocze do koblacji. Końcówki robocze do kolana, barku, biodra wraz z bezpłatnym użyczeniem urządzenia


	 szt
	50
	
	
	
	
	
	

	8
	Wielorazowy zestaw narzędzi, tzw. dwururek do szycia łąkotki, techniką „inside-out”, zawierający:

- dwururka zagięta w górę i w prawo,

- dwururka zagięta w górę i w lewo,

- dwururka prosta,

- dwururka zagięta góra/dół,

- dwururka zagięta lewo/prawo,

- pojedyncza kaniula,

- nasadka/tuleja do przechwytywania,

- urządzenie do zaginania dwururek,

- taca sterylizacyjna.
	zestaw
	 1
	                                           
	
	
	
	
	

	
	RAZEM:
	
	
	
	
	
	
	
	


Komis wyłączając pozycję nr 8 – zakup.
