Kutno, dn. 01.09.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym

Nr postępowania: ZP/18/17

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga aby do oferty załączyć deklarację zgodność z aktualną normą PN- EN 1789 i PN -EN 1865 tj.  PN- EN 1789 + A2:2015 oraz PN-EN 1865-1+A1:2015, zgodnie z stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2014 roku, w sprawie stosowania aktualnych wymaganych wersji norm dotyczących sprzętu medycznego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający wymaga aby oferowane nosze posiadały wszystkie jezdne kółka pozwalające na swobodny ruch noszy do przodu, do tyłu i do prowadzenia na bok zgodne z normą PN- EN 1865-1+A1:2015 tj. o średnicy najmniej 100mm, pkt. 4.2.5.3 powołanej normy?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

                                Podpisał:

        Prezes 

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

        Spółka z o.o.

        Marek Piotr Kiełczewski

                                                 CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

                                   Spółka z o.o.

                                         Maciej Nerowski

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
