	Pakiet Nr 2
	

	Lp.
	Asortyment
	Ilość
	JM
	Cena jed. netto zł.
	Wartość netto zł.
	Stawka podatku VAT%
	Wartość brutto zł.
	Numer katalogowy

	1
	Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 0,5mm, lewa lub prawa.
	20
	szt.
	
	
	
	
	

	2
	Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)
	80
	szt.
	
	
	
	
	

	3
	Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok co 2 mm)
	1
	szt.
	
	
	
	
	

	4
	Tytanowe śruby Herberta, niekalkulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i niesterylnych 
- średnica 2,5mm (długość 8-34mm),
- średnica 3,0mm (długość 10-36mm) 
	50
	szt.
	
	
	
	
	

	5
	Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 10,5mm)
	5
	szt.
	
	
	
	
	

	6
	Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adaptarem typu AO do trzymania i wkręcania śruby
	10
	szt.
	
	
	
	
	

	7
	Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości śruby, 
- średnica 2,5mm (długość 8-30mm), 
- średnica 3,5mm (długość12-34mm), 
- średnica 4,0mm (długość16-50mm)
	5
	szt.
	
	
	
	
	

	razem:
	
	
	
	


