	PAKIET NR 1

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Panewka dwumobilna w wersji bezcementowej. W wersji bezcementowej (mocowanej na Press-fitt) składajaca się z zewnętrznej kobaltowo-chromowej panewki pokrytej porowatą powłoką tytanową i powłoką hydroksyapatytową.  Dostępna w opcji z możliwością dodatkowego mocowania jedną śrubą i dwoma pinami. Wewnątrz zewnętrznej panewki polietylenowe ruchome wkłady dostosowane średnicą zewnętrzna do metalowej części panewki a średnicą  wewnętrzną umożliwiajace założenie głowy endoprotezy fi 28 mm. Wkłady ruchome uniwersalne do zastosowania w panewkach cementowanych i bezcementowych. Panewki dostępne w rozmiarach średnicy zewnetrznej od 46 do 68 mm włącznie.
	 szt .                                               
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Panewka dwumobilna w wersji cementowanej. Wersja cementowana kobaltowo chromowa.  Wewnątrz zewnętrznej panewki polietylenowe ruchome wkłady dostosowane średnicą zewnętrzną do metalowej części panewki a średnicą wewnętrzną umożliwiajace założenie głowy endoprotezy fi 28 mm. Wkłady ruchome uniwersalne do zastosowania w panewkach cementowanych i bezcementowych. Panewki dostępne w rozmiarach średnicy zewnetrznej od 46 do 68 mm włącznie.
	szt .
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Piny mocujące do panewki o długości 13 mm
	szt .
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	śruby mocujące do panewki o rozmiarach od 36 mm do 52 mm włącznie.
	szt .
	10
	
	
	
	
	
	

	5
	Trzpień bezcementowy przynasadowy
Endoproteza stawu biodrowego- trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiekszonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni od 131,4 mm do 185.4 mm  w 13-u rozmiarach
	szt .
	30
	
	
	
	
	
	

	6
	Spacer biodrowy z dwoma antybiotykami
	szt .
	2
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:
	
	
	


1. Instrumentarium i komplet implantów pozostawiony u Zamawiającego na czas obowiązywania umowy.

2. Uzupełnianie implantów w ciągu 24h od momentu otrzymania protokołu zużycia implantów.

3. Umowa komisu na czas trwania umowy.        
[image: image1.emf]PAKIET NR 2

Lp. Asortyment Ilość JM

1 20 szt. 500,00 10000,00 8% 10800,00

2 80 szt. 100,00 8000,00 8% 8640,00

3 1 szt. 170,00 170,00 8% 183,60

4 50 szt. 200,00 10000,00 8% 10800,00

5 5 szt. 200,00 1000,00 8% 1080,00

6 10 szt. 280,00 2800,00 8% 3024,00

7 5 szt. 280,00 1400,00 8% 1512,00

razem: 33370,00 36039,60

Cena jed. 

netto zł.

Wartość 

netto zł.

Stawka 

podatku 

VAT%

Wartość brutto 

zł.

Płyta tytanowa do osteotomii nasady bliższej pierwszej kości śródstopia, płytka 

w kształcie litery L z klinem od 2mm do 7 mm , płytka niskoprofilowa – wysokość 

0,5mm, lewa lub prawa.

Śruba typu LPS z pełnym gwintem o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm 

(skok co 2 mm)

Śruba typu LPS kaniulowana o średnicy 2,3mm w długości od 10 do 30 mm (skok 

co 2 mm)

Tytanowe śruby Herberta, kaniulowane z podwójnym gwintem, cześć gwintowana 

stanowi 30% długości śruby, śruby dostępne w opakowaniach sterylnych i 

niesterylnych 

- średnica 2,5mm (długość 8-34mm),

- średnica 3,0mm (długość 10-36mm) 

Klamra stalowa do osteotomii, szerokość 8 i 10 mm (głębokość wprowadzenia 

10,5mm)

Tytanowe śruby typu "snap-off", średnica 2 mm (długości od 10 do 14 mm), 

średnica 3,0 mm (długości od 13 do 19 mm), ze specjalnym adaptarem typu AO do 

trzymania i wkręcania śruby

Tytanowe śruby kompresyjne, kaniulowane, bez głowy, gwint na całej długości 

śruby,   

- średnica 2,5mm (długość 8-30mm),  

- średnica 3,5mm (długość12-34mm),  

- średnica 4,0mm (długość16-50mm)

1. Przy zakupie 40 endoprotez/12 miesięcy instrumentarium i komplet implantów pozostawiony u Zamawiającego na czas obowiązywania umowy.                    2. 

Uzupełnienie implantów w ciągu 24h od momentu otrzymania protokołu wszczepu.                                                                                                                                     3. 

Umowa komisu.


� EMBED opendocument.WriterDocument.1 ���








_200456648.unknown

