                                                    FORMULARZ CENOWY                                     ZAŁĄCZNIK NR 2

	Pakiet Nr 1 – Narzędzia laparoskopowe



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	   Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 


	 Cena

 jednostkowa 

netto 

 
	     Wartość 

netto

 
	 VAT

  w %
	Wartość 

brutto
	 Numer katalogowy,

Producent
         

	1
	Narzędzia laparoskopwe bez zapięcia z wkładem typu Allis 5 mm/33cm
	szt
	2
	
	
	
	
	

	2
	Narzędzia laparoskopowe z zapięciem z wkładem typu Maryland 5 mm/33cm
	szt
	2
	
	
	
	
	

	3
	Narzędzia laparoskopowe  z zapięciem z wkładem typu Automatic 5 mm/33cm
	szt
	2
	
	
	
	
	

	4
	Narzędzia laparoskopowe z zapięciem z wkładem typu Aligator 10mm/33cm
	szt
	2
	
	
	
	
	

	5
	Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaun wraz z wkładem 5mm/33cm
	szt
	2
	
	
	
	
	

	6
	Elektroda typu L
	szt
	2
	
	
	
	
	

	7
	Instrument ssąco-płuczący
	szt
	2
	
	
	
	
	

	8
	Igła Veressa dł 120mm
	szt
	2
	
	
	
	
	

	9
	Redukcje laparoskopowe10/5mm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	10
	Uszczelki „górne” do kaniul laparoskopowych 5,5mm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	11
	Uszczelki „górne” do kaniul laparoskopowych 11mm
	szt
	10
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	
	


Sprzęt kompatybilny z użytkowanym zestawem laparoskopowym firmy Stryker i elektrokoagulacją ERBE VIO 300D

	Pakiet Nr 2 - Podgrzewacz



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	   Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 


	 Cena

 jednostkowa 

netto 

 
	     Wartość 

netto

 
	 VAT

  w %
	Wartość 

brutto
	 Numer katalogowy,

Producent
         

	1
	Podgrzewacz płynów do płukania jam ciała
	szt
	1
	
	
	
	
	


	Pakiet Nr 3 – Lampa zabiegowa



	LP
	Przedmiot  zamówienia
	   Jedn.
	Zapotrzebo

wanie 


	 Cena

 jednostkowa 

netto  
	     Wartość 

netto


	 VAT

  w %
	Wartość 

brutto
	 Numer katalogowy,

Producent
         

	1
	Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED. Stopień ochrony obudowy IP=43. Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy.

Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy (gęsia szyja o dł. max. 40 cm). Ilość źródeł światła – min. 8.

Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy.

Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux. Temperatura barwowa – min. 4.400 K . Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96. Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100%.

Pobór mocy ≤ 15W. Waga do 12 kg.

Żywotność źródła światła do 50.000 godz. Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I.

Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2.

Średnica kopuły min. 16 cm


	szt
	1
	
	
	
	
	


