Załącznik nr 2A

Pakiet nr 1

Narzędzia laparoskopowe
WYMAGANIA TECHNICZNE

	L.p.
	Opis
	Parametry oferowane
(podać)

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa-model/typ
	

	3
	Numer katalogowy
	

	4
	Kraj pochodzenia
	

	5
	Rok produkcji 
	


Narzędzia laparoskopowe
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i funkcje 
	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia
	Parametry oferowanego urządzenia 
PODAĆ/OPISAĆ

	
	Narzędzia laparoskopwe bez zapięcia z wkładem typu Allis 5 mm/33cm
	TAK
	

	
	Narzędzia laparoskopowe z zapięciem z wkładem typu Maryland 5 mm/33cm
	
	

	
	Narzędzia laparoskopowe  z zapięciem z wkładem typu Automatic 5 mm/33cm
	
	

	
	Narzędzia laparoskopowe z zapięciem z wkładem typu Aligator 10mm/33cm
	
	

	
	Nozyczki laparoskopowe typu Metzenbaun wraz z wkładem 5mm/33cm
	
	

	
	Elektroda typu L
	
	

	
	Instrument ssąco-płuczący
	
	

	
	Igła Veressa dł 120mm
	
	

	
	Redukcje laparoskopowe10/5mm
	
	

	
	Uszczelki „górne” do kaniul laparoskopowych 5,5mm
	
	

	
	Uszczelki „górne” do kaniul laparoskopowych 11mm
	
	


Sprzęt kompatybilny z użytkowanym zestawem laparoskopowym firmy Stryker i elektrokoagulacją ERBE VIO 300D

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 
Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  







.................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
 







do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 2A

Pakiet nr 2

Podgrzewacz płynów do płukania jam ciała
WYMAGANIA TECHNICZNE
	L.p.
	Opis
	Parametry oferowane
(podać)

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa-model/typ
	

	3
	Numer katalogowy
	

	4
	Kraj pochodzenia
	

	5
	Rok produkcji 
	


Podgrzewacz płynów do płukania jam ciała
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i funkcje 
	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia
	Parametry oferowanego urządzenia 
PODAĆ/OPISAĆ

	
	Podgrzewacz płynów do pukania jam ciała
	TAK
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 
Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  







.................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
 







do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 2A

Pakiet nr 3
Lampa zabiegowa
WYMAGANIA TECHNICZNE

	L.p.
	Opis
	Parametry oferowane
(podać)

	1
	Wykonawca/Producent
	

	2
	Nazwa-model/typ
	

	3
	Numer katalogowy
	

	4
	Kraj pochodzenia
	

	5
	Rok produkcji 
	


Lampa  zabiegowa
	L.p.
	Wymagane minimalne parametry i funkcje 
	Warunki wymagane, konieczne do spełnienia
	Parametry oferowanego urządzenia 
PODAĆ/OPISAĆ

	  1.
	Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED


	TAK
	

	  2.
	Stopień ochrony obudowy IP=43


	TAK
	

	3.
	Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy


	TAK
	

	4.
	Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy (gęsia szyja o dł. max. 40 cm)


	TAK
	

	5.
	Ilość źródeł światła – min. 8


	TAK
	

	6.
	Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy


	TAK
	

	7.
	Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux


	TAK
	

	8.
	Temperatura barwowa – min. 4.400 K 


	TAK
	

	9.
	Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96


	TAK
	

	10.
	Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100%


	TAK
	

	11.
	Pobór mocy ≤ 15W


	TAK
	

	12.
	Waga do 12 kg


	TAK
	

	13.
	Żywotność źródła światła do 50.000 godz.


	TAK
	

	14.
	Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I


	TAK
	

	15
	Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2


	TAK
	

	16.
	Średnica kopuły min. 16 cm


	TAK
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 
Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  







.................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej
 







do reprezentowania Wykonawcy
