Kutno, dn. 21.09.2017r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych.

Nr postępowania ZP/23/17

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Komisja Przetargowa w składzie: Tomasz Rymer, Anna Żukowska, Kamil Krzewicki, Anna Piątek, Agnieszka Tomalak.

Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania: Radca Prawny: Renata Moziakowska.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 składanie ofert na poszczególne pozycje, lub czy Zamawiający wydzieli Pozycje 2,3,4,6 z Pakietu nr 1 do oddzielnego pakietu? Obecny kształt przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 1 (połączenie panewek dwumobilnych cementowanych, bezcementowych, pinów mocujących i spacerów biodrowych) ogranicza potencjalny start w przedmiotowym postępowaniu większej liczbie Oferentów.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający, w przypadku wyrażenia zgody na składanie ofert na poszczególne pozycje, dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 1 systemów o poniższej następującej charakterystyce, parametrach i ilościach - zamiast i bez zachowania dotychczasowych parametrów opisu przedmiotu zamówienia:

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. PAKIET nr 1 – obecna Pozycja nr 1:Panewka zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hysroksyapatytu. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym - peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegjącym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm. Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego, bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu – możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm i 28mm.-30 sztuk.

Zamawiający dopuszcza.

5. PAKIET nr 1 – obecna Pozycja nr 5: Trzpień bezcementowy prosty, typu "flat tapered wedge", mocowany w przynasadzie kości udowej, proporcjonalny (długość szyjki rośnie skokowo wraz z rozmiarem trzpienia), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; trzpień w 2 wielkościach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) i w minimum 8 rozmiarach dla każdego z kątów. Trzpień akceptuje głowy na konus typu V40 (11,3/12,5mm).- 30 sztuk.

Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 2 ust. 1) oraz udostępnienia (dot. § 3 ust. 1), których wzory przesyłamy w załączeniu? 
Zamawiający nie wyraża zgody.
7. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 14 projektu umowy 5 - dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Zamawiający wyraża zgodę.

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 4).

Zamawiający wyraża zgodę.

9. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1: Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

a. w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;
Zamawiający nie wyraża zgody.
b. za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości.
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 26.09.2017r. do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

                                                                           Podpisał:

     Prezes 

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

     Spółka z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

                                               CZŁONEK ZARZĄDU

                                                                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” 

                                 Spółka z o.o.

                                      Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

