Kutno, dn. 25.09.2017

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Nr postępowania ZP/22/17

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

I. Dotyczy Pakietu nr 3 – Lampa zabiegowa
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową ze stopnień ochrony obudowy IP=42?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z ramieniem uchylnym, prostowodowym umożliwiającym dokładne pozycjonowanie względem badanego pola o długości 80cm i zasięgu 113cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z ramieniem uchylnym, prostowodowym umożliwiającym dokładne pozycjonowanie względem badanego pola o długości 108cm i zasięgu 120cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o natężeniu światła w odległości 1m wynoszącym 60 000 lux?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw Ra≥95?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw Ra≥94?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o poborze mocy ≤18W?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o żywotności źródła światła: ≥30 000h?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z II klasą zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

II. Dotyczy pakietu nr 2- Podgrzewacz płynów do płukania jam ciała 
10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania podgrzewacz płynów do płukania jam ciała o poniższych parametrach:
- Stojak z misą podgrzewaną wyposażony w dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). 
- Regulacja temperatury za pomocą pokrętła.
- Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 70˚C. 
- Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą).
- Przewód o długości 3mb.
- Zasilanie – 230V/600W. 
- Regulacja wysokości w zakresie 1140/1280 mm za pomocą hydraulicznej pompy nożnej. 
- Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).
- Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.

Zamawiający dopuszcza.

11. Pakiet nr 1, poz. 3: Czy Zamawiający może udzielić informacji co rozumie przez sformułowanie typ Automatic.

Oczywista literówka – powinno być – ATRAUMATIC

12.Uniwersalny Podgrzewacz Medyczny o parametrach:
1. Urządzenie w formie szafki z dwoma niezależnie sterowanymi szufladami grzewczymi o     objętościach od 40l do 60l litrów każda

2.    Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2017
3.    Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej 24 / 7 - w trybie manualnym
3.    Możliwość zaprogramowania trybu automatycznego włączania i wyłączania się każdej z szuflad
4.    Oddzielna regulacja temperatur dla każdej z szuflad w zakresach: od +28 °C do +70 °C
5.    System zapewniający grawitacyjne, suche ogrzewanie - bez udziału wody
6.    Możliwość podgrzewania płynów we wszystkich możliwych pojemnikach dostępnych na rynku      polskim

7.    Czytelny, widoczny z dużej odległości cyfrowy wyświetlacz
8.    Alarm dźwiękowy i wizualny zbyt długo otwartej szuflady
9.   Mikroprocesorowy system regulacji i systemu kontroli temperatury
10.  Podwójne, elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem
11.  Pamięć wewnętrzna przechowująca ustawienia urządzenia po odłączeniu od zasilania
12.  Urządzenie na czterech kółkach z blokadami zapewniającymi mobilność i stabilność
13.  Urządzenie Medyczne Klasy I posiadające Deklarację Zgodności CE
(sprzęt spełnia wymogi zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Dz.U. 2010 Nr 107, poz. 679)
14.  Wymiary zewnętrzne:  Szer x Głęb x Wys - 440 x 700 x 940
10.  Zasilanie bezpośrednio z sieci energetycznej: 220V-230V, 50/60 Hz
11.  Maksymalny pobór mocy w trybie pracy – 300W / w trybie czuwania - 20W
Zamawiający dopuszcza.

13.  Dot. pakiet , poz. 3: Zwracam się z prośbą o opisanie szczęk/bransz narzędzia Automatic, ponieważ jego nazwa nie wskazuje na konkretne narzędzie.
Oczywista literówka, powinno być ATRAUMATIC.

14. Pakiet nr 1 Narzędzia laparoskopowe

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy na 8 tygodni od dnia zawarcia umowy?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie redukcji laparoskopowej 10/5,5 mm?

Zamawiający wyraża zgodę.

  Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy”  Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski





Członek Zarządu 

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

na stronie internetowej Zamawiającego.
