 Kutno, dn. 04.10.2017r.
WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

Nr postępowania ZP/24/17
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Dot. Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok.14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%), pozostałe parametry bez zmian? 
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 
Zgodnie z SIWZ.
2. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: jest to ten sam rodzaj igły a różnica przeważnie polega jedynie na różnej nomenklaturze.
Zgodnie z SIWZ.
3. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 2, 3  - Czy Zamawiający dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ – w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
4. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm oraz długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
5. Dot. Pakietu Nr 4 - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem cała nić, bez udokumentowanego powleczenia każdego włókna z osobna, pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuszcza.
6. Dot. Pakietu Nr 4, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
7. Dot. Pakietu Nr 5 - Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, wchłanialny, pleciony, z kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?  
Uzasadnienie: Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających triclosan. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing. 
Zgodnie z SIWZ.
8. Dot. Pakietu Nr 5, poz. 1-7 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
9. Dot. Pakietu Nr 6 - Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach, bez zawartości środka antybakteryjnego?
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających ticlosan. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing. 
Jeżeli szew posiada właściwości antybakteryjne to Zamawiający dopuszcza, jeżeli nie posiada to zgodnie z SIWZ.
10. Dot. Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach? 
Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większe parametry podtrzymywania tkankowego nie zmieniają Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewniają to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta. Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 
Jeżeli szew posiada właściwości antybakteryjne to Zamawiający dopuszcza, jeżeli nie posiada to zgodnie z SIWZ.
11. Dot. Pakietu Nr 8, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza. 

12. Dot. Pakietu Nr 8, poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści długość igły 65 mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza. 

13. Dot. Pakietu Nr 13 - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany silikonem lub woskiem, pozostałe parametry bez zmian? 

Zamawiający miał na myśli powlekanie szwu woskiem lub silikonem.
14. Dot. Pakietu Nr 14, poz. 2-4 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
15. Dot. Pakietu Nr 2, poz. 3-8, 10 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 3-8, 10 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza. 
16. Dot. Pakietu Nr 2, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 9 igłę o długości 35mm oraz nić o długości 90cm,  pozostałe parametry bez zmian?
17. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
18. Dot. Pakietu Nr 2, poz. 10 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 10 igłę o krzywiźnie ½ koła oraz nić o długości 90cm,  pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ. 
19. Dot. Pakietu Nr 8, poz. 9, 17 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycjach nr 9 i 17 nić o grubości 1, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.
20. Dot. Pakietu Nr 8, poz. 18 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 18 igłę okrągło-tnącą oraz nić o długości 150cm pętle, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza. 

21. Dot. Pakietu Nr 8, poz. 9 i 17 - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie z Pakietu nr 8, Pozycji nr 9 i 17 do innego pakietu. 
Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Pakietu Nr 8 pozycji 9 i 17 i tworzy oddzielny Pakiet Nr 8A dla tych pozycji w Formularzu Cenowym - Załącznik nr 2 do SIWZ.
W związku z utworzeniem dodatkowych Pakietów Nr 8 i 8A dokonuje się zmiany w Rozdziale XII pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:
Pakiet nr 8
- 733 PLN

Pakiet nr 8A 
- 115 PLN

Kryterium oceny ofert dla dodatkowego Pakietu Nr 8A jest takie samo jak dla Pakietu Nr 8.
Próbki dla dodatkowego Pakietu Nr 8A – po 1 sztuce z każdej pozycji.
22. Dot. Pakietu Nr 2, poz. 8, 9, 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Pozycja 8 – Zamawiający dopuszcza.
Pozycja 9 – Zgodnie z SIWZ.

W Pakiecie Nr 2 brak pozycji 11.

23. Dot. Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 180-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach?
Zamawiający dopuszcza.
24. Dot. Pakietu Nr 8 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych na basie kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłanialne 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?
Zgodnie z SIWZ.
25. Dot. Pakietu Nr 8, poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 90cm?
Zamawiający dopuszcza.
26. Dot. Pakietu Nr 8, poz.18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?
Zamawiający dopuszcza.
27. Dot. Pakietu Nr 8, pozycja 18 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm bez pętli?
Zgodnie z SIWZ.
28. Dot. Pakietu Nr 13, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?
Zgodnie z SIWZ.
29. Dot. Pakietu Nr 14 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchlanialnych, monofilamentowych o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok.70%, wchłanianiu 180-210 dni?
Zamawiający dopuszcza.
30. Dot. Pakietu Nr 2, poz. 8,9 i 11 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Pakiecie 2 poz.8, 9 i 11 również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Pozycja 8 – Zamawiający dopuszcza.
Pozycja 9 – Zgodnie z SIWZ.

W Pakiecie Nr 2 brak pozycji 11.
31. Dot. Pakietu Nr 5, poz. 1, 2, 3, 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą rozwarstwiającą pozostałe parametry bez zmian? 

Igła rozwarstwiająca typu Taperpoint plus posiada ulepszony profil części penetrującej, w celu łatwiejszego i delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji. Igły Taperpoint Plus są igłami okrągłymi (tak w przekroju igły jak i pozbawione są części tnących) i posiadają wszystkie przypisane i wymagane od tego rodzaju igieł cechy. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.

Zamawiający dopuszcza.
32. Dot. Pakietu Nr 5, poz. 4, 6, 7, 8 - Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Igła wzmocniona jest bardziej odporna na zginanie i złamanie w celu lepszej kontroli przez chirurga. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.

Zamawiający dopuszcza.
33. Dot. Pakietu Nr 5, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
34. Dot. Pakietu Nr 6, poz. 1, 2, 8, 9, 10, 11 - Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

Igła wzmocniona jest bardziej odporna na zginanie i złamanie w celu lepszej kontroli przez chirurga. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.

Zamawiający dopuszcza.
35. Dot. Pakietu Nr 6, poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm, szew 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
36. Dot. Pakietu Nr 6, poz. 4, 5, 6, 7 - Czy Zamawiający dopuści długość nitki 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Rozdział II, pkt 11 SIWZ - w celu uwzględnienia naturalnych różnic pomiędzy produktami różnych Wykonawców, dopuszcza się różnice w długościach: igieł +/- 10 %, szwów/drutów/taśm +/- 15% dla przedmiotu zamówienia ujętego w Pakietach Nr od 1 do 18.
37. W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compliance koncernu BBraun, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Komisja Przetargowa: Irena Dałek, Anna Żukowska, Beata Oset, Kamil Krzewicki, Anna Piątek, Agnieszka Tomalak.
Inne osoby wykonujące czynności związane z przygotowaniem postępowania: Radca Prawny: Renata Moziakowska.
W związku z tym, że dokonana zmiana jest istotna, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 10.10.2017r. do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2017r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.








Podpisał:








Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
