                - Kutno, dn. 23.10.2017r.

                - WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

    - Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego.

# Nr postępowania ZP/25/17

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  5 do osobnego pakietu?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 - 5 - Czy Zamawiający w pozycjach 1- 5  dopuści produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity (Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1 - 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1, 2, 3, 4 i 5  do osobnego pakietu?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy z ramionami prostymi z  kolorystyczne oznaczonymi zakończeniami żylnymi i tętniczymi za pomocą klemerek zaciskowych, cewnik 12FR  o długości 15 cm, 20cm, 24cm  lub cewnik dwuświatłowy 14 Fr o długości 15 cm, 20cm, 24cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5 - Bardzo proszę o podanie informacji  w jakim procencie Zamawiający ma zamiar wykorzystać cewnik dwukanałowy 11Fr a w jakim procencie 13Fr o podanych długościach podczas realizacji powyższego pakietu?

Zamawiający oświadcza, że ilość zamawianego towaru, ze względu na losowy charakter zapotrzebowania, uwarunkowana jest od czynników niezależnych, tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego.

- Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 5 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Pakietu nr 2  i stworzy osobny pakiet?

Zgodnie z SIWZ.

- Dotyczy Pakietu Nr 2, poz. 3, 4, 5 -  Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na sztuki asortymentu wykazanego w Pakiecie nr 2 POZ. 3, 4,5 zgodzi się na dostawy tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań zbiorczych lub wielokrotności tych opakowań:

PAKIET NR 2 POZ. 3 I POZ. 4 - po 4 szt.

PAKIET NR 2 POZ. 5 - po 5  szt.

Zamawiający wyraża zgodę.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego