 Kutno, dn. 08.11.2017r.
WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej.

Nr postępowania ZP/27/17
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Dot. Pakietu nr 1 - Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia o podtrzymywaniu tkankowym ok.14-21 dni (po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%), pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania, a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

Zamawiający dopuszcza.
2. Dot. Pakietu nr 1, poz. 5, 6 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian? 
Uzasadnienie: jest to ten sam rodzaj igły a różnica przeważnie polega jedynie na różnej nomenklaturze. 

Zamawiający dopuszcza.
3. Dot. Pakietu nr 1, poz. 2, 3 - Czy Zamawiający dopuści długość nici 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuszcza.
4. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 30 mm oraz długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuszcza.
5. Dot. Pakietu nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 31 mm oraz długość nici 75 cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. Pakietu Nr 7, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii chirurgicznej w rozmiarze 52cm x 60cm?
Zamawiający dopuszcza.
7. Dot. Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 szew powlekany kaprolaktonem i stearynianem wapnia, podtrzymaniu tkankowym 40% po 7 dniach, pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuszcza.

8. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 2 i 3 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 2 i 3 igłę o długości 50mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.
9. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 4 igłę o długości 26mm oraz nić o długości 75cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.

10. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 5 igłę o długości 36mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.

11. Dot. Pakietu Nr 1, poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 6 nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.







Podpisał:







Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
