                - Kutno, dn. 23.11.2017r.

                - WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

#### Nr postępowania: ZP/28/17

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dotyczy Pakietu Nr 16:

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?
lub
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu (tuba)- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 21:

Czy Zamawiający w Pakiecie 21 dopuści:
Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu.Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty, F (C. albicans) w czasie 1 minuty, V (HBV, HCV, HDV, wirus grypy A,B,C, Vaccinia, Rota w czasie 1 minuty, Noro w czasie 30 minut, wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 2

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 w pozycji 1 preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych. Proszek nie pylący się podczas dozowania, rozpuszczający się w wodzie stopniowo, aby zachować aktywność przez 30 godzin, nie wymagający aktywatora. Działanie: B, Tbc,( M. avium, M. terre),F ,S  (C. difficile) w czasie do 10 min. i stężeniu 1%, V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV,HCV,HBV) w stężeniu 2% w 10 min lub 1% w 30 min. Możliwa jest dezynfekcja inkubatorów, możliwość dezynfekcji powierzchni medycznych, sprzętu w obecności pacjenta. Wyrób medyczny kl II b?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 14 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 emulsji na bazie wosku pszczelego, witaminy E i olejków pielęgnacyjnych? Pozostałe wymagania zgodne z siwz.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 16 - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie nr 16  chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni o wymiarach 22x33 cm, nasączone preparatem bezalkoholowym, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu w tym sondy USG, szerokie spektrum działania B,F,V,Tbc-1min, skuteczne  w warunkach brudnych. Opakowanie soft pack.100 szt., wyrób medyczny klasa IIa?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w postaci aktywnej pianki na bazie amin i QAV do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego o szerokim niż wymagane spektrum mikrobójczym wobec: B,F,Tbc,V(HIV,HBV,HCV,Rota, Adeno i Polio) w czasie 15 minut. Konfekcjonowanego w opakowania 1L ze spryskiwaczem pianowym.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 8

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny tabletek chlorowych na bazie dichloroizocjanuranu sodu o lepszych parametrach mikrobójczych wobec B,Tbc,F, V(Polio i Adeno) oraz Cl.difficile przy 6000 ppm aktywnego chloru w czasie 15 minut. Badania w warunkach brudnych. Konfekcjonowane po 300 sztuk w opakowaniu. Zarejestrowany jako wyrób medyczny.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 11

Na podstawie art. 7 ust. l w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B(MRSA, Legionella, Salmonella),Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy pakietu Nr 16

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojcze: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcocus aureus,MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV,  HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat z aplikatorem pianowym do dezynfekcji delikatnych powierzchni, wyposażenia, wyrobów medycznych, z możliwością stosowania do inkubatorów, głowic USG oraz dezynfekcji zabawek, z możliwością użycia preparatu na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych; skuteczny wobec  B, Tbc (M. avium, M. tuberkulosis), F (Candida albicans), V (HIV, HBV ,HCV, Rota, Papova wirus) – 15 min, wyrób medyczny klasy IIa?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Pakietu Nr 6 poz.1

Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego do szybkiej dezynfekcji i czyszczenia małych powierzchni, wyrobów medycznych. Bez zawartości aldehydu, fenoli, amin, QAV, związków nadtlenowych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Preparat zawierający etanol, 1-propanol oraz jako substancję pomocniczą amfoteryczne związki powierzchniowo czynne, które umożliwiają lepsze czyszczenie powierzchni (preparat nie pozostawia smug). Preparat o neutralnym zapachu. Spektrum działania, B (w tym MRSA), F (C. albicans) w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HBV, HCV, Rota, Noro, Vaccinia) (również przy wysokim obciążeniu), HSV, HIV w czasie do 60 sek. Preparat działa również na F (A. brasilienisis – czyli posiada pełne spektrum grzybobójcze zgodnie z normą EN 13624). Spektrum z możliwością poszerzenia działania o wirus Adeno i wirus Polio. Preparat posiada bardzo dobrą tolerancję materiałową potwierdzoną badaniem. Preparat posiada możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i dziecięcych – potwierdzoną zaświadczeniem producenta. Wyrób medyczny. Opakowanie a 1L z dołączonym spryskiwaczem.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego