Kutno, dn.  06.02.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury
 i sprzętu medycznego 

Nr postępowania ZP/4/18
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dot. SIWZ rozdział I punkt 4.1 - Z uwagi na fakt, że nasza firma specjalizuje się wyłącznie w serwisowaniu echokardiografów i aparatów USG firmy General Electric a w pakiecie 5 wyszczególnione są również inne aparaty, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie aparatu VIVID 7 (pozycja 5) w oddzielnym pakiecie co naszym zdaniem umożliwi złożenie ofert przez większą liczbę wykonawców a zarazem zwiększy konkurencyjność ofert? Brak wydzielenia ograniczy możliwość złożenia ofert przez firmy o wąskiej specjalizacji, które gwarantują wykonanie obsługi serwisowej na wysokim poziomie.
Zamawiający wyraża zgodę.
2. Dot. SIWZ rozdz. II; formularz oferty zał. 1 punkt 10 - Z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania jest usługa okresowych przeglądów technicznych a nie dostawa produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów. Obowiązek uzyskania dopuszczenia do obrotu tkwi na Wykonawcy dostarczającego przedmiot umowy. Przedmiotem tego postępowania jest przegląd okresowy aparatury elektromedycznej, której właścicielem jest Zamawiający.
Zamawiający wykreśla pkt 10 z Formularza Oferty, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.
3. Dot. Pakietu Nr 6b – Defibrylatory - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu defibrylatora RESCUE SAM (pozycja 4 wg zał. 2 do SIWZ)? Pozwoli to na złożenie oferty przez autoryzowany serwis urządzeń produkcji Physio-Control.
Zamawiający wyraża zgodę.
4. Dot. Pakietu Nr 6b – Defibrylatory - Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta? Producent defibrylatorów LIFEPAK zaleca w instrukcji obsługi korzystanie z usług jedynie wykwalifikowanego personelu. Posiadanie autoryzacji gwarantuje, że personel został przeszkolony przez producenta, a także zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy dotyczącej serwisowanych urządzeń oraz postępowanie zgodne z jego wymaganiami.

Zgodnie z SIWZ.
5. Dot. Pakietu Nr 6b – Defibrylatory - Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych urządzeń LIFEPAK w jednym terminie? Jeżeli nie to jakich terminach (miesiąc) przewidziane są przeglądy defibrylatorów LIFEPAK? Informacja ta pozwoli oszacować ilość dojazdów, które mają istotny wpływ na cenę usług.

Nie. W terminach zgodnych z datami przeglądów zamieszczonymi w Załączniku Nr 2 do SIWZ.
6. Dot. Pakietu Nr 6b – Defibrylatory  - Czy Wykonawca ma uwzględnić w cenie przeglądu koszt akumulatorów do defibrylatorów LIFEPAK?  Zgodnie z informacją zawartą w instrukcji użytkowania producent zaleca wymianę akumulatorów co 2 lata lub gdy wystąpią objawy zużycia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie numerów LOT (lub daty zakupu) akumulatorów pracujących z urządzeniami LIFEAPAK. Alternatywnie proponujemy zastrzeżenie, że zakup akumulatorów będzie wynikiem osobnego zlecenia Zamawiającego.

Tak. Zamawiający wymaga dokonania wymiany akumulatorów.
7. Dot. Pakietu Nr 6b – Defibrylatory  - Czy Zamawiający wymaga używania wyłącznie nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK oraz dostępu do aktualnych wersji oprogramowania?

Tak. Zamawiający wymaga nowych i oryginalnych części zamiennych do defibrylatorów LIFEPAK w przypadku sprzętu nie starszego niż 2007 rok.
8. Prosimy o doprecyzowanie typu/modelu defibrylatora LIFEPAK AED z pozycji nr 2 wg zał. nr 2 do SIWZ.

LIFEPAK 20 AED.
9. Dot. Pakietu Nr 9 – INKUBATORY - Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z w/w pakietu pozycji 390 (CPAP3X FISHER & PAYKEL) oraz 391 (CPAP3X FISHER PAYKEL), pozwoli to na wystartowanie  w postępowaniu większej ilości Wykonawców.
Zamawiający wyraża zgodę.

10. DOTYCZY PAKIETU NR 21 b   -  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie sprzętu na pakiety wg poniższego?:

Pakiet nr 21 B

	169
	Żródło światła
	LH -150
	Pentax
	EA01837

	170
	Endoskop
	FB 18X
	Pentax
	B011560


Pakiet nr 21 C

	171
	Video Bronchoskop
	BF-1T160
	Olympus
	2512886

	173
	Videoprocesor
	CV 140
	Olympus
	7712652

	174
	Żródło światła
	CLV-U40
	Olympus
	7703309

	175
	Wózek
	 WM-30
	Olympus
	7706816


Pakiet nr 21 D

	528
	myjnia automatyczna
	miniETD2 GA
	Olympus
	.09726092

	529
	myjnia automatyczna
	miniETD2 GA
	Olympus
	.09726096


Uzasadnienie:

W pakiecie pierwotnym 21 b widnieje zestawienie sprzętu firm konkurencyjnych (Olympus, Pentax,) w jednym pakiecie. Posiadanie zaświadczeń producentów przez jedną firmę jest w tym przypadku niemożliwe i sprzeczne z zapisem w punkcie 3 § 1.

Zamawiający wyraża zgodę.
11. Dotyczy § 3 punkt 10 zapisów umowy.

Jako autoryzowany dystrybutor sprzętu fimy Pentax uprawniony do ich sprzedaży jak i serwisu na terenie Polski informujemy, iż ze względu na wiek fiberobronchoskopu (1996) i źródła światła (1996) wymienionych w pakiecie nr 21 nie wszystkie części zamienne są dostępne u producenta, zatem nie będziemy w stanie zapewnić wszystkich części zamiennych do ewentualnych napraw.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację punktu na następujący?: 
Zamawiający wyraża zgodę na zapis:
„Wykonawca zapewni części zamienne o ile będą one dostępne u producenta„ dla sprzętu starszego od daty produkcji 2007 rok”.
12.Dotyczy § 2 ust. 3 umowy 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie tego punktu?

Uzasadnienie:

Posiadanie zaświadczeń wszystkich konkurujących ze sobą bezpośrednio producentów dotyczących sprzętu wymienionego w pakietach 21 A i 21 B nie jest możliwe do spełnienia przez jedną firmę.

Zgodnie z SIWZ.
13.Dotyczy umowy $ 10 punkt 1 podpunkt a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych z 10 % na 5 %,?

TAK.
14.Dotyczy PAKIETU 21 A

Prosimy o doprecyzowanie typu, nazwy i numeru serii oraz firmy urządzenia określonego w punkcie 7. Do przeglądu technicznego ma być poddany endoskop firmy Olympus czy Fuji?

Sprzęt firmy Olympus zmodernizowany przez firmę Fuji w 2010 roku.
15.Dotyczy § 2 ust. 3 umowy 

Czy Zamawiający wyrazie zgodę na modyfikację ww punktu na następujący:

 „Przedmiot umowy mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych, posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń w zakresie przeglądów urządzeń i potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych i przeglądowych oraz posiadające dostęp do menu sprzętu”.

Zgodnie z odpowiedzią na pyt. 32.
16.Dotyczy § 10 umowy:
Czy Zamawiający wyrazie zgodę na dodanie punktu 3 do ww paragrafu o następującej treści?:

 „Kary umowne określone w $10, punkt 1 podpunkt A nie znajdą zastosowania w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego.” 

TAK, kary umowne nie znajdą zastosowania w przypadku dostarczenia aparatu zastępczego.
17.Dotyczy § 9 punkt 2 umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie tego punktu?
Zgodnie z SIWZ.

18.Dotyczy § 9 punkt 3 umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usuniecie tego punktu?
Zgodnie z SIWZ.

19.Dotyczy § 9 punkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie poniższego zdania do w/w punktu:

„… Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”
Zgodnie z SIWZ.

20. Dotyczy pakietu nr 5 – Aparaty USG, SIWZ, rozdział XVII, Posiadane autoryzacje

Czy Zamawiający oceni w kryterium Posiadane autoryzacje – 40% certyfikat równoważny wydany przez innego producenta sprzętu tego samego typu.

TAK.
21.Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 4 pozycję: 32. Spiromet 2001 Easy one AERO Medika, S/N:  107006/2012, co umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych oferty.

Zamawiający wyraża zgodę.
22. Dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu nr 28 pozycje: 1. Zestaw do rehabilitacji kardiologicznej –bieżnia TMX 425 Full Vision Inc., S/N: FV 11799  15. Bieżnia diagnostyczna  TMX 425 Reynolds Medical, S/N: FV-8323

co umożliwi złożenie większej liczby konkurencyjnych oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu, że zestaw do rehabilitacji kardiologicznej składa się z bieżni – poz.1 , cykloergometrów – pozycja od 2 do 6 oraz rejestratorów pracy serca – poz od 9 do 14.
Prosimy o ustosunkowanie się do poniższych wniosków: 

23.Dot. Pakiet 13a

Wnioskujemy o dopuszczenie dla diatermii ERBE T400C sn 01/M-030/88 F2512 (poz.2 pakiet 13a) możliwości wykonania przeglądu w terminie 02.2018 (tj. razem z diatermią T 400C sn F2511 – poz.3). Wnioskowana zmiana (ujednolicenie terminu wykonania) może wpłynąć korzystnie na wartość oferty w ramach obecnego postępowania oraz w przyszłości. 
     Zamawiający nie wyraża zgody.

24.Dot. Pakiet 13a i 13b

Wnioskujemy o wydzielenie:

- z pakietu nr 13a pozycji 2 i 3 (tj. diatermii chirurgicznych ERBE T400C, T400C) 

oraz 

- z pakietu nr 13b pozycji 1 i 6 (tj. diatermii chirurgicznych ERBE VIO300D, ERBE ICC200)

tworząc dla nich oddzielny pakiet. 

Zmiana umożliwi przedstawienie oferty serwisowi autoryzowanemu, a tym samym pozwoli dochować zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Umożliwienie przedstawienia oferty serwisowi autoryzowanemu nie powoduje zmian prawnych, ekonomicznych i medycznych, a z pewnością przyczyni się do zwiększenia standardu jakości wykonanych usług. 

Większość serwisów autoryzowanych nie świadczy usług serwisu dla aparatów konkurencyjnych, stąd mało prawdopodobne jest okazanie autoryzacji dla wszystkich urządzeń stosownie dla pakietów 13a i 13b. (dot. kryteria oceny)
      Zamawiający wyraża zgodę.
25.Dot. SIWZ 

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem Umowy nie są objęte naprawy aparatury i sprzętu medycznego inne niż przywołane w SIWZ rozdz.II pkt.11 (Umowa par.3 ust.8). 
Zgodnie z SIWZ.

26.Dot. Umowa par.10 ust.1

Wnioskujemy o obniżenie kar Umownych, stosownie:

a. Do 5% (zamiast 10%) wartości Umowy brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
Zamawiający wyraża zgodę.
b. Do wysokości 10% (zamiast 100%) wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od Umowy

W naszej ocenie obecne wartości kar Umownych są rażąco zawyżone w stosunku do „przewinienia”.

Zgodnie z SIWZ.

27.Dotyczy pakietu nr 20:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd respiratorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Zamawiający wymaga wymiany akumulatorów.
28.Dotyczy pakietu nr 10a)-10c):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd kardiomonitorów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów. Zgodnie z SIWZ.
29.Dotyczy pakietu nr 19:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd pulsoksymetrów uwzględniać powinien także wymianę akumulatorów oraz kiedy były one ostatnio wymieniane? Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi w powyższym zakresie pozostaje istotne z punktu widzenia wyceny oraz realizacji zamawianych usług jak również prawidłowego przygotowania oferty.

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów. Zgodnie z SIWZ.
30.Dotyczy pakietu nr 6a)-6b):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, kiedy ostatnie wymieniane były akumulatory ? 

W latach 2010 – 2013. 
31.Dotyczy pakietu nr 3a)-3b):

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej.

Przegląd aparatów do znieczuleń nie obejmuje monitorów. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.
32.Dotyczy zapisów SIWZ: warunków udziału w postępowaniu:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy zamawiający odstąpi od wymogu dysponowania przez wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia osób przeszkolonych u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadających zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych i dopuszczenie wykonawców posiadających niżej opisane kwalifikacje (jako warunek „równoważny”)? Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa nie jest wymaganym posiadanie ww. dokumentów i szkoleń do dokonywania przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu wskazanego w SIWZ. Przyjęte w SIWZ wymagania, naruszają tym samym, w sposób rażący zasady i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych tj. zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Informujemy, że tego rodzaju zapisy dają możliwość złożenia oferty wyłącznie jednemu wykonawcy. Mając tym samym świadomość, że zamawiający zabiega o najwyższy standard wykonanych usług wnioskujemy o dopuszczenie na zasadzie równoważnego wymogu wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Zamawiający wyraża zgodę.
33.Dotyczy warunków udziałów w postępowaniu, projektu umowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

Zamawiający wymaga wpisu do kart pracy/ raportów serwisowych urządzeń kontrolno – pomiarowych, wykorzystywanych przy przeglądach wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji








Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

W związku z tym, że dokonane zmiany są istotne, Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 12.02.2018r. do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2018r.  o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
