Kutno, dn. 09.02.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy  przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych

#### Nr postępowania: ZP/8/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 w pozycji 3 opatrunek o wymiarach 
15cm x 8cm, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej  oferty  cenowej?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 9, Pakiecie nr 12 oraz Pakiecie nr 28 kompresów posiadających podwijane brzegi zapobiegające wysnuwaniu się lużnych nitek?

Zamawiający wymaga.

- Dotyczy Pakietu nr 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych w opakowania handlowe odpowiednio: Poz. 1 – a’6szt, Poz. 2 – a’12szt, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej wg zapotrzebowania ilości opakowań z zaokrągleniu w górę?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Pakietu nr 19 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii 15x20cm pakowanej w opakowanie handlowe a’120szt z przeliczeniem wymaganej ilości opakowań?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Pakietu nr 20 poz. 1-3 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nie nastąpiła omyłka w ilości próbek w w/w pozycjach pakietu 20. Opisane są tu kompresy niejałowe – Zamawiający wymaga po 5op każdej pozycji. Biorąc pod uwagę ilość próbek do pozostałych pakietów podana ilość próbek dla pakietu nr 20 poz. 1-3 wydaje się omyłką.

Zamawiający dopuszcza po2 op. z każdej pozycji.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 20 poz. 1 i dopuści: Gaziki włókninowe niczym nie nasączone 70g, 9-w?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 20 poz. 2 i dopuści:  Gaziki włókninowe niczym nie nasączone 70g, 9-w?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 20 poz. 3 i dopuści:  Gaziki włókninowe niczym nie nasączone 70g, 9-w?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy: Pakiet nr 21, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści nieinwazyjny uniwersalny system mocowań w rozmiarze małym preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczania linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników o anatomicznym, eliptycznym kształcie z zwężeniem w środkowej jego części. Mocowanie to zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystne w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi wskutek migracji flory bakteryjnej. Mocowanie jest produktem bez lateksowym redukując tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Produkt jest wyjątkowo cienki, wodoodporny oraz przepuszczający powietrze. Zastosowano w nich unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym polyestrem. Zastosowanie mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadkażenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany - poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania. Produkt pakowany sterylnie w opakowanie typu papier/folia. Opakowanie zbiorcze zawiera 100 sztuk produktu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 19, dopuści złożenie oferty z foliami o wymiarach 9x15cm, spełniającymi pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 2 - Poz.1 -Czy zamawiający dopuści opaskę elastyczną dzianą z jedną zapinką, pakowane indywidualnie?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 10 - Poz.1 -Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną?

Zamawiający nie wyraża zgody. Serwety pakowane są razem z zestawem narzędzi.

- Pakiet 11

Czy zamawiający dopuszcza gazę w roli 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm x 100 m?

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ.

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuszcza gazę w składce 17 nitkową, niejałową, 90 cm x 100 m ?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami?

TAK.

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 12 - Poz.1-2

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

TAK

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

TAK

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Zamawiający dopuszcza.

15.      Pakiet 20 - Wnosimy o wydzielenie z Pakietu nr 20 pozycji nr 1-3 oraz utworzenie oddzielnego pakietu np.20A. Wydzielenie w/w pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

16.  Pakiet 28

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami?

TAK

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami?

TAK

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa

produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych?

Zamawiający dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego