Kutno, dn. 13.02.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy  przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych

#### Nr postępowania: ZP/8/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dotyczy Pakietu nr 13

- Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną o rozmiarach 5 x 7,5 cm? Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna posiadała w instrukcji użytkowania potwierdzenia bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE , PRSP, Ecoli oraz Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych? Potwierdzenie różnego rodzajów parametrów w instrukcji użytkowania jest istotne z tego względu, że treść instrukcji jest aprobowana przez jednostkę certyfikującą, która prowadzi nadzór nad produktem i przyznaje znak CE.

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ.

- Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta zamawiający wymaga, aby gaza hemostatyczna charakteryzowała się wartością pH 2,5 do 3,5? Kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii m.in. MRSA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli. Wynika to z faktu, że kwaśny odczyn utrudnia tworzenie się środowiska, w którym rozwijają się drobnoustroje chorobotwórcze.

Zamawiający dopuszcza.

II.      Dotyczy Pakietu  nr 24

- Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne  posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

Zgodnie z Rozdziałem VIII SIWZ.

3.    Czy Zamawiający w poz. 2 ma na myśli gąbkę o hemostatyczną o rozmiarze 7 x 5 x 1 cm czy 
7 x 5 x 0,1 cm?

Gąbkę hemostatyczną o rozmiarze 7 x 5 x 1 cm

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego