Kutno, dn. 15.02.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 3

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy  przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych

#### Nr postępowania: ZP/8/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pakiet nr 5 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 5 X 7,5.Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 5 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10 x 10 .Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 5 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 30 x 10 .Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 22

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie gazika nasączonego 70 % alkoholem izopropylowym dostępny w rozmiarze po rozłożeniu : 160x100 mm ,opakowanie zbiorcze 50 sztuk saszetka w rozmiarze 6 x 7 cm, gazik  złożony czterokrotnie ( 8 warstw włókniny).

Zgodnie z SIWZ

- Pakiet 15 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w  opakowaniu a’6 sztuk, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 15 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w  opakowaniu a’12 sztuk, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 16 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w  opakowaniu a’6 sztuk, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 16 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w  opakowaniu a’12 sztuk, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 21

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania opatrunku pakowanego a 100 sztuk a odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 21

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek  z wycięciem   w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest   „otulona” z trzech stron chłonnym padem?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 21

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek zaopatrzony w  dodatkową podkładką pod skrzydełka kaniul ?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 21

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować opatrunek z zaokrąglonymi rogami?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 21

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje opatrunku z  trzystopniowym systemem aplikacji (trzy papiery zabezpieczające cześć lepną), który pozwala precyzyjnie fiksować opatrunek na pacjencie.

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 19 poz. 1

Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii poliuretanowej w rozmiarze 10x12cm, pakowany w opakowania po 50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Pakiet 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 11

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’6 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści plaster pakowany a’12 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy 40 gramowe pakowane a’5 sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 21

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet 28, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 lub 16 warstwowe?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 7

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferów 12x12 wykonanych z gazy 20 nitkowej w kształcie kuli, pakowanych a’ 1000 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 10

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niejałowej serwety operacyjnej 20 nitkowej 4 warstwowej 45cm x 45 cm (+/- 5%) z tasiemką i znacznikiem RTG w postaci (pvc chipa) wszytego w brzeg serwety?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 16

Poz. 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra jedwabnego spełniającego wymagania SIWZ pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?

Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 20

Poz. 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych kompresów włókninowych 6 warstwowych z nacięciem Y?

Zamawiający dopuszcza.

- Pakiet nr 21

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samoprzylepnego opatrunku do mocowania kaniul spełniającego wymagania SIWZ pokrytego hipoalergicznym klejem z syntetycznego kauczuku?

Zamawiający dopuszcza.

31.Pakiet 3, poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania opaski gipsowej nawiniętej na krzyżak

z tworzywa sztucznego, pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Zgodnie z SIWZ.

32.Pakiet 14, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania przylepca o wysokiej przylepności wykonany

z białej, miękkiej, elastycznej, mikroporowatej włókniny z nacięciem na papierze zabezpieczającym

bez podziałki metrycznej w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza.

33.Pakiet 15, poz. 1, 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania plastra tkaninowego

na podłożu wiskozowym, z hypoalergicznym klejem kauczukowym, bez ząbkowanych brzegów,

w rozmiarach wymaganych przez Zamawiającego.

Zgodnie z SIWZ.

34.Pakiet 20, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 4 z pakietu 20, w celu zaoferowania korzystnej

cenowo oferty na pozostały asortyment.

Zgodnie z SIWZ.

35.Pakiet 2

Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z 1 zapinką?

TAK.

36.Pakiet 3

Poz. 1-3 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Zgodnie z SIWZ.

Poz. 1-3 – Czy można zaoferować opaski gipsowe o czasie wiązania ok. 5 min.?

Zgodnie z SIWZ.

37.Pakiet 5

Poz. 3 – Czy można zaoferować jałowy opatrunek samoprzylepny w rozmiarze 15x8cm?

Zamawiający dopuszcza.

38.Pakiet 7

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga tupferów z nitką RTG? Tupfery zaopatrzone w nitkę RTG zwiększają bezpieczeństwo użytkowania.

TAK

39.Pakiet 8

Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z Dyrektywami UE.

Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK

40.Pakiet 9

Poz. 1 - 3 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z Dyrektywami UE.

Poz. 1- 3  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK

41.Pakiet 10

Poz. 1 -  Czy należy zaoferować serwety zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z Dyrektywami UE.

42.Pakiet 11

Poz. 1 -  Czy należy zaoferować gazę zaklasyfikowaną do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z Dyrektywami UE.

43.Pakiet 12

Poz. 1,2 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z Dyrektywami UE.

Poz. 1,2.  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK

44.Pakiet 14

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści przylepiec bez podziałki metrycznej?

TAK

45.Pakiet 20

Poz. 1-4 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z Dyrektywami UE.

46.Pakiet 20

Poz. 4 – Czy można zaoferować kompres włókninowy 40 gramowy w miejsce 30 gramowego, co jedynie pozytywnie wpłynie na jakość oferowanego wyrobu?

TAK

47.Pakiet 21

Poz. 1 – Czy zamawiający dopuści opatrunek do mocowania kaniul w rozmiarze 8x5,8cm?

Zamawiający dopuszcza.

48.Pakiet 28

Poz. 1-4 – Czy należy  zaoferować kompresy zaklasyfikowane do klasy II a reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Zamawiający oczekuje zaoferowania produktów zgodnych z Dyrektywami UE.

Poz. 1-4  – Czy należy zaoferować kompresy z podwijanymi brzegami co zapobiega wysuwaniu się luźnych nitek, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo użytkowania?

TAK.

49.Pakiet nr 19

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii poliuretanowej samoprzylepnej spełniającej wymagania SIWZ pakowanej w opakowania a’ 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania folii poliuretanowej samoprzylepnej spełniającej wymagania SIWZ w rozmiarze 10cm x 14cm?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego