Kutno, dn. 02.03.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiaty dla karetek oraz budową drogi wewnętrznej z SOR do lądowiska

#### Nr postępowania: ZP/10/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dot. panele nadłóżkowe - Czy Zamawiający dopuści panele nadłóżkowe o takim samym wyposażeniu, ale przekroju głęb./wys. 50mm x 300mm?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego