Kutno, dn. 05.04.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych i endoprotez

#### Nr postępowania: ZP/11/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Pakiet nr 7

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, gniazdo hexagonalne, Ø 6,5 całe gwintowane od L-40 do L-120 mm

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, hexagonalne Ø 6,5 z gwintem 32 mm od L-30 do L-120 mm

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 5  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, hexagonalne Ø 6,5 z gwintem 16 mm długości od L-30 do L-120

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 6  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany Ø 7,0 pełnogwintowany

L 50-120 mm

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 7  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=16 mm od L-30 do L-120

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 8  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany Ø 7,0 A=32 mm od L-45 do L-130

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 9  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany w 1/3 długości ,samogwintujący do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-75

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 10  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręt kaniulowany- Ø 4,5 gniazdo 6-kątne, gwintowany na całej długości, samogwintujący,do drutu prowadzącego Ø1,15-1,6 od L-25 do L-75

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmann`a  L-175 -200 mmmm ;Ø4,0mm L- 175-200 mm ; Ø 4,5 mm L - 175-225 mm; Ø 5,0 z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z opisem w SIWZ

Zamawiający dopuszcza.

POZ. 23 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Schanz’a L-175 mm ; Ø =5,0mm  gwintowany na końcu

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 7 niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 7A ?

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

| 21 | Druty Kirschnera |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ř – 1 ;1,2 ;1,4; 1,6 ,1,8,2,0:3,0( L-310 mm) | szt. | 2000 |
|  | Ř – 1;1,2 ;1,4; 1,6 ,1,8,2,0:3,0 (L-150 mm) | szt. | 2000 |
| 22. | Grot Steinmann`a |  |  |
|  | L-170 mm i 210 mm ;Ø4,0mm | szt. | 20 |
|  | L-180mm i210 mm ;Ø4,5 mm | szt. | 20 |
|  | L-180mm i210mm ;Ø5,0 | szt. | 20 |
| 23 | Grotowkręt Schanz’a L-120-220mm ;Ø=5,0mm gwintowane na końcu | szt. | 100 |

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 12 projektu umowy (zał. nr 7 i zał. nr 8) 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 (zał. nr 7):

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto  nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;

- za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo  zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości  i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 2 ust. 1 zał. nr 8), oraz udostępnienia (dot. § 4 zał. nr 8), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 3 ust. 3 zał. nr 8).

Zamawiający wyraża zgodę.

7. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 (zał. nr 8):

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- w razie wystąpienia opóźnienia w uzupełnieniu komisu, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie towaru;

- za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo  zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości  i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami.

Zamawiający nie wyraża zgody.

UMOWA UDOSTĘPNIENIA

Zawarta w dniu ……………..r. pomiędzy:

……………………………………………………………..

…………………………………………………………….. reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Klientem

a

…………………………..

reprezentowaną przez:

- …………………………………………….

- ……………………………………………., zwanym w dalszej części Spółką

§ 1. Przedmiot umowy

Spółka ……………………….. zobowiązuje się oddać Klientowi do używania ………………….. (zgodnie z załącznikiem).

§ 2. Klauzula własności

………………………………. pozostaje przez cały czas trwania umowy własnością Spółki……………………………... Klient nie może ich oddać do bezpłatnego używania, w podnajem albo wydzierżawić.

Klient nie jest także uprawniony do ustanawiania na udostępnionym …………………………… żadnych innych praw na rzecz osób trzecich oraz do przenoszenia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Używanie przedmiotu umowy

- Klient jest zobowiązany używać ……………………………. zgodnie z ich przeznaczeniem i dostarczonymi przez Spółkę instrukcjami obsługi.

- Klient nie będzie dokonywał żadnych napraw, zmian ani trwale demontował jakichkolwiek części przedmiotu umowy oraz powiadomi niezwłocznie Spółkę o każdym jego uszkodzeniu. Instrukcje obsługi stanowią integralną część umowy. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osoby trzecie, spowodowane używaniem ……………………….niezgodnie z instrukcjami obsługi.

- Spółka ma prawo do kontrolowania prawidłowości używania ………………………………. przez Klienta. Klient zapewni Spółce dostęp do ……………………………. w celu przeprowadzenia jego inwentaryzacji. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków o których mowa w § 2 i § 3 ust 1 umowy, Spółka ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- Klient ponosi odpowiedzialność za działania własne lub osób trzecich powodujące nieprawidłowe używanie lub uszkodzenie, zniszczenie, utratę przedmiotu umowy. W takim przypadku Spółka ma prawo żądać od Klienta zapłaty kwoty, w wysokości wyliczonej przez Spółkę odpowiednio do wartości przedmiotu umowy.

- Zmiana miejsca użytkowania przedmiotu umowy jest możliwa za zgodą Spółki na piśmie.

§ 4. Realizacja przedmiotu umowy

Spółka udostępni ……………………………… Klientowi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez osoby reprezentujące Klienta.

§ 5. Serwis

Spółka zobowiązuje się do bezpłatnych napraw udostępnianego …..………………………… wynikających z ich normalnego używania. Koszty napraw Urządzeń wynikające z używania niezgodnie z instrukcją obsługi ponosi Klient.

§ 6. Zawiadomienia

- Zawiadomienia dotyczące umowy dokonywane będą w formie pisemnej i doręczane drogą pocztową – listem poleconym.

- Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o zmianach swojej firmy (nazwy), siedziby, adresu dla doręczeń faktur oraz korespondencji. Brak zawiadomienia o tych zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany w umowie będą uznawane za skuteczne.

- W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zmian strukturalnych, własnościowych, formy prawnej, przekształceń, itp. zobowiązany jest on bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Spółkę w formie oświadczenia. Klient lub osoba trzecia wstępująca w wyniku powyższych zmian w prawa i obowiązki wynikające z umowy, zobowiązane są potwierdzić Spółce saldo użytkowanych przez niego narzędzi.

§ 7. Zakończenie umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres od ………. ……..do …………..… r.

- W przypadku naruszenia istotnych warunków umowy, strony mogą rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

- W razie rozwiązania umowy Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu Spółce tj., na pierwsze wezwanie, udostępnionego ………………… w stanie niepogorszonym ponad zużycie wynikające z normalnego używania.

- Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 8. Postanowienia końcowe

- Wszystkie spory mogące wynikać z niniejszej umowy bądź w związku z nią rozstrzygać będzie Sąd …………………………………………………… zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem dostarczenia przedmiotu umowy Klientowi.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

KLIENT 						SPÓŁKA

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu …………….. w  Nowym Tomyślu pomiędzy:

………………. wpisanym do……………..pod numerem……………….., NIP……………….,

REGON………………,

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

Firmą:

reprezentowanym przez:

1)............................................................................................................................................,

2) ...........................................................................................................................................,

zwanym dalej Składającym.

# §1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ……………….. w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się ________________________________________________ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan___________________

- Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

# §2

- Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.

- Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

# §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

# §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

# §5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

# §6

- Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.

- O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 
3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.

- Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.

- Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych 
w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami  przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

# §8

- Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

# §9

1.Umowa została zawarta na czas określony od ……………… do ……………

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

# §10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

# §11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.

# §12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

# §13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        							PRZECHOWAWCA

# Załącznik nr  3

### RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

- PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

- Data zabiegu:..............................................................................................

- Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A) 						     B)

- Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

# Załącznik nr  2

# Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu…………………. został przyjęty towar w ilości

i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- ………………………………………….

Data i podpis osoby przyjmującej

Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pytania:

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej samogwintujących, hexagonalnych, o średnicy Ø6,5mm z gwintem: A=22mm dla długości L=30mm z gwintem A=27mm dla długości L=35mm, z gwintem A=32mm dla długości L=40-140mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów do kości gąbczastej samogwintujących, hexagonalnych, o średnicy Ø6,5mm z gwintem 16mm w zakresie długości L=30-140mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 7 i 8 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o średnicy Ø 7,0mm, o długości L=40-130mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych,  o średnicy Ø 4,5mm z gniazdem 6-kątnym samogwintujących, z gwintem A=12mm o długości L=25-80mm  do drutu Kirschnera o średnicy Ø 1,1mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych o średnicy Ø 4,5mm z gniazdem 6-kątnym, samogwintujących, gwintowanych na całej długości do drutu Kirschnera o średnicy Ø 1,6mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania podkładek pod wkręty kaniulowane Ø6,5mm od D-11mm do D-15mm oraz podkładek pod wkręty Ø7,0mm od D-10mm do D-15mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Pakiecie nr 7 poz. 14 Zamawiający miał na myśli następującą średnicę wierteł: 2,0, 3,2 3,7, 4,5mm?

TAK

- Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie z Pakietu 7 poz. 15, 18 w odrębny pakiet, celem dopuszczenia do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwienia Zamawiającemu uzyskania konkurencyjnych ofert.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytek DHS z ilością otworów od 2 do 15, o długości od 48 do 272mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 12 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytek posiadających od 3 do 12 otworów, długość od 90 do 270mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia  gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm,  w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej  możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające  pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej dalszej bocznej o grubości 3,5 mm i grubości głowy płytki 2,5 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej dalszej przyśrodkowej o grubości 3,7 mm i grubości głowy płytki 3,1 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej bocznej o grubości 3,7 mm, grubości głowy płytki 3,6 mm oraz długości płytki od 81 do 237 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej przyśrodkowej o grubości 3,5 mm, grubości głowy płytki 3,5 mm oraz długości płytki od 93 do 223 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki strzałkowej dalszej bocznej o grubości 3,0 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki prostej z ograniczonym kontaktem o grubości 4,0 mm oraz szerokości 12 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej blokowanej 3,5 mm z zakresem zmiany długości śruby od 10 do 60 mm, co 2 mm, od 65 do 90 mm co 5 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej 3,5 mm z zakresem zmiany długości śruby od 12 do 90 mm co 2 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta piszczelowa bliższa boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 5,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 140 do 300 mm, szerokość płytki 15,7 mm, szerokość głowy płytki 24 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania: Płyta udowa dalsza boczna blokowana zakładana metodą małoinwazyjną LISS o grubości 4,5 mm, lewa i prawa, ilości otworów od 5 do 13, długość płytki od 156 do 316 mm, szerokość płytki 16 mm, szerokość głowy płytki 33 mm. Płytka zmniejszająca kontakt z kością. Materiał tytan?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej blokowanej 5,0  mm z zakresem zmiany długości śruby od 10 do 60 mm, co 2 mm, od 65 do 100 mm co 5 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 1 i 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 56,66,76mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 50 i 60mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 32, 42, 52mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 5 i 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 33, 43,53mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki o  długości 35, 45, 55mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 42 i 52mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 37 do 50mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płyt z 4 otworami stożkowymi gwintowanymi?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania płyt o długości 35, 42, 52, 62, 72mm, posiadającej w części poprzecznej 3 otwory stożkowe gwintowane, na trzonie płytki  otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne oraz  podłużny otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 84, 98, 112, 126, 140, 154, 168mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 85, 100, 115, 130, 145, 160, 175mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 17 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 85, 98, 111, 124, 137, 150, 163mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. pomiędzy 17 i 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości w części nasadowej 19mm zamiast 24 i 28mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 18 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 81, 107, 133, 159, 185 mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 90,114, 124, 142, 160, 178mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 20 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 147, 173mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 21 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 117, 144, 171, 198mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 22 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 80, 106, 132, 158,184mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 23 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 73,86,99,112,128,151,177mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 24 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 59, 84, 110, 136mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 25 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 65, 90, 116, 142mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 26 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 86,112,138,164,190,216mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 30 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 69,81,94,108,123mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 31 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 40,52,64,76,88,100,112,124mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 32 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 141,160,179,198,217,236,255,274,293,312mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 140, 180, 220, 260mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 34 dopuści możliwość zaoferowania płytki piszczelowej bliższej przyśrodkowej o długości od 93 do 275mm lub długości od 106 do 286mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości od 81 do 237mm lub długości od 82do 262mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 38 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 170, 206, 242, 278, 314, 350mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 39 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 69, 81, 94, 108, 123, 135mm?

Zamawiający dopuszcza.

9. Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

Pakiet nr 16

- Z uwagi na rozbieżności w długości płytek różnych wykonawców czy Zamawiający w przypadku Pakietu 16 poz. 1-8, 23, 32-35, 38 wyrazi zgodę na tolerancję w ich długości  w granicach do max ±18% ?

Zamawiający dopuszcza.

- poz. 9 – w związku z omyłką w podaniu długości płytki do głowy kości promieniowej tj. 5743mm czy Zamawiający dopuści długość 43mm?

Zamawiający dopuszcza.

- Dot. płytka piszczelowa tylna (następna po poz. 17) – Czy Zamawiający dopuści szerokość części nasadowej 22mm i 28mm zamiast 24mm i 28mm?

Zamawiający dopuszcza.

10.Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy depozytu

- Czy Zamawiający dookreśli w §2 ust. 12, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust.1, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego w momencie pobrania wyrobu z komisu i jego  zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowaniu)? Proponowany zapis pozwoli dookreślić przejście własności nad towarem.

Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w §3 ust 3:

„Wykonawca wyraża zgodę na używanie przez Zamawiającego złożonych w komis wyrobów zgodnie z ich przeznaczeniem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wykorzystania przez Zamawiającego oddanych w komis wyrobów, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu tych wyrobów, od Wykonawcy według zasad określonych w  niniejszej Umowie, pozostałe będą zwracane nieodpłatnie po zakończeniu umowy. Własność towaru przechodzi na Zamawiającego w momencie pobrania wyrobu z komisu i jego zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowaniu)”.

- Czy Zamawiający dookreśli, iż faktura ma być wystawiona na podstawie przesłanego protokołu zużycia (§3 ust.3) – dot. produktów oddanych w komis?

Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie w którym momencie ma być wystawiona faktura na dostarczony i zaimplantowany towar.

Zamawiający wyraża zgodę na następujący zapis w §3 ust 4:

„Zamawiający zobowiązuje się do przesyłania raportów zużycia oddanych w komis wyrobów, po każdym wykonanym zabiegu w terminie 2 dni roboczych. Raport zużycia oddanych w komis wyrobów będzie stanowił podstawę wystawienia faktury”.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych §10 ust. 1 lit a), b) - z 1% na 0,5%? Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający dookreśli w §12 ust. 1, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Maciej Nerowski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego