Załącznik Nr 2 do SIWZ
	PAKIET Nr 1

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Płyta tytanowa wygięta, oraz prosta z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do trzonu kości udowej oraz złamań okołoprotezowych z otworami w płycie zmienno-kątowymi

W trzonie otwory na śruby korowe o średnicy 3.5 mm oraz korowe 4.0 mm, korowe 5.0 i śruby  5.0 jednokortykalne. Śruby 4.0 i 5.0 z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Płyty posiadają 10, 12 i 14 otworów w trzonie- otwory blokowane i kompresyjne; dodatkowo na obu końcach płyty otwory pod urządzenie kompresyjne. Płyty w długościach odpowiednio 210, 249 i 289 mm.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	2
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do dalszego końca kości udowej do złamań okołoprotezowych, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych pod śruby blokowane zmiennokątowe o średnicach 4 i 5 mm. Instrumentarium wyposażone w prowadnice umożliwiające użycie płyty w technice miniinwazyjnej oraz specjalne wiertła i prowadnice do wiercenia w cemencie kostnym. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym oczkiem do przeprowadzenia kabla. W części trzonowej płyty potrójny rząd otworów usytuowanych w taki sposób by ułatwić ominięcie trzpienia protezy podczas wkręcania śrub. Płyty tytanowe prawe i lewe o przynajmniej pięciu różnych długościach.
	
	4
	
	
	
	
	
	

	3
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi

Płyta do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 4 otwory na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworów diagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe. Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Możliwość użycia kabli wraz z blokowanym lub nieblokowanym w płycie oczkiem na kabel. Możliwość użycia dodatkowej dokręcanej płyty krętarzowej. W zestawie wiertła do wiercenia w cemencie. Płyty prawe i lewe, posiadają 9, 12, 15, 18 i 21 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 245, 285, 324, 363 i 401 mm. Dodatkowo krótka płyta z jednym rzędem diagonalnym potrójnych otworów w trzonie o długości 115 mm.

Płyta krętarzowa stosowana jako nakładka.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	4
	Śruba korowa okołoprotezowa o średnicy 5,0mm o długościach od 10 do 20mm (z przeskokiem co 2 mm) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	5
	Śruba gąbczasta kaniulowana o średnicy 4,5mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	6
	Śruba gąbczasta 5,0mm gwint 32mm, z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	
	20
	
	
	
	
	
	

	7
	Śruba korowa o średnicy 5,0mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	
	90
	
	
	
	
	
	

	8
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.  
	
	40
	
	
	
	
	
	

	9
	Śruba korowa o średnicy 4,0 mm (rzadki gwint) z możliwością zablokowania za pomocą zaślepki o średnicy 8mm pod kątem odchylonym od osi otworu 15 stopni w dowolnym kierunku, wykonana ze stopu tytanu.
	
	5
	
	
	
	
	
	

	10
	Zaślepka o średnicy 8mm do blokowania śrub
	
	180
	
	
	
	
	
	

	11
	Dystans oddalający płytę od kości o 1,2 lub 3mm
	
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	Płyta hybrydowa - nakładka do płyty krętarzowej
	
	2
	
	
	
	
	
	

	13
	Śruby blokowane 3,5mm tytanowe
	
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	Śruby korowe 3,5mm tytanowe
	
	5
	
	
	
	
	
	

	15
	System kabli ortopedycznych. Kabel wyposażony w skręcany zacisk umożliwiający ponowne odblokowanie zaciśniętej pętli i weryfikację napięcia oraz zmianę ustawienia kabla
	
	25
	
	
	
	
	
	

	16
	Pin łączący kabel z płytą
	
	25
	
	
	
	
	
	

	17
	Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do złamań  dalszego końca kości udowej.

W głowie płyty otwory na śruby korowe średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste o średnicy 5.0 mm; śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby blokowanej za pomocą zaślepki  po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej), oraz otwór dystalny pod śruby korowe o średnicy 3.5 mm. Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o różnych długościach oznaczonych kolorami oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane  wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego o odpowiedniej dla danego systemu wartości siły określonej w Nm, zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną, za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, o trzech różnych długościach.
	
	2
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


System dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.
	PAKIET Nr 2 (Komis)

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Implanty do stabilizacji odłamów chrzęstno – kostnych. Biowchłanialne, sterylnie pakowane implanty, strzałki z główką do stabilizacji drobnych fragmentów chrzęstnych/ kostnych w technice przezskórnej. Implanty wykonane z 96L/4D PLA w technice Self Reinforced. Czas wchłaniania między 24 a 36 miesięcy. Czas pełnego podtrzymywania stabilizowanego fragmentu pomiędzy 20 a 50 tygodni od implantacji. Implanty dostępne w sterylnych, fabrycznie pakowanych zestawach z 1 implantem umieszczonym w  tulei prowadzącej i pobijakiem do implantacji przezskórnej lub implantami umieszczonymi  w 2 tulejach prowadzących i pobijakiem do implantacji przezskórnej.
	szt. (z jedną tuleją)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	szt. (z dwoma tulejami)
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Implanty pojedyncze
	20
	
	
	
	
	
	

	2
	Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku, zestaw sterylny z dwiema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym, zewnętrznie wyeksponowanym i znajdującym się poza częścią gwintującą, oczku implantu. . Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N
	szt.
	250
	
	
	
	
	
	

	3
	Implanty tytanowe, sterylne do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka, z jedną nitką o zwiększonej wytrzymałości, umieszczoną w zewnętrznie wyeksponowanym, znajdującym się poza częścią gwintującą oczku implantu. Wytrzymałość nitki na zrywanie minimum 7N 
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	4
	Implanty tytanowe do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów na jednorazowym podajniku. Zestaw sterylny z trzema nitkami o zwiększonej wytrzymałości umieszczonymi w poziomym, zewnętrznie wyeksponowanym i znajdującym się poza częścią gwintującą oczku implantu. Średnica implantu 5mm. Wytrzymałość nitki na zrywanie min. 7N.
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	5
	Kotwiczki do bezwęzłowej rekonstrukcji uszkodzeń obrąbka stawu barkowego wykonane w całości z materiału syntetycznego PEEK o średnicy 4,5 mm i długości 11 mm w wersji z dwoma skrzydłami służącymi do przeładowywania nici przez implant, skrzydła ułożone na obwodzie implantu. Kotwiczki osadzone na aplikatorze pistoletowym jednorazowego użytku pozwalającym wprowadzić nić do implantu i blokowanie, a także niezależną kontrolę i regulację naprężenia każdej z osobna nici. Możliwość przeładowania przez implant 1 lub 2 nici. Implant w komplecie z 2 super mocnymi nićmi # 2 lub w wersji bez nici. Wytrzymałość nici na zrywanie min 7N. Mechanizm kotwicy umożliwiający sterowaniem napięciem nici także po włożeniu go do otworu w kości.
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	6
	Implant do rekonstrukcji uszkodzeń stożka rotatorów  wykonanej z materiału PEEK lub z materiału biokompozytowego 96L/4D PLA z dodatkiem beta trójfosforanu wapnia. Implanty sterylne na jednorazowym podajniku.
	1 (z 1 lub 2 nićmi wzmacnia-nymi)
	80

(2,1mm)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	40

(2,6mm)
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


	PAKIET Nr 3 (komis)

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Elektrody artroskopowe  ablacyjno – koagulacyjne, dwuprzyciskowe, sterylne.  Sterowane za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie. Dostępne w wersji ze ssaniem lub bez. Długość części roboczej elektrody 142 mm lub 150 mm. Średnica końcówki pracującej 3,2 mm lub 4, 5 mm (końcówka zagięta pod kątem 90stopni).
	Bez ssania ablacja  50 – 70

Koagulacja 30–50
	140
	
	
	
	
	
	

	
	
	Z ssaniem ablacja 50 – 200 koagulacja 30–50
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Ostrza wielorazowego użytku do posiadanego przez szpital shavera artroskopowego firmy Linvatec. Długość części roboczej ostrza 13 cm, ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo w rozmiarach 3,5; 4,2; 4,5; 5,5 , oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji, ostrza nie wymagające stosowania adapterów łączących ostrze z rękojeścią shavera, kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości i użyć/ sterylizacji.
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	3
	Sterylne, jednorazowego użycia jednokasetowe dreny do posiadanej przez Zamawiającego pompy artroskopowej typu 10K. Dreny pakowane zbiorczo po 10 sztuk. Dreny wyposażone w dwie końcówki do podłączenia drenu do worka z płynem, końcówkę z mocowaniem typu luer oraz dodatkowy przewód służący do podłączenia odpływu shavera do ssaka aktywnego
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	4
	Polietylenowa, super mocna, nić chirurgiczna. Niewchłanialna, sterylna, jednorazowego użytku o spłaszczonym profilu, składającą się z wysokocząsteczkowej  polietyleny. Pleciona, niebarwiona (biała) o długościach 40” w komplecie wraz z półokrągłą, stożkową igłą. Nić pakowana jest  w pudełka w ilościach 12 pakowane pojedynczo (tylko białe) lub 12 pakowane podwójnie (białe i białe z niebieskim paskiem).
	opakowanie
	300
	
	
	
	
	
	

	5
	Sterylnie, pojedynczo pakowane w opakowaniach zbiorczych po 8 sztuk wzmacniane nici wyposażone w 3 odrębne oczka służące do mocowania w nich nici do szycia tkanek miękkich znajdujących się na oryginalnym  wyposażeniu  implantów artroskopowych. Nici z trzema oczkami do użycia z systemem do szycia tkanek miękkich typu Spectrum II
	opakowanie
	300
	
	
	
	
	
	

	6
	System do rekonstrukcji więzadła przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą podłużnej płytki. Płytka z dwoma otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm szerokość 3,5mm stale połączona z pętlą wykonaną z nici niewchłanialnej o długości 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym, oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania jej długości za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo wraz z drutem prowadzącym z oczkiem służącym do przeciągania przeszczepu przez kanały kostne, będącym równocześnie wiertłem o średnicy 4,0mm oraz miarką głębokości
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	7
	Urządzenie typu Scorpion do szycia uszkodzeń łąkotki z rękojeścią typu pistoletowego, bez blokady. Całkowita dł. narzędzia 247mm, wys. ok. 105mm. Długość tulei części roboczej narzędzi 137mm. Maksymalne rozwarcie szczęki roboczej narzędzia 10mm. Wysokość zamkniętych szczęk roboczych 3mm. Możliwość uchwycenia szczękami narzędzia 15mm szytej tkanki. Jednorazowe igły do szycia dedykowane do urządzenia - sztuk 30 w komplecie. Igła wyposażona w uchwyt wykonany z materiały PEEK służący do jej umieszczenia w zamkniętym kanale roboczym narzędzia. Uchwyt igły z wycięciem do zapadkowego jej blokowania z/w rękojeści narzędzia. Całkowita długość igły 230mm, dł. części roboczej igły(bez uchwytu) 190mm. Igła ostro zakończona z nacięciem bocznym po prawej stronie służącym do przechwytywania przeszywanej nici. Narzędzie dedykowane do użycia z nićmi w rozmiarze 2-0 oraz 0
	komplet
	1
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


 Pozycja nr 7 (urządzenie typu Scorpion)  - zakup jednorazowy 
	PAKIET Nr 4 (Komis)

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Elektroda do Edga. Elektroda bipolarna, 90, 50, 30 stopni, możliwość doginania do max 30 stopni, długość części roboczej 130mm, okrągła, lita płytka elektrody czynnej z otworem, dodatkowo wyposażona we trzy wpustki zwiększające stabilność tworzonej plazmy. Możliwość skrawania tkanek brzegiem płytki elektrody czynnej. Elektroda wyposażona w czujnik pomiaru temperatury rzeczywistej oraz trzy przełączniki: żółty (ablacja), niebieski z wypustką (koagulacja) oraz szary (zmiany poziomu ablacji
	1 szt.
	80
	
	
	
	
	
	

	2
	Biostinger. Biowchłanialne strzałki do zabiegów naprawczych łąkotki, sterylne, wykonane z kopolimeru kwasi poli-L-mlekowego wprowadzane przy użyciu sterylnego narzędzia do wielokrotnego ładowania
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


	PAKIET Nr 5

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Fizjologiczny roztwór soli 3000
	szt.
	500
	
	
	
	
	
	

	2
	Fizjologiczny roztwór soli  5000
	szt.
	300
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


	PAKIET Nr 6 – System obejm do zespalania złamań kości długich (Komis)

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Obejmy tytanowe do zespalania złamań okołoprotezowych, szerokość min. 8mm. Na taśmie fabrycznie umieszczony jest zacisk. Zestaw i taśmy muszą być dostarczone do 48 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego. Wymagany jest specjalistyczny zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania opaski
	Szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	Łącznie
	
	
	


	PAKIET Nr 7 komis

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Płytka tytanowa do implantacji w osteotomii piszczelowej z 6 otworami i mocowaniem samoblokującym, występująca w wersji lewej i prawej. Płytki dostępne z klinami podpierającym z tyłopochyleniem w rozmiarach wysokości od 5mm do 17,5mm oraz klinami podpierającymi prostymi w rozmiarze/wysokości od 3mm do 17,5mm. Implanty pakowane pojedynczo, sterylnie
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	2
	Śruba do kości gąbczastej, tytanowa o nisko profilowej, stożkowej główce dostosowanej do blokowania w płytce do osteotomii, średnica 6,5mm i dł. od 35mm do 70mm, sterylna
	szt.
	120
	
	
	
	
	
	

	3
	śruba do kości korowej, tytanowa o nisko profilowej, stożkowej główce dostosowanej do blokowania w płytce do osteotomii średnica 4,5mm i dł. od 26mm do 60mm, sterylna
	szt.
	60
	
	
	
	
	
	

	4
	Drut łamany do zabiegów do osteotomii, sterylny
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


PAKIET Nr 8 (KOMIS)
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Membranna do leczenia ubytków  chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego zbudowana z kwasu hialuronowego, czas biodegradacji do 24 tyg.

Stosowana do leczenia ubytków ogniskowych nie wymagająca fiksacji. Rozmiar 2x2cmx2mm
	szt.
	20
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


PAKIET Nr 9  - Folia operacyjna jodowana (+/-10% dla rozmiarów)
	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Rozm.

w cm
	Ilość
	Cena jedn.

netto w PLN
	VAT

w %
	Cena jedn.

brutto w PLN
	Wartość

netto w PLN
	Wartość

brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Sterylna folia operacyjna jodowana
	40x30
	200
	
	
	
	
	
	

	2
	Sterylna folia operacyjna jodowana
	70x70
	200
	
	
	
	
	
	

	ŁĄCZNIE
	
	
	


	PAKIET Nr 10 - Taśmy
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lp
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Ilość
	Cena jedn. netto w PLN
	VAT w %
	Cena jedn. brutto w PLN
	Wartość netto w PLN
	Wartość brutto w PLN
	Nr katalogowy

	1
	Taśma do szycia stożka rotatorów o szerokości 2mm i długości 18 cm w kolorze niebieskim, fabrycznie połączona (zwężająca się) z mocną nicią w rozmiarze #2 o długości 76 cm. Cm pakowana pojedynczo sterylnie lub pojedynczo sterylnie w opakowaniach zbiorczych 12 szt.
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	 


