 Kutno, dn.16.10.2018 r.
WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

Nr postępowania ZP/17/18
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W związku z przesłanką wykluczenia wykonawców zdefiniowaną w art. 24 ust. 5 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz polityką compliance koncernu BBraun, zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji, jeżeli któraś z osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie Zamawiającego pozostaje w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 14 lub członkami organu zarządzającego lub nadzorczego Aesculap Chifa Sp. z o.o.
Żadna z osób wykonujących czynności w postępowaniu po stronie Zamawiającego nie pozostaje w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych z Aesculap Chifa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Tysiąclecia 14 lub członkami organu zarządzającego lub nadzorczego Aesculap Chifa Sp. z o.o.
2. Dotyczy Pakietu nr 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 szew powlekany kaprolaktonem  i stearynianem wapnia,      podtrzymaniu tkankowym 40% po 7 dniach, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.
3. Dotyczy Pakietu nr 1, poz. nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycji nr 3 nić o grubości 0, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 3-8
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycjach nr 3-8 nić o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy Pakietu nr 2, poz. nr 9

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, Pozycji nr 9 nić o długości 90cm oraz igłę o długości 35mm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.

6. Dotyczy Pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8 szew o podtrzymaniu tkankowym 65% po 14 dniach, 40% po 28 dniach, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy Pakietu nr 8, poz. nr 15

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 8, Pozycji nr 15 nić o długości 150cm oraz igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy Pakietu nr 19, poz. nr 1
Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, Pozycji nr 1 taśmę o grubości 2,5mm i długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy Pakietu nr 19, poz. nr 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, Pozycji nr 1 taśmę o długości 2x45cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy Pakietu nr 19, poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 19, Pozycji nr 2 taśmę o długości 90cm, pozostałe parametry bez zmian?
Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy pakietu 5, poz. 1, 2, 3, 5 

Czy  Zamawiający  dopuści  igłę okrągłą  rozwarstwiającą  pozostałe  parametry  bez zmian?

Igła rozwarstwiająca typu Taperpoint plus posiada ulepszony profil części penetrującej, w celu
Łatwiejszego i  delikatniejszego rozsunięcia włókien tkanek w celu zmniejszenia ich traumatyzacji. Igły  Taperpoint Plus są igłami okrągłymi (tak w przekroju igły jak i pozbawione są części tnących) i posiadają wszystkie przypisane i wymagane od tego rodzaju igieł cechy. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem cenowym i jakościowym.
Zamawiający dopuszcza.
12.  Dotyczy pakietu 5, poz. 4, 6, 7, 8 

      Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?
      Igła wzmocniona jest bardziej odporna na zginanie i złamanie w celu lepszej kontroli przez 
      chirurga.  Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod
      względem cenowym i jakościowym.

      Zamawiający dopuszcza.
13. Dotyczy pakietu 5, poz. 5

     Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm, pozostałe parametry bez zmian? 

     Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod względem 
     cenowym   i jakościowym.
     Zamawiający dopuszcza.
14. Dotyczy pakietu 6, poz. 1, 2, 8, 9, 10, 11

     Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną pozostałe parametry bez zmian?

     Igła wzmocniona jest bardziej odporna na zginanie i złamanie w celu lepszej kontroli przez
chirurga. Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod  względem cenowym i jakościowym.

      Zamawiający dopuszcza.
15. Dotyczy pakietu 6, poz. 3

      Czy Zamawiający dopuści igłę 31 mm, szew 70 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

      Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej 
      pod względem  cenowym i jakościowym.
      Zgodnie z SIWZ.
16. Dotyczy pakietu  6, poz. 4, 5, 6, 7

      Czy Zamawiający dopuści długość nitki 70 cm, pozostałe parametry bez zmian?

 Dopuszczenie pozwoli na przystąpienie do przetargu i złożenie oferty korzystnej pod       względem cenowym i jakościowym.
Zgodnie z SIWZ.
17. Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany polikaprolaktonem i stearynianem wapnia                                       o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach 65%, po 8-11 dniach 50%, pozostałe parametry bez zmian? 

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a inne powleczenie nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici i zapewnia ten sam efekt (gładkość nici, łatwe przechodzenie przez tkanki, łatwe sprowadzanie węzła). Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

Zamawiający dopuszcza.
18. Dot. Pakietu 1, poz. 3

     Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą przyostrzoną, pozostałe parametry bez zmian? 

     Zamawiający dopuszcza.
19. Dot. Pakietu 4

Czy Zamawiający dopuści szew powlekany w całości silikonem, pozostałe parametry bez  zmian? 

    Zamawiający dopuszcza.
20. Dot. Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści szew bez powleczenia antybakteryjnego, wchłanialny, pleciony, z      kwasu poliglikolowego i polimlekowego, powlekany, o profilu podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25% i czasie wchłaniania do 70 dni?  

Uzasadnienie:. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a    jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w   niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających ticlosan. Można   zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing.
Zgodnie z SIWZ. 

21. Dot. Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach, bez zawartości środka antybakteryjnego?

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymogi Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Brak powłoki antybakteryjnej nie zmienia Zamawiającemu przeznaczenia nici a jedynie daje możliwość korzystania z produktu o porównywalnej jakości, zakupionego jednak w niższej cenie. Hasło triclosan budzi wiele kontrowersji, gdyż badania różnych ośrodków na świecie nie potwierdzają wysokiej skuteczności przeciwbakteryjnej nici zawierających ticlosan. Można zatem stwierdzić, iż jedynym powodem wprowadzenia tego typu nici jest marketing. 

      Zgodnie z SIWZ.
22. Dot. Pakietu 7

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, monofilamentowy, z polidioksanonu, wchłaniający się w przedziale 180-210 dni, 55-60% podtrzymywania po 43 dniach? 

Uzasadnienie: zaproponowany szew spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego jako oferta równoważna, o właściwościach nie gorszych lub lepszych. Nić ma taki sam skład chemiczny, czas wchłaniania a nieznacznie większe parametry podtrzymywania tkankowego nie zmieniają Zamawiającemu przeznaczenia nici a zapewniają to samo a nawet większe bezpieczeństwo pacjenta.  Pozytywna odpowiedź pozwoli Zamawiającemu na równe traktowanie potencjalnych oferentów i na korzystanie z produktów o porównywalnej jakości i parametrach, ale zakupionych w niższych, konkrecyjnych cenach. 

     Zgodnie z SIWZ.
23. Dot. Pakietu 8 , poz. 6

Czy Zamawiający dopuści długość nici 90 cm, pozostałe parametry bez zmian? 

     Zamawiający dopuszcza.
24. Dot. Pakietu 8 , poz. 15

Czy Zamawiający dopuści długość igły 65 mm, pozostałe parametry bez zmian? 
Zamawiający dopuszcza.
25. Dot. Pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?  

     Zgodnie z SIWZ.
26. Dot. Pakietu 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian? 
Zgodnie z SIWZ. 

27. Dot. Pakietu 2 poz. 8 ,9, 10
Czy Zamawiający wyrazi zgodę również na długość nici 75cm, pozostałe parametry bez zmian? 
Pozycja 8 – Zamawiający dopuszcza

Pozycja 9 i 10 – zgodnie z SIWZ

28. Dot. Pakietu 2, poz. 8, 9, 10 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

Pozycja 8 – Zamawiający dopuszcza

Pozycja 9 i 10 – zgodnie z SIWZ
29. Dot. Pakietu 7  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchłanianych, monofilamentowych, wchłaniający się ok. 180-210 dni, ok. 50% podtrzymywania po 42 dniach?
Zamawiający dopuszcza
30. Do. Pakietu  8  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych na basie kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłanialne 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?
Zamawiający dopuszcza
31. Dot. Pakietu  8, poz. 2 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?
Zamawiający dopuszcza
32. Dot. Pakietu  8, poz. 6 
     Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 70cm?
Zamawiający dopuszcza
33. Dot. Pakiet 8, poz. 8 

      Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm?
 Zamawiający dopuszcza
34. Dot. Pakietu 8, poz. 15  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 65mm?
Zamawiający dopuszcza
35. Dot. Pakietu  8, poz. 15 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm bez pętli?
Zgodnie z SIWZ.

36. Dot. Pakietu 9  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów syntetycznych na basie kwasu poliglikolowego, plecione, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, wchłanialne 60-90 dni, o podtrzymywaniu tkankowym ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach?
Zamawiający dopuszcza
37. Dot.Pakietu 9, poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 77mm z nitką o długości 90cm?
Zamawiający dopuszcza
38. Dot. Pakietu  10, poz. 1 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm?
Zamawiający dopuszcza
39. Dot. Pakietu 15  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów wchlanialnych, monofilamentowych o podtrzymywaniu tkankowym po 28 dniach ok.70%, wchłanianiu 180-210 dni?
Zamawiający dopuszcza.

40. Dot. Pakietu 15, poz. 2-4  
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?
 Zamawiający dopuszcza
41. Dot. Pakietu 15, poz. 3 

 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 90cm?
Zamawiający dopuszcza.
42. Dot. wzoru umowy. 

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia  zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 6 projektu umowy  5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.
Pytanie niezrozumiałe §3 ust.6 wzoru umowy nie dotyczy reklamacji.

43. Dot. wzoru umowy 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1: 

1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych 

z następujących tytułów i w wysokościach:

a)
w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie   dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego towaru
      Zgodnie z SIWZ
b)
za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za  każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo  zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości  i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami
      Zgodnie z SIWZ.

c)
za odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia, wypowiedzenia lub rozwiązania umowy);
      Zapis zgodny z treścią wzoru umowy.

44. Dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy i wykreśli zapis § 10 ust. 2: „W sprawach   nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą obowiązywanie art. 552 k.c.”
     Zgodnie z SIWZ.
45. Dot. wzoru umowy 
Czy Zamawiający dokona modyfikacji w projekcie umowy i dopuści prawo Wykonawcy do wstrzymania dostaw towaru, w przypadku braku zapłaty zobowiązań Zamawiającego, do czasu uregulowania przez niego płatności.
Zamawiający nie wyraża zgody.
46. Dot. pakietu 1  

Czy Zamawiający dopuści szew z poliglaktyny 910 powlekany poliglaktyną 370 i stearynianem wapnia pozostałe parametry bez zmian?

     Zamawiający dopuszcza.
47. Dot. pakietu 1 poz.3  

Czy Zamawiający dopuści igłę 43mm (z tolerancji 43,2mm) lub 48mm bez dodatkowego zaostrzenia? 

     Zamawiający dopuszcza.
48. Dot. pakietu 11  

 Czy Zamawiający dopuści nitkę o następujących parametrach:

Szew syntetyczny, monofilamentowy o podtrzymywaniu tkankowym 50% po 6-7  dniach od zaimplantowania, 20-30% po 10 dniach, wchłaniający się całkowicie w 56 dni. Jest to materiał szewny, którego właściwości w równym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego, zastosowanie, przeznaczenie medyczne ma identyczne jak materiał opisany w SIWZ. Nitka ma identyczne parametry jak wymaga Zamawiający tylko inne czasy pomiaru siły podtrzymywania w zakresie 5 dnia i po 5 dniu. Dopuszczenie nitki o parametrach przez nas opisanych rozszerzy grono potencjalnych wykonawców i przyczyni się do równego traktowania oferentów posiadających materiały szewne tego typu.
Zamawiający dopuszcza.
Podpisał:








PROKURENT


PROKURENT








Irena Dałek


Kamil Krzewicki

Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego
