Kutno, dn.16.10.2018 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

# Nr postępowania ZP/18/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1.  Dot. Pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki:

o przekroju 12 Fr i długościach: 15 cm, 17 cm,    20 cm, 25 cm

o przekroju 14 Fr i długościach 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm

do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach      sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich,   zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Zgodnie z SIWZ.

2.  Dot. Pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 pakiet 2 i stworzy  osobny pakiet dla tych pozycji?

Zgodnie z SIWZ.

3. Dot. Pakietu 1 poz.4

Czy Zamawiający  dopuści płyn dializacyjny, bezwapniowy, o obniżonej zawartości jonów HCO3- 22mmol/l z zawartością jonów potasu na   poziomie 4 mmol/l?

Zamawiający dopuszcza.

4. Dot. Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o pow. 1,0 m2 (zestawy o  pow. 0,9 m2 nie są produkowane)?

Zamawiający dopuszcza.

5. Dot. Pakietu 2 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki o przekroju 11,5 Fr (cewniki o przekroju 11 Fr nie są produkowane)?

Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. Pakietu 2 poz. 3,4

Czy zamawiający, ze względu na brak możliwości sprzedaży przez producenta na     sztuki asortymentu wykazanego w Pakiecie nr 2 POZ. 3,4 zgodzi się na dostawy  tego asortymentu w ilościach wynikających z zawartości pełnych opakowań  zbiorczych lub wielokrotności tych opakowań:

PAKIET NR 2 POZ. 3 - po 4  szt.

PAKIET NR 2 POZ. 4 - po 5  szt.

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:

PROKURENT		PROKURENT

Irena Dałek			Kamil Krzewicki

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

Na stronie internetowej Zamawiającego