Załącznik nr 2 do SIWZ
	Pakiet nr 1 - Preparaty do przygotowania endoskopów do ponownego użycia 

(Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia potwierdzającego możliwość użycia preparatu wykonawcy w myjni Choyang oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty – poz. 2, 3. Do pozycji 1 i 3 wymagane paski  testowe wliczone w cenę preparatu).


	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do dezynfekcji manualnej wysokiego poziomu endoskopów na bazie 2% aldehydu glutarowego, zachowujący aktywność biobójczą do 30 dni. Wykazujący działanie: B, Tbc, F,V, (HIV, HBV, HCV, Herpes, Adeno, Polio) 10 min. S- 60 min.

Możliwość użycia preparatu w myjni Choyang CYW 100

Wyrób medyczny kl II b
	48 op.

7 op. 

pasków testowych
	5  l.
	
	
	
	
	
	

	2
	Preparat do maszynowego i manualnego mycia narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych, zawierający kompleks enzymów, skutecznie myjący w niskich stężeniach roboczych od 0,01% do 0,5% niezależnie od jakości użytej wody. Kompatybilny z preparatem z poz. 3.
Możliwość użycia w myjni Choyang CYW 100.

Wyrób medyczny kl. I.
	44 op.


	5  l.
	
	
	
	
	
	

	3
	Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów, narzędzi termolabilnych, wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, neutralne pH. Wykazujący działanie na B, F,  (C. albicans, A. brasiliensis) Tbc, (M. terre, M. avium, V, S w czasie do 5 min. Preparat powinien zachować aktywność biobójczą do 14 dni (50 endoskopów).

Wymagane testy kontrolne potwierdzające aktywność biobójczą  używanego preparatu. Kompatybilny z preparatem myjącym z poz.2.

Wymagany dokument potwierdzający możliwość użycia preparatu w myjni Chyoang CYW 100.

Wyrób medyczny kl. II b.
	59 op.


	op.5  l.
	
	
	
	
	
	

	4
	Testy kontrolne do poz. 3
	8  op.
	50 szt.
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:

Ogółem:


	
	
	


	Pakiet nr 2 - Preparaty do myjni dezynfektora typu Nevamatic H02 2T (kompatybilne - pochodzące od jednego producenta)



	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Płynny alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwa pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego, także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD> 2 log. Nie wymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. PH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne alkalia, enzymy, tenzydy, środki konserwujące inhibitor korozji. Nie zawiera glicerolu oraz niesklasyfikowany jako środek niebezpieczny

Wyrób medyczny.
	 45 op.


	5  l.
	
	
	
	
	
	

	2
	Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne fosfoniany oraz środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach, nie zawierający oleju parafinowego oraz alkoksylowanego alkoholu tłuszczowego. Do szybkiego, bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, neutralizujący pozostałości alkaliczne. Znajdujący zastosowanie w miejscach, gdzie do ostatniego płukania stosuje się wodę zmiękczoną Dozowanie środka 0,2-0,8 ml/l.

Wyrób medyczny.

	13 op.


	5  l.
	
	
	
	
	
	

	3


	Płynny środek w postaci koncentratu do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, endoskopów elastycznych przed dekontaminacją. Środek do zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. zawierający  do 8g Laurylpropylendiaminę, kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powodujący utwardzania białek. Działanie B (13727,14561) VAH 0,5% - 15 min, drożdżakobójcze (13624,14562), VAH 0,5%, 15 min, działanie na wirusy osłonkowe (włącznie z HIV,HBV,HCV,) (RKI,DVV) (14476)  1% 15min.

Wyrób medyczny.
	7 op.


	op.5  l.
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:


	
	
	


	Pakiet nr 3  - Preparat do konserwacji narzędzi 

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do manualnej konserwacji narzędzi zawiera biały olej (olej mineralny, płynna parafina) nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne >30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowododorów  CFC

Wyrób medyczny.


	 20 op.


	400 ml
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 4 - Środek do uzdatniania wody.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Tabletki solne do użytkowanej stacji uzdatniania wody typ B12A-PT model ITT Neo Dyn 100 T 45 C3


	40  op. (worki)


	25 kg 
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr  5 - Preparaty do dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego  (Zamawiający wymaga aby opakowania zaopatrzone były w miarkę kalibracyjną lub kranik).

	L.p.


	Rodzaj środka dezynfekcyjnego


	Zapotrzebo-anie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy



	1
	Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego, endoskopów (również giętkich) w postaci proszku, na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu), bez aktywatora. Skuteczny na B (w tym Tbc), F, V, (Polio, Adeno) do 15 min., S w stężeniu 2%.

Wyrób medyczny kl. II b
	69 op.

10 op.
	4000 g

800  g
	
	
	
	
	
	

	2
	Preparat płynny  przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów, bez aktywatora, zawierający dwuaminę koksopropylenu i związki powierzchniowo czynne ; nie zawierający 

QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu  i biguanidyny, glikoli, fenoksypropanolu; z możliwością użycia w myjkach ultradźwękowych- do 5 min., skuteczny na B, Tbc, grzyby, wirusy (HCV,HBV,HIV) w czasie 15 min., z możliwością rozszerzenia o wirusa Adeno, Polioma w czasie do 60 min.

Wyrób medyczny kl. II b


	29 op.
5 op.
	5 l

1 l


	
	
	
	
	
	

	Ogółem:


	
	
	


	Pakiet nr 6 - Preparaty do mycia i dezynfekcji rąk i skóry. 

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry, (do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników 

i związków alkalicznych, z alantoiną PH 5-6

preparat kompatybilny z prep. z  poz. 3, 4.

Kosmetyk


	150 szt.

65 szt.


	 op. l L.

op. 0,5 l
	
	
	
	
	
	

	2
	Preparat do pielęgnacyjnego mycia zniszczonej i wrażliwej skóry (do mycia rąk i ciała) nie zawierający barwników i związków alkalicznych, z alantoiną PH 5-6, kompatybilny z preparatem z poz. 3, 4.

Kosmetyk
	65 op.

	5 l
	
	
	
	
	
	

	3
	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków tj. barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorcheksydyny, kwasy organiczne. Wykazujący działanie B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV), Herpes Simpleks, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno - 30 sek. oraz Polio 60 sek. Czas dezynfekcji hig.-30 sek., chir.- 90 sek.

Produkt leczniczy.

Zamawiający wymaga aby oferent w cenie preparatu zaopatrzył zamawiającego w koszyki/wieszaki na łóżko w ilości 10 szt. na op. 1 l. oraz zaopatrzenie w pompki do w/w preparatu  w ilości 50 szt.

Produkt leczniczy
	250 szt.
50 op.


	1  L
0,5 l
	
	
	
	
	
	


	4


	Preparat w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych bez zawartości potencjalnie drażniących  i alergizujących związków tj. barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorcheksydyny, kwasy organiczne. Wykazujący działanie B, Tbc, F, V (HIV,HBV,HCV), Herpes Simpleks, Vaccini , Rota, Noro, Adeno - 30 sek. oraz Polio 60 sek. Czas dezynfekcji hig.-30 sek., chir.- 90 sek.

Produkt leczniczy.
	185  op.


	op. 5  l.
	
	
	
	
	
	

	5
	Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze na bazie min. 2 alkoholi. Wykazujący działanie B, Tbc, F, V (Polio,  Adeno) w czasie do 30 sek.

Dez. hig. - 30 sek. chir. - 90 sek.

Produkt biobójczy.
	250 op.
	0,5 l
	
	
	
	
	
	

	6
	Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze na bazie min. 2 alkoholi. Wykazujący działanie B, Tbc, F, V (Polio, Adeno) w czasie do 30 sek.

Dez. hig. - 30 sek. chir. - 90 sek.

Produkt biobójczy.
	100 op.
	1 l
	
	
	
	
	
	

	7
	Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze na bazie min. 2 alkoholi. Wykazujący działanie B, Tbc, F, V (Polio,  Adeno) w czasie do 30 sek.

Dez. hig. - 30 sek. chir. - 90 sek.

Produkt biobójczy.

Zamawiający wymaga aby oferent w cenie preparatu zaopatrzył zamawiającego w wieszaki na łóżko w ilości 10 szt. oraz zaopatrzenie w pompki do w/w preparatu w ilości 50 szt.
	76 op.
	5 l.
	
	
	
	
	
	

	Ogółem:

	
	
	


	Pakiet nr 7 - Preparat do pielęgnacji rąk. 

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk. Przeznaczony dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Zawierający w składzie min.

glicerynę, witaminę E, prowitaminę B5.

Posiadający badania dermatologiczne.

Kosmetyk.
	125 op.

	op.500 ml z pompką


	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 8 - Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia  małych powierzchni trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego nie wrażliwego na działanie alkoholi, zawierający w składzie min. 2 alkohole  zawartości dodatkowych substancji czynnych np. (aldehydu, fenoli, QAV). Produkt nie pozostawiający smug, o neutralnym zapachu. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym.

Spektrum działania B (MRSA), Tbc (M. terrae), F, (C.albicans), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) Rota, Noro w czasie  od 30 sek. do 1 min. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego.

Wyrób medyczny kl. II a

Zamawiający wymaga aby op. wyposażone były w spryskiwacz wliczone w cenę preparatu.


	2500 szt.


	op. do 1 l.


	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 9 -  Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. 

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego o wysokiej tolerancji materiałowej w stosunku do powierzchni gumowych, drewnianych, szkła akrylowego. Nie pozostawiajacy smug, osadów na dezynfekowanych powierzchniach. Możliwość stosowania w obecności pacjenta, na oddziałach dziecięcych, noworodkowych. Na bazie chlorku benzalkonium. Bez zawartości aldehydów, biguanidyny i alkoholu. Wykazujący działanie B, Tbc, F/ C. albicans, A. Niger/V (HIV, HBV, HCV), w czasie do 15 min. z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Adeno, Polio. Skuteczność bójcza potwierdzona w warunkach brudnych.

Produkt biobójczy lub wyrób medyczny.
Zamawiający wymaga dostarczenia systemu kontroli czystości powierzchni poprzez dostarczenie znaczników ultrafioletowych w ilości 30 szt. w cenie preparatu.


	95 op. 

10 op.
	5 l

wymagane jest by preparat był wyposażony w kranik do przelewania

w ilości 5 szt.

1 l.

do op. litrowych wymagana pompka w ilości 10 szt.
	
	
	
	
	
	

	 Ogółem 


	
	
	


	Pakiet nr 10 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat   do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego,  na bazie aminy, QAV,

i alkoholu. Możliwość  stosowania w obecności pacjentów, również na oddziałach dziecięcych, noworodkowych, do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat o wysokiej tolerancji materiałowej możliwość  stosowania  np. do szkła  akrylowego itp.  Posiadający dobre właściwości myjące. Spektrum i czas działania dla warunków brudnych: B, Tbc M. terrae, M. avium), F, (C albicans, A.niger), V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro) – 0,5% - 15 min, Polio i S 0,5% - do 30 min.

Wyrób medyczny  lub produkt biobójczy.


	15 op.

2 op.


	5 l.
wymagane jest aby preparat był wyposażony w kraniki do przelewania

w ilości 5 szt.
1 l.
	
	
	
	
	
	

	 Ogółem


	
	
	


	Pakiet nr 11 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni 



	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat w postaci koncentratu na bazie dwutlenku chloru, do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (M. avium, M. terrae), V (Noro, Adeno, Polio), S (C. difficile) do 5 min.

Wyrób medyczny kl. II a


	550 op.


	saszetka na 5l wody 
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 12 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat w postaci tabletek wykazujący działanie sporobójcze do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, zawierający tenzydy myjące, na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu) ,możliwość zanurzenia w roztworze, możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Wykazujący działanie na B, Tbc (M. avium, M. terre), F (co najmniej C albicans) V (Adeno, Polio), S (w tym Clostridium difficile) – czas działania do 15 min.

Produkt biobójczy.

	360 op.


	co najmniej 200 tabl.
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 13 - Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebowanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentratu 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni. Substancja czynna: związki chlorowe w preparatach ciekłych. Wykazujący działanie B, V, F, Tbc, S w stężeniu ok.3% w czasie do 60 min.

Produkt biobójczy.


	280 szt.

	op. 15  l /kg

+ kraniki do przelewania w ilości 10 szt.
	
	
	
	
	
	


	Pakiet  nr 14  - Preparaty do mycia i wykonania procesów dezynfekcji.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Suche chusteczki w rolkach do nasączania dowolnym środkiem dezynfekcyjnym. Przeznaczone do dezynfekcji lub osuszania skóry i powierzchni. Wykonane z mieszanki celulozy, poliesteru i wiskozy o gramaturze 70 g/m².Produkt niepylący, nie 

pozostawiający smug po użyciu.

Rozmiar 30x34 cm. 

Wyrób medyczny.
	28 szt.
pakowane po 100 szt. 

w rolce


	Rozm. 30x34 
	
	
	
	
	
	


	Pakiet  nr 15 - Preparat do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni   i wyposażenia medycznego,  o gramaturze 45g/l, 

o wymiarach 18 cm x 20 cm. Opakowanie:

100 szt. typu flow- pack

Wyrób medyczny kl. II a


	310 szt.

	100  szt.
(flow- pack)
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 16 -  Preparat do  mycia i dezynfekcji narzędzi,  inkubatorów, urządzeń anestezjologicznych.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, zawierający kwas adypinowy oraz enzymy (proteaza, amylaza, lipaza,) Przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych. Możliwość stosowania do inkubatorów  i innych sprzętów medycznych. Do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Preparat z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Bez aktywatora.

Spektrum działania: B, (MRSA) F, (C. albicans, A.brasiliensis), Tbc,  (M.terre, M.avium) V,(Adeno, Polio, Noro), C. difficile - 2% w 10 min., B. subtilis -1% w 30 min.

Wyrób medyczny kl. IIb
	2 op.


	5kg
	
	
	
	
	
	


	Pakiet  nr 17  - Ręczniki - czyściwo papierowe.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Ręczniki papierowe w rolkach, chłonne i wytrzymałe, do stosowania w różnych warunkach, elastyczne, nie rozrywają się .Bezpieczne dla skóry do czyszczenia powierzchni i przedmiotów. Można stosować w połączeniu z wodą, detergentami, środkami dezynfekcyjnymi. Nie powodują uczuleń. Czyściwo tworzy celuloza w białym kolorze. Podzielona na różne odcinki (perforowane) o gramaturze 20g/m, dwuwarstwowy. Szer. min.28 cm, długość min. 260 m. Bezzapachowy, wysoka absorbcja.
	(op-2szt)
250 op. 


	Rolka

dwupack

(szt. 2)
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 18 - Preparat do dezynfekcji delikatnych powierzchni, nieodpornych na działanie alkoholu.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Gotowy do użycia preparat ,bezzapachowy, 

w postaci piany  przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów, głowic USG, ekranów LCD ,monitorów, pomp infuzyjnych  i w pionie żywieniowym. Skuteczny w czasie do 1 min. na B ( w tym (MRSA, Tbc,) F, V ( HIV, HBV, HCV) Rota, Vaccinia oraz w czasie do 5 min. na wirusy Polioma oraz Norovirus.

Wyrób medyczny kl. II a.


	60 szt.
29


	op. 

co najmniej 750 ml

5 l
	
	
	
	
	
	

	 Ogółem:


	
	
	


	Pakiet nr 19 - Preparat do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat oparty na mieszaninie kwasów organicznych: kwasu mlekowego po. 2%, kwasu cytrynowego, środków powierzchniowo czynnych, alkoholu izopropylowego pow.2%oraz kompozycję zapachową <1%.

Preparat w aerozolu do usuwania odoru moczu i innych, nieprzyjemnych zapachów.

Nie może być substancją żrącą.
	40 op.


	5 l.
	
	
	
	
	
	


	Pakiet  nr 20 -  Preparat do dezynfekcji butów na bloku operacyjnym.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Koncentrat preparatu do mycia i dezynfekcji butów na bloku operacyjnym.

Wyrób medyczny.
	2  op.


	2 litry/kg
	
	
	
	
	
	


	Pakiet  nr 21 - Preparat do  mycia rąk, ciała  i toalety  pacjentów przed zabiegami operacyjnymi.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do mycia rąk i ciała o działaniu mikrobójczym, zawierający w składzie diglukonian chlorheksydyny, zapewniający działanie nawilżające i wygładzające Możliwość dekolonizacji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Spektrum działania: B (w tym MRSA), drożdże, wirusy osłonione

(HIV, HBV, HCV) - czas działania – 60 sek. Możliwość użycia preparatu do higienicznego mycia rąk  zgodnie z normą  (EN 1499 ) – czas działania – 30 sek.

Produkt biobójczy.
	11 op.

3 op.
	5 l 

1 l.

op. wyposaż w pompkę
	
	
	
	
	
	

	 Ogółem:


	
	
	


	Pakiet nr 22 - Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętów.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Chusteczki jednorazowe przeznaczone do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni medycznych, przeznaczone do stosowania w miejscach, w których występuje zagrożenie epidemiczne. Preparat na bazie nadtlenku wodoru oraz alkoholu benzylowym. Spektrum biobójcze w warunkach brudnych, tj. B  Tbc, F, V w tym (polio, adeno), Cl, difficile. Czas działania  na B, F, V w warunkach brudnych nie dłuższy niż 1 min., na Tbc – max 15 min., C. difficile – max 3 min.

Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 20 x 30 cm.

Wyrób medyczny kl. II a  lub produkt biobójczy.

	 60 op
	 op. w tubie 

min. 80 szt.
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 23 - Preparat do dezynsekcji.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę, tetrametrynę, piperonyl
	 20


	300 ml
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 24 -  Preparat do dezynsekcji. 

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Preparat  do dezynsekcji zawierający bendiokarb
	 2 op.
	500 g
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 25 - Preparat do dezynsekcji. 

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do dezynsekcji zawierający deltrametrynę
	 2 op.
	1000 ml.
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 26 -  Preparat do dezynsekcji 

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do dezynsekcji zawierający

d- fenotrynę, piperonyl
	 10 op.
	400 ml.
	
	
	
	
	
	


	Pakiet nr 27 - Preparat do deratyzacji.

	L.p.
	Rodzaj środka dezynfekcyjnego
	Zapotrzebo-wanie koncentratu na 1 rok
	Wielkość opakowania 

koncentr.
	Cena jedn. netto

koncentratu w PLN
	VAT w %
	Cena jednostkowa brutto koncentrat 

w PLN
	Wartość netto 

w PLN
	Wartość brutto 

w PLN
	Informacje o preparacie:

Nazwa handlowa

Nr katalogowy

	1
	Preparat do deratyzacji zawierający brodifacum
	 2 op.
	10 kg
	
	
	
	
	
	


