Kutno, dn.30.11.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na  dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

#### Nr postępowania: ZP/21/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba, gramatura 23g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 30x34cm, 100 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 18x25cm, 300 sztuk w opakowaniu typu wiaderko, gramatura 70g/m2?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA

Zgodnie z SIWZ

2. Dotyczy Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający dopuści czyściwo celulozowe na roli o średnicy 27 cm, dwuwarstwowe, gilza o średnicy 7 cm, listki o wymiarach 26x25 , długość 244 metry na roli?

Zgodnie z SIWZ

3. Dotyczy Pakietu Nr 8

Czy W Pakiecie 8 w pozycji 1 nie nastąpiła omyłka pisarska i zapis winien wyglądać w następujący sposób: „Preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego nie wrażliwego na działanie alkoholi, zawierający w składzie min. 2 alkohole bez zawartości dodatkowych substancji czynnych np. (aldehydu, fenoli, QAV). Produkt niepozostawiający smug, o neutralnym zapachu. Możliwość zastosowania w pionie żywieniowym. Spektrum działania B (MRSA), Tbc (M. terrae), F, (C.albicans), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) Rota, Noro w czasie  od 30 sek. do 1 min. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego. Wyrób medyczny kl. II a Zamawiający wymaga, aby op. wyposażone były w spryskiwacz wliczone w cenę preparatu.”?

Nastąpiła omyłka pisarska, zapis winien brzmieć:”bez zawartości dodatkowych substancji czynnych”.

4. Dotyczy Pakietu Nr 10

Czy w pakiecie 10 w pozycji 1 Zamawiający dopuści pompkę do dozowania koncentratu z kanistra 5l?

Zamawiający dopuszcza.

5.  Dotyczy Pakietu nr  9

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie amin i QAV spełniającego zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B (MRSA, Legionella, Salmonella),Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V (HIV,HBV,HCV,Rota) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusy Polio i Adeno. Preparat posiada oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

W przypadku dopuszczenia w/w preparatu zwracamy się z prośbą o możliwość przeliczenia ilości opakowań biorąc pod uwagę stężenie środka. Dlatego też prosimy o podanie zapotrzebowania w litrach roztworu roboczego bądź informację dla jakiego stężenia zostały wyliczone ilości opakowań.

Zgodnie z SIWZ.

6.  Dotyczy Pakietu 1, poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 1 i 2 do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie oferty w bardzo konkurencyjnych cenach

Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnej konserwacji narzędzi, który  tworzy warstwę ochronną, która  niweluje przyleganie do powierzchni środków chemicznych jak cement, alginian, tlenek cynku, karboksylany, fosforany, na narzędziach chirurgicznych i stomatologicznych. Produkt nie utrudnia sterylizacji ponieważ nie zawiera krzemianów oraz pochodnych. Zawiera oleje parafinowe, które są odporne na wysokie temperatury (200 ° C). Służy do konserwacji i czyszczenia powierzchni, narzędzi chirurgicznych, narzędzi chirurgii małoinwazyjnej (MIC), endoskopów giętkich, endoskopów sztywnych, oprzyrządowania endoskopów oprzyrządowania anestezjologicznego (maski, węże itp.), narzędzi stomatologicznych, wierteł. Zapobiega korozji ruchomych części endoskopów i narzędzi chirurgicznych. Czyści, konserwuje i nawilża kanały powietrzne, wyrób medyczny w opakowaniu a’400ml?

Zamawiający dopuszcza.

8.  Dotyczy  Pakietu Nr 5, poz.1

Czy Zamawiający dopuści preparat o pojemności 1kg i 5kg z przeliczeniem ilości opakowań spełniający wszystkie wymagania SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

9.  Dotyczy Pakietu Nr 5, poz.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi mikrochirurgicznych, endoskopów giętkich, endoskopów sztywnych, sprzętu i wyposażenia anestezjologicznego, narzędzi stomatologicznych, wierteł  oraz ogólnych instrumentów medycznych. Skoncentrowany produkt bez zawartości aldehydów i fenoli, bezzapachowy , na bazie N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina; Propionian N,N-didecylo-N-metylopoli(oktylenowo)amoniowy; posiadający  inhibitory korozji, tenzydy, związki kompleksujące, do stosowania ręcznego jak i w myjkach ultradźwiękowych – 5min. w stęż. 0,5%, skuteczny wobec B,F,V(BVDV,Vaccinia), Adeno, Polio, Noro, Tbc do 15 min. będący wyrobem medycznym klasy IIa  w opakowaniu a’2L z przeliczeniem ilości opakowań do pozycji 1L?

Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy Pakietu Nr 5, poz.2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu preparat trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów i wyrobów medycznych zawierający inhibitory korozji, chlorki benzalkoniowe, DDAC, potwierdzoną skuteczność bójczą  wg. norm fazy 2 etap 1: EN 13727, EN 13624, EN 14348- w stężeniu 0,5%-15min, EN 14476- 0,25%-15min, EN 13704 ( B. subtilis)-1%-15min, nieposiadający oznaczenia GHS08, będący wyrobem medycznym klasy IIb,do zastosowania w myjni ultradźwiękowej jak i do mycia manualnego, nieposiadający działania korozyjnego z uwagi na zawartość inhibitorów korozji w opakowaniu a 2l z przeliczeniem ilości opakowań do pozycji 1L?

Zgodnie z SIWZ.

11.  Dotycz  Pakietu Nr 8

Czy Zamawiający dopuści preparat alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie mieszaniny 2 alkoholi, niezawierający chlorheksydyny, aldehydu glutarowego, chloru, fenoli, zawierający kationowy związek powierzchniowo czynny, oraz niewielki dodatek chlorku didecylodimetyloamonu o szerokim spektrum działania: B, F, ( C.albicans ) do 1 min Tbc( M. terrae, M. avium) do 3 min, V (w tym Polio i Adeno) w czasie do 5 minut w opakowaniu a’ 1l ze spryskiwaczem,  będący preparatem biobójczym?

Zgodnie SIWZ.

12.  Dotyczy Pakietu  Nr 8

Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol, chlorek didecylodimetyloamoniowy, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, ze spryskiwaczem w opakowaniu a’1L?

Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy Pakietu Nr 9

Czy Zamawiający dopuści preparat w koncentracie do dezynfekcji i mycia powierzchni szpitalnych, który jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, bez aldehydów i fenoli, biduanidów i aktywnego chloru na bazie chlorku didecylodimetyloamonowego, chlorku benzalkoniowego i N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diaminy, z możliwościa stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych oraz w obecności pacjentów, nie wymagający spłukiwania, który osiąga pełne działanie bójcze w stężeniu 0,25%- 15min (B,F,Tbc,V) zgodnie z badaniami fazy 2 etap1, wyrób medyczny klasy IIa, pozbawiony zwrotów GHS08,  H317 w opakowaniu a 2L do pozycji 1L z przeliczeniem ilości opakowań  z pompką dozująca do opakowań 5L i 2L?

Zgodnie z SIWZ

14.  Dotyczy Pakietu Nr 14

Czy Zamawiający dopuści suche chusteczki w rolkach  do nasączania środkami 	myjącymi lub dezynfekującymi, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I stosowany do osuszania skóry ,wykonane z poliestru i wiskozy, niepylące, nie pozostawiające smug po użyciu w rozmiarze 20 x 40 cm, o gramaturze  min. 50g/m2.

Dopuszczenie opisanego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Zgodnie z SIWZ.

15.  Dotyczy Pakietu Nr 15

Czy Zamawiający dopuści chusteczki gotowe do użycia o właściwościach dezynfekcyjno-myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych (łącznie z głowicami  USG) również do powierzchni delikatnych, w rozmiarze  20x28cm , gramatura 40g/m2, w opakowaniu typu flow pack a’100szt będące wyrobem medycznym kl.IIa?

Zamawiający dopuszcza.

16. Dotyczy Pakietu Nr16

Czy Zamawiający dopuści preparat do czyszczenia i dezynfekcji wysokiego poziomu instrumentów medycznych, chirurgicznych i endoskopów na bazie nadwęglanu sodu i TAED, bez aktywatora i kwasów organicznych z dodatkiem enzymów oraz składników antykorozyjnych, gwarantuje szybki i wysoki efekt oczyszczania z krwi i innych pozostałości organicznych, zapobiega formowaniu się biofilmu bakteryjnego, o skuteczności bójczej bakteriobójczo (łącznie z MRSA), drożdzo i grzybobójczo (EN13624, EN14561, EN14562); wirusobójczo (HBV, HCV, HIV, Herpes, Influea/ H1N1/H5N1 , Adeno, Polyoma, Vaccinia, Polio; DVV/RKI/EN14476), prątkobójczo (M.terrae, M. avium; EN14348, 14563) i sporobójczo (EN13704 B. subtilis) z wysokim obciążeniem organicznym: 2% - 15 minut, roztwór roboczy zachowujący aktywność przez 24 godziny, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych i do dezynfekcji inkubatorów, bez aktywatora będący wyrobem medycznym klasy IIb?

Zgodnie z SIWZ.

17.  Dotyczy Pakietu Nr  9,16, 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby wykonawca posiadających w miejsce certyfikatu, mówiący o tym, że środek dezynfekcyjny może być stosowany na oddziałach noworodkowych przedstawił oświadczenie producenta o możliwości zastosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych.

Dopuszczenie opisanego produktu pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający dopuszcza przedstawienie oświadczenia pod warunkiem, że oświadczenie to jest wydane przez niezależny podmiot uprawniony do wydawania  poświadczeń  zgodności zastosowania danego produktu.

18. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, produktu, który nie klei się, nie pozostawia smug, nie rozmazuje się, nie zawiera freonu. Skład: medyczne oleje białe. Gaz nośny: propan, butan. Wyrób medyczny. Opakowania 400ml z końcówka spryskującą.

Zamawiający dopuszcza.

19. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu w opakowaniu 6kg zamiast 4kg oraz 1,5kg w miejsce 800g po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań SIWZ.

20. Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu myjąco - dezynfekującego przeznaczonego do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający dioctan kokospropylenodiaminoguanidyny, fenoksypropanol oraz chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy. Nie zawierający w składzie QAV, aldehydów, fenoli, aktywnego tlenu, glikoli oraz substancji utleniających. Spectrum działania zgodne z SIWZ. Preparat w opakowaniu 2L w miejsce 1L oraz 5L zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ.

21. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 3 i 4

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie gotowego do użycia alkoholowego preparatu do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie Popan- 2-ol (75g), zawierającego substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglicerol), bez substancji barwiących oraz zapachowych. Higieniczna dezynfekcja rąk (EN 1500) w ciągu 30 s., chirurgiczna dezynfekcja rąk (EN 12791) w ciągu  90 s. Spektrum działania:  bakterie (w tym prątki), grzyby drożdżopodobne - 30 sek., V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota) - 15 s., Noro -30 sek., Adeno - 2 min.? Produkt biobójczy w opakowaniu zgodnie z SIWZ. Koszyczki/wieszaki na łóżko oraz pompki zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

22. Dotyczy Pakietu Nr 6 poz. 5, 6 i 7

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie alkoholowego żelu do dezynfekcji rąk, na bazie substancji czynnej propan-2-olu (75,0 g/100 g roztworu) oraz zawierającego dodatkowo alkohol mistyrynowy. Produkt oparty jest ponadto na innowacyjnej formule substancji pielęgnujących (D-pantenol i etyloheksylogliceryna), nie zawiera substancji barwiących oraz zapachowych, jest przeznaczony do higienicznej (EN 1500 - 30 sek.)  i chirurgicznej (EN 12791 - 1,5min) dezynfekcji rąk, przetestowany dermatologicznie, skuteczny wobec bakterii, grzybów drożdżopodobnych, prątków oraz wirusów HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno i Vaccinia. Produkt biobójczy w opakowaniach 500ml (poz. 5) i 1L (poz. 6 i 7).

wirusobójcze wobec HIV, HBV, HCV - 30 sek.

vaccinia - 15 sek.

adenowirusy - 2 min.

rotawirusy - 15 sek.

norowirusy - (testowane na Murine Noro-Virus) - 30 sek.

B - 15 sek., prątki (Mycobacterium Terrae, Mycobacterium Avium)-30 sek., drożdżaki - 15 sek.

Zgodnie z SIWZ.

23. Dotyczy Pakietu  Nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie balsamu do regeneracji skóry rąk, której głównym składnikiem jest biały olej, nie zawierającej barwników i składników alergizujących, idealnego do regeneracji skóry rak  narażonej na wysuszanie i macerację, szybko się wchłaniającego i nie pozostawiającego tłustej powłoki, zawierającego panthenol, wzbogacony oliwą z oliwek. Kosmetyk. Opakowania a 500ml z pompką.

Zamawiający dopuszcza.

24. Dotyczy Pakietu  Nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu, gotowego do użycia, do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego, zawierający w składzie (w 100g preparatu): 25g etanolu (94%), 35g propan-1-ol ? Preparat o spektrum działania: B(w tym Tbc, MRSA), F, V (Noro, Rota, Vaccina, HBV, HCV, HIV, HSV, Adeno) w czasie do 2 min., z możliwością rozszerzenia o wirus Polio przy wydłużeniu czasu działania? Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem. Wyrób medyczny klasy IIa.

Zgodnie z SIWZ.

25. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wydajnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia, którego formułę stanowi kombinacja czwartorzędowych związków amoniowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych o zastosowaniu zgodnym z SIWZ? Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, prątkobójczo, bójczo wobec wirusów osłonkowych (BVDV, Vaccinia), wirusobójczo, wirusa Polyoma SV40, rotawirusa w czasie do 15 minut. Opakowanie 2L z pompką oraz 5L z kranikiem. Wyrób medyczny. System kontroli czystości zgodnie z SIWZ.

Zgodnie z SIWZ.

26. Dotyczy Pakietu Nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu dezynfekującego chlorowego w tabletkach, skutecznego wobec B, Tbc (Mycoabacterium terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) -  dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm, tj. 1 tabl / 1,5L wody), oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN 13704 (warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm tj. 10 tab / 1,5L wody). Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowania a 300 szt. tabletek z odpowiednim przeliczeniem opakowań. Produkt biobójczy.

Zgodnie z SIWZ.

27. Dotyczy Pakietu  Nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt w stężeniu 5% spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zgodnie z SIWZ.

28. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek w rolkach przeznaczonych do nasączania środkami dezynfekującymi, wykonane z poliestru o gramaturze 50g/cm3 i wymiarach 30x24cm, niepozostawiające  smug, pakowane po 111 szt. w rolce. Wyrób medyczny.

Zgodnie z SIWZ.

29. Dotyczy Pakietu Nr 15 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych  o doskonałej kompatybilności materiałowej (np. do głowic USG, aparatury specjalistycznej)o wymiarach 20x20 cm i gramaturze 50g/m2. Wyrób medyczny klasy IIa  w całości w opakowaniach po 100 szt. chusteczek typu flow-pack.

W przypadku zaoferowania innej wielkości opakowania niż wymaga Zamawiający, w konsekwencji otrzymania ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w  górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Zamawiający dopuszcza.

30. Dotyczy Pakietu nr 15:

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej nie wymagając spektrum działania dla chusteczek i w związku z zaistniałą sytuacją czy Zamawiający oczekuje chusteczek skutecznych wobec B, F, V (HBV, HCV, Adeno, Corona, Noro, VRS, H1N1, HSV, Polyoma) w czasie 5 min., oraz Tbc i Noro – 15 min.?

Zamawiający dopuszcza.

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego