Kutno, dn.06.02.2019r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu na  dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

#### Nr postępowania: ZP/3/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr 11

Czy Zamawiający dopuści:

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 150 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm,  nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem, konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba- Spektrum do 1 minuty: bakterie (Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus warunki czyste i brudne), grzyby i grzyby drożdropodobne (Candida albicans warunki czyste i brudne), wirusy (Polio i Adeno do 1 minuty) (13727, 13624, 14476)?

lub

Chusteczki bezalkoholowe poliestrowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe poliestrowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 150 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe poliestrowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów.  Dopuszczenie producenta głowic USG. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy w pakiecie 3 w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat w koncentracie do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie QAV, amin, alkoholu bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność działania na bakterie, grzyby, prątki, wirusy BVDV (HIV, HBV, HCV, Adeno, Noro, Polio) w stęż. 0,5% w czasie do 15 min., z możliwością poszerzenia działania wobec sporów w czasie 30 min. Posiadający możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością. Niepozostawiający smug na mytych powierzchniach. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny?

Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy w pakiecie 3 w pozycji 1 Zamawiający dopuści preparat w koncentracie do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, na bazie QAV, amin bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność działania na B, F (C. albicans), Tbc (M. avium, M. terrae), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Adeno, Polio) w stęż. 1% w czasie do 15 min. Posiadający możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością. Niepozostawiający smug na mytych powierzchniach. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny?

Zamawiający dopuszcza

4. Pytanie ogólne

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r.  Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Wymóg możliwości stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością jest wymogiem koniecznym. Oczekiwany przez Zamawiającego produkt musi spełniać wszystkie wymagane ustawą dopuszczenia.

5. Dotyczy Pakietu Nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koncentratu w płynie do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni  i sprzętu medycznego, na bazie aminy i QAV, bez chloru, aldehydów i fenoli, skuteczność działania na B, F (C. Albicans), Tbc, V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40) w stężeniu 0,5% i czasie do 15 minut z możliwością rozszerzenia o wirus Adeno i Noro w wyższym stężeniu i dłuższym czasie działania? Opakowanie 2L z dozownikiem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz 5L z kranikiem. Wyrób  medyczny.

Zgodnie z SIWZ.

Oczekujemy środka, który może być użyty do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością.

6 .Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  preparat w tabletkach do dezynfekcji powierzchni sprzętu,  na bazie aktywnego chloru (dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu), wykazujący działanie na B, F (C. Albicans), Tbc (M. terrae), V (Adeno, Polio, Noro) oraz S (Cl. Difficile) w czasie do 15 minut? Preparat można stosować do powierzchni mających kontakt z żywnością, a do jednoczesnego mycia i dezynfekcji można mieszać z neutralnym detergentem. Opakowanie a 300 tabletek z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 240. Pro dukt biobójczy.

Zamawiający nie dopuszcza.

Oczekujemy środka myjąco-dezynfekcyjnego.

7. Dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  preparat chlorowy w tabletkach do dezynfekcji powierzchni i sprzętów zanieczyszczonych substancjami organicznymi na bazie aktywnego chloru, zawierający również kwas adypinowy oraz węglan sodu, pH ok. 6, wykazujący działanie na B, F (C. Albicans), Tbc (M. terrae), V (Adeno, Polio, Noro) oraz S (Cl. Difficile) w czasie do 15 minut? Opakowanie a 300 tabletek. Produkt biobójczy.

Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie jednorazowych chusteczek przeznaczonych do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach podwyższonego ryzyka. Oferowany przez nas produkt wykazuje doskonałe właściwości myjące i doskonałą kompatybilność materiałową. Roztwór, którym nasączone są chusteczki zawiera propan-2-olu oraz etanol. Chusteczki wykazują skuteczność bakteriobójczą, bójczą wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójczą oraz wobec wirusów HIV, HBV, HCV, Noro, Polyoma SV40, Rota w czasie do 5 minut, z możliwością rozszerzenia skuteczności o wirus adeno przy wydłużeniu czasu działania. Wyrób medyczny w całości w opakowaniach po 100 szt. chusteczek typu flow-pack z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tj. 48 opakowań.

Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający dopuści preparat, o skuteczności działania na bakterie, grzyby (Candida albicans), wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Herpes, Corona), w stężeniu 0,5% w czasie do 15min., z możliwością poszerzenia działania wobec grzybów (Aspergillus Niger), prątki w czasie do 30 min., spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy Pakietu nr 9:

Czy Zamawiający dopuści preparat w proszku, spełniający wszystkie pozostałe wymogi SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy Pakietu nr 11:

Czy Zamawiający dopuści chusteczki na bazie troklozenu sodu, wykazujące działanie w warunkach brudnych: B, Tbc, F oraz C. difficile  - 15 minut; pełne działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro) – 5  minut. Dodatkowe badanie wg EN 16615:2015: 5 min. (warunki brudne – F2/2) – bakterie, drożdże. Chusteczki wykazują działanie wg EN 13704 przeciwko: C. sporogenes – 60 min., C. difficile 027, C. perfringens, B. subtilis – 15 min. Chusteczki konfekcjonowane w opakowaniu foliowym typu flow-pack zawierającym 25 inkrustowanych  chusteczek.

Zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

PROKURENT		  PROKURENT

Irena Dałek                 Kamil Krzewicki

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego.