Kutno, dn. 12.02.2019r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego,  Nr postępowania ZP/5/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1 .Dotyczy Pakietu Nr 25.

Niniejszym działając na podstawie art.38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z poźn. zm.; dalej: ustawa pzp) zwracamy się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dalej siwz, czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania oraz zachowania zasad uczciwej konkurencji wyłączy z Pakietu nr 25 stoły operacyjne

Zgodnie z SIWZ.

2.  Dotyczy Pakietu Nr 14.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 14 łóżka firmy Linet typ Latera Acute z pozycji nr 2 oraz łóżka porodowego produkcji Borcad typ AVE z pozycji nr 6.

Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy Pakietu Nr 20, 20a  - Respiratory

1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z procedurą producenta w  respiratorze NPB 740

występuje konieczność wymiany: - czujnika tlenu (obowiązkowo co 12 m-cy)

Zamawiający wymaga

2) Czy Zamawiający wymaga w respiratorze NPB 740 wymiany:

- akumulatory – wg zużycia lub wg zaleceń producenta co 24 m-ce

- kit 15K lub 30K – odpowiednio wymieniane po 15 lub 30 tys. Roboczogodzin

Zamawiający wymaga

3) Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga w respiratorach:

- Vela

- IV 100B Sechrist

wymiany kitów serwisowych (producent przewiduje procedurę wymiany co 12 m-cy)?

Zamawiający wymaga

4.  Dotyczy Pakietu Nr 9 Poz. 5 i 6

Będąc autoryzowanym wytwórca inkubatorów Datex – Ohmeda, zwracamy się do Państwa z prośba o wydzielenie z pakietu nr 9 poz. 5 i 6 i umieszczenie ich w osobnym pakiecie lub w pakiecie z pozostałym sprzętem produkcji Datex – Ohmeda. Obecny kształt pakietu uniemożliwia naszej firmie oraz pozostałym wiodącym na rynku firmom medycznym złożenie oferty na serwis urządzeń  wymienionych w niniejszym pakiecie.

Zgodnie z SIWZ

5. Dotyczy Pakietu Nr 9 Poz. 5

Z uwagi na rok produkcji aparatu (1990 r.) prosimy Zamawiającego o informację czy zgodzi się na umieszczenie poniższego zapisu w umowie:

„W przypadku, gdy wykonawca nie będzie wstanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatu (co zostanie udokumentowane przez wykonawcę) nie będzie rodziło to jakichkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie następującego zapisu w umowie: „W przypadku gdy Wykonawca nie będzie w stanie wykonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku

nowych części zamiennych z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatu(co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę) nie będzie rodziło to odpowiedzialności zawartych w postanowieniach o karach umownych określonych w SIWZ.”

6 .Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5 i 6

Inkubatory są sprzętem zaliczanym do niezwykle krytycznych, ponieważ zapewniają podtrzymanie funkcji życiowych wcześniaków m.in. wspomagają proces oddychania i monitorowanie parametrów organizmu. Czy wobec tego Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i najmniejszych pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 
1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 P. 0001 – 0043) („Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i wyposażenie są razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki podlega odrębnej procedurze oceny zgodności.

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać się z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu:

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.”

Zamawiający wyraża zgodę w przypadku naprawy sprzętu wyprodukowanego po 2009r.

7. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5 i 6 oraz Pakietu Nr 20b, 5a

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż po wykonaniu przeglądu, konserwacji aparatów Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawy i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację wytwórcy aparatów opisanych w przedmiocie zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń.

Zgodnie z SIWZ

8. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5 i 6 oraz Pakietu Nr 20b, 5a

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej fabrycznej dokumentacji, w tym: obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)? Posiadanie jedynie aktualnych kodów serwisowych umożliwia przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów, wykonanie upgrade’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń: możliwość zmiany funkcji urządzenia i  wykonanie testów diagnostycznych.

Zgodnie z SIWZ

9. Dotyczy  Pakietu Nr 9 poz. 5 i 6 oraz Pakietu Nr 20b, 5a

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach pkt VI SIWZ Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia wynikające ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego? Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych dlatego, że każdy podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. Nadto każdy zainteresowany podmiot może uzyskać przedmiotową autoryzację. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb, obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie. Wszystkie wskazane czynności muszą być jednoznacznie określone i wyliczone. Jeżeli wbrew temu użytkownik wykona je samowolnie, wbrew jasnym ustaleniom, to wszelką odpowiedzialność z tytułu wadliwego działania wyrobu i ewentualnych skutków i następstw dla pacjenta, osoby używającej i posługującej się wyrobem lub osoby trzeciej, ponosi wyłącznie użytkownik wyrobu. W przypadku wielu wyrobów medycznych z natury rzeczy konieczna jest wysoce profesjonalna obsługa dla należytego wykonania wskazanych wyżej czynności. (Poździoch Stefan, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Opublikowano: LEX 2012).

Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy Pakietu Nr 9 poz. 5 i 6 oraz Pakietu Nr 20b, 5a

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w ramach spełnienia pkt VI. 3 SIWZ Zamawiający będzie oczekiwać od Wykonawcy nie będącego autoryzowanym serwisantem wytwórcy Inkubatorów i respiratorów przedstawienia następujących dokumentów:

a) instrukcji serwisowych wytwórcy

b) procedur i wykonywania czynności określonych przez wytwórcę

c) umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia

d) umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia

e) dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową.

Wskazujemy, iż chodzi o serwis inkubatorów oraz respiratorów, sprzętu medycznego będącego szczególnym wyposażeniem oddziałów szpitalnych, mających kontakt z najmniejszym i najbardziej wrażliwym pacjentem.

Zgodnie z SIWZ

11. Dotyczy  Pakietu Nr 9 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o informację, czy któryś z inkubatorów wyposażony jest w dodatkowy resuscytator?

Nie jest wyposażony.

12 .Dotyczy  Pakietu Nr 9 poz. 5 i 6

Prosimy Zamawiającego o informację, w których inkubatorach w ostatnich latach były wymieniane akumulatory i silnik wentylatora. Prosimy o ich wskazanie, ponieważ ma to niezwykle istotną rolę, jeżeli chodzi o wycenę oferty.

Nie były wymieniane.

13. Dotyczy  Pakietu Nr 20b

Prosimy Zamawiającego o informacje czy podczas ostatnich 4 lat  wymieniany był tzw. układ pneumatyki w którymś z wymienionych respiratorów. Jest to dość drogi układ, który zalecany jest do wymiany po 4 latach od instalacji. Konieczność jego wymiany ma duży wpływ na wysokość ceny oferty.

Nie były wymieniane.

14. Dotyczy  zapisów SIWZ i umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w 12 równych, miesięcznych ratach płatnych „z dołu”? Rozwiązanie to pozwoli na zaplanowanie stałych, co miesięcznych wydatków dla Zamawiającego, co stanowi korzyść w kontekście kwestii biznesowo - księgowych.

Zamawiający nie wyraża zgody.

15.Dotyczy SIZW, Rozdział II pkt. 16

Zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień czy przegląd techniczny urządzeń znajdujących się  w Pakiecie nr 9a obejmuje wymianę dedykowanego zestawu części zamiennych? Zgodnie z dokumentacją techniczną podczas przeglądu technicznego powinny zostać wymienione zestawy części zgodne z interwałem wieku eksploatacyjnego.

Obejmuje wymianę zestawu serwisowego zgodnie z interwałem wieku eksploatacyjnego.

16. Dotyczy SIWZ rozdz. II; formularz oferty zał. 1 punkt 11

Z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania jest usługa okresowych przeglądów technicznych a nie dostawa produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów. Obowiązek uzyskania dopuszczenia do obrotu tkwi na Wykonawcy dostarczającego przedmiot umowy. Przedmiotem tego postępowania jest przegląd okresowy aparatury elektromedycznej, której właścicielem jest Zamawiający.

Zamawiający wyraża zgodę.

17.Dotyczy SIWZ rozdz. XVII wartość roboczogodziny oraz załącznika nr 1 punkt 3

Czy koszt roboczogodziny ma również zawierać koszt dojazdu?

Koszt roboczogodziny nie zawiera kosztu dojazdu.

18. Dotyczy formularza cenowego załącznik nr 2

Postępowanie obejmuje okres świadczenia usług serwisowych przez 24 miesiące. W tabeli brak pozycji określającej ilość wymaganych przeglądów w tym okresie. Czy Wykonawcy mają sami przeliczyć ilość przeglądów i podać zsumowaną wartość netto i brutto?

Zgodnie z SIWZ pkt 16 ppkt 9 i §4 pkt 9  projektu umowy.

19. Dotyczy SIWZ rozdział XVII

W SIWZ ww. postępowania przetargowego, w rozdziale XVII, jednym z kryterium oceny oferty jest roboczogodzina. Proszę o wskazanie w którym miejscu w formularzu cenowym lub w formularzu ofertowym należy wpisać oferowaną kwotę za wykonanie usługi.

Formularz oferty pkt 3

20.Dotyczy SIWZ rozdział III.

W rozdziale III SIWZ podana jest informacja, że termin wykonania zamówienia wynosi 24 miesiące od daty zawarcia umowy. W formularzu cenowym dotyczącym pakietu nr 6 i pakietu nr 10 jest podana tylko jedna planowana data wykonania przeglądu poszczególnych aparatów. Czy możemy przyjąć, że w ciągu 24 miesięcy będzie wykonany tylko jeden przegląd każdego aparatu wymienionego w ww. pakietach i w związku z tym cena netto będzie równa wartości netto? Producent zaleca, żeby przeglądy były wykonywane 1 raz w roku.

Zgodnie z SIWZ pkt 16 ppkt 9 i §4 pkt 9  projektu umowy.

21. Dotyczy umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej określonej w § 10 pkt.1 wzoru umowy (załącznik nr 9), w taki sposób, że Zamawiający będzie miał prawo żądać kar umownych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu okresowego w wysokości 20% 5% wartości brutto umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody.

22. Dotyczy wzoru umowy §10 – zał. nr 9

Prosimy o naliczanie kary o której mowa w §10 pkt 1a. od wartości brutto przeglądu, którego opóźnienie dotyczy.

Zamawiający wyraża zgodę.

23. Dotyczy wzoru umowy §10 – zał. nr 9

Prosimy o obniżenie kar o których mowa w §10 pkt 1b do wartości 10% niezrealizowanej wartości umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Dot. ogłoszenie pkt 6. Ppkt 2, SIWZ Rozdział I, IV, Wzór umowy par 2 pkt. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postepowaniu wykonawców posiadających przeszkolenie w zakresie serwisowania aparatury medycznej będącej przedmiotem zamówienia wydane przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta , jednak szkolące od wielu lat inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej.

Zaznaczamy, że wymaganie posiadania uprawnień potwierdzonych przez  producenta sprzętu stawia w uprzywilejowanej pozycji producenta sprzętu, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie  uczciwej  konkurencji i równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z zasadami  proporcjonalności i przejrzystości”

W związku z powyższym, prosimy o potwierdzenie, iż w celu zapewnienia uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści, aby osoby bezpośrednio uczestniczące w realizacji zamówienia posiadały doświadczenie i kwalifikacje gwarantujące należyte i fachowe wykonywanie usług, w szczególności posiadały uprawnienia potwierdzone przez podmiot prowadzący szkolenia dla osób serwisujących aparaty od co najmniej 2 lat liczonych od terminu składania ofert.

Zamawiający dopuszcza dla osób  posiadających uprawnienia i serwisujących aparaty od co najmniej 2 lat liczonych od terminu składania ofert

Podpisał:

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

Na stronie internetowej Zamawiającego                                                         		 Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Andrzej Pietruszka