Załącznik Nr 2 do SIWZ

PAKIET NR 1 - ZESTAW SPRZĘTU DO REANIMACJI
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT%
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1


	Defibrylator R- Series wraz z wyświetlaczem EKG, zaawansowanych możliwościach monitorowania oraz nieinwazyjnej stymulacji przezskórnej z możliwością komunikacji, drukowanie (rejestrowanie danych), zasilany prądem przemiennym i łatwo wymienianą baterią akumulatorową, którą można szybko naładować w urządzeniu po podłączeniu do sieci. Posiada algorytm w celu zidentyfikowania defibrylowanych rytmów EKG.. Defibrylator posiada możliwość monitorowania  za pomocą pulsoksymetrii. 
	 szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Ssaki serii Victoria Verso - zasilanie 230V, ciągła praca przy pełnym obciążeniu, wydajność 38l/min max. wartość podciśnienia Versa. Pojemność zbiornika na wydzielinę 2 l wykonanego z poliwęglanu z pokrywą ciśnieniową nadającą się do sterylizacji. Zbiorniki wyposażone w zawór zabezpieczający przed przelaniem, z filtrami mikrobiologicznymi. 2 pojemniki w każdym ssaku  (4szt.).  Z przewodem  zasysającym o dł. 1,5m, silikonowym z adapterem sterowania, zasysaniem z akcesoriami.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	3.
	Zbiorniki na cewniki z uchwytem do przymocowania
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta  dorosłego, o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cm H2O, z rezerwuarem tlenowym o pojemności 2500ml, wykonany z PCV, przewód tlenowy dł. ok. 2m. Wielorazowy.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Fonendoskop
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	6
	Zestaw  3 łyżek światłowodowych (rozmiary 2,3,4) oraz  rękojeść w pudełku z tworzywa. Łyżki typu Macintosh z zieloną specyfikacją. Zasilanie bateryjne, zestaw wielorazowy.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	7.
	Laryngoskop do trudnych intubacji- łyżka laryngoskopu typu Macintosh Flex TIP + z ruchomym końcem o regulowanym kącie nachylenia do 70°. Podczas intubacji za pomocą dźwigni można unieść nagłośnię i uwidocznić struny głosowe. Wykonane ze stali nierdzewnej, wielorazowe kompatybilne ze wszystkimi rękojeściami w standardzie ISO 7376
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Reduktor próżni
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	9.
	Reduktor tlenu
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	-------------------------


PAKIET 2 - BRONCHOFIBEROSKOP
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1

	Przenośny endoskop intubacyjny zasilany bateryjnie, długość robocza wziernika 600mm, długość całkowita 870-880mm, wyginanie kątowe końcówki 160 stopni, głębia ostrości 3-50mm
	szt.
	1
	
	
	
	
	


PAKIET NR 3 - ZESTAW SPRZĘTU DO MONITOROWANIA CZYNNOŚCI SERCA
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	Kardiomonitory modułowe  z wbudowanym  akumulatorem, możliwość  monitorowania parametrów  (elektrokardiogram, akcje oddechową, ciśnienie krwi metoda inwazyjną i nieinwazyjną, saturację krwi, zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wydychanym,  temperaturę, rzut minutowy serca).
Podczas monitorowania pacjenta  kardiomonitory zapewniają  sygnalizację alarmową w stanach zagrożenia, po przekroczeniu zadanych granic monitorowanych parametrów, współpracę sieciową z monitorem centralnym FX3000 Firmy Emtel, rejestrację i przechowywanie wartości monitorowanych parametrów oraz prezentację tendencji ich zmian. Kardiomonitory z nowoczesną techniką prezentacji kolorowego obrazu, oraz obsługą interfejsu  użytkownika prze ekran dotykowy.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Monitor hemodynamiczny Lidco Rapid
umożliwiający zarówno standardowe monitorowanie hemodynamiczne jak i monitorowanie hemodynamiczne zmian czynnościowych. Przechowuje dane pacjenta do 6 miesięcy. Wyświetlacz 12 -calowy, kolorowy LCD, interfejs użytkownika dotykowy.
	szt.
	3
	
	
	
	
	

	3.
	Mobilny zestaw do monitora hemodynamicznego  kompatybilny z monitorem Lidco Rapid.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	----------------------


PAKIET NR 4 - ZESTAW SPRZETU DO PROWADZENIA ODDECHU ZASTĘPCZEGO
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	Respirator New Port E360
	
	
	
	
	
	
	

	
	ze sterowaniem mikroprocesowym, wyposażony w podwójny układ dostarczania gazu i aktywną zastawkę wydechową, prosty w obsłudze interfejs  i monitor graficzny z ekranem dotykowym. Dostępny zakres ustawień wentylacji i alarmów odpowiednich zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Wbudowane alarmy monitorowania. Służy do inwazyjnego lub nieinwazyjnego wspomagania wentylacji i monitorowania stanu pacjenta z niewydolnością oddechową różnego stopnia.
	szt.
	4
	
	
	
	
	

	2.
	Respirator transportowy Medumat Standard 2 Basic na obudowie L. Automatyczny respirator tlenowy, wyposażony w funkcję kontroli parametrów oddechowych. Przeznaczony do stosowania  u małych dzieci, dzieci i dorosłych, u których stwierdza się niedostateczne oddychanie spontaniczne lub jego brak. Może buć stosowane zarówno do wentylacji inwazyjnej jak i nieinwazyjnej. Urządzenie może być stosowane do przeprowadzenia reanimacji na miejscu wypadku, do stosowania w przypadku utrzymującej się sytuacji zagrożenia życia, do wspomagającego włączania znieczulenia ogólnego TIVA. Respirator wraz z wyposażeniem (reduktory ciśnienia Oxyway, baza transportowa, system przewodów pacjenta, filtr wejściowy, maska do wentylacji, akumulator, worek kontrolny, przewód łączący urządzenia MEDUtrigger, MEDUtrigger.
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	-----------------------


PAKIET NR 5 - APARAT DO ZNIECZULENIA
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	APARAT do znieczulenia Bleasse Sirius z monitorem funkcji życiowych - zawierający wszystkie obwody pneumatyczne, elementy sterujące, układy monitorujące, elementy dodatkowe służące do przechowywania wymagane do sterowania i dostarczenia, mieszania gazów medycznych oraz środków znieczulających w celu podania ich do systemu pacjenta zawierające:
-półkę na monitor, respirator, parownik, manometry butli/ sieci centralnej, układ pneumatyczny (za panelem z manometrami), uchwyt, wysoki przepływ tlenu (flush), wspólny wylot gazów, szyflaę, stelaż, pochłaniacz, przewód łączący regulowane ramię worka, regulator odsysania, główny przełącznik wł/wył. Zegary sterujące przepływ z zabezpieczeniem przed hipoksją. Mechaniczny zespół blokady przepływu, przepływomierz pomocniczy, zespół gniazd elektrycznych, przełącznik wł/wył, wloty sieci centralnej, wyłącznik obwodów, obejmy butli z gazami, element mocujący kabli i odprowadzeń. Aparat w komplecie z monitorem, wyposażony w zasilanie prądu stałego lub akumulator.
	szt.
	2
	
	
	
	
	


PAKIET NR 6 - ŁÓŻKA ORAZ ZESTAW SPRZĘTU PRZYŁÓŻKOWEGO
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1

	Łóżko AVG1200 o zmiennej wysokości. Bezpieczne obciążenie robocze 185-210 kg. Maksymalny ciężar podnoszenia 250kg. Łóżko wyposażone we wskaźnik oparcia pleców, wskaźnik położenia bioder,  przycisk zwolnienia poręczy, układ sterowania na ramieniu elastycznym, moduł sterowania, wyjmowany szczyt głowy i sekcji nóg, wbudowane przedłużenie łóżka, 4 narożne zderzaki, centralna dźwignia hamowania i sterowania kół, środkowy panel obsługi funkcji elektrycznych, pozycja szokowa, dźwignia do mechanicznego CRP sekcji pleców.
	 szt.
	2
	
	
	
	
	

	2.
	MATERAC PRZECIWODLEZYNOWY EOLE
 elektryczny materac przeciwodleżynowy o stałym niskim ucisku, którego przeznaczeniem jest redystrybucja ucisku. System składa się z modułu sterowania  połączonego z materacem pneumatycznym o naprzemiennie aktywowanych komórkach pneumatycznych. Bezpieczne obciążenie robocze materaca wynosi 160kg.wymiary materaca 190,5x89x18cm
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	3.
	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym soreno- eco
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	4.
	Stelaż przyłóżkowy
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	5.
	Wózek medyczny mobilny z 4 szufladami zamykanymi na klucz i nadstawką plastikową na drobny sprzęt
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	6
	Wózek oddziałowy pielęgnacyjny mobilny, z metalowym blatem i plastikowymi 2 półkami pod blatem
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	7.
	Stolik Mayo do instrumentów, mobilne, metalowe
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	8.
	Podgrzewacze Warmtouch 6000 - w skład wchodzi dmuchawa (urządzenie nagrzewające) wiele ustawień temperatury, tryb zwiększonej temperatury, filtr Hepa. Urządzenie monitoruje okres eksploatacji filtra, automatyczna ochrona przed zbyt wysoką temperaturą lub zbyt niską oraz opcjonalny wózek z blokadą kółek.
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:


	
	
	-----------------------




PAKIET NR 7 - ZESTAW SPRZĘTU DO PRZETOCZEŃ
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1.
	Stacje dokujące - Link 8Agilia (stacje dokujące z 8 gniazdami do centralnego zasilania). Zatrzaskowe mocowanie pomp w stacji dokującej. Możliwość zmiany miejsca pomp strzykawkowych bez konieczności wyjmowania innych pomp.
	 szt.
	6
	
	
	
	
	

	2.
	Pompy strzykawkowe - wyposażone w funkcję kalkulacji szybkości dawki. Osłona popychana  ,,Push quard". Monitorowanie infuzji oraz ciśnienia z biblioteką leków i możliwością podawania bolusów ,,z ręki" lub programowanych oraz dawki inicjującej.
	szt.
	36
	
	
	
	
	

	3.
	Pompy Volumetryczne - wyposażone w zaawansowane funkcje (programowanie dawki, tryb malejący, tryb sekwencyjny). Z akumulatorem do 8 godzin. Kompatybilne z pompami dokującymi Agilia Link z możliwością bolusa.
	szt.
	6
	
	
	
	
	

	4.
	Mankiet do szybkich regulowanych przetoczeń D&D
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	----------------------


PAKIET NR 8 – USG

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jedn.
	Zapotrzebowanie
	Cena jednostkowa netto
	VAT %
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent, nazwa i typ, kraj pochodzenia, rok produkcji

	1


	Aparat USG MyLab One w konfiguracji mobilnej na wózku stołowym o regulowanej wysokości, posiada dodatkowy moduł akumulatora (pozwalający na pracę systemu przez 8 godzin). Zespół zawiera elektronikę skanera, ekran dotykowy LCD, mikrofon, głośniki, gniazdo przetwornika, zastosowanie kardiologiczne i naczyniowe, system przeznaczony do użycia w środowiskach elektromagnetycznych, zgodnie z normą IEC 60601-1-2:2001
	szt.
	1
	
	
	
	
	


